采 购 文 件

项目名称：南京邮电大学仙林校区消防火灾报警及联动系统等消防设施维保项目

项目编号：NYCG2017-F021

南京邮电大学采购招标管理办公室

2017年12月

- 目  录

- 采购公告

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

## 第一章  采购公告

一、采购项目名称及编号：南京邮电大学仙林校区消防火灾报警及联动系统等消防设施维保项目（项目编号NYCG2017-F021）

二、采购项目简要说明

对我校仙林校区教学楼、行政楼、学生事务中心、主体育场、图书馆、学科楼内的消防火灾报警及联动系统、学生宿舍消火栓系统等消防设施维保，目前运行状态良好。维护周期为2018年1月10日至2021年1月9日。中标单位全包方式。负责所有消防设备、设施、系统、器具（不含灭火器）及零部件的维修、保养、清洗；负责200元以下设备及零配件购买、维修、更新、更换、安装、设备检查、调整、调试、原有故障排除保证正常运行；负责原有消防竣工图纸的修正；负责消防值班人员的培训；并配合采购人消防预案修订、消防演练等工作。

本项目采购最高限价为198000元/年，本项目要求三年每年服务费用报价相同。

三、投标人资质要求

1、投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2、投标人须具有建筑消防设施维修保养资质，提供资质证书；

3、投标人具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明；

4、投标人在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，提供书面声明；

5、本项目不接受联合体投标。

四、投标文件接收信息

投标文件递交时间：2018年1月3日上午9:00-9:30

投标截止时间：2018年1月3日上午9:30

投标文件递交地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼146室

投标文件接收人：瞿老师

采购单位不接受邮寄、快递等投标，投标文件在投标截止时间后，一律不予退回。

五、开标有关信息

开标时间：2018年1月3日上午9:30

开标地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼146室

六、缴纳费用

投标单位须在投标时缴纳100元标书费，1500元项目投标保证金。

投标保证金应为在中国注册的银行出具的银行本票(同城)、汇票(异地)或转账（递交投标文件时现场出示转账凭证）。

户名：南京邮电大学             账号：4301011209001047531

开户行：工行南京察哈尔路支行

七、本次采购联系事项

联系人：唐老师      联系电话：025-85866541     邮政编码：210046

邮箱：zbb@njupt.edu.cn

南京邮电大学采购招标管理办公室

## 第二章  投标人须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目收取投标人标书费100元，收取中标人中标服务费人民币 壹仟伍佰元（1500元）。

5、采购文件的约束力

5.1投标人一旦下载了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

6、采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与南京邮电大学采购招标管理办公室联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前三日前以书面形式通知采购人。

8、采购文件的修改

8.l在投标截止日期前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在“南京邮电大学”网站上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买采购文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格证明材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

（2）相关资质证书（复印件）；

（3）法人授权委托书（复印件）；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件（开标现场查验原件）；

（6）具有项目必须的技术条件或经营能力的书面声明；

（7）无违法违规记录声明；

（8）采购文件中的其他实质性要求。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表与分项报价表：

（1）投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单项报价和总价，投标应以人民币报价。

（2）投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（3）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

（4）报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

10.5投标人须对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

10.6服务承诺

（1）投标人的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

（2）提供投标人有关服务的管理制度、反应能力。

10.7投标人的业绩情况；

10.8投标人认为有必要提供的文件材料；

10.9投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其它费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

12、投标保证金

12.1在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效。

12.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.4条的规定没收投标人的投标保证金。

12.3未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，但不计利息。

12.4下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

(4)投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他投标人合法权益的；

(5)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(6)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期

投标有效期为采购人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第12条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件一式伍份(正本一份，副本四份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前送达南京邮电大学采购招标管理办公室。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19、开标

19.l采购人将在采购文件中规定的时间和地址组织公开开标。投标人法人代表或授权代表须携本人身份证原件参加，如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收评标工作组成员的提问后退场。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。采购人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、对投标文件的初审

22.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。。

符合性检查：依据采购文件的规定，由评标工作组从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

22.2在详细评标之前，评标工作组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标工作组三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标工作组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4评标工作组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

22.5评标工作组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

22.6评标工作组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

23、无效投标条款和废标条款

23.1无效投标条款：

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价的；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标工作组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标工作组应当将其作为无效投标处理。

（10）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

23.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标工作组会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

六、定标

24、确定中标单位

24.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向采购人推荐中标候选人。采购人应根据评标工作组推荐的中标候选人确定中标人。

24.2中标人名单将在“南京邮电大学”上进行公示，公示期限为3个工作日。

24.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人或者其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

24.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25、质疑处理

25.1参加投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.2质疑必须以参加投标供应商法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

25.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

25.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

25.5采购人将在收到投标供应商的书面质疑后在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26、中标通知书

26.l中标结果质疑期满后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

26.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

26.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

25、签订合同

25.1中标人在中标通知书发出之日起30日内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

25.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.3签订合同后，中标人不得将相关服务进行全部或部分转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26、服务的追加和减少

26.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

26.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学采购合同

南京邮电大学火灾自动报警联动系统等消防设施维护保养项目合同

甲方：南京邮电大学

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定，本着平等、自愿、互利的原则，并依据甲方招标书和乙方投标文件内容，经友好协商，结合南京邮电大学仙林校区建筑消防设施维保工程具体情况，双方对于本合同的全部内容达成一致意见。

- 一、工程概况

1、工程名称：南京邮电大学仙林校区仙林校区消防设施维护保养项目

2、工程地点：南京邮电大学仙林校区

3、维保内容：南京邮电大学仙林校区仙林校区火灾灾自动报警系统及联动控制系统、消防广播及对讲系统、室内消火栓系统、自动喷淋灭火系统、防火卷帘控制系统、正压送风控制系统、防排烟控制系统、消防泵房等消防设施。

- 维保时间：2018年1月10日至2021年1月9日止

- 维保方式及内容：

乙方全包方式。维保内容：负责所有消防设备、设施、系统、器具及零部件的维修、保养、清洗；负责设备及零配件购买、维修、更新、更换、安装、设备检查、调整、调试、原有故障排除、运行；负责原有消防竣工图纸的修正；负责消防值班人员的培训，并配合甲方仙林校区消防预案修订、消防演练工作。

- 二、合同总价及付款方式

- 2018年合同总价(人民币)：  万  元整。（此价格为包死价）

- 建筑消防设施维保工程明细清单见附件，合同一年一签。

付款方式：

（1）按季度付款，即前三个季度分别于季度末按维保费年总额的25%支付。

（2）剩余25%作为质保金，中标单位向采购人递交年度维保报告，并经采购人委托第三方检测认可后一个月内采购人无息付清余款。

- 三、甲方责任

- 为乙方有关维保人员在不违反甲方管理规定的情况下，提供出入方便。

2、甲方向乙方提供一套消防系统竣工资料，其中包括消防报警系统平面图及系统图，主要产品设备资料等。在技术服务过程中，乙方如需原设计、施工单位提供有关资料，甲方应做好协调工作。

3、甲方不得将消防报警系统的设施设备挪作他用，若因此发生损坏，在此期间造成的设备损坏、火灾损失及火灾责任将由甲方承担。

4、安排消防控制值班员在消防监控室值班，并正确使用设备，遇有问题及时通知乙方；当班的消防控制值班员，对设备运行情况、报修等要做好日常记录，并认真填写纪录表。

5、甲方授权          就乙方所提供的维护保养服务在《消防工程维护保养记录表》上签字确认。

- 四、乙方责任

1、在维保期内，因乙方维护不当造成的火灾事故、设备损坏等意外损失，经调查核实，由乙方负全部责任。

2、接收、整理、完善甲方的相关消防竣工资料，并进行规范管理。并在维保合同结束时和其他相关资料一并移交给甲方。

3、乙方对甲方的建筑消防设施应采取有计划、系统、全面、持续及规范的维修保养，做到延长消防设备使用寿命，确保消防设备的运行安全、可靠，并提供及时有效的服务和对甲方操作人员每季度不少于一次的免费培训工作，需有培训记录。

4、乙方遵守甲方有关管理制度、规定、服从甲方的管理。乙方维护保养人员进入甲方工作区域，必须持有效工作证件。

5、乙方维保人员必须持证上岗。乙方必须为维保施工人员配备符合标准的劳动防护用品和提供安全、必要、完好的设备、机具。

6、根据国家的法律、法规及甲方的制度和规定，负责对维保人员进行培训；涉及动火、高空等特殊作业时，除严格遵守国家对特殊作业的具体规定外，还必须按甲方的用火、用电安全管理制度办理相应的权证后才能作业。

7、乙方必须为维保人员购买人身保险，并负责维保人员的安全，一切人身伤亡事故由乙方负责，与甲方无关。由此，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。乙方承担用工主体资格，按时发放维保人员工资和办理社会保险，由此而产生的劳动纠纷和人身、财产损害等纠纷均由乙方承担法律责任，甲方不承担任何责任。

8、乙方对甲方南京邮电大学仙林校区图书馆消防设施维保的项目经理是

，常驻甲方现场对建筑消防设施进行日常维修保养的人员是      ，乙方在甲方的驻场人员必须具备一定的技术水平和实际工作经验，并服从甲方的管理。

- 乙方按招投标文件计划书进行设备维护保养，保证正常工作时间故障的应急服务、非正常工作时间临时故障的应急服务和重要活动及节假日的特别服务，并提供24小时紧急故障的应急处理，故障响应时间为  小时，一般故障  小时内排除，水系统故障应在  小时内修复，较大的故障48小时内排除，特殊故障经甲方同意可酌情延长排除故障时间。并认真填写各项维保记录，出具工作报告。应急召修电话是：

10、乙方因技术、服务不到位，不能按照招投标文件的要求和承诺实施维保工作，甲方有权无条件更换维保单位，并通知乙方终止合同的执行，乙方退还已收取的维保费用，并承担相应责任，赔偿因此给甲方造成的损失。

11、乙方服务范围

a、乙方对甲方的建筑消防设施系统维保具体范围和要求见附件

b、乙方按招、投标文件要求对南京邮电大学仙林校区建筑消防设备（设施）进行系统地周检、月检、季检、半年检、维护保养、测试、检查、调整、改进、维修等工作，保证消防设备安全可靠的运行，检查维护后必须经甲方确认签证。

c、乙方向甲方提供符合现有设备、器件等相应规格、要求、品质保证的设备零部件，保证不使用返修件，甲方可不定期要求乙方提供所使用材料及备件原产地证明、发票复印件。每次所更换的零部件及材料，事前应报甲方审核，事后经甲方签字确认。

d、乙方对建筑消防设备系统的每项保养均建立详细档案，定期向甲方反馈消防设备系统现状的各种数据报告。

e、乙方应按照国家有关安全标准的法律条例进行维修保养，并承担全部的安全责任。

f、乙方提供的所有维修保养工作，除急修工作外，其它工作原则上应在工作时间内进行；乙方自行解决维护保养人员在甲方工作时的就餐、通信和交通等问题。

g、乙方将随时听取甲方和客户使用的反馈意见，对不正常的运行状况，作认真分析并及时纠正。

h、年度维保工作完成后，由甲方委托第三方消防检测事务所检测维保范围内消防设施、系统，并出具检测报告（费用由乙方承担），且向甲方递交年度维保工作报告。

12、乙方在本次维保范围内提供的额外服务，其所产生的一切费用均由乙方承担。

- 五、违约与索赔

1、乙方在维保过程中未履行合同要求，经甲方书面要求其纠正仍不纠正的，甲方可以单方面终止合同。

2、乙方不能按投标文件承诺的维保周期到现场，或不能在规定的时间内处理完故障，每次向甲方支付违约金1000元。累计超过3次，合同自行解除，乙方退还已收取的维保费用，并承担相应责任所产生的损失。

3、合同期内乙方使用和提供的零配件不符合标准、要求或不符合投标文件承诺的原材料、零部件、外购件，甲方有权退货和并要求乙方双倍赔偿因此给甲方造成的损失。

4、甲方若未能按合同规定的付款方式按时向乙方支付应付款项，须支付逾期付款滞纳金，滞纳金按到期日起每日逾期款项金额的千分之二计算。

5、在维保合同有效期内，确因非乙方原因造成重要消防设备大面积损坏及管网爆裂，由甲方支付材料费，乙方承担人工费。（非乙方原因包括：甲方人员违规操作、不可抗力因素等）

6、由于乙方在维保过程中操作不当，造成甲方损失的，乙方退还已收取的维保费用，退回的维保费用不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿；造成人员伤亡的，由乙方承担全部责任；发生火灾，经南京市消防局认定是乙方责任的，乙方负责赔偿甲方的全部损失和承担相应的法律责任。

- 六、其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式六份。甲乙双方各执三份，每份均具有同等的法律效力。

2、未尽事宜双方友好协商解决，如对合同执行持有异议，首先通过协商，若协商不成，最终可通过甲方所在地人民法院诉讼解决。

甲  方：  (签  章)                 乙  方：  (签  章)

甲方代表：                         乙方代表：

联系电话：                         联系电话：

签定日期：   年   月   日          签定日期：    年    月   日

第四章 项目需求

- 项目内容：

（一）报价说明

1、投标人需根据采购人提供的消防维保设备清单、消防报警系统设备维保技术要求和消防报警及联动系统维保要求对2018年、2019年、2020年三年分别报价并确定最终总报价。

2、投标单位应采用固定总价的报价方式。各投标单位在投标报价书中，除考虑清洗、检测系统中所有的设备、器件等费用外，还应考虑报警联动系统中线路管道损坏（如阀门、压力表）和其他设备、器件（含温感报警器、烟感报警器等）损耗、更换维修的费用。

3、投标人应按本采购文件第二部分项目基本情况及项目要求，填写报价单。

（二）项目基本情况及招标要求

1、基本情况：

对我校仙林校区教学楼、行政楼、学生事务中心、主体育场、图书馆、学科楼内的消防火灾报警及联动系统、学生宿舍消火栓系统，目前运行状态良好。维护周期为2018年1月10日至2021年1月9日。中标单位全包方式。负责所有消防设备、设施、系统、器具（不含灭火器）及零部件的维修、保养、清洗；负责设备及零配件购买、维修、更新、更换、安装、设备检查、调整、调试、原有故障排除、运行；负责原有消防竣工图纸的修正；负责消防值班人员的培训，并配合采购人消防预案修订、消防演练工作。

2、项目要求：

为实现我校的消防系统集中化、规范化管理及确保消防系统运行正常，现将我校仙林校区消防设施日常维护保养项目具体采购要求如下：

1、投标人应自行对项目维保现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

2、采购人向投标人提供的有关维保项目的资料和数据仅供投标人参考。采购人对投标人由此所做出的推论、理解和结论概不负责。

3、各投标单位应根据现场勘察的结果，详细了解维保项目现场一切可能影响投标报价的因素，确定合理的投标价格。中标后不得以不完全了解现场状况为由，而向招标方提出额外补偿费。

4、各投标单位依据系统实际运行情况出具合理的年度维保方案，维保方案需包含详细人员安排、质量保证、维保时间计划表、维保资料档案的建立、维保工作的安全保障措施等；制定和提供对消控室值班人员培训计划等服务承诺。

5、需每年对维保范围内的所有消防设备集中进行一次检测、清洁保养。

6、具体维保内容及要求：详见《消防设备清单》、《消防报警设备维保技术要求》和《消防火灾自动报警及联动系统维保要求》。

7、维保工作完成后，由我校委托第三方消防检测事务所检测消防设施运行情况，并出具检测报告（费用由维保单位承担），维保单位需向学校递交年度维保工作总结。维保项目合同为每年一签，在每年年度维保项目合同结束后，学校有权根据维保单位上一年维保工作情况决定是否与维保单位续签下年维保项目合同。

8、根据采购人要求定期对消防报警系统值班人员进行操作培训。

采购人安排统一时间进行现场踏勘：2017 年12月29日上午10：00(过时不候)，地点：南京邮电大学仙林校区，联系人：吴老师 025-85866119。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

二、商务条款

1.付款方式：

（1）按季度付款，即前三个季度分别于季度末按维保费年总额的25%支付。

（2）剩余25%作为质保金，中标单位向采购人递交年度维保报告，并经采购人委托第三方检测认可后一个月内采购人无息付清余款。

三、其他

（一）消防维保设备清单

| 项目内容 | 南京邮电大学仙林校区消火栓设备清单 |  |
| --- | --- | --- |
| 位置 | 消防设备 | 数量 |
| 教一楼 | 室内消火栓 | 61 |
| 教二楼 | 室内消火栓 | 97 |
| 教三楼 | 室内消火栓 | 100 |
| 教四楼 | 室内消火栓 | 100 |
| 教五楼 | 室内消火栓 | 74 |
| 第一食堂 | 室内消火栓 | 27 |
| 第二食堂 | 室内消火栓 | 42 |
| 第三食堂 | 室内消火栓 | 47 |
| A组团 | 室内消火栓 | 115 |
| B组团 | 室内消火栓 | 112 |
| C组团 | 室内消火栓 | 75 |
| D组团 | 室内消火栓 | 147 |
| E组团 | 室内消火栓 | 200 |
| F组团 | 室内消火栓 | 145 |
| G组团 | 室内消火栓 | 154 |
| H组团 | 室内消火栓 | 183 |
| 青教 | 室内消火栓 | 288 |
| 室外消火栓 |  | 78 |

| 项目内容 | 南京邮电大学仙林校区南泵房消防设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 消火栓泵（含控制柜） | 1601-2 | 台 | 2 | 南洋防爆电机 |
| 2 | 稳压泵（含控制柜） | 132S2-2 | 台 | 2 | 上海黎达电机 |
| 3 | 喷淋泵（含控制柜） | 1601-2 | 台 | 2 | 南洋防爆电机 |
| 4 | 稳压泵（含控制柜） | Y112M-2 | 台 | 2 | 上海浦新电机厂 |

| 项目内容 |  | 南京邮电大学仙林校区学生宿舍建筑消防应急广播清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 应急广播系统主机 |  | 500W | 套 | 11 |
| 2 | 多线控制盘 |  | 40路 | 台 | 11 |
| 3 | 扬声器 |  | 3W | 只 | 761 |
| 4 | UPS电源 |  | 应急时间30分钟 | 套 | 11 |
| 5 | 控制机柜（含区域控制系统） |  | 高1.7米 | 台 | 11 |

| 项目内容 | 学生事务中心消防设备清单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| 1 | 屋面消防增压泵 | 25LGW3-1*4 | 2台 |
| 2 | 湿式报警阀 | DN150 | 1只 |
| 3 | 屋顶试验消火栓 | DN65 | 1套 |
| 4 | 智能输入模块 | J-EI6030 | 9只 |
| 5 | 智能消火栓按钮 | J-EI6022 | 26只 |
| 6 | 多线模块 | J-EI6046 | 2只 |
| 7 | 切换模块 | J-EI6062 | 2只 |
| 8 | 消防电话分机 | DH9271 | 2只 |
| 9 | 壁挂火灾报警控制器 | EI-6000M/96 | 1只 |
| 10 | 屋顶消防水箱 | 4.0*3.0*2.0M | 1个 |
| 11 | 消火栓泵 |  | 2台 |
|  | 配套控制柜 |  | 1台 |
| 12 | 喷淋泵 |  | 2台 |
|  | 配套控制柜 |  | 1台 |

| 项目内容 | 主体育场消防设备清单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| 1 | 火灾报警联动主机 | JB-QG-GST5000 | 1台 |
| 2 | 消防广播主机 | GST-XG9000 | 1台 |
| 3 | 消防电话主机 | GST-TS-Z01A | 1台 |
| 4 | 智能电源箱 | GST-LD-D06 | 1台 |
| 5 | 感烟探测器 | JTY-GD-G3 | 126只 |
| 6 | 声光报警器 | HX-100B | 11只 |
| 7 | 手动报警按钮 | J-SAM-GST9122 | 11只 |
| 8 | 消火栓报警按钮 | J-SAM-GST9124 | 30只 |
| 9 | 输入模块 | GST-LD-8300 | 44只 |
| 10 | 控制模块 | GST-LD-8301 | 12只 |
| 11 | 消防电话分机 | GST-TS-100A | 3部 |
| 12 | 火灾显示盘 | ZF-500 | 2只 |
| 13 | 隔离模块 | GST-LD-8313 | 2只 |
| 14 | 消防广播 |  | 25只 |
| 15 | 湿式报警阀 | DN150 | 2组 |
| 16 | 屋顶试验消火栓 | DN65 | 1套 |
| 17 | 消火栓泵 | XBD7.0/15-18.5-HY(LQ) | 2台 |
|  | 配套控制柜 | SK-2X-18.5 | 1台 |
| 18 | 喷淋泵 | XBD8.0/25-37-HY(LQ) | 2台 |
|  | 配套控制柜 | SK-2X-37 | 1台 |
| 19 | 喷淋稳压泵 | XBD3.0/4-50SL | 2台 |
| 20 | 消火栓稳压泵 | XBD3.0/7-65SL | 2台 |
| 21 | 屋顶消防水箱 |  | 1个 |

| 工程名称 | 仙林校区1号教学楼消防报警系统工程 |  | 建筑面积 |  | 19525平方米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 | 华南理工大学建筑设计院 |  | 施工单位 |  | 华夏消防（集团）有限责任公司南京分公司 |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 手动报警按钮 | LD2000E | 只 | 29 | 北京利达 | 带电话插孔 |
| 2 | 消火栓按钮 | LD2000E | 只 | 60 | 北京利达 | 带直接启泵功能 |
| 3 | 智能感烟探测器 | LD3000E | 套 | 97 | 北京利达 | 含底座 |
| 4 | 输入模块 | LD4400E | 只 | 11 | 北京利达 |  |
| 5 | 控制模块 | LD6800E-1 | 只 | 19 | 北京利达 | 控制警铃、非消防电源 |
| 6 | 警铃 | 24V | 只 | 30 | 北京利达 |  |
| 7 | 电话分机 | LD8100 | 台 | 15 | 北京利达 |  |
| 8 | 智能中文火灾报警联动控制器 | LD128E(Q)-256C | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 9 | 多线手动联动控制盘 | LD9100E | 台 | 1 | 北京利达 | 控制消防泵、喷淋泵 |
| 10 | 消防电话主机 | LD8008 | 台 | 1 | 北京利达 | 含一部电话机 |
| 11 | 标准机柜 | LD5900E(B) | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 12 | 联动电源 | LD5802 | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 13 | 报警备用电池 | 7AH 24V | 组 | 1 | 北京利达 |  |
| 14 | 联动备用电池 | 17AH 24V | 组 | 1 | 北京利达 |  |
| 15 | 消防广播功放盘 | 500W | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 16 | 喇叭 | 3W | 只 | 129 |  |  |

| 工程名称 | 仙林校区2号教学楼消防报警系统工程 |  | 建设面积 |  | 32641平方米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 手动报警按钮 | LD2000E | 只 | 54 | 北京利达 | 带电话插孔 |
| 2 | 消火栓按钮 | LD2000E | 只 | 86 | 北京利达 | 带直接启泵功能 |
| 3 | 智能感烟探测器 | LD3000E | 套 | 289 | 北京利达 | 含底座 |
| 4 | 输入模块 | LD4400E | 只 | 20 | 北京利达 |  |
| 5 | 控制模块 | LD6800E-1 | 只 | 7 | 北京利达 | 控制警铃、非消防电源 |
| 6 | 警铃 | 24V | 只 | 37 | 北京利达 |  |
| 7 | 电话分机 | LD8100 | 台 | 54 | 北京利达 |  |
| 8 | 智能中文火灾报警联动控制器 | LD128E(Q)-256C | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 9 | 多线手动联动控制盘 | LD9100E | 台 | 1 | 北京利达 | 控制消防泵、喷淋泵 |
| 10 | 消防电话主机 | LD8008 | 台 | 1 | 北京利达 | 含一部电话机 |
| 11 | 标准机柜 | LD5900E(B) | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 12 | 联动电源 | LD5802 | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 13 | 报警备用电池 | 7AH 24V | 组 | 1 | 北京利达 |  |
| 14 | 联动备用电池 | 17AH 24V | 组 | 1 | 北京利达 |  |
| 15 | 消防广播功放盘 | 500W | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 16 | 喇叭 | 3W | 只 | 152 |  |  |

| 工程名称 | 仙林校区3号教学楼消防报警系统工程 |  | 建设面积 |  | 31597平方米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 | 华南理工大学建筑设计院 |  | 施工单位 |  | 华夏消防（集团）有限责任公司南京分公司 |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 手动报警按钮 | LD2000E | 只 | 54 | 北京利达 | 带电话插孔 |
| 2 | 消火栓按钮 | LD2000E | 只 | 100 | 北京利达 | 带直接启泵功能 |
| 3 | 智能感烟探测器 | LD3000E | 套 | 247 | 北京利达 | 含底座 |
| 4 | 输入模块 | LD4400E | 只 | 12 | 北京利达 |  |
| 5 | 控制模块 | LD6800E-1 | 只 | 7 | 北京利达 | 控制警铃、非消防电源 |
| 6 | 警铃 | 24V | 只 | 30 | 北京利达 |  |
| 7 | 电话分机 | LD8100 | 台 | 54 | 北京利达 |  |
| 8 | 智能中文火灾报警联动控制器 | LD128E(Q)-256C | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 9 | 多线手动联动控制盘 | LD9100E | 台 | 1 | 北京利达 | 控制消防泵、喷淋泵 |
| 10 | 消防电话主机 | LD8008 | 台 | 1 | 北京利达 | 含一部电话机 |
| 11 | 标准机柜 | LD5900E(B) | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 12 | 联动电源 | LD5802 | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 13 | 报警备用电池 | 7AH 24V | 组 | 1 | 北京利达 |  |
| 14 | 联动备用电池 | 17AH 24V | 组 | 1 | 北京利达 |  |
| 15 | 消防广播功放盘 | 500W | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 16 | 喇叭 | 3W | 只 | 151 |  |  |

| 工程名称 | 仙林校区4号教学楼消防报警系统工程 |  | 建设面积 |  | 30685.5平方米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 | 华南理工大学建筑设计院 |  | 施工单位 |  | 华夏消防（集团）有限责任公司南京分公司 |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 手动报警按钮 | LD2000E | 只 | 54 | 北京利达 | 带电话插孔 |
| 2 | 消火栓按钮 | LD2000E | 只 | 100 | 北京利达 | 带直接启泵功能 |
| 3 | 智能感烟探测器 | LD3000E | 套 | 275 | 北京利达 | 含底座 |
| 4 | 输入模块 | LD4400E | 只 | 12 | 北京利达 |  |
| 5 | 控制模块 | LD6800E-1 | 只 | 8 | 北京利达 | 控制警铃、非消防电源 |
| 6 | 警铃 | 24V | 只 | 29 | 北京利达 |  |
| 7 | 电话分机 | LD8100 | 台 | 53 | 北京利达 |  |
| 8 | 智能中文火灾报警联动控制器 | LD128E(Q)-256C | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 9 | 多线手动联动控制盘 | LD9100E | 台 | 1 | 北京利达 | 控制消防泵、喷淋泵 |
| 10 | 消防电话主机 | LD8008 | 台 | 1 | 北京利达 | 含一部电话机 |
| 11 | 标准机柜 | LD5900E(B) | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 12 | 联动电源 | LD5802 | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 13 | 报警备用电池 | 7AH 24V | 组 | 1 | 北京利达 |  |
| 14 | 联动备用电池 | 17AH 24V | 组 | 1 | 北京利达 |  |
| 15 | 消防广播功放盘 | 500W | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 16 | 喇叭 | 3W | 只 | 150 |  |  |

| 工程名称 | 仙林校区5号教学楼消防报警系统工程 |  | 生产厂家 |  | 南京邮电大学 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 | 华南理工大学建筑设计院 |  | 施工单位 |  | 华夏消防（集团）有限责任公司南京分公司 |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 手动报警按钮 | LD2000E | 只 | 48 | 北京利达 | 带电话插孔 |
| 2 | 消火栓按钮 | LD2000E | 只 | 87 | 北京利达 | 带直接启泵功能 |
| 3 | 智能感烟探测器 | LD3000E | 套 | 227 | 北京利达 | 含底座 |
| 4 | 输入模块 | LD4400E | 只 | 14 | 北京利达 |  |
| 5 | 控制模块 | LD6800E-1 | 只 | 10 | 北京利达 | 控制警铃、非消防电源 |
| 6 | 警铃 | 24V | 只 | 32 | 北京利达 |  |
| 7 | 电话分机 | LD8100 | 台 | 44 | 北京利达 |  |
| 8 | 智能中文火灾报警联动控制器 | LD128E(Q)-256C | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 9 | 多线手动联动控制盘 | LD9100E | 台 | 1 | 北京利达 | 控制消防泵、喷淋泵 |
| 10 | 消防电话主机 | LD8008 | 台 | 1 | 北京利达 | 含一部电话机 |
| 11 | 标准机柜 | LD5900E(B) | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 12 | 联动电源 | LD5802 | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 13 | 报警备用电池 | 7AH 24V | 组 | 1 | 北京利达 |  |
| 14 | 联动备用电池 | 17AH 24V | 组 | 1 | 北京利达 |  |
| 15 | 消防广播功放盘 | 500W | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 16 | 喇叭 | 3W | 只 | 146 |  |  |

| 工程名称 | 仙林校区行政办公楼消防报警系统工程 |  | 建设面积 |  | 约19000平方米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工单位 |  | 上海和合工程技术有限公司 |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 火灾报警控制器 | LD128EII-1024C | 台 | 1 | 北京利达 | 控制消防泵、喷淋泵 |
| 2 | 智能感烟探测器 | LD3000EN | 只 | 442 | 北京利达 |  |
| 3 | 智能温感探测器 | LD3000EN | 套 | 191 | 北京利达 |  |
| 4 | 手动报警按钮 | LD2000E-A | 只 | 22 | 北京利达 |  |
| 5 | 楼层显示器 | LD128E(T) | 只 | 2 | 北京利达 |  |
| 6 | 声光报警器 | LD1000 | 只 | 62 | 北京利达 |  |
| 7 | 消火栓按钮 | LD2001EN | 台 | 81 | 北京利达 |  |
| 8 | 智能中文火灾报警联动控制器 | LD128E(Q)-256C | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 9 | 消防广播扬声器 | 3W | 只 | 82 | 北京利达 |  |
| 10 | 控制模块 | LD6800E | 只 | 80 | 北京利达 |  |
| 11 | 信号模块 | LD4400E | 只 | 18 | 北京利达 |  |
| 12 | 广播模块 | LD6804E | 只 | 11 | 北京利达 |  |
| 13 | 短路隔离器 | LD3600E | 只 | 5 | 北京利达 |  |
| 14 | 消防插孔电话分机 | 标配 | 只 | 6 | 北京利达 |  |
| 15 | 消防广播录放盘 | CD | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 16 | 消防广播功放盘 | LD | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 17 | 多线消防电话主机 | LD8008 | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 18 | 备用电源 | LD5400B | 台 | 1 | 北京利达 |  |
| 19 | 手报底座 | LD20-X | 只 | 22 | 北京利达 |  |
| 20 | 模块底座 | LD60X | 只 | 114 | 北京利达 |  |

| 基本 情况 | 项目名称 |  |  | 南京邮电大学图书馆消防设施清单 |  |  |  | 建筑高度/层数 |  |  |  |  | 地上5层/地下1层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目地址 |  |  | 南京邮电大学仙林校区 |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  | 31893平方米 |  |  |
| 系统名称 | 设 备 名 称 |  |  |  | 设 备 型 号 |  |  | 数量 |  |  | 厂 家 名 称 |  |  |  |  |
| 火灾自动报警 | 1．集中报警控制器 |  |  |  | JB-QG-GST5000/1694 |  |  | 1台 |  |  | 海湾 |  |  |  |  |
|  | 2．火灾显示盘 |  |  |  | ZF-500 |  |  | 11台 |  |  | 海湾 |  |  |  |  |
|  | 3．感烟探测器 |  |  |  | JTY-GD-G3 |  |  | 752只 |  |  | 海湾 |  |  |  |  |
|  | 4．感温探测器 |  |  |  | JTW-ZCD-G3N |  |  | 50只 |  |  | 海湾 |  |  |  |  |
|  | 5．手动报警器（按钮） |  |  |  | J-SAM-9122 |  |  | 96只 |  |  | 海湾 |  |  |  |  |
|  | 6．事故广播扬声器 |  |  |  | PS-310 |  |  | 360只 |  |  | 上海君锐 |  |  |  |  |
|  | 7．声光报警器 |  |  |  | HX-100B |  |  | 91只 |  |  | 海湾 |  |  |  |  |
|  | 8．消防通讯（插孔） |  |  |  | LD-8304 |  |  | 96只 |  |  | 海湾 |  |  |  |  |
| 室内外消火栓 | 1．消防水池 |  |  |  | 450m3 |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2．高位水箱 |  |  |  | 4000x3000x2000(H) -24m3 |  |  | 1座 |  |  | 盐城铭星供水设备有限公司 |  |  |  |  |
|  | 3．消防泵 |  |  |  | XBD7.5/15-18.5-HY |  |  | 2台 |  |  | 上海三星给排水设备有限公司 |  |  |  |  |
|  | 4．室内消火栓 |  |  |  | 1800*700*200 |  |  | 126个 |  |  | 南京雨神消防器材设备厂 |  |  |  |  |
|  | 5．室外消防栓或水炮 |  |  |  | SS100/65型 |  |  | 5个 |  |  | 扬子消防 |  |  |  |  |
|  | 6．稳压泵 |  |  |  | 立柱式 |  |  | 2 台 |  |  | 上海三星给排水设备有限公司 |  |  |  |  |
|  | 7．气压水罐 |  |  |  | ZW(L)-I-Z-10 -159L |  |  | 1个 |  |  | 上海三星给排水设备有限公司 |  |  |  |  |
|  | 8．水泵接合器 |  |  |  | SQS100-A型 |  |  | 2台 |  |  | 上海康泉阀门有限公司 |  |  |  |  |
|  | 9．消火栓按钮 |  |  |  | HA-2 |  |  | 126只 |  |  | 南京雨神消防器材设备厂 |  |  |  |  |
|  | 10．消防泵电控柜 |  |  |  | SK-2X-55 |  |  | 1只 |  |  | 上海三星给排水设备有限公司 |  |  |  |  |
| 系统名称 |  | 设 备 名 称 |  |  |  | 设 备 型 号 |  | 数量 |  | 厂 家 名 称 |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火 / 雨淋系统 |  | 1．喷淋泵 |  |  |  | XB08.5/40-55-HY |  | 2台 |  | 上海三星给排水设备有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．湿式报警阀/雨淋阀 |  |  |  | ZSFZ150 |  | 4台 |  | 上海康泉阀门有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．水流指示器 |  |  |  | DN150 |  | 18台 |  | 上海康泉阀门有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4．稳压泵 |  |  |  | 25LGW3-10*4 |  | 2台 |  | 上海三星给排水设备有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6．喷洒头 |  |  |  | 68° |  | 4500只 |  | 宁波吉龙有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7．水泵接合器 |  |  |  | SQS100-A型， |  | 台 |  | 上海康泉阀门有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8．喷淋泵电控柜 |  |  |  | SK-2X-55 |  | 1台 |  | 上海三星给排水设备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 安全疏散防火分隔 |  | 1．应急照明灯 |  |  |  | 应急蓄电池-90分钟 |  | 327只 |  | 南京欣天际照明工程有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．疏散指示灯 |  |  |  | 3500*15*3 |  | 183只 |  | 冠安照明有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．防火卷帘 |  |  |  | 4500*3800 |  | 14樘 |  | 苏盾卷帘门厂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4．防火卷帘控制器 |  |  |  | 150*100*50 |  | 28台 |  | 苏盾卷帘门厂 |  |  |  |  |  |
| 防 排 烟 |  | 1．正压送风机 |  |  |  | HL3-2A NO.8.5 |  | 4台 |  | 德州亚太集团有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．正压送风口 |  |  |  | PYH |  | 20个 |  | 德州亚太集团有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．排烟风机 |  |  |  | PYHL-14A NO.8A |  | 21台 |  | 德州亚太集团有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4．排烟口 |  |  |  | PYH |  | 13个 |  | 德州亚太集团有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5．防火阀 |  |  |  | 800*400/800*320 |  | 31个 |  | 德州亚太集团有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6．电源设备 |  |  |  | 800*400 |  | 18套 |  | 南京欣虹佳设备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 系统名称 |  |  | 设 备 名 称 |  |  |  | 设 备 型 号 |  | 数量 |  |  | 厂 家 名 称 |  |  |  |
| 气体灭火 |  |  | 1．储液钢瓶 |  |  |  | HFC-227 |  | 53个 |  |  | 江西三星 |  |  |  |
|  |  |  | 2．启动钢瓶 |  |  |  | QFL-11 |  | 15个 |  |  | 江西三星 |  |  |  |
|  |  |  | 3．分配阀（选择阀） |  |  |  | DN125 |  | 15个 |  |  | 江西三星 |  |  |  |
|  |  |  | 4．压力讯号器 |  |  |  | EY4/14 |  | 15只 |  |  | 江西三星 |  |  |  |
|  |  |  | 5．喷头 |  |  |  | HFC-227 |  | 122只 |  |  | 江西三星 |  |  |  |
|  |  |  | 6．气体释放灯 |  |  |  |  |  | 42只 |  |  | 海湾 |  |  |  |
|  |  |  | 7．手动启动/停止装置 |  |  |  |  |  | 20只 |  |  | 海湾 |  |  |  |
|  |  |  | 8．报警控制器 |  |  |  | GST-QKP04 |  | 5台 |  |  | 海湾 |  |  |  |
|  |  |  | 9．联动控制器 |  |  |  | JB-QB-LD128EN(M) |  | 1台 |  |  | 海湾 |  |  |  |
|  |  |  | 10．感烟探测器 |  |  |  | JTY-GD-G3 |  | 68只 |  |  | 海湾 |  |  |  |
|  |  |  | 11．感温探测器 |  |  |  | JTW-ZCD-G3N |  | 160只 |  |  | 海湾 |  |  |  |
|  |  |  | 12．其它探测器 |  |  |  | HX-100B |  | 42只 |  |  | 海湾 |  |  |  |

| 南邮仙林校区学科楼消防设施(设备)一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 | 设 备 名 称 | 数量 | 规格型号 | 证书编号 | 检验报告编号 | 生产企业名称 |
| 火 灾 自 动 报 警 系 统 | 线型光束感烟探测器 | 866 | JTW-ZCD-G3N | Dz200901030 | 2012081801000180 | 海湾安全技术有限公司 |
|  | 线型感温探测器 | 260 | JTW-ZCD-G3N | Dz200901031 | 2012081801000180 | 海湾安全技术有限公司 |
|  | 手动报警按钮 | 70 | J-SAM-GST9122 | No.20081208 | 2012081801000170 | 海湾安全技术有限公司 |
|  | 模块 | 42 | GST-LD-8301 | Dz201410322 | 2012081801000180 | 海湾安全技术有限公司 |
|  | 火灾报警控制器 | 1 | JB-QT-GST9000 | Dz200900994 | 2012081801000040 | 海湾安全技术有限公司 |
|  | 图形显示装置（CRT） | 1 | Fireworks | Dz201410721 | 2014081801000620 | 海湾安全技术有限公司 |
|  | 火灾显示盘 | 1 | ZF-101 | Dz201202636 | 2013081801000000 | 海湾安全技术有限公司 |
|  | 消防专用电话 | 27 | GST-TS9000 | 20081466 | 2012081801000940 | 海湾安全技术有限公司 |
|  | 扬声器 | 300 | 3W |  |  |  |
|  | 火灾警报装置(声光) | 58 | HX-100B | Dz201202857 | 2013081801000090 | 海湾安全技术有限公司 |

| 系统名称 | 设 备 名 称 | 数量 | 规格型号 | 证书编号 | 检验报告编号 | 生产企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 火 栓 给 水 系 统 | 消防水池 | 1 |  |  |  |  |
|  | 高位消防水箱 | 1 | 4000*4000*2000 |  | （委）检字第 201400146号 | 盐城东海供水设备有限公司 |
|  | 稳压泵 | 2 |  |  | N0 Zb201330040 | 上海东方泵业（集团）有限公司 |
|  | 气压水罐 | 2 |  |  |  | 建湖永大实业有限公司 |
|  | 消防水泵 | 2 |  |  | NO.Gn201310556 | 上海凯泉泵业有限公司 |
|  | 水泵接合器 | 1 | SQS100 | 073094490144ROM | No Zb200920049 | 福建省南安市美林消防设备厂 |
|  | 消火栓箱 | 314 | 1600*700*240 | 02113Q11370ROS | NO.Zb201322020 | 南京雨神消防工程设备有限公司 |
|  | 室内消火栓 | 314 | SN65 | 073104492673RIS | NO.2010-4636 | 福建美林消防设备厂 |
|  | 消防软管卷盘 | 29 |  |  | NO.2010-6114 | 福建三辉消防设备有限公司 |
|  | 室外消火栓 | 8 | SS100/65-1.6 | 2015081811001322 | NO Zb201321842 | 福建省三辉消防器材有限公司 |
|  | 室外消火栓泵 | 2 |  |  | NO.2011-8377 | 上海凯泉泵业有限公司 |
| 系统名称 |  |  | 设 备 名 称 | 数量 | 检验报告编号 | 生产企业名称 |
| 湿式自动喷水灭火系统 |  |  | 消防水泵 | 2 | NO.Gn201310556 | 上海凯泉泵业有限公司 |

| 系统名称 | 设 备 名 称 | 数量 | 规格型号 | 证书编号 | 检验报告编号 | 生产企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿 式 自 动 喷 水 灭 火 系 统 | 水泵接合器 | 6 | SQS150 | 073094490145ROM | No Zb200920050 | 福建省南安市美林消防设备厂 |
|  | 湿式报警阀组 | 1 | ZSFZ200 | 201208183000376 | N0.Gn201207716 | 福建省南安市广威消防器材有限公司 |
|  | 水流指示器 | 3 | ZSJZ200 | 2012081803000012 | No.2009-4993 | 北京精艺正泰消防设备有限公司 |
|  | 末端试水装置 | 6 |  |  |  |  |
|  | 直立型、下垂型标准喷头 | 608 |  | 2013081803000188 | N0.Gn201207710 | 福建省南安市广威消防器材有限公司 |
| 系统名称 | 设 备 名 称 | 数量 | 规格型号 |  | 检验报告编号 | 生产企业名称 |
| 防 火 分 隔 设 施 | 防火卷帘 | 4 | TFJ(W)-300300-TF3-CZ-S-320 |  | NO.2011-5161 | 南京明溪消防器材有限公司 |
|  | 钢质防火门 | 319 | GFM-2123-bdk5 A1.50(甲级）-2-SY50A |  | 201320857 | 浙江赛银将军门业有限公司 |
| 系统名称 | 设 备 名 称 | 数量 | 规格型号 |  | 检验报告编号 | 生产企业名称 |
| 机 械 加 压 送 风 / 机 械 排 烟 系 统 | 正压送风机 | 1 | PY-2，HTFC-I-18 |  |  | 靖江市易凯通风设备有限公司 |
|  | 送风口 | 4 |  |  |  | 靖江市易凯通风设备有限公司 |
|  | 排烟风机 | 9 |  |  | NO.Zb201331994 | 靖江市易凯通风设备有限公司 |
|  | 排烟阀(口) | 22 | 多叶5，板式6 |  | NO.Zb201321720 | 靖江市易凯通风设备有限公司 |
|  | 排烟防火阀 | 25 | 280° |  | NO.Zb201321719 | 靖江市易凯通风设备有限公司 |
|  | 补风机 | 2 | HTFC(A)-I-NO.18 | 0000676 |  | 靖江市易凯通风设备有限公司 |
| 系统名称 | 设 备 名 称 | 数量 | 规格型号 | 证书编号 | 检验报告编号 | 生产企业名称 |
| 应急照明及疏散指示系统 | 照明灯具 | 612 | N1035 | 073134850367ROM | NO.Dz201301101 | 江门市敏华电器有限公司 |
|  | 标志灯具 | 758 |  | 073134850372ROM | NO.Dz201301225 | 江门市敏华电器有限公司 |

（二）消防报警设备维保技术要求

| 序号 | 项 目 | 单位 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警控制器（联动型） | 台 | 保证主机的正常运行，及时处理主机的一般故障，配合甲方进行变更，定期的试验检查，配合消防检查，即时服务。 |
| 2 | 层显示器 | 台 | 同上 |
| 3 | 感烟探测器 | 只 | 确保探测器的正常工作，及时处理一般故障，定期的试验检查，负责对损坏的探测器进行更换或移位，配合消防检查，即时服务。 |
| 4 | 感温探测器 | 只 | 同上 |
| 5 | 手动报警按钮 | 只 | 确保手报的正常工作，及时处理一般故障，定期的试验检查，负责对损坏的手报进行更换或移位及变更所须的编程，配合消防检查，即时服务。 |
| 6 | 声光报警器 | 只 | 确保报警器的正常工作，及时处理一般故障，定期的试验检查，负责对损坏的报警器进行更换或移位，配合消防检查，即时服务。 |
| 7 | 控制模块 | 只 | 确保模块的正常工作，及时处理一般故障，定期的试验检查，负责对损坏的模块进行更换或移位及变更所须的编程，配合消防检查，即时服务。 |
| 8 | 信号输入模块 | 只 | 同上 |
| 9 | 广播模块 | 只 | 同上 |
| 10 | 消防联动控制联动盘 | 台 | 确保联动控制柜正常工作，及时处理一般故障定期的试验检查，即时服务。 |
| 11 | 火灾事故广播系统 | 套 | 保证主机的正常运行，及时处理主机的一般故障，配合甲方进行变更，定期的试验检查，配合消防检查，即时服务。 |
| 12 | 火灾广播扬声器 | 只 | 确保消防广播的正常工作，及时处理一般故障，定期的试验检查，负责对损坏的进行更换或移位配合消防检查，即时服务 |
| 13 | 消防电话 | 只 | 确保消防电话的正常工作，及时处理一般故障，定期的试验检查，负责对损坏的进行更换或移位配合消防检查，即时服务。 |
| 14 | 集中供电电源 | 台 | 确保电源装置的正常工作，及时处理一般故障，定期的试验检查， |
| 15 | 消火栓按钮 | 只 | 确保按钮的正常工作，及时处理一般故障，定期的试验检查，负责对损坏的按钮进行更换或移位及变更所须的编程，配合消防检查，即时服务。 |
| 16 | 防火卷帘 | 只 | 确保模块的正常工作，及时处理一般故障，定期的试验检查，负责对损坏的模块进行更换或移位及变更所须的编程，配合消防检查，即时服务。 |

（三）消防火灾自动报警及联动系统维保要求

一、各个系统检查维保要求

| 系统名称 | 检查维保要求 |
| --- | --- |
| 消火栓灭火系统 | 1、定期例行捡查，每月检查消防泵房工作环境及喷淋泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵结合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。 2、每季度检查下列功能： （1）启动消防泵，试验主、备泵的切换功能。 （2）试验消火栓按钮远距离启动消防泵功能和消防泵启动后的信号显示功能，抽检数量不少于总数的20%。 （3）试验屋顶消火栓出水，检查最不利处管网压力是否符合要求，同时检查管网水质情况。 3、每年对消火栓、消防阀门上油、除锈、上漆，对室外消火栓保温。 |
| 自动喷水灭火系统 | 1、定期例行检查，每月检查消防泵房工作环境及喷淋泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵结合器、室内消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。 2、每季度检查下列功能： （1）启动喷淋泵，当喷淋泵为自动控制启动时，模拟自动控制的条件进行启动，同时应试验主、备泵的切换功能。 （2）利用湿式报警阀上的放水实验阀放水，试验系统的供水情况。 （3）利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示功能。抽查数量不少于总数的20%。 |
| 火灾自动报警系统 | 1、定期例行检查，每次检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火警优先功能、报警记忆功能和主备电自动转换功能。 2、每月检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、探测器、模块、消火栓按钮、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 3、每季度检查下列功能： （1）采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，检测数量不少于总数的30%。 （2）试验手动报警按钮报警功能，抽检数量不少于总数的30%。 （3）试验消火栓按钮报警功能和自动启泵功能，抽检数量不少于总数的30%。 （4）对主机备用电源进行充放电试验。 （5）自动或手动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 |
| 防火卷帘系统 | 1、定期例行检查，每月检查防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门能否处于正常启闭状态，门的附件是否齐全完好。 2、每季度检查下列功能： （1）试验自动方式启动防火卷帘门，检查防火卷帘门的启闭功能和防火卷帘门归底后的信号反馈功能。抽检数量不少于总数的30%。 （2）用手动按钮启动防火卷帘门，检查防火卷帘门的启闭功能和防火卷帘门归底后的信号反馈功能。抽检数量不少于总数的30%。 |
| 稳压泵房 | 1、定期例行检查，每月检查稳压泵房内工作环境及喷淋泵、消防泵、水泵控制柜、管网、阀门、压力表等是否处于正常完好状态。 2、每季度检查功能：试验启动喷淋泵，当泵为自动控制启动时，模拟自动控制的条件进行启动，同时应试验主、备泵的切换功能。 |
| 消防通讯事故广播系统 | 1、定期例行检查，每次检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 2、每季度检查下列功能： （1）验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。 （2）试验选层广播。抽检数量不少于总数的30%。 |

二、故障突击抢修

当维保单位接到甲方的故障通知书或电话通知时，应在4小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知校方，同时维保单位负责安排人员做好维修期间的安全保障，增加技术力量尽快修复故障。

三、其它要求

1、需提供完整的消防设备零部件更换、维修价格表，漏报部件维修更换由维保单位负责，单件价格超过200元的费用由校方提供。在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，乙方应及时写出书面说明，由甲乙双方共同论证确定，待甲方认可后方可实施，更换200元以上材料，甲方有权选择其他维修单位施工。

2、维保方须固定1—2个熟悉校方消防系统的工作人员，每天8小时固定负责校方消防设施的巡查、维保。

3、做好消防设施资料建档工作，及时更新老的资料。

4、有责任和义务配合校方及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。

5、全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。认真服从南京市消防管理部门的技术指导。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

A 投标报价（45分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×45

B维保方案得分（35分）：

1、驻点维保人员的投入安排（0-10分）；

驻点维保人员为1人的得5分（不提供驻点维保人员为无效投标），每增加一个驻点人员得5分，满分10分；

2、维保时间的计划安排（0-5分）；

合理可行得5分，一般得1-3分，较差不得分。

3、维保质量的保证措施（0-5分）；

合理可行得5分，一般得1-3分，较差不得分。

4、维保工作的安全保障措施（0-5分）；

合理可行得5分，一般得1-3分，较差不得分。

5、对消防控制室值班人员进行操作培训的计划安排(0-5分)；

合理可行得5分，一般得1-3分，较差不得分。

6、维保资料档案的建立（0-5分）。

合理可行得5分，一般得1-3分，较差不得分。

C服务承诺（10分）：

1、基本分（2分）：同意我方拟订的《消防报警设备技术要求》和《消防报警系统维保要求》得基本分2分；

2、快速响应时间（3分）：快速响应时间在2小时以内的得3分；快速响应时间在3小时以内的得2分；快速响应时间在4小时以内的得1分；快速响应时间超过4小时的为无效投标（快速响应时间是指乙方维保人员接到甲方故障报修电话后到达现场的时间）；

3、额外服务（5分）：有额外提供其他诸如消防安全教育、消防控制室值班人员进行操作培训、相关消防安全检查等服务承诺的酌情得1-5分，没有额外服务的不得分。

D 成功案例（10分）:

提供2014年11月1日以来签订的类似合同（以签订合同时间为准），合同金额在10万元及以上业绩。每提供一份合同得2分，最高10分。（提供合同复印件，原件备查）。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

二、资信证明文件

三、投标报价明细表

四、服务要求响应表

五、项目管理人员一览表

六、投标函格式

七、开标一览表

八、投标人认为需要提供的其他文件和资料

资格性文件证明材料：

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）

文件2 相关资质证书（复印件）

文件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）

文件4 无违法违规记录声明（原件）

文件5 授权书（原件）

文件6 法定代表人的身份证复印件，授权代表的身份证复印件

文件7 采购文件中的其他实质性要求

一、资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 |  | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 评分项 |  |  | 在投标文件中的页码位置 |  |

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

无违法违规记录声明

本单位在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，无被政府职能部门认定有行贿和欺诈行为。

特此声明

声明人：

法定代表人签字：

法人授权书（格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就           （编号）________________________项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

法人签字：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

- 投 标 报 价 分 项 、总 项 明 细 表 （格式）

| 序号 | 消防设备 | 数量 | 维保报价 | 维保总价 | 设备换新价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

- 投标报价消火栓系统消防设备分项明细表

- 学生宿舍应急广播系统消防设备分项明细表

| 序号 | 消防设备 | 数量 | 维保报价 | 维保总价 | 设备换新价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

- 南京邮电大学仙林校区南泵房

| 序号 | 消防设备 | 数量 | 维保报价 | 维保总价 | 设备换新价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

- 学生事务中心楼消防设备分项明细表

| 序号 | 消防设备 | 数量 | 维保报价 | 维保总价 | 设备换新价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

- 主体育场消防设备分项明细表

| 序号 | 消防设备 | 数量 | 维保报价 | 维保总价 | 设备换新价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

- 1-5号教学楼消防设备分项明细表（分别填写）

| 序号 | 消防设备 | 数量 | 维保报价 | 维保总价 | 设备换新价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

- 行政办公楼消防设备分项明细表

| 序号 | 消防设备 | 数量 | 维保报价 | 维保总价 | 设备换新价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

- 图书馆消防设备分项明细表

| 序号 | 消防设备 | 数量 | 维保报价 | 维保总价 | 设备换新价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

- 学科楼消防设备分项明细表

| 序号 | 消防设备 | 数量 | 维保报价 | 维保总价 | 设备换新价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

| 投标报价消防设备总项明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目位置 | 价格 | 维保总价（含检测费用） |
| 1 | 消火栓系统 |  |  |
| 2 | 学生宿舍应急广播 |  |  |
| 3 | 南邮仙林校区南泵房 |  |  |
| 4 | 学生事务中心楼 |  |  |
| 5 | 主体育场 |  |  |
| 6 | 1号教学楼 |  |  |
| 7 | 2号教学楼 |  |  |
| 8 | 3号教学楼 |  |  |
| 9 | 4号教学楼 |  |  |
| 10 | 5号教学楼 |  |  |
| 11 | 行政办公楼 |  |  |
| 12 | 图书馆 |  |  |
| 13 | 学科楼 |  |  |

四、服务要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人完全响应。投标人必须根据所投服务的实际情况如实填写，评标工作组如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号及名称 | 原服务规范主要条款描述（包括人员配备，服务程序、管理办法、考核方案等） | 投标人实际情况描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 见采购文件第四章 相关服务规范及要求 |  |  |

投标单位全称（公章）：

法人（授权代表）签字：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标供应商根据项目服务规范添加的服务措施等也请列出

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离

五、项目管理人员一览表

投标单位全称（公章）：         法人（授权代表）签字：

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 职称 | 身份证号码 | 主要资历、经验 及承担过的管理项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |

注：1、上表中行数不够可自加

2、其资质、物业服务经验证明文件、本单位员工证明文件等附后

六、投标函格式

致：南京邮电大学

根据贵方的项目编号为              招标文件，正式授权下述签字人_________________   ____(姓名和职务)代表我方____________    __（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

七、 开 标 一 览 表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 项目总报价 （人民币） （一年） | 大写： 小写： |
| --- | --- |

投标授权代表签字：

日期：   年　月　日

填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标单位公章。

2、本项目服务时间为：2018年1月10日至2021年1月9日。

3、本项目要求三年每年服务费用报价相同。开标一览表中的“报价”应是一年的报价，不是三年的报价。