校园网运维质量管理系统软件采购

招  标  文  件

招标编号NYCG2014--- S179

南京邮电大学采购招标管理办公室

2014年10月

第一章     投标邀请函

南京邮电大学就_校园网运维质量管理系统软件采购_项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：校园网运维质量管理系统软件采购(项目编号NYCG2014-S179)

二、招标内容、项目简要说明：

1、校园网运维质量管理系统软件采购    1套

具体要求详见《校园网运维质量管理系统软件采购项目技术要求指标》

招标项目人民币报价。如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币：美元=6.53：1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

2、付款方式：

设备到货验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%,余款作为质量保证金，使用半年无质量问题后支付。付款金额不计利息。如是进口产品，100%信用证，凭甲方验收合格报告付款。

三、投标人资质要求：

l、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。

2、投标人必须具有主要投标产品的原厂商或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书。

3、具有独立完成供货、安装、调试及维护其正常运行能力。

4、须为独立法人，本次招标不接受联合投标。

5、 投标人具有较强的软、硬件系统研发能力、项目管理和组织实施能力，投标人具有在近一年内己完成一个(含1个)以上类似项目的成功案例，并提供合同复印件。所投标的类似在线平台近三年在国内必须有成功上线运行的经验（需提供有效证明材料）；

6. 投标人必须拥有类似软件产品的“计算机软件著作权登记证书”和“软件产品证书”。

7. 投标人必须具有相应的售后服务能力，江苏省外公司必须在江苏设有分公司、办事处或经正式授权的省级法定合作代表机构（需提供授权证明原件），本地服务机构必须具有固定的经营、维护人员，且能提供良好的技术支持和及时的服务保障；

8.  投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。

五、投标文件接收信息：

投标文件开始接收时间：自招标文件发售之日起

投标文件接收截止时间：2014年10 月23日下午3: 00时止

投标文件接收地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼240房间。

投标文件接收人：魏老师

六、开标有关信息：

具体开标时间 递交标书时另行通知

七、本次招标联系事项：

联系人：魏老师 联系电话：85866540，   邮政编码：210046

南京邮电大学采购招标管理办公室

2014年10月

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求

(3)、投标书格式

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表

(3)技术方案、服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。。

12.2标的物见招标内容

l2.3有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1投标人应以人民币提交贰仟元整（2000元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。

14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.6条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。

14.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撒回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

15、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

16、投标书份数和签署

16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

18、投标截止日期

投标截止日期为2014年 10月23日下午3点 ，招标人收到投标文件必须在截止日期前 。

19、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

21.2开标时，督察人员要检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标并宣读全部内容。

22评标过程

22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何偿试，可能导致该投标人的标被废弃。

23、评标方法：

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（45分）、主要配置及合标成度(25分）、品牌（10分）、售后服务和承诺（10分）、资质和经营状况（10分）。

具体打分标准将在开标时根据标书内容、技术因素、报价、售后服务、资质、信誉、成功案例及参加本项目的技术人员情况来综合打分。

24、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

(3)未按照规定交纳保证金。

25、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

六、授予合同、签订合同

招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章 合同条款（详见招标办网站货物类合同模板）

技术要求响应表

| 序号 | 招标系统规定的技术要求 | 投标系统实现的技术响应 | 是否偏离（+/=/-） | 技术指标偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 南京邮电大学校园网运维质量管理系统软件采购项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 美 元 （大写） ＄ 元整 |
| 交货期 |  |
| 保修期 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2014年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

附件1：校园网运维质量管理系统软件采购项目技术指标

1. 整体定位：以南京邮电大学作为实体依托，面向校园网及校园信息化基础设施，充分发挥移动互联网的优势，为校园网及校园信息化基础设施管理人员提供一个覆盖多校区、配置灵活、沟通顺畅、实时监督、责任到位的校园网及校园信息化基础设施管理手段。

## 2. 系统架构

拟建的南京邮电大学校园网运维质量管理系统，由数据库服务器、文件服务器，应用服务器、移动客户端组成。数据库采用oracle数据库，文件服务器用来存储巡检照片和网元资料，服务器端应用软件采用j2ee开发平台，移动终端采用Android开发平台。

平台架构为“移动平台 + 信息管理平台”。系统管理人员进入管理信息平台进行后台管理。信息管理平台采用B/S(Browser/Server)架构，该架构下，系统软件只需安装在一台服务器上方便集中管理和系统更新维护。用户使用浏览器方式访问，只要与服务器间存在网络链接，就可以使用，简单方便。巡检人员使用移动终端进行巡检操作，快捷方便，在巡检现场，记录检查项的检查结果，并可以现场拍照，现场定位，现场上传。

## 3  功能模块

南京邮电大学校园网运维质量管理系统功能包括网元资料管理、巡检管理、故障及风险管理、网络测速、信息统计、系统设置。

### 3.1 网元资料管理（以网页方式实现、可实现项目灵活配置）

### 3.1.1  数据中心网元

（a） 基本信息

编号、位置、巡检责任人、巡检责任人手机号、管理部门联系人、管理部门联系人手机号、网元级别。

（b）机房环境

机房清洁、照明、插座、温度、湿度、门锁门禁、视频监控系统、动环监控系统、机柜标志、鞋套机。

（c）线路

走线架、ODF架、配线架、光缆、光纤、网线、配线图、网线标识、光纤标识、光纤模块堵头盒。

（d）网络设备

设备清洁、设备状态灯、板卡状态灯、设备标志牌、设备位置图、光口堵头

（e）服务器

设备清洁、设备状态灯、板卡状态灯、硬盘状态灯、设备标志牌、设备位置图、光口堵头

（f）存储

设备清洁、设备状态灯、板卡状态灯、硬盘状态灯、设备标志牌、设备位置图、光口堵头

（g）精密空调

设备清洁、面板状态、滤网、是否缺水

（h）UPS及配电

设备清洁、面板状态、滤网、机柜负载、配电标识牌

（i）其他

### 3.1.2 汇聚机房网元

（a）基本信息

编号、位置、巡检责任人、巡检责任人手机号、管理部门联系人、管理部门联系人手机号、网元级别。

（b）机房环境

机房清洁、照明、插座、温度、湿度、门锁门禁、视频监控系统、动环监控系统、机柜标志、火灾、烟尘、漏水、防雷、接地状态。

（c）线路

走线架、ODF架、配线架、光缆、光纤、网线走线规范、配线图、网线标识、光纤标识、光纤模块堵头盒。

（d）网络设备

设备清洁、设备状态灯、板卡状态灯、设备标志牌、设备位置图

（e）空调

设备清洁、面板状态、滤网、制冷效果。

（f）UPS及配电

设备清洁、面板状态、UPS负载、配电标识牌、串接插座规范、UPS蓄电池组、电池电量、空气开关。

（g）其他

### 3.1.3  弱电井网元

（a）基本信息

编号、位置、巡检责任人、巡检责任人手机号、管理部门联系人、管理部门联系人手机号、网元级别。

（b）机房环境

机房清洁、住人状态、照明、插座、温度、湿度、机柜标志、弱电井位置图、火灾、烟尘、漏水、防雷、接地状态。

（c）线路

走线架、配线架标识、光缆、光纤、网线、飞线、配线架到交换机图、网线标识、光纤标识、光纤模块堵头盒、网线环路。

（d）网络设备

设备清洁、设备状态灯、光纤接口堵头、设备标志牌、设备位置图、特殊端口标识、私接设备。

（e）标签

弱电井编号、网线标识、飞线标识、电话标识、共线标识、配线架到房间图。

（f）UPS及配电

设备清洁、面板状态、机柜负载、配电标识牌、串接插座规范、UPS蓄电池组、空气开关。

（g）其他

### 3.1.4  管道网元

（a）基本信息

编号、位置、巡检责任人、巡检责任人手机号、管理部门联系人、管理部门联系人手机号、网元级别。

（b）管道环境

井盖标识、开启状态、积水状态、温度、湿度。

（c）线路

管道CAD图、管道手绘图、管井位置、光纤吊牌、束管颜色、ODF架、配线架、机柜位置、光缆、光纤、熔接点规范、余缆预留位置、余缆预留米数、光纤模块堵头盒。

（d）光配线箱

（e）其他

### 3.1.5  无线热点网元

（a）基本信息

编号、位置、巡检责任人、巡检责任人手机号、管理部门联系人、管理部门联系人手机号、网元级别。

（b）信号强度、测速是否正常、同频干扰、移动WIFI、电信WIFI、联通WIFI、3G信号质量、4G信号质量

### 3.1.6  一卡通圈存机网元

（a）基本信息

编号、位置、巡检责任人、巡检责任人手机号、管理部门联系人、管理部门联系人手机号、网元级别。

（b）圈存机环境

房顶漏雨、地面积水、外壳完整、外壳清洁、屏幕后盖、主机后盖、圈存机电源盒、后通风口。

（c）主机

主机内清洁、主机电源、开关、风扇、温度、板卡状态灯、异常响声。

（d）线路

电源线、网线、主机内各接口走线。

（e）触摸屏

屏幕清洁、多点触摸测试、亮度、是否有色偏。

（f）读卡器

读卡反应。

（g）小键盘

设备清洁、16键按键是否正常。

（h）语音音响

响度是否适中。

（i）上一级网络节点标识

（j）IP地址标识

（k）其它

3.2  网元巡检管理 （以移动APP方式实现）

3.2.1  数据中心巡检管理

| 数据中心巡检项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编 号： |  | 位置： | 级别： |
| 巡检人： |  | 巡检人电话： |  |
| 管理员: |  | 管理员电话： |  |
| 检查点 |  | 检查项目 | 检查结果 |
| 数据中心 | 机房环境 | 机房是否清洁 |  |
|  |  | 照明是否正常 |  |
|  |  | 插座是否正常 |  |
|  |  | 温度是否在要求范围 |  |
|  |  | 湿度是否在要求范围 |  |
|  |  | 门锁门禁是否正常 |  |
|  |  | 视频监控系统是否正常 |  |
|  |  | 动环监控系统是否正常 |  |
|  |  | 机柜标志是否清晰 |  |
|  |  | 鞋套机是否正常 |  |
|  | 线路 | 走线架是否牢固 |  |
|  |  | ODF架标识是否清晰准确 |  |
|  |  | 配线架是否牢固，标识是否准确 |  |
|  |  | 光缆标识是否清晰，走线是否规范 |  |
|  |  | 光纤标识是否清晰，走线是否规范 |  |
|  |  | 网线标识是否清晰，走线是否规范 |  |
|  |  | 有无配线图，是否清晰准确 |  |
|  |  | 网线标识清晰准确 |  |
|  |  | 光纤标识清晰准确 |  |
|  |  | 光纤模块堵头盒有无损毁遗失 |  |
|  | 网络设备 | 设备是否清洁 |  |
|  |  | 设备状态灯是否正常 |  |
|  |  | 板卡状态灯是否正常 |  |
|  |  | 设备标志牌是否清晰准确 |  |
|  |  | 有无设备位置图，是否清晰准确 |  |
|  |  | 光口堵头有无损毁遗失 |  |
|  | 服务器 | 设备是否清洁 |  |
|  |  | 设备状态灯是否正常 |  |
|  |  | 板卡状态灯是否正常 |  |
|  |  | 硬盘状态灯是否正常 |  |
|  |  | 设备标志牌是否清晰准确 |  |
|  |  | 有无设备位置图，是否清晰准确 |  |
|  |  | 光口堵头有无损毁遗失 |  |
|  | 存储 | 设备是否清洁 |  |
|  |  | 设备状态灯是否正常 |  |
|  |  | 板卡状态灯是否正常 |  |
|  |  | 硬盘状态灯是否正常 |  |
|  |  | 设备标志牌是否清晰准确 |  |
|  |  | 有无设备位置图，是否清晰准确 |  |
|  |  | 光口堵头有无损毁遗失 |  |
|  | 精密空调 | 设备是否清洁 |  |
|  |  | 面板状态是否正常 |  |
|  |  | 滤网是否清洁，有无破损 |  |
|  |  | 是否缺水 |  |
|  | UPS及配电 | 设备是否清洁 |  |
|  |  | 面板状态是否正常 |  |
|  |  | 滤网是否清洁，有无破损 |  |
|  |  | 机柜负载是否在合理范围 |  |
|  |  | 配电标识牌是否清晰 |  |
|  | 其他 |  |  |

3.2.2  汇聚机房巡检管理

| 汇聚机房巡检项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编 号： |  | 位置： | 级别： |
| 巡检人： |  | 巡检人电话： |  |
| 管理员: |  | 管理员电话： |  |
| 检查点 |  | 检查项目 | 检查结果 |
| 汇聚机房 | 机房环境 | 机房是否清洁 |  |
|  |  | 照明是否正常 |  |
|  |  | 插座是否正常 |  |
|  |  | 温度是否在要求范围 |  |
|  |  | 湿度是否在要求范围 |  |
|  |  | 门锁门禁是否正常 |  |
|  |  | 视频监控系统是否正常 |  |
|  |  | 动环监控系统是否正常 |  |
|  |  | 机柜标志是否清晰 |  |
|  |  | 火灾监控与灭火系统是否正常 |  |
|  |  | 烟尘是否过大 |  |
|  |  | 有无漏水 |  |
|  |  | 防雷设施是否正常 |  |
|  |  | 接地状态是否良好 |  |
|  | 线路 | 走线架是否牢固 |  |
|  |  | ODF架标识是否清晰准确 |  |
|  |  | 配线架是否牢固，标识是否准确 |  |
|  |  | 光缆标识是否清晰，走线是否规范 |  |
|  |  | 光纤标识是否清晰，走线是否规范 |  |
|  |  | 网线标识是否清晰，走线是否规范 |  |
|  |  | 有无配线图，是否清晰准确 |  |
|  |  | 网线标识清晰准确 |  |
|  |  | 光纤标识清晰准确 |  |
|  |  | 光纤模块堵头盒有无损毁遗失 |  |
|  | 网络设备 | 设备是否清洁 |  |
|  |  | 设备状态灯是否正常 |  |
|  |  | 板卡状态灯是否正常 |  |
|  |  | 设备标志牌是否清晰准确 |  |
|  |  | 有无设备位置图，是否清晰准确 |  |
|  | 空调 | 设备是否清洁 |  |
|  |  | 面板状态是否正常 |  |
|  |  | 滤网是否清洁，有无破损 |  |
|  |  | 制冷效果能否达到要求 |  |
|  | UPS及配电 |  |  |
|  |  | 空气开关是否正常 |  |
|  |  | 串接插座是否规范 |  |
|  |  | 配电标识牌是否清晰准确 |  |
|  |  | 面板状态是否正常 |  |
|  |  | 设备是否清洁 |  |
|  |  | UPS负载是否过大 |  |
|  |  | UPS放电测试是否正常 |  |
|  | 其他 |  |  |

3.2.3  弱电井巡检管理

| 弱电井功能点检查记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编 号： |  | 位置： | 级别： |
| 巡检人： |  | 巡检人电话： |  |
| 管理员: |  | 管理员电话： |  |
| 检查点 |  | 检查项目 | 检查结果 |
| 弱电井 | 机房环境 | 机房是否清洁 |  |
|  |  | 照明是否正常 |  |
|  |  | 有无住人 |  |
|  |  | 插座是否正常 |  |
|  |  | 温度是否在要求范围 |  |
|  |  | 湿度是否在要求范围 |  |
|  |  | 机柜标志是否清晰 |  |
|  |  | 弱电井位置图是否清晰准确 |  |
|  |  | 火灾监控与灭火系统是否正常 |  |
|  |  | 烟尘是否过大 |  |
|  |  | 有无漏水 |  |
|  |  | 防雷设施是否正常 |  |
|  |  | 接地状态是否良好 |  |
|  | 线路 | 走线架是否牢固 |  |
|  |  | 配线架是否牢固，标识是否准确 |  |
|  |  | 光缆标识是否清晰，走线是否规范 |  |
|  |  | 光纤标识是否清晰，走线是否规范 |  |
|  |  | 网线标识是否清晰，走线是否规范 |  |
|  |  | 飞线是否合理 |  |
|  |  | 有无配线架到交换机图，是否清晰准确 |  |
|  |  | 网线标识清晰准确 |  |
|  |  | 光纤标识清晰准确 |  |
|  |  | 光纤模块堵头盒有无损毁遗失 |  |
|  | 网络设备 | 设备是否清洁 |  |
|  |  | 设备状态灯是否正常 |  |
|  |  | 光纤接口堵头有无损毁遗失 |  |
|  |  | 设备标志牌是否清晰准确 |  |
|  |  | 有无设备位置图，是否清晰准确 |  |
|  |  | 特殊端口标识是否清晰 |  |
|  |  | 有无私接设备 |  |
|  | 标签 | 弱电井编号是否清晰准确 |  |
|  |  | 网线标识是否清晰准确 |  |
|  |  | 飞线标识是否清晰准确 |  |
|  |  | 电话标识是否清晰准确 |  |
|  |  | 共线标识是否清晰准确 |  |
|  |  | 配线架到房间图是否清晰准确 |  |
|  | UPS及配电 | 设备是否清洁 |  |
|  |  | 面板状态是否正常 |  |
|  |  | UPS负载是否过大 |  |
|  |  | 配电标识牌是否清晰准确 |  |
|  |  | 串接插座是否规范 |  |
|  |  | UPS蓄电池测试放电时间是否正常 |  |
|  |  | 空气开关是否正常 |  |
|  | 其他 |  |  |

3.2.4  管道巡检管理

| 管道功能点检查记录表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 号： |  |  | 位置： | 级别： |
| 巡检人： |  |  | 巡检人电话： |  |
| 管理员: |  |  | 管理员电话： |  |
| 检查点 |  | 检查项目 |  | 检查结果 |
| 管道 | 管道环境 | 井盖标识是否清晰正确 |  |  |
|  |  | 开启状态是否良好 |  |  |
|  |  | 是否有积水及积水情况 |  |  |
|  |  | 温度 |  |  |
|  |  | 湿度 |  |  |
|  | 线路 | 管道走向分布是否有完整CAD图 |  |  |
|  |  | 管井位置是否标注清晰正确 |  |  |
|  |  | 光纤吊牌是否清晰正确 |  |  |
|  |  | 管道三岔口束管颜色是否统一为蓝色 |  |  |
|  |  | ODF架命名是否准确 |  |  |
|  |  | 配线架固定是否牢固，标识是否清晰正确 |  |  |
|  |  | 机柜位置是否合理 |  |  |
|  |  | 光缆线路标识是否清晰准确 |  |  |
|  |  | 光纤线路标识是否清晰准确 |  |  |
|  |  | 熔接点是否规范 |  |  |
|  |  | 余缆预留位置标注是否清晰准确 |  |  |
|  |  | 余缆预留米数是否合理，标注是否清晰准确 |  |  |
|  |  | 光纤模块堵头盒有无损毁遗失 |  |  |
|  | 光配线间 | 功能描述是否完整准确 |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |

3.2.5  无线热点巡检管理

| 无线热点功能点检查记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编 号： |  | 位置： | 级别： |
| 巡检人： |  | 巡检人电话： |  |
| 管理员: |  | 管理员电话： |  |
| 检查点 | 检查项目 |  | 检查结果 |
| 无线环境 | 信号强度 |  |  |
|  | 测速是否正常 |  |  |
|  | 同频干扰情况 |  |  |
|  | 移动WIFI |  |  |
|  | 电信WIFI |  |  |
|  | 联通WIFI |  |  |
|  | 3G信号质量 |  |  |
|  | 4G信号质量 |  |  |

3.2.6 一卡通圈存机巡检管理

| 一卡通功能点检查记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编 号： |  | 位置： | 级别： |
| 巡检人： |  | 巡检人电话： |  |
| 管理员: |  | 管理员电话： |  |
| 检查点 |  | 检查项目 | 检查结果 |
| 圈存机 | 圈存机环境 | 房顶是否漏雨 |  |
|  |  | 地面有无积水 |  |
|  |  | 外壳是否完整 |  |
|  |  | 外壳是否清洁 |  |
|  |  | 屏幕后盖能否正常打开 |  |
|  |  | 主机后盖能否正常打开 |  |
|  |  | 圈存机电源盒是否完整、各插口是否正常 |  |
|  |  | 后通风口通风是否受影响 |  |
|  | 主机 | 主机内是否清洁 |  |
|  |  | 主机电源是否正常 |  |
|  |  | 开关 |  |
|  |  | 风扇是否正常 |  |
|  |  | 温度是否过高 |  |
|  |  | 板卡状态灯是否正常 |  |
|  |  | 是否有异常响声 |  |
|  | 线路 | 电源线是否正常 |  |
|  |  | 网线是否正常 |  |
|  |  | 主机内各接口走线是否有序 |  |
|  | 触摸屏 | 屏幕是否清洁 |  |
|  |  | 多点触摸测试是否正常 |  |
|  |  | 亮度是否正常 |  |
|  |  | 有无色偏 |  |
|  | 读卡器 | 能否正常工作 |  |
|  | 小键盘 | 设备是否清洁 |  |
|  |  | 16键按键是否正常 |  |
|  | 语音音响 | 响度是否适中 |  |
|  | 上一级网络节点标识 | 标识是否清晰正确 |  |
|  | IP地址标识 | 标识是否清晰正确 |  |
|  | 其它 |  |  |

3.3 故障及风险管理（以网页方式实现）
    根据巡检记录自动形成故障风险记录。巡检时发现的问题点根据解决方法又分为两类，一类为可以现场解决的故障，一类为需要向上反映网元。
现场解决故障在巡检时直接记录，对于现场巡检发现的问题，无法解决的，需要标示问题类型、问题描述、拍摄问题点照片。
    管理人员登录后台后，可以浏览问题点列表，并安排处理人员，记录处理结果。


3.4 网速测速（以网页、APP方式实现）
    测试4大门户网站及学校指定页面的丢包率、时延、平均上下行速率等关键指标。时延指标为各网站分别测试，丢包率和上下行速率指标为汇总指标。测试记录可以上传至服务器，记录信息包括测试人，测试地点，测试时间，以及相关的测试数据，提供查询统计功能，方便相关人员查看。

3.5 运维信息统计（以网页方式实现）
    管理网元的视角、管理工作人员的视角。
提供以校区为单位统计各类网元的数量、巡检数量、未巡检数量等，以便对总体巡检情况综合把握。
   提供以巡检人员未单位的统计各类网元的数量、巡检数量、未巡检数量，以便对巡检人员进行工作评估。


3.6 系统设置（以网页方式实现）
    系统设置包括本系统依赖的各类辅助功能，包括系统用户管理、角色管理、访问控制、系统配置、字典表配置等。
同时在手机端提供软件分享、系统更新、问题反馈等功能模块。
系统用户的角色分为：系统管理员、普通管理员、巡检人员三种角色。

- 其他

项目建设包含：现状调研、项目需求、系统分析、功能模块设计、集成开发、安装调试验收、使用培训。项目的免费质保期为验收合格后12个月。在质保期后，如校方需要继续服务，年维护服务费不超过合同价的5%。

注：

各投标人可根据该方案结合自有产品特点设计，但系统架构、模块功能（需提供类似产品的截图证明）、质保期要求、使用培训服务必须全部满足。

附件2：南京邮电大学校园网运维质量管理系统软件采购项目招标评分办法

| 序号 | 分值 | 评分依据 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 25 | 满足技术指标程度 | 满分25分。根据投标单位满足技术指标的程度进行评分，技术指标要求详见《附件1：南京邮电大学校园网运维质量管理系统软件技术要求》， 1. 总体框架设计方案明确、合理、符合实际情况并详细的说明，包括：总体框架、各层次的系统的软硬件组成及建设（包括基础设施层、数据库层、应用支持层、应用层、表现层）、技术路线等最优者得5分，其余酌情扣分。 2. 项目功能模块设计方案（包括WEB界面、技术支撑平台、跨平台应用、数据接口等）、系统展现方面设计（含表格、树、下拉框、数据导航条、菜单、视图分割器、多页标签和其它常用组件等）最优者得5分，其余酌情扣分。 3.根据投标人现场系统演示和讲解，是否美观合理，各项功能模块演示是否完整，有无附加功能或增值服务，最优者得15分，其余酌情扣分。 |
| B | 10 | 投标人资质及业绩 | 根据投标人资质及业绩进行评分，满分10分。 - 拥有“软件企业证书”得2分，否则不得分。 - 具备“CMMI”认证得2分，否则不得分。 3. 近三年已正常使用的类似软件系统业绩，每有一个得2分，最高得6分。 |
| C | 10 | 品牌 | 根据所投产品品牌评分，满分10分。 所投品牌每提供一个985高校案例或省级运营商案例得3分。每提供一个211高校案例或市级运营商案例得2分。每提供一个江苏普通本科院校案例或县级运营商案例得1分。 |
| D | 10 | 售后服务和承诺 | 根据售后服务和承诺进行评分，满分10分。 1. 免费维保期满足招标文件12个月基本要求的不得分，延长12个月（不足12个月不计）的加5分，最多加至5分。 2. 维修响应时间及完成维修时间承诺最快且提供保障措施者得5分，其余酌情扣分。 |
| E | 45 | 投标报价 | 满分45分。价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分45分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×45分，分值保留小数点后1位。 |
| 总分值 |  |  | 100分 |

注： 投标文件必须对上述评分标准逐条具体应答。