南京邮电大学（仙林校区）10kV第一开闭所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控后台 | 南瑞集团：DSA系统（含电脑主机和显示器各一台，辅助设备） | 套 | 1 |
| 2 | 直流系统 | 无锡斯达：DC220伏40AH（直流充电馈线屏1面、电池屏一面） | 套 | 1 |
| 3 | 微机保护测控装置屏 | 南瑞集团：DSA系列 | 台 | 1 |
| 4 | 高压开关柜 | 长江电器：KYN28-12-11 | 面 | 32 |
| 5 | 高压断路器 | ABB公司:12kV、1250A | 台 | 25 |
| 6 | 避雷器 | 氧化锌 | 只 | 72 |
| 7 | 所用变压器 | 50kva | 台 | 2 |
| 8 | 保护装置 | 南瑞集团DSA | 台 | 26 |
| 9 | 高压电缆 | 10kV | 条 | 8 |

南京邮电大学（仙林校区）10kV第二开闭所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控后台 | 南瑞集团：DSA系统（含电脑主机和显示器各一台，辅助设备） | 套 | 1 |
| 2 | 直流系统 | 无锡斯达：DC220伏40AH（直流充电馈线屏1面、电池屏一面） | 套 | 1 |
| 3 | 微机保护测控装置屏 | 南瑞集团：DSA系列 | 台 | 1 |
| 4 | 高压开关柜 | 常州兰陵电器：KYN1B-10 | 面 | 32 |
| 5 | 高压断路器 | ABB | 台 | 25 |
| 6 | 避雷器 | 氧化锌 | 只 | 72 |
| 7 | 所用变压器 | 50kva | 台 | 2 |
| 8 | 保护装置 | 南瑞集团DSA | 台 | 26 |
| 9 | 高压电缆 | 10kV | 条 | 8 |

南京邮电大学（仙林校区）学生宿舍H区10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 长江电器：MZS | 面 | 12 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）学生宿舍G区10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 长江电器：10kV | 面 | 1 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 1 |
| 3 | 低压开关柜 | 长江电器：MZS | 面 | 4 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 1 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 1 |

南京邮电大学（仙林校区）第三学生食堂10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 南自通华：12kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 南自通华：12kV | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 南自通华：MNS | 面 | 14 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 2000kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）风雨球场10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 1 |
| 3 | 低压开关柜 | 长江电器：MZS | 面 | 3 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 1 |
| 5 | 变压器 | 500kVA | 台 | 1 |

南京邮电大学（仙林校区）图书馆10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | SM6：12V | 面 | 4 |
| 2 | 变压器柜 | 正泰电器 | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 正泰电器：NGC3 | 面 | 16 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）5号教学楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 常熟开关制造：12V | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 常熟开关制造：12V | 面 | 2 |
| 3 | 出线柜 | 常熟开关制造：CGHL | 面 | 9 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）4号教学楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 南自通华：10V | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 南自通华：10V | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 南自通华：MNSH | 面 | 12 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）3号教学楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 南自通华：10V | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 南自通华：10V | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 南自通华：MNS | 面 | 12 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）2号教学楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 南自通华：10V | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 南自通华：10V | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 南自通华：MNS | 面 | 12 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）行政大楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | ABB：12kV | 面 | 3 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 长江电器：MZS | 面 | 10 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 2 |
| 5 | 变压器 | 500kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）1号教学楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 常熟开关制造：12V | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 常熟开关制造：12V | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 常熟开关制造：CGHL | 面 | 8 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 2 |
| 5 | 变压器 | 630kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）AB学生宿舍楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 长江电器：MZS | 面 | 14 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1600kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）第二学生食堂10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 长江电器：MZS | 面 | 18 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1600kVA | 台 | 2 |

青年教师公寓10kV箱式变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期箱变 | 630kVA | 组 | 2 |
| 2 | 二期箱变 | 400kVA | 组 | 2 |

南京邮电大学仙林校区共有高压开关柜89面，变压器28台，箱式变压器4组，低压开关柜144面，无功补偿装置柜44面，高压电缆16条。

南京邮电大学三牌楼校区10kV双电源切换配电房

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流系统 | 直流屏：DC220伏40AH（直流充电馈线屏1面、电池屏一面） | 套 | 1 |
| 2 | 高压开关柜 | 长江电器：KYN28-12 | 面 | 14 |
| 3 | 断路器 | ABB公司:12kV | 台 | 9 |
| 4 | 避雷器 | 氧化锌 | 只 | 30 |
| 5 | 保护装置 | ABB：SPAJ140C系列 | 台 | 9 |
| 6 | 高压电缆 | 10kV | 条 | 5 |

南京邮电大学10kV双电源切换配电房（低压配电房）

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压开关柜 | 福州开关第二开关：GCL1 | 面 | 13 |
| 2 | 电容器柜 |  | 面 | 4 |
| 3 | 变压器 | 630kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学宾馆驿园10kV变电所

| 南京邮电大学实验楼10kV变电所 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 苏中开关厂：10kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 苏中开关厂：10kV | 面 | 1 |
| 3 | 低压开关柜 | 靖江开关厂：GCL-0.4 | 面 | 8 |
| 4 | 电容器柜 | 靖江开关厂：GCL-0.4 | 面 | 1 |
| 5 | 变压器 | 630kVA | 台 | 1 |

| 南京邮电大学三牌楼校区共有高压开关柜18面，变压器柜3面，变压器5台，低压开关柜33面，无功补偿装置柜9面，高压电缆5条。 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 镇江默勒：ID | 面 | 12 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学锁金村校区10kV变电所

| 南京邮电大学锁金村校区负荷开关上桩头电缆引致供电系统，变压器2台，低压开关柜9面，无功补偿装置柜2面。 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关 | 挂墙上 | 台 | 2 |
| 2 | 变压器遮网 | 安装在变压器房间 | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 江苏南自通华电气集团：MNSM | 面 | 9 |
| 4 | 电容器柜 | 南京安网电力设备有限公司：SVS | 面 | 2 |
| 5 | 变压器 | 315kVA | 台 | 2 |