现场总线型高级过程控制实验装置

招  标  文  件

招标编号NYCG2015--- S077

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年5月

第一章     投标邀请函

南京邮电大学就_现场总线型高级过程控制实验装置_项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：现场总线型高级过程控制实验装置项目(项目编号NYCG2015-S077)

二、招标内容、项目简要说明：

1、现场总线型高级过程控制实验装置        1套

具体要求详见《现场总线型高级过程控制实验装置项目技术要求指标》

招标项目人民币报价。如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币：美元=6.53：1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

2、付款方式：

设备到货验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%,余款作为质量保证金，使用半年无质量问题后支付。付款金额不计利息。如是进口产品，100%信用证，凭甲方验收合格报告付款。

三、投标人资质要求：

l、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。

2、投标人必须具有主要投标产品的原厂商或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书。

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。

4、本次招标不接受联合投标。

5、投标人具有在近一年内己完成一个(含1个)以上类似项目的成功案例，并提供合同复印件。

6、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。

五、投标文件接收信息：

投标文件接收时间：2015年5月22日上午10:30时止

投标文件接收地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼240房间。

投标文件接收人：魏老师

招标单位不接受邮寄、快递等投标。

六、开标有关信息：

具体开标时间 递交标书时另行通知

七、本次招标联系事项：

联系人：魏老师      联系电话：85866540，   邮政编码：210046

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年5月

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求

(3)、投标书格式

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表

(3)技术方案、服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。。

12.2标的物见招标内容

l2.3有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1投标人应以人民币提交壹仟伍佰元整（1500元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。

14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。

14.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撒回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

15、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

16、投标书份数和签署

16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

18、投标截止日期

投标截止日期为2015年 5月22日上午10点半，招标人收到投标文件必须在截止日期前 。

19、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

21.2开标时请纪检监督人员或公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

22评标过程

22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

23、评标方法：

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（45分）、主要配置及合标成度(25分）、品牌（10分）、售后服务和承诺（10分）、资质和经营状况（10分）。

具体打分标准将在开标时根据标书内容、技术因素、报价、售后服务、资质、信誉、成功案例及参加本项目的技术人员情况来综合打分。

24、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

(3)未按照规定交纳保证金。

25、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

六、授予合同、签订合同

招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章 合同条款（详见招标办网站货物类合同模板）

技术要求响应表

| 序号 | 招标系统规定的技术要求 | 投标系统实现的技术响应 | 是否偏离（+/=/-） | 技术指标偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 南京邮电大学现场总线型高级过程控制实验装置项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 美 元 （大写） ＄ 元整 |
| 交货期 |  |
| 保修期 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2015年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

附：现场总线型高级过程控制实验装置项目技术指标

数量：1套

### 实验对象要求

1. 实验装置包括两个独立的水路动力系统，一路由磁力泵、电动调节阀、电磁流量计组成（主管路），由电动调节阀调节流量，电磁流量计检测流量；另一路由变频器、磁力泵、涡轮流量计组成（副管路），由变频器调节流量，涡轮流量计检测流量。对于单输入单输出系统，主管路水流量可作为主要的操作变量，而副管路水流量可作为主要的扰动变量；而对于多输入多输出系统，主副管路的水流量都将作为多变量系统的操作变量。

2. 实验装置包含多输入多输出受控对象。该多输入多输出受控对象由四个有机玻璃水箱（须提供证明材料）组成，每个水箱均装有液位变送器；通过阀门切换，任何两组动力的水流可以到达任何一个水箱。借助于该多变量对象，可方便地实现多回路控制、多变量非最小相位系统、多变量选择与超驰控制、多变量解耦控制、多变量预测控制等多变量控制系统。

3. 实验装置须提供可视的具有可变纯延迟的纯滞后对象，纯滞后水箱须为九宫格设计（须提供证明材料）,最长的纯滞后时间10 min以上。由一个加热水箱和一个温度纯滞后水箱组成，在加热水箱出水口与纯滞后水箱的不同位置安装有多个Pt100热电阻检测仪表。该对象由一个可控硅控制的电加热管提供热源，通过调节电加热管功率或待加热水量以达到控制纯滞后水箱出水温度的目的。借助于该纯滞后对象，可方便地实现SMITH补偿、内模控制、预测控制等纯滞后控制方案。

### 二、 实验要求

四容水箱液位系统

系统提供一组有机玻璃四容水箱（须提供证明材料），每个水箱装有液位变送器；通过阀门切换，任何两组动力的水流可以到达任何一个水箱。因此系统可以完成多种方式下的液位、流量及其组合实验：

    - 单容、双容（一阶、二阶）液位对象特性测试实验

    - 单回路液位控制实验

    - 不同干扰方式下液位控制实验

    - 不同水箱液位串级控制实验

    - 前馈-反馈控制实验

    - 双容水箱Smith预估控制实验

    - 四水箱解耦控制实验

    - 多变量模糊控制实验

    - 多变量神经网络控制实验

    - 多变量內模控制实验

    - 多变量预测控制实验

加热水箱-纯滞后水箱温度系统

系统提供了一个加热水箱和一个温度纯滞后水箱，加热水箱及纯滞后水箱不同时间常数位置装有Pt100热电阻检测温度，由可控硅控制电加热管提供可调热源，系统可以完成多种温度实验。

- 温度对象特性测试实验（包括纯滞后特性）

- 温度位式控制实验

- 温度单回路PID控制实验

- 不同时间常数纯滞后温度控制实验

- 温度滞后Smith预估控制实验

- 大滞后模糊控制实验

- 大滞后神经网络控制实验

- 大滞后内模控制实验

- 大滞后预测控制实验

双管路流量系统

系统包括两个独立的水路动力系统，一路由水泵、电（气）动调节阀、电磁流量计组成（主管路），由电（气）动调节阀调节流量，电磁流量计检测流量；另一路由变频器、水泵、涡轮流量计组成（副管路），由变频器调节流量，涡轮流量计检测流量。可以完成多种方式下的流量控制实验：

- 单回路流量控制实验

- 流量比值控制实验

PROFIBUS总线控制系统

被控对象PA现场总线仪表包括:2个温度变送器，4个压力传感变送器，1个电磁流量计和1个气动阀门定位器。可以完成实验：

- 基于PROFIBUS总线系统构建实验

- 基于PROFIBUS总线组态软件的监控系统设计实验

三、控制系统要求

1. 工程师站和操作员站共三个，通过以太网分时复用被控实验装置，每站都可独立完成所有实验；

2. 所有代码在组态软件WinCC上实现，且所有代码免费开放；

3．提供所有实验内容的完整功能代码（不是代码框架）；

4. 厂方负责免费提供软硬件的安装调试及现场培训，上门免费保修一年；

5. 保证一年后的维修及升级服务，升级及维修的费用不得高于成本价；

6. 实验装置安装调试好后，如校方需要更改仪表安装位置，厂方免费提供仪表的再安装调试；

7. 实验装置安装调试好后，提供免费搬迁并重新安装一次；

8. 为保证产品质量，生产企业投标的该产品生产销售不少于三年（须提供证明材料）。

### 四、配置要求

表1：实验对象配置要求（投标文件中须标明具体型号和产地）

| 序号 | 名 称 | 功 能 | 规格参数 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备框架 | 喷塑整体框架 | 304不锈钢框架 规格：1460×850×1950mm | 1 |
| 2 | 液位控制水箱 | 液位控制实验用 | 高级亚克力有机玻璃水箱 规格：Φ200×310 | 4 |
| 3 | 加热水箱 | 加热 | 高级亚克力有机玻璃水箱 规格：Φ200×310 | 1 |
| 4 | 纯滞后水箱 | 纯滞后实验 | 九宫格纯滞后水箱 规格：Φ250×310 | 1 |
| 5 | 水泵 | 磁力泵 | 扬程：5.6m 流量：20L/min | 2 |
| 6 | 温度传感器 | Pt100热电阻 | Pt100装配式热电阻 精度：B级 | 3 |
| 7 | 变频器 | 带通讯接口 | 三相220V输出 功率：400W 控制信号：4-20mA | 1 |
| 8 | 调压装置 | 单相调压模块 | 可控硅移相调压模块 最大电流：40A 控制信号：4-20mA | 1 |
| 9 | 防干烧装置 | 防干烧探头 | 探测棒，水位低报警输出 | 1 |
| 10 | 温度变送器 | 温度显示与变送 | 输入：PT100 输出：4-20mA 开关量报警 | 1 |
| 11 | 温度变送器 | PA现场总线仪表 | 输出：PA总线信号 供电电源:DP/PA耦合器 精度：0.2级 可在线设置编程（量程、单位、地址） | 2 |
| 12 | 压力传感变送器 | PA现场总线仪表 | 输出：PA总线信号 供电电源:DP/PA耦合器 精度：0.2级 可在线设置编程（量程、单位、地址） | 4 |
| 13 | 电磁流量计 | PA现场总线仪表 | 法兰连接：DN25 PN40 供电电源:220VAC 输出信号：PA总线信号 精度：0.2级 传感器，变送器分离式结构 可在线设置编程（量程、单位、地址） | 1 |
| 14 | 气动调节阀 | 调节阀 | 阀门直径：DN20 阀芯直径：dg15 气开调节阀，供气压力20-100kPa | 1 |
|  |  | PA总线阀门定位器 (PA现场总线仪表) | 输入信号：PA总线信号 在线编程设置调节（地址） 操作精度：高 | 1 |

- 表2：控制系统配置要求（投标文件中须标明具体型号和产地）

| 序号 |  | 名 称 | 功能规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上位控制系统 | 1 | 实验控制台 | 规格：约1200长×700宽×1600高mm；碳钢喷塑；颜色：乳白。 | 1套 |
|  | 2 | PLC安装导轨 | PLC模块安装导轨 | 1套 |
|  | 3 | PLC电源模块 | PLC系统电源（模块供电）；输入：AC 120/230 V；输出：DC 24 V/5 A；抗过压能力，2.3 ×V额定输入，1.3ms；电源频率额定值，50/60 Hz；接通电流限制 (+ 25 °C)，最大值：20 A；短路保护，电子锁闭，自动重启；泄漏电流，最大值3.5 mA。 | 1套 |
|  | 4 | PLC S7-300 CPU | 带有大中型程序存储器和 PROFIBUS DP 主/从接口；模块供电：220VAC；可用作分布式智能设备（DP从站） | 1套 |
|  | 5 | 模拟量输出模块 | 4路模拟量输出模块；模块供电：24VDC。 | 1套 |
|  | 6 | 模拟量输入模块 | 8路模拟量输入模块；模块供电：24VDC。 | 1套 |
|  | 7 | 64K存储卡 | 微型存储卡，用于S7300/C7/ET200；3.3VNFLASH；存储卡容量：64K RAM | 1套 |
|  | 8 | 通讯网卡 | 上位机通讯网卡，可用于工厂SCADA（监控与数据采集）系统中通讯；可用于冗余系统中； 用作智能控制主站（PROFIBUS或PROFINET）；PCI插槽与PC机的接口卡，32位；基于PCI接口。 | 1套 |
|  | 9 | 编程电缆 | USB接口编程电缆； 线芯材质：裸铜线；护套材质：PVC；输出频率：50kHz；工作电压：220 V。 | 1套 |
|  | 10 | 20针前连接器 | I/O模块前接线端子板； S7-300，前置连接器，用于信号模块，带螺钉型接点，20针；用于方便地将传感器和执行器连接到 S7-300 I/O 模块；用于更换模块时保持接线（“固定式接线”）；带有用于防止更换模块时出错的机械编码； | 2套 |
|  | 11 | SIMATICET200M/Link | 分布式I/O接口模块，支持冗余，时间标签；可扩展12个PROFIBUS DP出线；集成终端电阻；9针Sub-D插座。 | 1套 |
|  | 12 | DP/PA耦合器 | 工作电压：220V； 输出频率：50kHz；DP/PA耦合器，挂载PA总线仪表；带DP仪表连接头；带DP线缆。 | 1套 |
|  | 13 | DP连接头 | DP线缆连接接头 | 2个 |
|  | 14 | DP紫线 | DP线缆 | 5米以上 |
|  | 15 | 流量积算仪 | 供电电压：220VAC； 输出信号:4～20mADC；输入信号：单路频率信号。 | 1块 |
|  | 16 | 计算机 | 显示器19’， CPU为Intel i5双核以上，8GB内存，500GB硬盘 | 3台 |
| 软件配置 | 1 | PLC300编程软件 | 用于对SIMATIC可编程逻辑控制器进行组态和编程的标准软件包；可扩展到SIMATIC工业软件的软件产品中作为一个选件；功能模块和通讯处理器参数分配的时机；强制模式与多值计算模式；全局数据通讯；使用通讯功能块进行的事件驱动数据传送；通过符号编辑器，可以管理所有共享符号；编程语言支持梯形图、语句表和功能块图；组态，硬件诊断和故障诊断。 | 1套 |
|  | 2 | PLC300监控软件 | 过程监控，作为通用型组态软件，可实现对工业现场生产过程设备的数据采集、监视和控制的人机界面HMI接口；与PLC等设备通信，通过驱动程序实现与PLC等设备通信，并进而实现过程监控功能；编程接口，组态灵活方便，画面动画效果强，可以实现复杂的输入输出功能；报警功能，可组态工业级报警功能，实现故障设备信息报警，及时提供设备预警信息和安排维修人员抢修；趋势功能，提供逼真的曲线和表格功能，供值班、调度等管理部门分析设备运行状况提供决策参考； 报表功能，提供强大的报表生成和打印功能，为过程控制提供了实用的工具；二次开发功能，提供了丰富的功能强大的二次开发功能，以大大扩展现有组态功能。 | 1套 |
|  | 3 | PLC300应用实例 |  | 1套 |
|  | 4 | 西门子PDM软件 | 过程设备管理器是一个不依赖于制造商的通用工具，用于组态、调试、诊断及维护智能现场设备（传感器和执行器）和现场组件（远程 I/O、多路复用器、控制室单元和紧凑型控制器）； 组态和参数分配，将现场设备集成到工厂和网络，为连接进行项目工程组态设置并组态连接，为设备进行项目工程组态设置并组态设备；现场设备的微型监控系统，监控现场设备；诊断，执行现场设备功能诊断，执行网络诊断，评估日志。 | 1套 |
| 附件配置 | 1 | 实验装置说明书 |  | 1套 |
|  | 2 | 实验操作指导书 |  | 1套 |
|  | 3 | 实验装置电气附件 |  | 1套 |