南京邮电大学灭火器维修换药新购项目招标文件

第一章 项目概况

工程名称：灭火器维修换药新购项目

项目编号：NYCG2014-F041

联系人：魏老师          联系电话：85866540

招标方式：公开招标

出售招标文件方式：招标文件每套售价100元人民币，邮购须另加50元人民币，标书售出一概不退。

投标保证金：投标人应以人民币提交伍佰整（500元）作为投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

投标文件份数：一正三副。

投标文件递送地点：南京邮电大学仙林校区行政楼240室

递交时间：2014年11月4日上午9:00-10:30

工期：10日历日

质保期：两年

评标办法：综合评标法

付款方式：本工程无预付款；完工验收合格后付至合同价的60%；经审计后付至审定价扣除审计费的95%，余款在质保期满后无息付清，审计费按校审计相关规定执行。

第二章 投标人须知

一、总则

1、项目说明

1.1、招标方式：公开招标

1.2、项目地点：南京邮电大学仙林校区

1.3、招标内容：灭火器维修换药新购项目

2、合格的投标人

2.1、投标人应具有独立订立合同的能力并具备灭火器检查和维修换药相关资质。

2.2、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2.3、投标人须为专业消防器材生产或经营企业。

2.4、本项目不接受联合体投标。

3、投标人须知

3.1 凡参加本次投标的投标人被视为已充分了解了任何与本工程有关的事项及困难。

3.2 投标人应保证提供给招标人的资料和数据是真实的。

3.3 投标人在领取招标文件及勘查现场后，须在投标截止2日前以书面形式提出疑问，招标人将以书面形式予以解答，并及时通知其他投标人。

3.4、投标人必须按照《GA95—2007灭火器维修与报废规程》等国家标准和公安消防部门有关规定对甲方的灭火器进行维修换药，具体包括对灭火器进行水压测试，喷射性能检查，试压、调压、补充氮气，灭火器药剂的罐装及干粉的更换等。维修检验合格的灭火器应贴有消防部门统一标准的《灭火器维修合格证》。

3.5、投标人必须按照招标文件的具体要求采购灭火器，并负责免费将灭火器放置在指定区域。投标人每月定期对该批灭火器进行有效性检查，在灭火器封铅完好的情况下，如有漏气现象，由投标人免费维修。质保期内由于灭火器质量问题给甲方带来的损失由乙方承担。

3.6、在质保期内，投标人每月定时派专人对所维修过的灭火器进行全面检查，保证各品种灌装药剂量足，两年内不漏气、不漏液、不堵塞，同时投标人免费对灭火器所在消火栓箱箱体及箱内其他消防器材进行完好性检查。每月检查结束后由投标人向招标人出具检查情况书面报告。质保期内灭火器如发生质量问题由投标人免费包修包换。投标人对8％以内（含8％）由招标人人为损坏的灭火器进行免费更换。

3.7、投标人免费负责所有维修换药灭火器的搬运工作，在搬运中出现的投标人人员人身及物品安全问题由投标人自行负责。如因灭火器质量问题，导致招标人的一切损失和后果，由投标人负责。

3.8、开标后招标人只对投标人宣布投标结果，不作任何解释。

二、投标文件的编制

1、投标文件的构成

1.1、相关灭火器检查和维修资质证书的复印件；

1.2、独立的专业消防器材生产或经营企业法人、营业执照的复印件、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书、授权人及被授权人身份证复印件；

1.3、消防部门有关灭火器维修能力检验报告的复印件；

1.4、产品检测报告及产品说明、灭火器维修换药许可证

1.5、针对本批维修换药灭火器制定的维修换药后期维保方案；

1.6、针对本批采购灭火器做出的质保承诺；

1.7、提供近三年类似项目业绩；

1.8、南京邮电大学灭火器维修换药及采购报价单。

2、投标文件的递交

2.1 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

2.2 正本副本装在一个密封袋内密封后递交，骑缝处必须加盖骑缝章。

2.3 评标办法：综合评标法

1、报价（70分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且总报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分70分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（最低报价/该投标人的投标报价×70分）。

2、维修换药后期维保服务（含巡检时间周期及其他）（20分）

在质保期内，投标人每月定时派专人对所维修过的灭火器进行全面检查，保证各品种灌装药剂量足，两年内不漏气、不漏液、不堵塞，同时投标人免费对灭火器所在消火栓箱箱体及箱内其他消防器材进行完好性检查。检查周期每缩短5天加5分，最高至10分。

检查结束后由投标人保证向招标人出具检查情况书面报告。 5分

投标人对8％以内（含8％）由招标人人为损坏的灭火器进行免费更换。每增加1%加1分，最高至5分。

3、质保承诺（5分）

质保期内灭火器如发生质量问题由投标人免费包修包换，保证各品种灌装药剂量足，两年内不漏气、不漏液、不堵塞， 3分。

投标人免费对灭火器所在消火栓箱箱体及箱内其他消防器材进行完好性检查， 2分。

4、业绩（5分）

能提供2012年以来三个类似项目合同复印件的得3分，少于三个不得分，每增加一个业绩加1分，最高得5分。

三、标的综述

1、施工管理

1.1 本项目不得转包，中标单位派出的常驻工地的项目经理必须是具有丰富管理经验的工程技术人员。

1.2 必须符合安全施工的要求，签订安全协议，施工人员及行人出现安全事故，由施工方负全部责任。

1.3 投标单位必须保证施工现场的环境卫生，用户使用的通道应安全通畅，建筑垃圾日产日清。竣工后10天内，施工占用现场和设施应恢复如初，所有垃圾均需运出校外，费用包干。

2、履约保证金

2.1、中标人应在签订合同前向招标人缴纳履约保证金，以现金或银行支票形式交招标人财务处，其金额为合同价的5％。

2.2、中标人不按规定缴纳履约保证金者将被视为中标人自动放弃该承包合同。

2.3、中标人在本项目完工并经验收合格后，招标人无息退还中标人缴纳的履约保证金。

3、报价方式：本项目价款结算采用固定单价，工程量按实结算方式。

4、工程量清单

南京邮电大学灭火器维修换药及采购报价单

| 维修换药品名 | 规格（公斤） | 数量（具） | 价格（元/公斤） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC干粉灭火器 | 2公斤 | 644 |  |  |
|  | 3公斤 | 861 |  |  |
|  | 5公斤 | 484 |  |  |
|  | 8公斤 | 4 |  |  |
|  | 20公斤 | 2 |  |  |
|  | 35公斤 | 2 |  |  |
| CO2 | 2公斤 | 511 |  |  |
| 新购品名 | 规格（公斤） | 数量（具） | 价格（元/具） | 合计（元） |
| ABC干粉灭火器 | 3 | 136 |  |  |
| 维修换药总价（元） |  |  |  |  |
| 新购灭火器总价（元） |  |  |  |  |
| 投标最终总报价（元） |  |  |  |  |

投标单位（公章）

年     月     日

附件：开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 灭火器维修换药新购项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 |
| 工期 |  |
| 质保期 |  |
| 服务承诺 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2014年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

南京邮电大学采购招标管理办公室

2014年   月   日