分层标准贯入试验成果统计表

工程名称: 南京邮电大学教师宿舍翻建

| 层 号 | 试验 编号 | 标贯 深度 (米) | 触探 杆长 (米) | 杆长 修正 系数 | 实测 击数 (击) | 修正 击数 (击) | 土 类 名 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | J2-1 | 3.15-3.45 | 4.7 | 0.95 | 9 | 8.6 | 粉砂 |
| 2-1 | J2-2 | 5.15-5.45 | 6.7 | 0.90 | 11 | 9.9 | 粉砂 |
| 2-1 | J2-3 | 7.15-7.45 | 8.7 | 0.86 | 13 | 11.2 | 粉砂 |
| 2-1 | J3-1 | 4.15-4.45 | 5.7 | 0.92 | 8 | 7.4 | 粉砂 |
| 2-1 | J3-2 | 6.15-6.45 | 7.7 | 0.88 | 12 | 10.6 | 粉砂 |
| 2-1 | J5-1 | 4.15-4.45 | 5.7 | 0.92 | 7 | 6.4 | 粉砂 |
| 2-1 | J5-2 | 5.15-5.45 | 6.7 | 0.90 | 7 | 6.3 | 粉砂 |
| 2-1 | J5-3 | 6.15-6.45 | 7.7 | 0.88 | 10 | 8.8 | 粉砂 |
| 2-1 | J8-1 | 3.15-3.45 | 4.7 | 0.95 | 7 | 6.7 | 粉砂 |
| 2-1 | J8-2 | 5.15-5.45 | 6.7 | 0.90 | 8 | 7.2 | 粉砂 |
| 2-1 | J8-3 | 7.15-7.45 | 8.7 | 0.86 | 11 | 9.5 | 粉砂 |
| 2-1 | J11-1 | 4.15-4.45 | 5.7 | 0.92 | 7 | 6.4 | 粉砂 |
| 2-1 | J11-2 | 6.15-6.45 | 7.7 | 0.88 | 11 | 9.7 | 粉砂 |
| 2-1 | J13-1 | 4.15-4.45 | 5.7 | 0.92 | 7 | 6.4 | 粉砂 |
| 2-1 | J15-1 | 3.15-3.45 | 4.7 | 0.95 | 7 | 6.7 | 粉砂 |
| 2-1 | J15-2 | 4.65-4.95 | 5.7 | 0.92 | 11 | 10.1 | 粉砂 |
| 2-1 | J15-3 | 6.15-6.45 | 7.7 | 0.88 | 12 | 10.6 | 粉砂 |
| 2-1 | J17-1 | 4.15-4.45 | 5.7 | 0.92 | 7 | 6.4 | 粉砂 |
| 2-1 | J17-2 | 6.15-6.45 | 7.7 | 0.88 | 8 | 7.0 | 粉砂 |
| 2-1 | J18-1 | 4.15-4.45 | 5.7 | 0.92 | 12 | 11.0 | 粉砂 |
| 2-1 | J18-2 | 6.15-6.45 | 7.7 | 0.88 | 10 | 8.8 | 粉砂 |
| 2-1 | J20-1 | 3.15-3.45 | 4.7 | 0.95 | 9 | 8.6 | 粉砂 |
| 2-1 | J20-2 | 4.15-4.45 | 5.7 | 0.92 | 9 | 8.3 | 粉砂 |
| 2-1 | J20-3 | 5.15-5.45 | 6.7 | 0.90 | 12 | 10.8 | 粉砂 |
| 2-1 | J20-4 | 6.15-6.45 | 7.7 | 0.88 | 12 | 10.6 | 粉砂 |
| 2-1 | J20-5 | 7.15-7.45 | 8.7 | 0.86 | 13 | 11.2 | 粉砂 |
| 2-1 | J21-1 | 4.15-4.45 | 5.7 | 0.92 | 8 | 7.4 | 粉砂 |
| 2-1 | J21-2 | 6.15-6.45 | 7.7 | 0.88 | 10 | 8.8 | 粉砂 |
| 2-1 | J23-1 | 4.15-4.45 | 5.7 | 0.92 | 11 | 10.1 | 粉砂 |
| 2-1 | J23-2 | 6.15-6.45 | 7.7 | 0.88 | 12 | 10.6 | 粉砂 |
| 2-1 | J25-1 | 3.15-3.45 | 4.7 | 0.95 | 12 | 11.4 | 粉砂 |
| 2-1 | J25-2 | 5.15-5.45 | 6.7 | 0.90 | 13 | 11.7 | 粉砂 |
| 2-1 | J25-3 | 7.15-7.45 | 8.7 | 0.86 | 12 | 10.3 | 粉砂 |
| 2-1 | J26-1 | 2.15-2.45 | 3.7 | 0.97 | 10 | 9.7 | 粉砂 |
| 2-1 | J26-2 | 3.15-3.45 | 4.7 | 0.95 | 9 | 8.6 | 粉砂 |

南京勘察工程有限公司          审核：          初审：           工程技术负责人：

分层标准贯入试验成果统计表

工程名称: 南京邮电大学教师宿舍翻建

| 层 号 | 试验 编号 | 标贯 深度 (米) | 触探 杆长 (米) | 杆长 修正 系数 | 实测 击数 (击) | 修正 击数 (击) | 土 类 名 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | J26-3 | 4.15-4.45 | 5.7 | 0.92 | 11 | 10.1 | 粉砂 |
| 2-1 | J26-4 | 5.15-5.45 | 6.7 | 0.90 | 12 | 10.8 | 粉砂 |
| 2-1 | J26-5 | 6.15-6.45 | 7.7 | 0.88 | 11 | 9.7 | 粉砂 |
| 2-1 | J27-1 | 3.15-3.45 | 4.7 | 0.95 | 6 | 5.7 | 粉砂 |
| 2-1 | J27-2 | 5.15-5.45 | 6.7 | 0.90 | 10 | 9.0 | 粉砂 |
| 2-1 | J27-3 | 7.15-7.45 | 8.7 | 0.86 | 9 | 7.7 | 粉砂 |
| 2-1 | J30-1 | 4.15-4.45 | 5.7 | 0.92 | 7 | 6.4 | 粉砂 |
| 2-1 | J30-2 | 6.15-6.45 | 7.7 | 0.88 | 10 | 8.8 | 粉砂 |
| 2-1 | J30-3 | 8.15-8.45 | 9.7 | 0.84 | 12 | 10.1 | 粉砂 |
|  |  | 数据个数 |  |  | 44 | 44 |  |
|  |  | 平均值 |  |  | 9.9 | 8.9 |  |
|  |  | 最小值 |  |  | 6.0 | 5.7 |  |
|  |  | 最大值 |  |  | 13.0 | 11.7 |  |
|  |  | 标准差 |  |  | 2.1 | 1.7 |  |
|  |  | 变异系数 |  |  | 0.21 | 0.19 |  |
|  |  | 标准值 |  |  | 9.4 | 8.5 |  |
| 2-2 | J2-4 | 9.15-9.45 | 10.7 | 0.82 | 7 | 5.7 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J3-3 | 8.15-8.45 | 9.7 | 0.84 | 8 | 6.7 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J3-4 | 10.15-10.45 | 11.7 | 0.81 | 6 | 4.9 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J5-4 | 7.15-7.45 | 8.7 | 0.86 | 6 | 5.2 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J5-5 | 8.15-8.45 | 9.7 | 0.84 | 7 | 5.9 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J8-4 | 9.15-9.45 | 10.7 | 0.82 | 6 | 4.9 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J8-5 | 11.15-11.45 | 12.7 | 0.79 | 7 | 5.5 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J11-3 | 8.15-8.45 | 9.7 | 0.84 | 6 | 5.0 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J11-4 | 10.15-10.45 | 11.7 | 0.81 | 5 | 4.1 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J13-2 | 6.15-6.45 | 7.7 | 0.88 | 4 | 3.5 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J13-3 | 8.15-8.45 | 9.7 | 0.84 | 4 | 3.4 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J13-4 | 10.15-10.45 | 11.7 | 0.81 | 5 | 4.1 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J13-5 | 12.15-12.45 | 13.7 | 0.78 | 6 | 4.7 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J15-4 | 7.65-7.95 | 8.7 | 0.86 | 6 | 5.2 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J15-5 | 9.15-9.45 | 10.7 | 0.82 | 5 | 4.1 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J15-6 | 10.65-10.95 | 11.7 | 0.81 | 8 | 6.5 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J17-3 | 8.15-8.45 | 9.7 | 0.84 | 5 | 4.2 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J17-4 | 10.15-10.45 | 11.7 | 0.81 | 6 | 4.9 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J17-5 | 12.15-12.45 | 13.7 | 0.78 | 7 | 5.5 | 粉质粘土 |

南京勘察工程有限公司          审核：          初审：           工程技术负责人：

分层标准贯入试验成果统计表

工程名称: 南京邮电大学教师宿舍翻建

| 层 号 | 试验 编号 | 标贯 深度 (米) | 触探 杆长 (米) | 杆长 修正 系数 | 实测 击数 (击) | 修正 击数 (击) | 土 类 名 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-2 | J18-3 | 8.15-8.45 | 9.7 | 0.84 | 8 | 6.7 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J18-4 | 10.15-10.45 | 11.7 | 0.81 | 6 | 4.9 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J20-6 | 8.15-8.45 | 9.7 | 0.84 | 6 | 5.0 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J20-7 | 9.15-9.45 | 10.7 | 0.82 | 6 | 4.9 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J20-8 | 10.15-10.45 | 11.7 | 0.81 | 5 | 4.1 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J20-9 | 11.15-11.45 | 12.7 | 0.79 | 7 | 5.5 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J20-10 | 12.15-12.45 | 13.7 | 0.78 | 7 | 5.5 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J21-3 | 8.15-8.45 | 9.7 | 0.84 | 5 | 4.2 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J21-4 | 10.15-10.45 | 11.7 | 0.81 | 7 | 5.7 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J23-3 | 8.15-8.45 | 9.7 | 0.84 | 13 | 10.9 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J23-4 | 10.15-10.45 | 11.7 | 0.81 | 8 | 6.5 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J25-4 | 9.15-9.45 | 10.7 | 0.82 | 8 | 6.6 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J26-6 | 7.15-7.45 | 8.7 | 0.86 | 5 | 4.3 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J26-7 | 8.15-8.45 | 9.7 | 0.84 | 5 | 4.2 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J26-8 | 9.15-9.45 | 10.7 | 0.82 | 6 | 4.9 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J26-9 | 10.15-10.45 | 11.7 | 0.81 | 6 | 4.9 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J26-10 | 11.15-11.45 | 12.7 | 0.79 | 7 | 5.5 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J27-4 | 9.15-9.45 | 10.7 | 0.82 | 6 | 4.9 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J27-5 | 11.15-11.45 | 12.7 | 0.79 | 7 | 5.5 | 粉质粘土 |
| 2-2 | J30-4 | 10.15-10.45 | 11.7 | 0.81 | 5 | 4.1 | 粉质粘土 |
|  |  | 数据个数 |  |  | 39 | 39 |  |
|  |  | 平均值 |  |  | 6.3 | 5.2 |  |
|  |  | 最小值 |  |  | 4.0 | 3.4 |  |
|  |  | 最大值 |  |  | 13.0 | 10.9 |  |
|  |  | 标准差 |  |  | 1.5 | 1.3 |  |
|  |  | 变异系数 |  |  | 0.24 | 0.25 |  |
|  |  | 标准值 |  |  | 5.9 | 4.9 |  |
| 3-1 | J2-5 | 11.15-11.45 | 12.7 | 0.79 | 7 | 5.5 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J2-6 | 13.15-13.45 | 14.7 | 0.77 | 9 | 6.9 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J2-7 | 15.15-15.45 | 16.7 | 0.74 | 13 | 9.6 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J2-8 | 17.15-17.45 | 18.7 | 0.72 | 12 | 8.6 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J2-9 | 19.15-19.45 | 20.7 | 0.70 | 15 | 10.5 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J2-10 | 21.15-21.45 | 22.7 | 0.69 | 14 | 9.7 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J2-11 | 23.15-23.45 | 24.7 | 0.67 | 16 | 10.7 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J2-12 | 25.15-25.45 | 26.7 | 0.65 | 13 | 8.5 | 粉质粘土 |

南京勘察工程有限公司          审核：          初审：           工程技术负责人：

分层标准贯入试验成果统计表

工程名称: 南京邮电大学教师宿舍翻建

| 层 号 | 试验 编号 | 标贯 深度 (米) | 触探 杆长 (米) | 杆长 修正 系数 | 实测 击数 (击) | 修正 击数 (击) | 土 类 名 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | J2-13 | 27.15-27.45 | 28.7 | 0.63 | 11 | 6.9 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J3-5 | 12.15-12.45 | 13.7 | 0.78 | 8 | 6.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J3-6 | 14.15-14.45 | 15.7 | 0.75 | 10 | 7.5 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J3-7 | 16.15-16.45 | 17.7 | 0.73 | 10 | 7.3 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J3-8 | 18.15-18.45 | 19.7 | 0.71 | 13 | 9.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J3-9 | 20.15-20.45 | 21.7 | 0.70 | 13 | 9.1 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J3-10 | 22.15-22.45 | 23.7 | 0.68 | 15 | 10.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J3-11 | 24.15-24.45 | 25.7 | 0.66 | 15 | 9.9 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J3-12 | 26.15-26.45 | 27.7 | 0.64 | 12 | 7.7 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J3-13 | 28.15-28.45 | 29.7 | 0.63 | 10 | 6.3 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J5-6 | 9.15-9.45 | 10.7 | 0.82 | 9 | 7.4 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J5-7 | 10.15-10.45 | 11.7 | 0.81 | 8 | 6.5 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J5-8 | 11.15-11.45 | 12.7 | 0.79 | 8 | 6.3 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J5-9 | 12.15-12.45 | 13.7 | 0.78 | 9 | 7.0 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J5-10 | 13.15-13.45 | 14.7 | 0.77 | 9 | 6.9 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J5-11 | 14.15-14.45 | 15.7 | 0.75 | 13 | 9.8 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J5-12 | 16.15-16.45 | 17.7 | 0.73 | 13 | 9.5 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J5-13 | 17.15-17.45 | 18.7 | 0.72 | 15 | 10.8 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J5-14 | 18.15-18.45 | 19.7 | 0.71 | 15 | 10.7 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J5-15 | 19.15-19.45 | 20.7 | 0.70 | 16 | 11.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J5-16 | 20.15-20.45 | 21.7 | 0.70 | 16 | 11.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J5-17 | 21.15-21.45 | 22.7 | 0.69 | 17 | 11.7 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J5-18 | 22.15-22.45 | 23.7 | 0.68 | 15 | 10.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J5-19 | 23.15-23.45 | 24.7 | 0.67 | 16 | 10.7 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J5-20 | 24.15-24.45 | 25.7 | 0.66 | 14 | 9.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J5-21 | 25.15-25.45 | 26.7 | 0.65 | 14 | 9.1 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J5-22 | 26.15-26.45 | 27.7 | 0.64 | 12 | 7.7 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J8-6 | 13.15-13.45 | 14.7 | 0.77 | 9 | 6.9 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J8-7 | 15.15-15.45 | 16.7 | 0.74 | 11 | 8.1 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J8-8 | 17.15-17.45 | 18.7 | 0.72 | 14 | 10.1 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J8-9 | 19.15-19.45 | 20.7 | 0.70 | 12 | 8.4 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J8-10 | 21.15-21.45 | 22.7 | 0.69 | 15 | 10.4 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J8-11 | 23.15-23.45 | 24.7 | 0.67 | 14 | 9.4 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J8-12 | 25.15-25.45 | 26.7 | 0.65 | 13 | 8.5 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J8-13 | 27.15-27.45 | 28.7 | 0.63 | 11 | 6.9 | 粉质粘土 |

南京勘察工程有限公司          审核：          初审：           工程技术负责人：

分层标准贯入试验成果统计表

工程名称: 南京邮电大学教师宿舍翻建

|  | 试验 编号 | 标贯 深度 (米) | 触探 杆长 (米) | 杆长 修正 系数 | 实测 击数 (击) | 修正 击数 (击) | 土 类 名 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | J11-5 | 12.15-12.45 | 13.7 | 0.78 | 8 | 6.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J11-6 | 14.15-14.45 | 15.7 | 0.75 | 11 | 8.3 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J11-7 | 16.15-16.45 | 17.7 | 0.73 | 12 | 8.8 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J11-8 | 18.15-18.45 | 19.7 | 0.71 | 13 | 9.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J11-9 | 20.15-20.45 | 21.7 | 0.70 | 13 | 9.1 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J11-10 | 22.15-22.45 | 23.7 | 0.68 | 15 | 10.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J11-11 | 24.15-24.45 | 25.7 | 0.66 | 15 | 9.9 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J11-12 | 26.15-26.45 | 27.7 | 0.64 | 13 | 8.3 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J11-13 | 28.15-28.45 | 29.7 | 0.63 | 14 | 8.8 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J13-6 | 14.15-14.45 | 15.7 | 0.75 | 9 | 6.8 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J13-7 | 16.15-16.45 | 17.7 | 0.73 | 12 | 8.8 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J13-8 | 18.15-18.45 | 19.7 | 0.71 | 11 | 7.8 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J13-9 | 20.15-20.45 | 21.7 | 0.70 | 12 | 8.4 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J13-10 | 22.15-22.45 | 23.7 | 0.68 | 13 | 8.8 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J13-11 | 24.15-24.45 | 25.7 | 0.66 | 13 | 8.6 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J13-12 | 26.15-26.45 | 27.7 | 0.64 | 15 | 9.6 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J15-7 | 12.15-12.45 | 13.7 | 0.78 | 9 | 7.0 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J15-8 | 13.65-13.95 | 14.7 | 0.77 | 8 | 6.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J15-9 | 15.15-15.45 | 16.7 | 0.74 | 10 | 7.4 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J15-10 | 16.65-16.95 | 17.7 | 0.73 | 11 | 8.0 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J15-11 | 18.15-18.45 | 19.7 | 0.71 | 11 | 7.8 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J15-12 | 19.65-19.95 | 20.7 | 0.70 | 13 | 9.1 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J15-13 | 21.15-21.45 | 22.7 | 0.69 | 10 | 6.9 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J15-14 | 22.65-22.95 | 23.7 | 0.68 | 12 | 8.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J15-15 | 24.15-24.45 | 25.7 | 0.66 | 16 | 10.6 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J15-16 | 25.65-25.95 | 26.7 | 0.65 | 19 | 12.4 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J15-17 | 27.15-27.45 | 28.7 | 0.63 | 18 | 11.3 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J15-18 | 28.65-28.95 | 29.7 | 0.63 | 19 | 12.0 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J17-6 | 14.15-14.45 | 15.7 | 0.75 | 10 | 7.5 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J17-7 | 16.15-16.45 | 17.7 | 0.73 | 9 | 6.6 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J17-8 | 18.15-18.45 | 19.7 | 0.71 | 12 | 8.5 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J17-9 | 20.15-20.45 | 21.7 | 0.70 | 11 | 7.7 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J17-10 | 22.15-22.45 | 23.7 | 0.68 | 15 | 10.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J17-11 | 24.15-24.45 | 25.7 | 0.66 | 16 | 10.6 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J17-12 | 26.15-26.45 | 27.7 | 0.64 | 17 | 10.9 | 粉质粘土 |

南京勘察工程有限公司          审核：          初审：           工程技术负责人：

分层标准贯入试验成果统计表

工程名称: 南京邮电大学教师宿舍翻建

| 层 号 | 试验 编号 | 标贯 深度 (米) | 触探 杆长 (米) | 杆长 修正 系数 | 实测 击数 (击) | 修正 击数 (击) | 土 类 名 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | J17-13 | 28.15-28.45 | 29.7 | 0.63 | 12 | 7.6 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J18-5 | 12.15-12.45 | 13.7 | 0.78 | 7 | 5.5 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J18-6 | 14.15-14.45 | 15.7 | 0.75 | 6 | 4.5 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J18-7 | 16.15-16.45 | 17.7 | 0.73 | 9 | 6.6 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J18-8 | 18.15-18.45 | 19.7 | 0.71 | 11 | 7.8 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J18-9 | 20.15-20.45 | 21.7 | 0.70 | 12 | 8.4 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J18-10 | 22.15-22.45 | 23.7 | 0.68 | 11 | 7.5 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J18-11 | 24.15-24.45 | 25.7 | 0.66 | 13 | 8.6 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J18-12 | 26.15-26.45 | 27.7 | 0.64 | 15 | 9.6 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J18-13 | 28.15-28.45 | 29.7 | 0.63 | 14 | 8.8 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J20-11 | 13.15-13.45 | 14.7 | 0.77 | 9 | 6.9 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J20-12 | 14.15-14.45 | 15.7 | 0.75 | 10 | 7.5 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J20-13 | 15.15-15.45 | 16.7 | 0.74 | 13 | 9.6 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J20-14 | 16.15-16.45 | 17.7 | 0.73 | 15 | 11.0 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J20-15 | 17.15-17.45 | 18.7 | 0.72 | 14 | 10.1 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J20-16 | 18.15-18.45 | 19.7 | 0.71 | 16 | 11.4 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J20-17 | 19.15-19.45 | 20.7 | 0.70 | 15 | 10.5 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J20-18 | 20.15-20.45 | 21.7 | 0.70 | 14 | 9.8 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J20-19 | 21.50-21.80 | 22.7 | 0.69 | 15 | 10.4 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J20-20 | 21.15-21.45 | 22.7 | 0.69 | 16 | 11.0 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J20-21 | 23.15-23.45 | 24.7 | 0.67 | 18 | 12.1 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J20-22 | 24.15-24.45 | 25.7 | 0.66 | 16 | 10.6 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J20-23 | 25.15-25.45 | 26.7 | 0.65 | 14 | 9.1 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J20-24 | 26.15-26.45 | 27.7 | 0.64 | 13 | 8.3 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J20-25 | 27.15-27.45 | 28.7 | 0.63 | 13 | 8.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J21-5 | 12.15-12.45 | 13.7 | 0.78 | 9 | 7.0 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J21-6 | 14.15-14.45 | 15.7 | 0.75 | 12 | 9.0 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J21-7 | 16.15-16.45 | 17.7 | 0.73 | 12 | 8.8 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J21-8 | 18.15-18.45 | 19.7 | 0.71 | 13 | 9.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J21-9 | 20.15-20.45 | 21.7 | 0.70 | 14 | 9.8 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J21-10 | 22.15-22.45 | 23.7 | 0.68 | 12 | 8.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J21-11 | 24.15-24.45 | 25.7 | 0.66 | 13 | 8.6 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J21-12 | 26.15-26.45 | 27.7 | 0.64 | 15 | 9.6 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J23-6 | 14.15-14.45 | 15.7 | 0.75 | 12 | 9.0 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J23-7 | 16.15-16.45 | 17.7 | 0.73 | 15 | 11.0 | 粉质粘土 |

南京勘察工程有限公司          审核：          初审：           工程技术负责人：

分层标准贯入试验成果统计表

工程名称: 南京邮电大学教师宿舍翻建

| 层 号 | 试验 编号 | 标贯 深度 (米) | 触探 杆长 (米) | 杆长 修正 系数 | 实测 击数 (击) | 修正 击数 (击) | 土 类 名 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | J23-8 | 18.15-18.45 | 19.7 | 0.71 | 14 | 9.9 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J23-9 | 20.15-20.45 | 21.7 | 0.70 | 16 | 11.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J23-10 | 22.15-22.45 | 23.7 | 0.68 | 15 | 10.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J23-11 | 24.15-24.45 | 25.7 | 0.66 | 12 | 7.9 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J23-12 | 26.15-26.45 | 27.7 | 0.64 | 12 | 7.7 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J25-5 | 11.15-11.45 | 12.7 | 0.79 | 10 | 7.9 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J25-6 | 13.15-13.45 | 14.7 | 0.77 | 8 | 6.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J25-7 | 15.15-15.45 | 16.7 | 0.74 | 9 | 6.7 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J25-8 | 17.15-17.45 | 18.7 | 0.72 | 11 | 7.9 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J25-9 | 19.15-19.45 | 20.7 | 0.70 | 11 | 7.7 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J25-10 | 21.15-21.45 | 22.7 | 0.69 | 12 | 8.3 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J25-11 | 23.15-23.45 | 24.7 | 0.67 | 12 | 8.0 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J25-12 | 25.15-25.45 | 26.7 | 0.65 | 13 | 8.5 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J25-13 | 27.15-27.45 | 28.7 | 0.63 | 13 | 8.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J26-11 | 12.15-12.45 | 13.7 | 0.78 | 8 | 6.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J26-12 | 13.15-13.45 | 14.7 | 0.77 | 10 | 7.7 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J26-13 | 14.15-14.45 | 15.7 | 0.75 | 12 | 9.0 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J26-14 | 15.15-15.45 | 16.7 | 0.74 | 14 | 10.4 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J26-15 | 16.15-16.45 | 17.7 | 0.73 | 13 | 9.5 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J26-16 | 17.15-17.45 | 18.7 | 0.72 | 14 | 10.1 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J26-17 | 18.15-18.45 | 19.7 | 0.71 | 15 | 10.7 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J26-18 | 19.15-19.45 | 20.7 | 0.70 | 15 | 10.5 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J26-19 | 20.15-20.45 | 21.7 | 0.70 | 14 | 9.8 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J26-20 | 21.15-21.45 | 22.7 | 0.69 | 16 | 11.0 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J26-21 | 22.15-22.45 | 23.7 | 0.68 | 15 | 10.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J26-22 | 23.15-23.45 | 24.7 | 0.67 | 14 | 9.4 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J26-23 | 24.15-24.45 | 25.7 | 0.66 | 14 | 9.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J26-24 | 25.15-25.45 | 26.7 | 0.65 | 14 | 9.1 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J26-25 | 26.15-26.45 | 27.7 | 0.64 | 12 | 7.7 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J26-26 | 27.15-27.45 | 28.7 | 0.63 | 13 | 8.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J26-27 | 28.15-28.45 | 29.7 | 0.63 | 14 | 8.8 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J27-6 | 13.15-13.45 | 14.7 | 0.77 | 9 | 6.9 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J27-7 | 15.15-15.45 | 16.7 | 0.74 | 10 | 7.4 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J27-8 | 17.15-17.45 | 18.7 | 0.72 | 11 | 7.9 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J27-9 | 19.15-19.45 | 20.7 | 0.70 | 13 | 9.1 | 粉质粘土 |

南京勘察工程有限公司          审核：          初审：           工程技术负责人：

分层标准贯入试验成果统计表

工程名称: 南京邮电大学教师宿舍翻建

| 层 号 | 试验 编号 | 标贯 深度 (米) | 触探 杆长 (米) | 杆长 修正 系数 | 实测 击数 (击) | 修正 击数 (击) | 土 类 名 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | J27-10 | 21.15-21.45 | 22.7 | 0.69 | 12 | 8.3 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J27-11 | 23.15-23.45 | 24.7 | 0.67 | 14 | 9.4 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J27-12 | 25.15-25.45 | 26.7 | 0.65 | 15 | 9.8 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J27-13 | 27.15-27.45 | 28.7 | 0.63 | 16 | 10.1 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J30-5 | 12.15-12.45 | 13.7 | 0.78 | 8 | 6.2 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J30-6 | 14.15-14.45 | 15.7 | 0.75 | 9 | 6.8 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J30-7 | 16.15-16.45 | 17.7 | 0.73 | 12 | 8.8 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J30-8 | 18.15-18.45 | 19.7 | 0.71 | 12 | 8.5 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J30-9 | 20.15-20.45 | 21.7 | 0.70 | 10 | 7.0 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J30-10 | 22.15-22.45 | 23.7 | 0.68 | 14 | 9.5 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J30-11 | 24.15-24.45 | 25.7 | 0.66 | 15 | 9.9 | 粉质粘土 |
| 3-1 | J30-12 | 26.15-26.45 | 27.7 | 0.64 | 13 | 8.3 | 粉质粘土 |
|  |  | 数据个数 |  |  | 160 | 160 |  |
|  |  | 平均值 |  |  | 12.6 | 8.8 |  |
|  |  | 最小值 |  |  | 6.0 | 4.5 |  |
|  |  | 最大值 |  |  | 19.0 | 12.4 |  |
|  |  | 标准差 |  |  | 2.6 | 1.5 |  |
|  |  | 变异系数 |  |  | 0.21 | 0.18 |  |
|  |  | 标准值 |  |  | 12.3 | 8.6 |  |
| 3-2 | J2-14 | 29.15-29.45 | 30.7 | 0.62 | 10 | 6.2 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J2-15 | 31.15-31.45 | 32.7 | 0.60 | 12 | 7.2 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J2-16 | 33.15-33.45 | 34.7 | 0.59 | 13 | 7.7 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J3-14 | 30.15-30.45 | 31.7 | 0.61 | 11 | 6.7 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J3-15 | 32.15-32.45 | 33.7 | 0.60 | 13 | 7.8 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J3-16 | 34.15-34.45 | 35.7 | 0.58 | 12 | 7.0 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J5-23 | 27.15-27.45 | 28.7 | 0.63 | 10 | 6.3 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J5-24 | 28.15-28.45 | 29.7 | 0.63 | 12 | 7.6 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J5-25 | 29.15-29.45 | 30.7 | 0.62 | 12 | 7.4 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J5-26 | 30.15-30.45 | 31.7 | 0.61 | 13 | 7.9 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J5-27 | 31.15-31.45 | 32.7 | 0.60 | 11 | 6.6 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J5-28 | 32.15-32.45 | 33.7 | 0.60 | 11 | 6.6 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J5-29 | 33.15-33.45 | 34.7 | 0.59 | 12 | 7.1 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J5-30 | 34.15-34.45 | 35.7 | 0.58 | 12 | 7.0 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J5-31 | 35.15-35.45 | 36.7 | 0.58 | 10 | 5.8 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J8-14 | 29.15-29.45 | 30.7 | 0.62 | 13 | 8.1 | 粉质粘土 |

南京勘察工程有限公司          审核：          初审：           工程技术负责人：

分层标准贯入试验成果统计表

工程名称: 南京邮电大学教师宿舍翻建

| 层 号 | 试验 编号 | 标贯 深度 (米) | 触探 杆长 (米) | 杆长 修正 系数 | 实测 击数 (击) | 修正 击数 (击) | 土 类 名 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-2 | J8-15 | 31.15-31.45 | 32.7 | 0.60 | 13 | 7.8 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J8-16 | 33.15-33.45 | 34.7 | 0.59 | 11 | 6.5 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J11-14 | 30.15-30.45 | 31.7 | 0.61 | 12 | 7.3 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J11-15 | 32.15-32.45 | 33.7 | 0.60 | 11 | 6.6 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J11-16 | 34.15-34.45 | 35.7 | 0.58 | 13 | 7.5 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J13-13 | 28.15-28.45 | 29.7 | 0.63 | 12 | 7.6 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J13-14 | 30.15-30.45 | 31.7 | 0.61 | 13 | 7.9 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J13-15 | 32.15-32.45 | 33.7 | 0.60 | 12 | 7.2 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J13-16 | 34.15-34.45 | 35.7 | 0.58 | 15 | 8.7 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J15-19 | 30.15-30.45 | 31.7 | 0.61 | 16 | 9.8 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J15-20 | 31.65-31.95 | 32.7 | 0.60 | 12 | 7.2 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J15-21 | 33.15-33.45 | 34.7 | 0.59 | 14 | 8.3 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J15-22 | 34.65-34.95 | 35.7 | 0.58 | 12 | 7.0 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J15-23 | 36.15-36.45 | 37.7 | 0.57 | 10 | 5.7 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J17-14 | 30.15-30.45 | 31.7 | 0.61 | 11 | 6.7 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J17-15 | 32.15-32.45 | 33.7 | 0.60 | 13 | 7.8 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J17-16 | 34.15-34.45 | 35.7 | 0.58 | 24 | 13.9 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J18-14 | 30.15-30.45 | 31.7 | 0.61 | 12 | 7.3 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J18-15 | 32.15-32.45 | 33.7 | 0.60 | 10 | 6.0 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J18-16 | 34.15-34.45 | 35.7 | 0.58 | 12 | 7.0 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J20-26 | 28.15-28.45 | 29.7 | 0.63 | 12 | 7.6 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J20-27 | 29.15-29.45 | 30.7 | 0.62 | 10 | 6.2 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J20-28 | 30.15-30.45 | 31.7 | 0.61 | 10 | 6.1 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J20-29 | 31.15-31.45 | 32.7 | 0.60 | 12 | 7.2 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J20-30 | 32.15-32.45 | 33.7 | 0.60 | 12 | 7.2 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J20-31 | 33.15-33.45 | 34.7 | 0.59 | 10 | 5.9 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J20-32 | 34.15-34.45 | 35.7 | 0.58 | 11 | 6.4 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J20-33 | 35.15-35.45 | 36.7 | 0.58 | 14 | 8.1 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J21-13 | 28.15-28.45 | 29.7 | 0.63 | 11 | 6.9 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J21-14 | 30.15-30.45 | 31.7 | 0.61 | 13 | 7.9 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J21-15 | 32.15-32.45 | 33.7 | 0.60 | 12 | 7.2 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J21-16 | 34.15-34.45 | 35.7 | 0.58 | 14 | 8.1 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J23-13 | 28.15-28.45 | 29.7 | 0.63 | 10 | 6.3 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J23-14 | 30.15-30.45 | 31.7 | 0.61 | 12 | 7.3 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J23-15 | 32.15-32.45 | 33.7 | 0.60 | 13 | 7.8 | 粉质粘土 |

南京勘察工程有限公司          审核：          初审：           工程技术负责人：

分层标准贯入试验成果统计表

工程名称: 南京邮电大学教师宿舍翻建

| 层 号 | 试验 编号 | 标贯 深度 (米) | 触探 杆长 (米) | 杆长 修正 系数 | 实测 击数 (击) | 修正 击数 (击) | 土 类 名 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-2 | J25-14 | 29.15-29.45 | 30.7 | 0.62 | 14 | 8.7 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J25-15 | 31.15-31.45 | 32.7 | 0.60 | 11 | 6.6 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J25-16 | 33.15-33.45 | 34.7 | 0.59 | 10 | 5.9 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J25-17 | 35.15-35.45 | 36.7 | 0.58 | 11 | 6.4 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J26-28 | 29.15-29.45 | 30.7 | 0.62 | 12 | 7.4 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J26-29 | 30.15-30.45 | 31.7 | 0.61 | 12 | 7.3 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J26-30 | 31.15-31.45 | 32.7 | 0.60 | 11 | 6.6 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J26-31 | 32.15-32.45 | 33.7 | 0.60 | 12 | 7.2 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J26-32 | 33.15-33.45 | 34.7 | 0.59 | 10 | 5.9 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J26-33 | 34.15-34.45 | 35.7 | 0.58 | 10 | 5.8 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J26-34 | 35.15-35.45 | 36.7 | 0.58 | 11 | 6.4 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J27-14 | 29.15-29.45 | 30.7 | 0.62 | 12 | 7.4 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J27-15 | 31.15-31.45 | 32.7 | 0.60 | 12 | 7.2 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J27-16 | 33.15-33.45 | 34.7 | 0.59 | 14 | 8.3 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J30-13 | 28.15-28.45 | 29.7 | 0.63 | 11 | 6.9 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J30-14 | 30.15-30.45 | 31.7 | 0.61 | 12 | 7.3 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J30-15 | 32.15-32.45 | 33.7 | 0.60 | 11 | 6.6 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J30-16 | 34.15-34.45 | 35.7 | 0.58 | 14 | 8.1 | 粉质粘土 |
| 3-2 | J30-17 | 36.15-36.45 | 37.7 | 0.57 | 11 | 6.3 | 粉质粘土 |
|  |  | 数据个数 |  |  | 70 | 70 |  |
|  |  | 平均值 |  |  | 12.0 | 7.2 |  |
|  |  | 最小值 |  |  | 10.0 | 5.7 |  |
|  |  | 最大值 |  |  | 24.0 | 13.9 |  |
|  |  | 标准差 |  |  | 2.0 | 1.1 |  |
|  |  | 变异系数 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |
|  |  | 标准值 |  |  | 11.6 | 7.0 |  |

注：在击数前加*，统计时不参加。

南京勘察工程有限公司          审核：          初审：           工程技术负责人：