
南京邮电大学学科楼组团面包砖与植草砖的采购招标文件
一、招标内容 

南京邮电大学仙林校区学科楼组团面包砖约5400m2，植草砖约2000m2的采购。中标单位负责所有产品的供货，验收合格，交付买方使用。

2、 面包砖与植草砖的技术要求

1、技术要求
（1） 面包砖需符合GB 28635-2012《混凝土路面砖》标准所规定的要求。
a. 强度等级
抗压强度等级Cc40，平均值不小于40Mpa，单块最小值不小于35Mpa；抗折强度等级Cf，平均值不小于4.0Mpa，单块最小值不小于3.2Mpa。
b. 外观质量
铺装面粘皮或缺损的最大投影尺寸≤5.0mm，铺装面缺棱或掉角的最大投影尺寸≤5.0mm，铺装面不允许产生裂纹，色差、杂色不明显，平整度≤2.0mm，垂直度≤2.0mm。

c. 尺寸允许偏差

长度、宽度以及厚度尺寸偏差在正负2.0mm范围内，厚度差≤2.0mm。
d. 物理性能

磨坑长度≤32.0mm，耐磨度≥1.9，防滑性60≥BPM，吸水率≤6.5%，抗盐冻性平均值不大于1.0（g/m2）且最大值不大于1.5（g/m2）。

（2） 植草砖需符合NY/T1253-2006《植草砖》标准规定的技术要求

所选用植草砖类别为优等品

a. 强度等级
 强度等级选用MU25.0，抗压强度平均值不小于25.0Mpa，单块最小值不小于20.0Mpa。

b. 外观质量
无缺棱掉角，无裂纹。

c. 尺寸允许偏差

长度、宽度以及高度尺寸偏差在正负2.0mm范围内，最小外壁厚和肋厚≥30.0mm。

d. 物理性能

磨坑长度≤28.0mm，吸水率≤8.0%，冻融循环25次试验后，强度损失不得大于20.0%。
2、规格尺寸

按照招标清单中明确的规格尺寸进行加工。
3、检验要求

（1）、出厂检验：必须提供出厂检验报告，型式检验报告；
（2）、现场检验

现场检验项目包括：加工质量、外观质量、物理性能

a. 加工质量：规格尺寸偏差、平面度公差、角度公差、镜向光泽度（镜面板）

b. 外观质量：花纹色调、外观缺陷

c. 物理性能：体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度、耐磨性

其中：加工质量、外观质量由监理单位、施工单位在现场检验验收，并签署检验记录，检验记录应由监理单位、施工单位、供货单位共同签字确认；物理性能在货物运到现场后按相关规定抽样送试验室检验。
三、投标报价

1、投标人应对面包砖与植草砖同时投标，招标人不接受仅对某一种产品的供货报价，报价应为包括完成本次招标文件工程量清单中的生产及物资成本、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、水电费、劳务费、保险费、利润、税金、所有风险费用；质保期内的维修保养等所需的费用以及安装结束，直至买卖双方共同验收合格交付买方使用的一切费用。

2、面包砖与植草砖均以每平米综合单价报价，工程结算时按实际使用数量计算。
四、投标文件的编制和递交

各投标单位请于2015年7月28日10时以前将密封的投标文件交南京邮电大学锁金村校区行政楼（主楼）410室。
1、投标文件的组成（复印件并加盖所属单位印章）

（1） 报价表；
（2） 投标人的企业营业执照、税务登记证；
（3） 投标企业的法人代表授权的委托书（原件），受委托人的身份证复印件；
（4）投标人优质服务的承诺书（原件），对招标人因施工需要而增加、减少产品采购数量的承诺；
（5）以上所提到的面包砖与植草砖材料的检测报告、认证证书、资质证书、产品宣传资料；
2、投标需带的样品

（1）尺寸为200mm*100mm*60mm的面包砖三块，颜色分别为褐色、黄色以及深灰色；八字形绿色系植草砖一块，尺寸为400mm*200mm*80mm。

（2）提供面包砖与植草砖生产厂家的企业营业执照和税务登记证的复印件和产品宣传画册，集中放入袋中并注明投标单位名称。
（3）开标未提供样品者废标。
五、有关说明

1、 货到现场由买方及监理单位共同验收实物并现场抽样送检确定材质，若检测合格则检测费用由供方承担，若抽检不合格则供应商无条件自行清场，一切责任自负并承担检测费用及所造成的一切损失。

2、供货时间及安装周期：自买方发出的“供货通知书”后，供货方需在7个日历日内全部货物运抵到货地点，验收合格，交付买方使用。

六、评标办法

采用综合评分法，满分100分，具体如下：

1、报价分     70分

以各投标人评标价（多于5家投标人去掉最高和最低评标价，低于等于5家全部参加）的平均值×98%为基准值，每高于评标基准价1%扣1分， 每低于评标基准价1%扣0.5分。

2、业绩分     10分

提供2012年7月（以签订合同时间为准）以来，签订的单项合同30万元及以上的面包砖、植草砖业绩每个得2分，最高10分。以投标文件中的合同或中标通知书复印件（开标时携带原件备查）为准。

3、样品分     15分

评委根据提供的样品的品质进行打分。
4、质保及服务承诺   5分
本工程要求质保期不低于一年。满足招标文件要求得1分，质保期2年得2分，3年及以上得3分。 
其他实质性服务承诺，酌情给1-2分。
七、合同签订和付款方式

1、中标单位按合同总价的5%缴纳履约保证金，合同签订后，双方均必须认真履行。供货中需方将随时对质量进行检查，如发现抽检结果不合格，供方在材质上弄虚作假，则视为供方违约，需方将没收供方的履约保证金，供方必须无条件退换，并赔偿需方由此引起的相关损失，需方可以无条件解除合同。

2、供方供货延误，每延误一天，罚款1000元另需赔偿给买方造成的误工及其它损失。

3、无预付款，货到现场，全部安装完毕验收合格后，付至总货款的70％并无息退还履约保证金，工程投入使用并经审计部门审计后付至审定价扣除审计费的90%，剩余10%货款作为质量保证金（不计利息），自本工程全部完成之日起1年内未发生质量问题付清，审计费的结算按南京邮电大学相关规定执行。

八、投标文件份数：一正四副。

南京邮电大学
2015年  月  日
附表一

南京邮电大学学科楼组团面包砖与植草砖材料的采购报价单

	序号
	产品名称
	颜色
	规格型号

（单位：mm）
	计量单位
	单价
	数量
	合价（元）
	品牌
	生产厂家
	备注

	1
	面包砖
	褐色
	200*100*60
	平方米
	
	1200
	
	
	
	

	2
	面包砖
	黄色
	200*100*60
	平方米
	
	3600
	
	
	
	

	3
	面包砖
	深灰色
	200*100*60
	平方米
	
	600
	
	
	
	

	4
	植草砖
	绿色系
	八字形 400*200*80
	平方米
	
	2000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


说明：面包砖符合GB 28635-2012《混凝土路面砖》标准，植草砖符合NY/T1253-2006《植草砖》标准，若出现不合格品，买方可拒收。
投标单位（签章）：

投标日期：2015年   月    日     

8

