电子学院天线测试系统项目

采 购 文 件

项目类别：专用设备

项目编号：NYCG2016-S020

南京邮电大学采购招标管理办公室

2016年4月

- 目  录

- 采购公告……………………………………2

- 投标人须知…………………………………3

- 合同条款及格式……………………………9

- 项目需求……………………………………11

- 评标方法与评标标准………………………18

- 投标文件格式………………………………20

## 第一章  采购公告

南京邮电大学就电子学院天线测试系统项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、采购项目名称及编号：电子学院天线测试系统项目（项目编号NYCG2016-S020）

二、采购项目简要说明

电子学院天线测试系统   1套

具体要求见《电子学院天线测试系统项目技术指标》

三、投标人资质要求

1、投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2、投标人须提供主要产品原厂质保承诺函（原件）；投标人若非生产者，须提供生产者或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书原件(加盖公章)或投标人取得的产品代理证书；

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力；

4、本项目不接受联合体投标。

四、采购文件发布信息

采购文件发布时间：自采购公告在“南京邮电大学”网页上发布之日起至投标截止时间止。供应商如确定参加投标，请于投标文件递交时间到指定地点登记报名、递交投标文件。

五、投标文件接收信息

本项目须在投标前勘察现场，时间：4月26日上午10:00，地点：南京邮电大学仙林校区学科楼3号楼119，联系人：程老师，联系方式：15150551187。本项目只接受参加勘察现场的供应商投标。

投标文件递交时间：2016年4月29日上午9:00-10:30

投标截止时间：2016年4月29日上午10:30

投标文件递交地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼241室

投标文件接收人：王老师

采购单位不接受邮寄、快递等投标，投标文件在投标截止时间后，一律不予退回。

六、开标有关信息

具体开标时间、地点：递交标书时另行通知。

七、缴纳费用

投标单位须在投标时缴纳100元标书费，3000元项目投标保证金。

投标保证金应为在中国注册的银行出具的银行本票(同城)、汇票(异地)或现金。不接受转账、转账支票或其它形式的保证金。

户名：南京邮电大学              账号：4301011209001047531

开户行：工行南京察哈尔路支行

八、本次招标联系事项

联系人：王老师      联系电话：85866541     邮政编码：210046

邮箱：zbb@njupt.edu.cn

南京邮电大学采购招标管理办公室

2016年4月

## 第二章  投标人须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购文件的约束力

5.1投标人一旦购买了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

6、采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购招标管理办公室联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前3日前以书面形式通知采购人。

8、采购文件的修改

8.l在投标截止日期3日前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在“南京邮电大学”网站上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买采购文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格证明材料；

（1）有效的工商营业执照副本复印件、税务登记证、企业组织机构代码证的复印件；

（2）原厂质保承诺函（原件）；投标人若非生产者，须提供生产者或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书原件(加盖公章)或投标人取得的产品代理证书；

（3）法人授权委托书；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件（开标现场须查验原件）；

（6）企业基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介及投标人认为有必要提供的其它文件。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表：投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（1）投标人应按照采购文件报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

（2）报价采取总承包方式，包括所投产品、安装调试、服务、运输、税金及其它有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。国产设备以人民币报价；如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币:美元=6.86:1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

（3）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交，否则视为无效投标。

10.5投标人参照采购文件中技术条款对本项目所投产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；定型产品须提供所投产品带有技术参数的产品说明书；加工定制及配套装置须提供所投产品的性能指标、实施方案，其中主要部件为定型产品的，则须提供与采购文件相一致的带有技术参数的产品说明书；

10.6投标人按照采购文件中商务条款提供交货安装、工期保证等方案以及产品售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；

10.7投标人的业绩情况；

10.8投标人认为有必要提供的声明及文件材料；

10.9投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其它费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

12、投标保证金

12.1投标人应以人民币提交叁仟元（3000元）投标保证金，作为其投标的组成部分之一。

12.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票或汇票形式提交。

12.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.4投标人的投标保证金，将在开标结束后予以退还，但不计利息。

12.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撤回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(4)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件一式五份(正本一份，副本四份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前送达采购招标管理办公室。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19、开标

19.l采购人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人法人代表或授权代表须携本人身份证原件参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收评标工作组成员的提问后退场。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、无效投标条款和废标条款

22.1无效投标条款：

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和本采购文件中规定的属无效投标的情形。

22.2废标条款：

（1）一次公告后，符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）开标时，投标人法人代表或授权代表未能准时到达开标现场；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.3除采购招标任务取消情形外，采购项目首次招标废标后，采购招标管理办公室应重新招标。重新招标未能成立的，由采购招标管理办公室、招标监督小组与项目承办单位会商决定采取其他方式采购。

六、定标

23、确定中标单位

23.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法的进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向招标小组推荐中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

23.2中标人名单将在南京邮电大学采购招标管理办公室网站上进行公示，公示有效期为三日。

23.3本项目收取中标人中标服务费人民币叁仟元（3000元）。

23.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购招标管理办公室工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购招标管理办公室工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

在此情况下一经认定，报经项目招标监督小组批准，采购招标管理办公室有权重新组织采购。

24、质疑处理

24.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起3日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、3日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

24.2质疑必须以参加投标供应商法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

24.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

24.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

24.5采购人将在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、授予合同

25、签订合同

25.1中标人在公示期满后一个月内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

25.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.3签订合同后，中标人不得将货物及其它相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26、货物和服务的追加和减少

26.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

26.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由项目使用单位与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学采购合同

甲方：南京邮电大学                       签订地点：南京邮电大学

乙方：

甲乙双方根据                  项目招标（谈判、询价）采购结果,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额：

| 编号 | 货物名称 | 规 格 型 号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： 元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

二、交货时间： 在甲方指定时间供货。

三、交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点。

四、付款方式：

五、质保期：_______(自验收合格之日起计。所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。)

六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1、乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后_10_日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

八、 工程部分（两万元以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。

九、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十四、付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变。

十五、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                               乙方

单位名称：南京邮电大学                             单位名称：

单位地址：                                         单位地址：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：工商银行察哈尔路支行                     开户银行：

户名： 南京邮电大学                                户名：

账号：4301011209001047531                          账号：

税号：320106426090859                              行号：

地址、电话：南京市栖霞区文苑路9 号025-85866388    项目联系人：

签约日期（即合同生效日期）：    年   月    日       联系电话：

第四章 项目需求

- 技术条款：

- 1、天线测试系统集成服务基本要求

1.1	*基本要求

利用购置的67GHz双内源矢量网络分析仪，天线测试系统集成可以实现500MHz至60GHz的天线远场测量，具备50MHz到6GHz的四个同步接收通道的多信道测量能力，并在未来可扩展为更高频段的四个同步通道的信道测量系统。天线测试系统服务要求可以提供天线及信道测量的技术咨询，以及基于现有系统的未来的功能和性能扩展方案。

天线测试系统集成的主要功能及技术指标：

1）天线测试频率范围：0.5GHz～60GHz。

2）信道测量频率范围：0.5GHz～6GHz。

3）天线测量通道：一个发射通道，两个接收通道。

4）信道测量通道：一个发射通道，四个相位同步接收通道。

5）测量速率：1000次/s。

6）跳频时间（5MHz-6GHz范围内任意两频点）：≤ 250us。

7）IO：24个方向可动态配置的IO， 10MHz速率。

8）数据存储：支持4通道连续采样存储，测量模式下全通道连续存储时长大于5分钟。

9）ADC量化位数：≥ 12Bit。

1.2	暗室布局及尺寸

暗室布局如图1所示：

图1  暗室布局示意图

暗室屏蔽净空尺寸：13m(L)×7.0m(W)×6.5m(H)。

1.3	主要性能指标

1.3.1多通道中射频分析及记录仪

| 技术指标项目 | 技术指标要求* | 备注 |
| --- | --- | --- |
| *通道数 | 4 | 独立的射频输入与中频数据 |
| *通道同步 | 严格频率及相位同步 | 多通道采用公共本振 |
| *频率范围 | 50MHz-6GHz |  |
| *内部时基频率精度 | 优于± 100 ppb | 时基频率10MHz |
| *内部时基老化率 | 优于± 100 ppb/每年 | 时基频率10MHz |
| *外部时基同步 | 可同步于外参考时钟 | 外部时基频率10MHz |
| *频率步进 | 1KHz | 50MHz-6GHz |
| *跳频时间 | ≤ 250us | 50MHz-6GHz范围内任意两频点 |
| *跳频模式 | 任意频点序列 | 50MHz-6GHz |
| *触发输出模式 | 每次跳频锁定后输出数字脉冲 |  |
| 单通道噪声系数 | ≤5dB | 50MHz -6GHz |
| *残余杂散 | ≤-110dBm | 50MHz -6GHz |
| *输入相关杂散与镜频响应 | ≤-60dBc | 简单信号及40MHz带宽调制信号输入，50MHz -6GHz |
| 最大允许输入 | 20dBm，16VDC |  |
| 输入IP3 | ≥30dBm | 参考电平= -10dBm 50MHz -6GHz |
| *绝对幅度精度 | +/- 1.5dB | 50MHz -6GHz |
| 输入VSWR | ≤2:1 | 任意参考电平设置下； 50MHz -6GHz |
| *1GHz相位噪声 | ≤95dBc/Hz @1KHz ≤110dBc/Hz @10KHz ≤110dBc/Hz @100KHz ≤130dBc/Hz @1MHz |  |
| *6GHz相位噪声 | ≤90dBc/Hz @1KHz ≤95dBc/Hz @10KHz ≤95dBc/Hz @100KHz ≤120dBc/Hz @1MHz |  |
| *瞬时带宽 | ≥ 40MHz 每通道 |  |
| *ADC量化位数 | ≥ 12Bit |  |
| *采样及存储模式 | 4通道不间断连续同步采样与存储 | 中射频信号连续记录 |
| *全通道连续存储时长 | ≥5 min | 磁盘阵列配置于测量处理设备中 |
| *时间标记（Timestamp）响应速率 | ≥ 1000次每秒 | 连续采样情况下接收机与转台数据同步 |

1.3.2本振/中频分配单元指标：

| 项目 | 指标* | 备注 |
| --- | --- | --- |
| *本振频率范围 | 2GHz~20GHz |  |
| *中频输出频率范围 | 5MHz~100MHz | 可适应中频在5MHz~100MHz频段的接收设备 |
| *本振输入电平 | 0~+6dBm |  |
| 本振输入端口反射系数 | 小于-9dB |  |
| *本振输出电平 | +19dBm±3dB |  |
| 本振输出端口反射系数 | 小于-7dB |  |
| *中频通道增益 | +22dB±3dB |  |

1.3.3测量中控设备

*1）集成多轴转台控制接口

2）集成多通道中射频分析及记录仪控制接口

*3）至少24个方向可动态配置的IO，3.3V电平标准。10MHz IO速率，可通过软件模拟SPI、USART等常见控制信号波形，实现对待测件的实时控制与信息交互

*4）与多通道中射频分析及记录仪在时钟及触发上严格同步

1.3.4测量软件及系统集成

| 软件及集成项目 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 测试信号控制软件 | 扫描频率控制，包括多频点扫频配置。 | 包括频点位置、数量、跳变方式和时间 |
|  | 扫频功率控制，包括多频点扫频配置。 |  |
| 多通道中射频测量、分析及记录集成要求及控制软件 | 各通道使能状态配置，参考电平配置，分辨率带宽配置 |  |
|  | 测量频率的配置 |  |
|  | 中频采样模式集成控制及分辨率带宽配置 |  |
| 多轴转台控制软件 | 多轴程控运动 |  |
|  | 多轴手动指令控制运动 |  |
| 天线测量控制集成及数据分析软件 | *二维及三维程控机械扫描情况下，各通道的幅度方向图、相位方向图、极化测量，并支持各通道测量数据的集成函数运算结果的即时显示，例如各通道的矢量加权求和结果（阵列和波瓣图）。单次机械扫描可进行不少于20个频点的测量。 |  |
|  | 多轴转台手动指令控制运动情况下，各通道的幅度相位关于时间的实时结果 |  |
|  | *多轴转台手动指令控制运动情况下，各通道不间断连续采样数据的存储与回放；时间标记（Timestamp）记录的读取与同步显示；连续采样数据的缩放显示、通道函数结果显示、片段数据的谱分析结果显示。 |  |
|  | *提供可编程IO控制接口 |  |
|  | *转台水平角度数据与测量数据准确同步，角度上报频度大于等于1000次每秒，6°/s 转速，20个任意频点测量情况下，各频点方向图曲线的水平角度相对误差小于0.1°。 |  |
|  | 测量控制及分析功能提供完整、集成的图形化人机交互软件，使用者可通过该软件运行上述测量控制功能，并对数据进行查看与后处理。 |  |

1.3.5毫米波微波系统放大器组

| 频率范围 | 数量 | 增益 | 输出P1dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.5-31GHz | 1 | ≥15 | ≥20 |
| 31-40GHz | 1 | ≥15 | ≥15 |
| 40-50GHz | 1 | ≥15 | ≥15 |
| 50-60GHz | 1 | ≥15 | ≥13 |

- 2、方案设计要求

*1）满足基本要求（1.1）；

2）给出技术方案框图并说明天线和信道测试方法；

- 3、设备附件要求

3.1 投标人应在投标文件中提供投标设备的名称、规格、技术参数及性能、数量、单价、制造商全称及制造地点等；

3.2 投标人应在投标文件中提供投标文件与采购文件的技术条款偏差表，如与采购文件无偏差，也应说明。

3.3 投标人应在投标文件中提供投标文件与采购文件的商务条款偏差表，如与采购文件无偏差，也应说明。

3.4 中标人应在到货前向用户提供一式四份全套设备资料：安装所需的机械、电器、仪表资料，设备参数表、操作规程、使用说明书、设备维护手册、保养修理所需的各种机械和电气资料和设备故障诊断说明书等。

3.5 中标人应在交货时向用户提供设备材料的装箱清单、出厂前的测试报告和产品合格证书。

3.6 我国实行生产许可证、准入证制度的产品必须是获得我国具备资质单位批准认可的产品，投标人应在投标文件中提供有关证明文件。

3.7 投标人应保证，如能中标，用户在其本国使用中标设备或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

- 4、技术文件要求

4.1投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便采购人评标、定标。

4.2投标人应按每台/套设备给用户提供二套完整的技术资料随货物包装发运，其中包括设备安装前对安装环境的要求、操作手册、应用指南和故障处理等内容。

4.3投标人应出具所投标设备以往销售数量、单位和运行时间清单，供用户进行设备实地考察。

4.4 技术规格书中对配套件品质的要求是最低要求，投标人可以选择品质不低于该要求的产品，并详细说明。

4.5 提供设备装箱单、设备使用说明书、主要设备厂商联系方式。

注：*项为关键指标，必须满足（=）或正偏离（+），否则视为无效标。

二、商务条款

- （一）此项目投标总报价为固定总价，局部变更不影响总包价格。项目具体施工日期以采购人通知为准（采购人提前十日通知中标人）。

- （二）安装调试与验收

- 1安装

合同中提供的所有设备全部应由中标人负责完成安装，用户派遣技术人员协助整套设备的安装，在安装过程中，中标人的技术人员应说明设备的安装步骤和应该注意的事项，安装的每一件设备应作安装详细记录。一切在安装过程中造成的设备损坏，责任均在中标人。

- 2现场调试

合同中提供的所有设备全部应由中标人完成现场调试。在此期间所造成的设备损坏，责任均在中标人。

- 3测试验收

- 3.1安装前验收

货物到达安装现场后，中标人和用户双方代表到场进行开箱验货，验收内容包括：

1）外观检查，检查货物包装是否完好，外观是否有明显破损；

2）货物种类、数量点验，检验主要货物内容是否与装箱单相符；

3）货物是否有任何损坏、缺陷或明显质量问题。

所有到达安装现场的货物必须经双方检验合格并签字确认后方可开始安装。

- 3.2安装后验收

1）调试好的所有设备应通过24小时(如中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准中有要求的，按其标准执行)不间断正常运行的考核；

2）如因场地辅助设施故障(电源、空调等)和环境不符合设备正常工作的要求而造成测试验收中断，用户应立即修复，确保设备正常工作的条件；

3）在安装验收期间，中标人的工程师负责对合同项下的货物进行操作、调试及执行必要的维护；

4）在验收过程中，若发现设备有短缺、损坏或不符合合同条款和质量标准的情况，中标人将负责补齐、更换，由此引起一切费用由中标人承担；

5）设备保修期由第三方验收合格之日起开始计算。

6）凡安装妥善的设备，须经双方签署验收报告。只有签署了验收报告的设备，用户才享有完全使用权，中标人才提供保修、技术支持服务。

- 3.3验收失败

在验收失败的情况下，中标人工程师应以书面的形式向用户说明验收失败的原因，排除故障后重新开始测试验收。如果测试验收失败次数超过三次或测试验收时间超过合同规定的有关期限，用户有权拒绝验收，并按中标人违约处理。采购人有权追索因中标人造成工期延误而给用户产生的经济损失。如果导致合同不能继续执行，采购人有权按退货索赔程序处理。

当采购人认为验收失败而拒绝验收后，中标人工程师须与用户验收人员共同签署验收失败的备忘录，明确、详细地写明验收失败的原因、存在的问题、用户的要求以及解决问题、重新测试验收的期限，并由双方签字后开始生效。若双方对验收结果发生意见分歧，则按合同的相应条款解决，合同条款未能涉及的事宜双方友好协商解决。该备忘录是双方所签订合同的正式附件，与合同正本具有同等的约束力。

- 3.4验收成功

用户确认测试验收成功完成之后，用户应与中标人工程师共同签署验收报告，若有未尽事宜可写入备忘录中，双方签字后开始生效。

- （三）售后服务与保修期

1.	测试环境及系统集成的质保期为项目交付之日起叁年，时间从签署终验收报告之日起计算。

2.	中标人应在质保期内进行定期巡检和维护。

3.	质保期内，因非人为原因造成缺陷或损坏时，中标人应负责修理并对无法修复的部件重新更换，并且保证技术性能指标及安装性能指标没有变化，由此发生的一切费用由中标人承担。同时，对更换后的部件无偿质保一年。

4.	中标人应保证在接到故障通知后，4小时内予以响应，24小时内派有经验的技术人员到达现场，5天之内排除故障；需要更换设备或配件的应在30天之内修复（从提出现场服务要求开始算起），30天内不能修复的须及时提供备用设备。

5.	在项目质保期外，中标人应能及时提供项目终身优惠的维修服务和技术支持。如需更换损坏部件，不得高于市场价格，且免费质保一年。应对系统升级及能力扩展所需的材料等物资购置费予以优惠。

（四）付款方式

设备到货验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价全款。乙方合同签订之前须向甲方支付合同总价的10%作为履约保证金，设备到货验收合格后履约保证金转为质量保证金，使用半年后无质量问题无息退还。如是进口产品，设备到货验收合格后支付合同总价全款（可开具100%信用证）。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

| 评审项目 | 评分内容 | 分值 | 评价内容及说明 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价 格 评 议 （40） | 投标价 | 40 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按公式计算。 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 |  |
| 商 务 评 议 （10） | 售后服务与保修 | 5 | 满足采购文件要求得3分，每增加一年质保得1分。 |  |  |
|  | 企业业绩 | 3 | 2013年以来实施过类似项目（合同总金额不低于价90万元，提供合同复印件加盖公章） | 只有一个天线项目或者一个信道测试项目得1分；有两个或者以上天线测试项目得2分；有两个或者以上信道测试项目得2分；既有天线测试项目又有信道测试项目得3分。 |  |
|  | 企业实力 | 2 | 具有相关产品发明专利或实用新型专利或计算机软件著作。 | 一个发明专利或计算机软件著作权得1分，一个实用新型专利得0.5分，最高得2分。 |  |
| 技 术 评 议 （50） | 总体方案 | 9 | 对总体方案论证充分性、内容完整性、技术先进性、可扩展性等方面进行综合计分评价。 | 优：8（含）~9分 |  |
|  |  |  |  | 良：5（含）~7分 |  |
|  |  |  |  | 差：0~4分 |  |
|  | 多通道中射频分析及记录仪 | 14 | 对功能、性能指标等方面进行评价。 | 优：10（含）~14分 |  |
|  |  |  |  | 良：6（含）~9分 |  |
|  |  |  |  | 差：0~5分 |  |
|  | 本振/中频分配单元指标 | 7 | 对接口、性能指标等方面进行评价。 | 优：6（含）~7分 |  |
|  |  |  |  | 良：3（含）~5分 |  |
|  |  |  |  | 差：0~2分 |  |
|  | 测量中控设备 | 6 | 对功能、接口、性能指标等方面进行评价。 | 优：5（含）~6分 |  |
|  |  |  |  | 良：3（含）~4分 |  |
|  |  |  |  | 差：0~2分 |  |
|  | 测量软件及系统集成 | 10 | 对功能、人机界面、性能指标等方面进行评价。 | 优：8（含）~10分 |  |
|  |  |  |  | 良：4（含）~7分 |  |
|  |  |  |  | 差：0~3分 |  |
|  | 微波系统放大器组 | 2 | 对性能指标等方面进行评价。 | 优良：1（含）~2分 |  |
|  |  |  |  | 差：0分 |  |
|  | 实施与安装计划 | 2 | 对工程实施与设备安装进度合理性、计划完整性和可操作性等方面进行计分评价。 | 优良：1（含）~2分 |  |
|  |  |  |  | 差：0分 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、投标函

二、投标人资格证明材料

三、开标一览表

四、技术参数响应及偏离表

五、商务条款响应及偏离表

六、投标人业绩情况

七、投标人其它声明及材料

## 一、投标函格式

致：南京邮电大学

根据贵方的项目编号为              招标文件，正式授权下述签字人_________________   ____(姓名和职务)代表我方____________    __（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

二、投标人资格证明材料

1.工商营业执照副本（复印件,加盖公章）

2.税务登记证（复印件,加盖公章）

3.企业组织机构代码证（复印件,加盖公章）

4.投标人若非生产者，须提供生产者或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书原件(加盖公章)或投标人取得的产品代理证书

5.原厂质保承诺函（原件，加盖公章）

6.法人授权委托书（原件,加盖公章，非法定代表人参与投标时必须提供）

7.法定代表人的身份证（复印件）

8.授权代表的身份证（复印件，非法定代表人参与投标时必须提供）

9.企业基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介及投标人认为有必要提供的其它文件

法人授权书格式

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就           （编号）________________________项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

### 三、开标一览表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、第5栏的单价和第6栏的总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

3、请提供本采购文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件；

4、定型产品须在表中标明所提供的设备品牌、规格型号及原产地；加工定制产品需在表中标明主要部件的名称、型号及原产地。

四、技术参数响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 供应商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（授权代表）签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列；

五、商务条款响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 项目 | 招标文件中主要商务条款的描述 | 投标供应商的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 3 | 供货期 |  |  |  |
| 4 | 交货方式 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 投标货币 |  |  |  |
| 7 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 8 | 培训方式 |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、投标单位必须仔细阅读招标文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

六、投标人业绩情况

投标人近三年内业绩材料（投标人类似产品合同复印件、用户验收报告、用户评价意见等）；

七、投标人其它声明及材料

主要设备的原厂商对本项目的售后服务承诺

本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

自主创新、节能、环境标志产品等方面的证书或文件

投标人的信誉、荣誉证书或文件

投标人质量保证体系、环境保证体系等方面的认证证书

能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料）

……