采 购 文 件

项目名称：南京邮电大学仙林校区停车场充电桩服务采购

项目编号：NYCG2018-F020

南京邮电大学采购招标管理办公室

2018年6月

- 目  录

- 采购公告

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

## 第一章  采购公告

一、采购项目名称及编号：南京邮电大学仙林校区停车场充电桩服务采购项目（项目编号NYCG2018-F020）

二、采购项目简要说明

为满足校园新能源电动汽车发展带来的充电需求，现对南京邮电大学仙林校区停车场引进充电桩服务。拟采取“企业全资建设、收益双方共享”的合作形式，计划在教学区、学科楼、后勤楼、北门路段等区域规划14个充电车位，安装电动汽车智能充电设备，提供充电服务。

服务期限：5年（自合同签订之日起）。

三、投标人资质要求

1、投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2、投标人具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明；

3、投标人近三年内在经营活动中没有违法违规记录，提供书面声明；

4、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网页截图；

5、投标人须进行现场踏勘：2018年6月28日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。地点：南京市文苑路9号南京邮电大学仙林校区学生事务中心楼322室，联系人：陈老师18012989990，届时投标人需携带单位授权委托书踏勘现场和周围环境，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人承担。本项目只接受参加勘察现场的供应商投标；

6、本次招标不接受联合体投标。

四、投标文件接收信息

投标文件递交时间：2018年7月9日上午9:00-9:30

投标截止时间：2018年7月9日上午9:30

投标文件递交地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼146室

投标文件接收人：瞿老师

采购单位不接受邮寄、快递等投标，投标文件在投标截止时间后，一律不予退回。

五、开标有关信息

开标时间：2018年7月9日上午9:30

开标地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼146室

六、缴纳费用

投标单位须在投标时缴纳100元标书费，2500元投标保证金。

投标保证金应为在中国注册的银行出具的银行本票(同城)、汇票(异地)或转账（递交投标文件时须现场出示转账凭证）。

户名：南京邮电大学             账号：4301011209001047531

开户行：工行南京察哈尔路支行

七、本次采购联系事项

联系人：王老师      联系电话：025-85866541     邮政编码：210023

邮箱：zbb@njupt.edu.cn

南京邮电大学采购招标管理办公室

## 第二章  投标人须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目收取投标人标书费100元，收取中标人项目评审费人民币 贰仟伍佰元（2500元） 。

5、采购文件的约束力

5.1投标人一旦下载了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

6、采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与南京邮电大学采购招标管理办公室联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前三日前以书面形式通知采购人。

8、采购文件的修改

8.l在投标截止日期前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在“南京邮电大学”网站上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买采购文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格性文件证明材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

（2）相关资质证书（复印件）；

（3）法人授权委托书（复印件）；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件（开标现场查验原件）；

（6）具有项目必须的技术条件或经营能力的书面声明；

（7）无违法违规记录声明；

（8）采购文件中的其他实质性要求。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表：

（1）投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单项报价和总价，投标应以人民币报价。

（2）投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（3）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，加盖公章后的“开标一览表”除应装订在投标文件中，还必须单独（此份不放在投标文件内）装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

（4）报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

10.5投标人须对采购文件中的项目需求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

10.6服务承诺

（1）投标人的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

（2）提供投标人有关服务的管理制度、反应能力。

10.7投标人的业绩情况；

10.8投标人认为有必要提供的文件材料；

10.9投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其它费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

12、投标保证金

12.1在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效。

12.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.4条的规定没收投标人的投标保证金。

12.3未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，但不计利息。

12.4下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

(4)投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他投标人合法权益的；

(5)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(6)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期

投标有效期为采购人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第12条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件一式伍份(正本一份，副本四份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前送达南京邮电大学采购招标管理办公室。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19、开标

19.l采购人将在采购文件中规定的时间和地址组织公开开标。投标人法人代表或授权代表须携本人身份证原件参加，如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收评标工作组成员的提问后退场。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。采购人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、对投标文件的初审

22.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标工作组进行反馈。。

符合性检查：依据采购文件的规定，由评标工作组从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

22.2在详细评标之前，评标工作组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标工作组三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标工作组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4评标工作组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

22.5评标工作组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

22.6评标工作组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

23、无效投标条款和废标条款

23.1无效投标条款：

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价的；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标工作组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标工作组应当将其作为无效投标处理。

（10）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

23.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标工作组会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

六、定标

24、确定中标单位

24.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向采购人推荐中标候选人。采购人应根据评标工作组推荐的中标候选人确定中标人。

24.2中标人名单将在“南京邮电大学”上进行公示，公示期限为3个工作日。

24.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人或者其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

24.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25、质疑处理

25.1参加投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.2质疑必须以参加投标供应商法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

25.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

25.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

25.5采购人将在收到投标供应商的书面质疑后在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26、中标通知书

26.l中标结果质疑期满后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

26.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

26.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

25、签订合同

25.1中标人在中标通知书发出之日起30日内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

25.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.3签订合同后，中标人不得将相关服务进行全部或部分转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26、服务的追加和减少

26.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

26.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学仙林校区停车场充电桩服务采购合同

甲方：南京邮电大学                       签订地点：南京邮电大学仙林校区

乙方：

甲乙双方根据南京邮电大学仙林校区停车场充电桩项目公开招标结果及采购文件的要求，达成如下协议:

1.充电系统安装地点

充电系统安装地点位于：江苏省南京市栖霞区文苑路9号南京邮电大学仙林校区。

2.充电系统主要设备配置

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格／描述 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

充电系统的详细配置和工程实施方案详见投标文件。

3.合作期限及费用

服务期限：5年。（自合同签订之日起）

合同签订前，乙方须向甲方缴纳伍万元（50000元）履约保证金，合同到期、费用结清后无息退还。

乙方须向甲方缴纳场地使用费      元/桩·年，每年11月30日前向甲方缴纳一个年度场地使用费，电费金额按甲方抄表数据每半年缴纳一次，甲方按学校规定开具票据。

4.充电系统的使用

充电系统建设完成后根据学校相关规定及要求可作为公用型充电设施，面向社会公共服务的充电设施，为所有适用小型车辆提供充电服务。

5.费用结算

5.1  乙方负责充电系统的设施建设和运维，并承担一切费用；

5.2  充电系统的电力接入由甲方提供，乙方负责电力接入的施工和材料费用；

5.3  充电系统的电力使用量通过甲方安装的计量表计算，甲方为充电系统供电的现行电费价格为0.85元/kW•h；当国网江苏省电力有限公司的电费价格标准变动时，甲方为充电系统供电的电费价格则对应变动，双方可另行签订补充协议对电费价格进行约定；

5.4  乙方保证对充电服务费的定价不违反相关法律、法规的规定；

5.5  乙方付款如有延迟，需缴纳滞纳金，每日滞纳金为欠费额的2‰。如乙方欠费超过20日，则甲方有权停止供电并要求乙方赔偿因此带来的损失。

6.  双方权利与义务

6.1  甲方的权利和义务

6.1.1  在合作期限内，甲方具有充电系统安装地点的产权或使用权，并保证本合同规定的乙方权益不受其它因素的影响，在合作期限内，如因甲方无场地产权或使用权，或者因甲方场地产权或者使用权丧失，给乙方造成的损失，由甲方应赔偿因此给乙方造成的全部损失（包括但不限于乙方建设及拆除设备费用、申请高压报装增容等）；

6.1.2  在合作期限内，甲方不承认乙方为甲方唯一的充电设施投建运营服务的合作方；

6.1.3  保障充电系统安装地点具备施工条件，在充电系统安装、调试（试运行）期间，指定管理和技术人员配合乙方施工安装；

6.1.4  应确保充电系统的充分使用，应优先满足电动小型汽车充电使用；

6.1.5  应确保充电场站运营期间的电力正常供应，不得无故停止对充电设施的供电，否则甲方应赔偿乙方因停电造成的损失。如因不可抗力因素（包括电网停电或自然灾害等）导致无法供电，甲方应待电力恢复后，及时恢复供电；

6.1.6  经甲方同意后，乙方可在充电系统安装地点设立用于充电站指示、引导、说明的标示、标牌；

6.1.7  未经乙方同意，不得随意更改设备外观、私拉、私接等更改内部构造以及元器件等，不得以任何理由对设备进行买卖、抵押，否则由此造成的损失由甲方承担；

6.1.8  保护本合同项下乙方的知识产权，未经乙方书面同意，甲方对乙方提交的技术文件资料和产品不得复制和仿制或向第三方转让，或用于本合同以外的项目。

6.2  乙方权利与义务

6.2.1  乙方享有合同所有设备的所有权，并承担充电场站的安全管理责任；

6.2.2  技术方案签订后，因甲方原因提出变更场地、设备型号、主控及终端位置、电缆敷设路径的，乙方有权要求甲方承担由此给乙方造成的相应经济损失；

6.2.3  乙方享有在充电系统设施上发布宣传、推广该套智能充电系统信息的权利；

6.2.4  按本合同约定，完成充电系统的设计、制造、成套、安装和调试工作，确保安全生产、工程质量和项目各环节的施工进度；

6.2.5  充电系统的主要原材料、电气元器件、配套件等选用符合国家标准的产品；

6.2.6  负责充电系统后期服务以及设备维护，确保充电系统在安全方面的可靠性。因充电系统质量原因造成的第三方损害，由乙方负责赔偿；

6.2.7  充电桩运营期间乙方须为其办理该点充电设备购买商业保险，包含但不限于产品责任险、公众责任险。费用由乙方承担。

6.3  其他有关事项

充电系统经施工和调试达到本合同《技术方案》约定的要求后，双方应及时签署验收报告，确认工程完工。

7.  违约责任

7.1  甲方承担对乙方商业秘密的保密义务，商业秘密包括（且不限于）：产品计划、销售计划、奖励政策、客户资料、财务信息等以及非专利技术、图纸、设计、程序、技术数据、制作方法、资讯来源。非经乙方书面许可甲方在任何时候均不得向第三方披露乙方的商业秘密。若违反本条规定，甲方应全额赔偿乙方因此遭受的全部直接和间接损失；

7.2  甲乙双方全面实际地履行合同，如造成本合同约定的合作业务无法经营或由于一方不履行本合同规定的义务的，经通知纠正后15日内仍未纠正的，视作根本违约。因违约造成的损失，由违约方向守约方承担赔偿责任，赔偿的范围包括守约方因违约行为支付的律师费、诉讼费、仲裁费、调查取证费、差旅费及其他为获得违约赔偿支出的一切费用；

7.3  如甲乙双方合作期满，充电系统由乙方无条件收回；如造成停车场路面及周边设施、草坪等破损的或留下安全隐患的，乙方须及时无偿恢复原状，排除安全隐患；

7.4  其他违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

8.  合同争议

8.1  本合同如有争议及异议，甲乙双方应通过协商解决，如果协商不成，双方同意提交合同签订所在地人民法院诉讼解决；

8.2  合同未涉及的部分，均按《中华人民共和国合同法》 及其它相关法律法规的有关规定执行。

9.  不可抗力条件

9.1  本合同定义不可抗力条件为政策性调整、战争、地震、严重的水灾、台风、火灾、雷灾以及其它双方同意的人力不可抗拒的超自然因素；

9.2  任何一方因不可抗力以致不能完全履行本合同项下的义务时，将免除其不履约或因此延期履约的责任；

9.3  因为不可抗力导致技术故障，进而影响服务的不能履行或履行延误，从而导致消费者理解错误而造成的任何损失，双方均不负责任；

9.4  不可抗力事件发生后的合同履约或延期履约间隔，由甲乙双方根据实际情况另行商定。

10.  其它

10.1  本合同生效后，任何一方提出不与本合同相抵触的修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同附件为技术协议书、相关纪要、联系单及补充协议。本合同及其合同附件，均为不可分割的组成部分，具有同等法律效力；

10.2   补充条款：

10.3  本合同经甲乙双方签字盖章后生效。合作期满、涉及款项结清后，本合同即行终止；

10.4  本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：                        乙方（签章）：

代理人：                              代理人：

手机号码：                            手机号码     ：

签署时间   ：     年    月   日       签署时间   ：     年    月   日

第四章 项目需求

一、项目概况

项目名称：南京邮电大学仙林校区停车场充电桩服务采购项目

项目地址：南京市栖霞区文苑路9号

1.项目概况：为满足校园新能源电动汽车发展带来的充电需求，现对南京邮电大学仙林校区停车场引进充电桩服务。拟采取“企业全资建设、收益双方共享”的合作形式，计划在教学区、学科楼、后勤楼、北门路段等区域规划14个充电车位（具体点位，以现场踏勘确定为准），安装电动汽车智能充电设备，提供充电服务。

2.充电收费标准：按市场价执行。

3.充电站建设需求清单：

| 序号 | 名称 | 货物描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流充电桩 | 一体式或分体式充电机，单枪功率须≥60KW。 | 14 | 个 |
| 2 | 管理后台 | 须能够实现充电监控、充电服务管理、充电计量采集和管理、充电使用、充电支付、用户管理等功能，并须支持APP客户端功能。 | 1 | 套 |
| 3 | 线缆 |  | 1 | 套 |
| 4 | 安装工程 |  | 1 | 项 |

二、采购项目技术功能要求

1.直流充电桩技术要求

采用一体式或分体式充电机，单枪功率须≥60KW，须提供国家电动汽车充换电质量监督检验中心、国网电力科学研究院实验验证中心、国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室或中国质量认证中心出具的检验报告或证书复印件（加盖公章）。

2.管理后台功能要求

（1）充电监控功能：可监控每个充电桩/充电终端的工作状态，包括充电枪状态、充电回路的电压、电流、功率，充电回路的起动、停止、暂停，直流充电的电压、电流、调节、控制等，实现场站所有充电设施监控，实现按权限监控单站充电设施。

（2）充电服务管理功能：应包括但不限于充电站及充电终端的监控管理、充电作业的控制管理、充电故障的警报处理、充电费用结算及财务管理、充电服务的查询统计分析等功能，并可通过多种途径将信息反馈给充电站管理者。

（3）充电计量采集和管理功能：采集、记录各充电支路的充电电量。记录充电过程中电量变化，并保存与充电过程有关的各种信息，如起始时间、充电账户、计费时段、峰谷电费结算等信息。实现充电数据的汇总、存储、统计、分析。

（4）计费系统功能：计费系统应具有完善的资费管理、账务管理以及统计、查询、汇总、分析等功能。

（5）充电使用功能：须支持多种方式的充电操作，支持通过刷卡（CPU卡）方式、手机扫描充电桩/充电终端二维码方式等进行充电控制。

（6）充电支付功能：包含刷卡（CPU卡）和使用手机APP进行操作。

（7）用户管理功能：应包括但不限于用户账号的注册与充值、充电设施的查询与导航、在线充电控制，历史充值与消费的统计查询功能。

（8）APP客户端功能：满足拥有手机APP，且应是在iOS App Store和主流Android应用市场中正式发布的，面向社会车辆运营服务，支持支付宝支付、微信支付等主流支付功能，支持充电站位置查询与导航、充电终端充电状态查询、充电历史记录查询、电站及充电终端收藏、账户余额查询与充电过程监控等功能。

涉及的操作系统、数据库等配套软件，应为正版产品，在知识产权和版权方面保证合法、合规。

三、商务条款

1.交付期：合同签订后50天内安装调试验收合格。服务期限：5年（自合同签订之日起）。

2.合同签订前，中标人须向采购人缴纳伍万元（50000元）履约保证金，合同到期、费用结清后无息退还。

中标人须向采购人缴纳场地使用费不低于1800元/桩·年，每年11月30日前向采购人缴纳一个年度场地使用费，电费金额按采购人抄表数据每半年缴纳一次，采购人按学校规定开具票据。

3.售后服务要求

（1）服务期内，采购人在设备使用过程中如遇到问题，中标人必须提供及时的售后服务，对采购人反映的任何问题1小时内做出响应，12小时内赶赴现场实地解决问题。对故障免费提供备品、备件和技术支持，并负责做好故障维修和故障恢复工作。

（2）对于一些重大故障，如中标人不能在承诺的时间内修复故障，采购人有权请其他第三方专业服务公司进行维修，该费用由中标人承担。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

| 评分项目 | 评分要求 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 （40分） | 价格分按照投标报价采用高价优先法计算，即以满足采购文件要求的最高有效投标价格为评标基准价。投标人的价格分=（投标报价/评标基准价）×40分，保留两位小数。 |  |  | 40 |
| 企业实力 （22分） | 提供本次投标核心产品智能充电系统科技评价报告或鉴定证书复印件，得5分，不提供者不得分。 |  |  | 5 |
|  | 提供管理后台软件著作权登记证书的，得2分，须提供证书复印件，不提供者不得分。 |  |  | 2 |
|  | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个证书复印件得1分，最高得3分，不提供者不得分。 |  |  | 3 |
|  | 提供本次投标产品自2015年1月1日以来已签订并投放社会使用的充电桩项目合同复印件，每提供一份得2分，最高得6分。（合同复印件中签订日期、产品型号及使用地点须清晰可见，否则不得分） |  |  | 6 |
|  | 自2015年1月1日以来，投标人同类产品实施及运行业绩，即投入充电桩功率累计≤2000kW的，得1分；2000kW（不含）至5000kW（含）的，得3分，充电桩功率累计＞5000kW的，得6分。（须提供业绩清单及合同复印件，合同复印件中签订日期、产品型号、功率及使用地点须清晰可见，否则不得分） |  |  | 6 |
| 充电站技术响应 （33分） | 充电桩 | 所投产品满足采购文件要求的，得6分，如有负偏离，此项不得分。 |  | 6 |
|  | 管理后台 功能响应 | 根据各投标文件对日常运营管理后台的响应情况进行打分，完全响应得17分，负偏离一项扣3分。有三项及以上负偏离本项不得分。 | 评标现场须提供不超过5分钟的管理后台及APP客户端演示（PPT形式，演示所需设备自行准备），未能提供者，此项不得分。 | 17 |
|  | APP客户端 | APP客户端需包含但不限于主流应用市场下载、安装、充电、监控、查询、搜索等功能，根据投标文件响应情况进行打分，优得9-10分，良得6-8分，一般得3-5分，差得0-2分。 |  | 10 |
| 售后服务 （5分） | 提供完善的日常运维和售后服务方案，对日常运维服务响应机制进行比较。优得4-5分，良得2-3分，差得0-1分。 |  |  | 5 |

注：投标文件中须注明各评分项目所在页码。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

法人代表（授权代表）：

联系电话：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、目录

二、投标函

三、资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

四、资格性文件证明材料

五、开标一览表

六、项目需求响应表

七、服务承诺

八、业绩

九、投标人认为需要提供的其他文件和资料

十、投标人信息一览表

一、目录

二、投标函

致：南京邮电大学

根据贵方的项目编号为              采购文件，正式授权下述签字人_________________   ____(姓名和职务)代表我方____________    __（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

三、资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 |  | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 评分项 |  |  | 在投标文件中的页码位置 |  |

四、资格性文件证明材料

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）

文件2 相关资质证明材料（复印件）

文件3 法人授权书（原件）

文件4 法定代表人的身份证复印件

文件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）

文件6 无违法违规记录声明（原件）

文件7 自采购公告发布之日至投标截止前的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录截图证明（加盖公章），证明未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

文件8 采购文件中的其他资格性要求（详见采购公告第三条投标人资格要求）

法人授权书（格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就           （编号）________________________项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

法人签字：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

无违法违规记录声明

本单位在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，无被政府职能部门认定有行贿和欺诈行为。

特此声明

声明人：

法定代表人签字：

### “信用中国”或“诚信江苏”或中国政府采购网查询的信用记录截图证明

五、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报价 | 每年向采购人缴纳场地使用费 元/桩，电费金额按采购人抄表数据每半年缴纳一次。（场地使用费不得低于1800元/桩·年） |
| 备注 |  |

投标授权代表签字：

日期：    年 　 月　 日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章。

2、开标一览表除应装订在投标文件中，还必须单独（此份不放在投标文件内）装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

六、项目需求响应表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

七、服务承诺

八、业绩

九、投标人认为需要提供的其他文件和资料

十、投标人信息一览表

| 投标人名称 （加盖公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 企业类型 （请勾选） | □大型企业 □中型企业 ☑小型企业 □微型企业 |  |  |
| 所投产品属性 （请勾选） | □节能 □节水 □环保 □节能环保 □节水环保 □普通产品（即非节能节水环保产品） |  |  |
| 授权代表姓名 |  | 手机号码 |  |