信号处理与传输研究院多媒体远程医疗设备项目

招  标  文  件

招标编号NYCG2015--- S124

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年6月

第一章   投标邀请函

南京邮电大学就_信号处理与传输研究院多媒体远程医疗设备_项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：信号处理与传输研究院多媒体远程医疗设备项目(项目编号NYCG2015-S124)

二、招标内容、项目简要说明：

1、信号处理与传输研究院多媒体远程医疗设备项目      1批

具体要求详见《信号处理与传输研究院多媒体远程医疗设备项目技术指标》

招标项目人民币报价。如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币：美元=6.53：1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

2、付款方式：

设备到货验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%，余款作为质量保证金，使用半年无质量问题后支付。付款金额不计利息。如是进口产品，100%信用证，凭甲方验收合格报告付款。

三、投标人资质要求：

l、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。

2、投标人必须具有主要投标产品的原厂商或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书。

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。

4、本次招标不接受联合投标。

5、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。

四、投标文件接收信息：

投标文件接收时间：2015年6月25日上午9:00-10:30，逾期招标方将不接受投标。

投标文件接收地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼241房间。

投标文件接收人：王老师

招标单位不接受邮寄、快递等投标。

五、开标有关信息：

具体开标时间，递交标书时另行通知。

六、本次招标联系事项：

联系人：王老师      联系电话：85866541，   邮政编码：210046

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年6月

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求

(3)、投标书格式

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表

(3)技术方案、服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。。

12.2标的物见招标内容

l2.3有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1投标人应以人民币提交贰仟元整（2000元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的账户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。

14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。

14.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撤回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

15、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

16、投标书份数和签署

16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

18、投标截止日期

投标截止日期为2015年 6月25日上午10:30，招标人收到投标文件必须在截止日期前 。

19、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

21.2开标时请纪检监督人员或公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

22评标过程

22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

23、评标方法：

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（45分）、主要配置及合标成度(25分）、品牌（10分）、售后服务和承诺（10分）、资质和经营状况（10分）。

具体打分标准将在开标时根据标书内容、技术因素、报价、售后服务、资质、信誉、成功案例及参加本项目的技术人员情况来综合打分。

24、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

(3)未按照规定交纳保证金。

25、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

六、授予合同、签订合同

招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章 合同条款（详见招标办网站货物类合同模板）

技术要求响应表

| 序号 | 招标系统规定的技术要求 | 投标系统实现的技术响应 | 是否偏离（+/=/-） | 技术指标偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 南京邮电大学信号处理与传输研究院多媒体远程医疗设备项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 美 元 （大写） ＄ 元整 |
| 交货期 |  |
| 保修期 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2015年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

附：信号处理与传输研究院多媒体远程医疗设备项目技术指标

数量：1批

一、成体成分分析仪器（一套）

- 产品名称和适用范围必须和医疗器械注册证内容一致； - 测试原理：直接节段多频率生物电阻抗测试法（DSM-BIA法）； - 设备通过6个不同的频率（1 KHZ ，5 KHZ ，50KHZ ，250KHZ ，500KHZ，1000KHZ）分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行30个电阻抗测量； 4、电极方法：8点接触式电极； 5、★年龄输入范围：3～99周岁,据实测量，不受性别、年龄因素的影响； 6、所获认证：中国SFDA认证； 7、结果报告类型：成人专用结果报告、 儿童专用结果报告； 8、重要测量值：内脏脂肪（VFA）、节段浮肿（Segmental Edema）、节段电阻抗值 、儿童成长曲线等； 9、主要测量值：身体水份总量（TBW,L）；细胞内水分（ICW，L）；细胞外水分（ECW,L）无机盐；蛋白质含量；身体脂肪含量（BF）；体重（Kg）；身体质量指数（BMI）；骨骼肌（SMM）；体脂肪；去脂体重（LBM）；体脂百分比（％BF）；肥胖程度；节段肌肉量平衡、节段肌肉量与理想肌肉量比率；腰臀脂肪比率； 10、★ 历史记录：成人结果报告中具备体重、脂肪、骨骼肌、健康评估和水份分析等历史记录 11、附加测量值：肥胖度（OD）；身体细胞量（BCM）；骨矿物质含量（BMC）；基础代谢率（BMR）、上臂周长（AC）、上臂无脂肪周长（AMC）； 12、人体体型测量：周长（经围、胸围、腰围、臀围、右上臂、左上臂、右大腿、左大腿）， 去脂周长（胸围、腹部、右上臂、左上臂、右大腿、左大腿）， 脂肪厚度（胸围、腹部、右上臂、左上臂、右大腿、左大腿）； 13、评估类型：营养评估、体重管理、肥胖分析、身体均衡分析、身体力量分析、健康诊断、重量控制； 14、体重测量范围： 10～250Kg； 15、身高输入范围： 95～220cm； 16、★ 真正的6频设备需要不同电流的支持，额定电流：90uA（1KHz）、400uA（其他频率）； 17、操作语言：中文及多语种选择； 18、显示屏≥640*480彩色液晶显示； 19、额定电压：AC220-240V，50/60Hz； 20、耗电量≤60VA； 21、测试时间：1分钟以内（如需打印结果报告则不超过2分钟）； 22、★开放测试数据，用户可以采集使用数据用于科研项目； 23、主机存储数据≥7000个数据； 24、为保证设备性能的稳定性和售后服务质量，要求供应商必须提供成熟型号的产品；

二、肺功能仪（一套）

1、★传感器采用最新航空材料、节流孔型呼吸速度测量器技术做成，保障测试结果准确可靠；且标配两个传感器头，中途更换、清洗、消毒方便。 2、★大屏幕彩色液晶显示（8.0英寸）、清晰度高；流线型设计、美观大方。 3、★中、英文操作界面，只需输入性别和年龄即可测量 4、具有肺年龄评估功能，能够评估受检者的肺部相对年龄，适合吸烟者的肺部评测以及戒烟门诊的有效提示 5、有自带的激发软件，可轻松实现激发实验，以便进一步诊断哮喘。 6、有卡通人物模拟吹气，便于患者配合操作。 7、可用鼠标操作，也可用机器键盘操作。 8、★可做SVC（肺活量）、FVC（用力肺活量）、MVV（分钟最大通气量）、MV（分有卡通人物模拟吹气，便于患者配合操作。 钟通气量）、B（支气管扩张试验）、配合做激发试验，检测参数达60多个。 9、★有标准电脑传输接口、中文软件，可建立工作站（选配）。 10、专门亚洲人预测公式，更适合在中国使用。 11、自带热敏式打印机（中文报告），十秒左右打完满页报告，自动分析检测结果，可随意选择所需打印项目。 12、可显示预设曲线、可重复检测并用不同颜色进行实测曲线对比，机器自动选择最佳检测结果，便于临床更方便、更准确做出判断。 13、具有强大的自检功能，无论是内存、按键、打印机还是屏幕等出现故障，机器能够自动检查原因所在，并指导修复。

三、心电监护仪（一套）

一、基本要求： 1、★性能稳定，安全性高。 2、基本参数要求：多导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温。 3、★如是进口产品，须具有“国食药监械（进）字”注册证。 二、技术参数： 1.1★彩色液晶高清显示器，屏幕10.4″或以上。 1.2 波形显示6通道或以上，能调整波形显示位置和颜色。 1.3★ 触摸屏操作，触摸显示内容，即可进入显示内容相关设置，操作简单 1.4★具有新生儿、儿童、成人4种或以上监护模式，可随时根据病人设置不同的监护模式，可预设显示窗口，参数报警。 2★标配网络接口及联网功能。 3 模块化设计 3.1★智能测量模块，一个模块可以同时监测3\5\12导联ECG，呼吸，SpO2，脉搏，无创血压，体温，有创可选；有创压和体温可以同时监测。 4 心电 4.1 带有3导、5导、12导联心电监测功能 4.2 ★诊断级心电监护采样率800Hz或更高 4.3起搏器监测 4.4导联脱落自动识别、提示功能 4.5 自动导联切换功能 4.6除颤保护 5.无创血压 5.1 ★步进式示波振荡法 5.2 ★精确度：±2 mmHg或更高 5.3单次血压测量速度：45秒或更短时间 5.4正常监护模式下显示10组历史监测数据，便于急救情况下正常监护屏幕显示模式下，正常观察其他参数，同时可以观察血压历史数据。

须提供产品说明书。