南京邮电大学仙林校区校园网主干光缆工程

招  标  文  件

招标编号NYCG2014--- W024

南京邮电大学采购招标管理办公室

2014年6月23日

第一章     投标邀请函

南京邮电大学就_仙林校区校园网主干光缆工程_项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：仙林校区校园网主干光缆工程(项目编号NYCG2014-W024)。

二、招标内容、项目简要说明：

1、仙林校区校园网主干光缆工程

具体要求详见《仙林校区校园网主干光缆工程技术要求指标》

招标项目人民币报价。如是进口免税产品，报不含税人民币价，按人民币：美元=6.53：1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

2、质保期：三年；

3、付款方式：

完工验收合格后付至合同价的70%；经审计后付至审定价扣除审计费的90%，余款在质保期到后全额无息付清，审计费按校审计相关规定执行。付款金额不计利息。如是进口产品，100%信用证，凭甲方验收合格报告付款。

三、投标人资质要求：

1、注册资金500万元人民币及以上，且具有计算机系统集成四级及以上资质，并通过ISO9000质量体系认证；

2、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。

3、投标人必须具有主要投标产品的原厂商或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书。

4、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。

5、须为独立法人，本次招标不接受联合投标。

6、投标人具有在近两年内己完成一个(含1个)以上类似项目的成功案例，并提供用户证明或合同复印件。

7、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。

四、招标文件发售时间：

招标文件出售时间：2014年 6 月23日下午

招标文件出售地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼241房间

招标文件出售方式：招标文件每套售价100元人民币，邮购须另加50元人民币，标书售出一概不退。

五、投标文件接收信息：

投标文件开始接收时间：自招标文件发售之日起

投标文件接收截止时间：2014年 7月1日上午10:00时止

投标文件接收地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼241房间。

投标文件接收人：唐老师

六、开标有关信息：

具体开标时间：递交标书时另行通知

开标地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼会议室

七、本次招标联系事项：

联系人：唐老师    联系电话：85866541，   邮政编码：210023

南京邮电大学采购招标管理办公室

2014年6月23日

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求

(3)、投标书格式

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表

(3)技术方案、服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。

12.2标的物见招标内容

l2.3有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1投标人应以人民币提交贰仟伍佰元整（2500元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。

14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.6条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。

14.5中标人的投标保证金可转入履约保证金。

14.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撒回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

15、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

16、投标书份数和签署

16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

18、投标截止日期

投标截止日期为2014年 7 月1日上午 10 时止，招标人收到投标文件必须在截止日期前。

19、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件；

20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

21.2开标时，督察人员要检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标并宣读全部内容。

22评标过程

22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何偿试，可能导致该投标人的标被废弃。

23、评标方法：

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（50分）、施工组织与人员(40分）、服务和承诺（10分）。

具体打分标准将在开标时根据标书内容、技术因素、报价、售后服务、资质、信誉、成功案例及参加本项目的技术人员情况来综合打分。

24、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

(3)未按照规定交纳保证金。

25、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

技术要求响应表

| 序号 | 招标系统规定的技术要求 | 投标系统实现的技术响应 | 是否偏离（+/=/-） | 技术指标偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 南京邮电大学仙林校区校园网主干光缆工程 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 |
| 交货期 |  |
| 保修期 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2014年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

附件1：南京邮电大学仙林校区校园网主干光缆工程方案及要求

- 从图书馆的校园网中心机房布放9条144芯单模光缆至机房外的配线室，并在配线室内安装5个2米机柜及相应的ODF架。

- 从图书馆的光配线室布放1条144芯单模光缆至体育馆1楼机房，并在机房内安装相应的机柜及ODF架。

- 从图书馆的光配线室布放1条144芯单模光缆至教3-123的校园网机房，并安装相应的ODF架。

- 从教3-123校园网机房布放1条48芯单模光缆至行政北楼5楼的弱电井，并安装相应的机柜及ODF架。

- 从行政楼北5楼的弱电井布放8条12芯单模光缆分别至南北楼的1-4层弱电井，并在各弱电井内安装相应的ODF架。

- 将行政楼内各弱电井内的交换机配置相应的光跳线接入位于图书馆网络中心机房的9306交换机。

- 将1-5#教学楼内原有的汇聚交换机配置相应光跳线接入位于图书馆校园网中心机房的9306交换机。

- 本工程的光缆中新安装的ODF架全部配置SC光纤耦合器，光纤规格为G652，采用国内知名品牌（推荐烽火、长飞、中天）。本工程施工及验收标准参照GB50311-2007及GB50312-2007。

- 各投标单位应按本文件所附材料清单内的数量和种类进行报价，报价时请参考江苏省安装定额。

- 施工中所有光缆均需要悬挂醒目标识标牌，施工结束后须提供完整的线路图、配线表及详细的OTDR光缆测试报告。

- 本工程工期为签订合同后30日历日内完成。

- 评标细则：

评分表

| 项 目 | 内 容 |  | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、投标报价 50分 | 经评审，确认不低于企业成本的各有效投标人的投标报价中，以有效报价去高去低(不足五家不去高去低)的算术平均值乘以98％为最优报价得最高分（50分），并以此为基准来确定其他有效投标人的价格得分。投标价每高于该最优投标价1％的扣1分，低于最优投标价1％的扣0.5分，不足1％的按内插法计算（小数点后保留两位）。 |  |  |
| 2、施工组织与人员 40分 | （1）施工组织总体设想、方案针对性及其施工段划20分 | A关键思路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；并提供详细光缆拓扑图纸，得16-20分。 B关键思路清晰、准确、完整，计划编制可行，得11-15分。 C关键思路基本准确，计划编制基本合理，得6-10分。 D关键思路不准确，计划编制不合理，得0分。 |  |
|  | （2）施工质量5分 | A施工措施、材料质量及工艺较优得5分。 B施工措施、材料质量及工艺基本合理得3-4分。 C施工措施、材料质量及工艺较差得0-2分。 |  |
|  | （3）安全文明施工5分 | A针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施,得5分。 B针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，得4分。 C有基本合理的措施，得2分。 D安全文明施工措施不得力，得0分。 |  |
|  | （4）项目管理班子的人员配备及经验，劳动力、机械设备和材料投入计划（10分） | A项目经理有中级职称，并提供证明文件（项目经理证书及中级职称证书） 得10分。 B项目经理有初级职称，并提供证明文件（项目经理证书及初级职称证书） 得5分。 C项目经理无职称，并提供证明文件（项目经理证书） 得1分。 D项目经理未提供证明文件 得0分。 |  |
| 3、服务 承诺 10分 | A超过招标文件的质量、工期、质保要求，违约责任承诺具体，得6-10分。 B满足招标文件的质量、工期、质保要求，违约责任承诺具体，得5分。 |  |  |

附件2

| 南京邮电大学仙林校区主干光缆工程材料及工作量清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 2米机柜 | 2米42U | 7 | 个 |
| 光纤配线架 | 机架式ODF144(含SC法兰) | 22 | 个 |
|  | 机架式ODF48(含SC法兰) | 4 | 个 |
|  | 机架式ODF12(含SC法兰) | 8 | 个 |
| 单模光缆 | 144芯 | 6200 | 米 |
| 单模光缆 | 48芯 | 1500 | 米 |
| 单模光缆 | 12芯 | 1000 | 米 |
| SC-SC单模跳线 | 3m | 1728 | 条 |
| SC-SC单模跳线 | 10m | 288 | 条 |
| SC-SC单模跳线 | 3m | 64 | 条 |
| SC-LC单模跳线 | 3m | 64 | 条 |
| ST-SC单模跳线 | 3m | 20 | 条 |
| LC-LC单模跳线 | 3m | 8 | 条 |
| LC-LC单模跳线 | 20m | 4 | 条 |
| PE子管32~50 |  | 700 | 米 |
| 辅材 |  | 1 | 批 |
| 光纤熔接点 |  | 3456 | 个 |