三牌楼校区学生宿舍学一楼电力线路改造工程

招  标  文  件

项目编号NYCG2014---W015

南京邮电大学采购招标管理办公室

2014年 6月

第一章     投标邀请函

南京邮电大学采购招标管理办公室就南京邮电大学三牌楼校区学生宿舍学一楼电力线路改造工程进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：三牌楼校区学生宿舍学一楼电力线路改造工程(项目编号NYCG2014-W015)。

二、投标人资质要求：

1、投标人需具有房屋建筑工程施工总承包资质三级及以上证书

2、项目经理需具有二级建造师证书

3、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定

三、招标内容、项目简要说明：

1、项目内容

具体要求详见《三牌楼校区学生宿舍学一楼电力线路改造工程主要内容》

2、付款方式

本工程无预付款；完工验收合格后付至合同价的70%；经审计后付至审定价扣除审计费的90%，余款在质保期一年到期后全额无息付清，审计费按校审计相关规定执行。

四、招标文件发售时间：

招标文件出售方式：招标文件每套售价100元人民币，邮购须另加50元人民币，标书售出一概不退。

六、投标文件接收信息：

投标文件开始接收时间：自招标文件发售之日起

投标文件接收截止时间：2014年7月1日上午10:00时止

投标文件接收地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼241房间。

投标文件接收人：唐老师

七、开标有关信息：

具体开标时间：递交标书时另行通知

开标地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼会议室

八、本次招标联系事项：

联系人：唐老师    联系电话：85866541      邮政编码：210023

南京邮电大学采购招标管理办公室

2014年6月

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求

(3)、投标书格式

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应标段括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表

(3)技术方案、服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。

12.2标的物见招标内容

12.3有关费用处理

投标人的报价应标段括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

招标文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标及中标后有能力独立履行合的文件，并将其作为其投标文件组成部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所要求的“资质证明文件”。

14、投标保证金

14.1投标人应以人民币提交叁仟元整（3000元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款时应注明项目名称和投标保证金字样），并作为其投标的组成部分之一。

14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4未中标的投标人缴纳的投标保证金，将在开标工作结束后五个工作日内予以无利息退还。

14.5出现下列情形之一的，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撤回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

15、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的申请。申请与答复均应采用书面形式。

16、投标书份数和签署

16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

16.3投标文件中因故需进行修改更正时，必须在修改更正处由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

18、投标截止日期

投标截止日期为2014年7月1日上午10:00时止，招标人收到投标文件必须在截止日期前 。

19、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

21.l招标人将在规定的时间和地点组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人进行陈述，或接受专家组成员的提问后退场。

21.2开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标并宣读全部内容。

22、评标过程

22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

23、评标方法：

评标工作组将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。具体评标细则见《三牌楼校区学生宿舍学一楼电力线路改造工程主要内容》。

24、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件

(3)未按照规定交纳保证金。

25、定标

评标工作组将对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列确定第一中标候选人。

开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 南京邮电大学三牌楼校区学生宿舍学一楼电力线路改造工程 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币（大写） ￥ 元整 |
| 服务承诺 |  |
| 备注 |  |

注：1、 “投标总价”应与“投标函”中“投标报价”一致。

投标人授权代表签字：

日期： 2014年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

南京邮电大学三牌楼校区学生宿舍学一楼电力线路改造工程主要内容

一、项目概况：

1、工程名称：南京邮电大学三牌楼校区学生宿舍学一楼电力线路改造工程

2、建设地点：南京邮电大学三牌楼校区

3、本次招标方式为 公开招标 ，发包内容： 施工和保修

4、本工程应由承包人自行完成，不得转包和擅自分包，否则，发包人有权立即停止支付工程进度款，并有权按分包项目价款的10%要求承包人承担违约责任，并视情况向建设行政主管部门报告，由此引起的成本增加及工期延长等责任均由承包人承担。

5、本招标工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准（以下简称“国家标准”）以及地方标准，如果本招标文件中或构成合同文件的任何文件中规定的标准高于国家标准的，按相关文件中规定的标准执行；如果相关文件中规定的标准低于国家标准的，则按国家标准执行。

6、工程质量等级：符合国家验收标准。

7、工期要求：50 天（日历天）。

8、生产、施工执行江苏省、南京市等相关文件规定。

9、履约保证金

9.1、中标人应在签订合同前向招标人缴纳履约保证金，以现金或银行支票形式交招标人财务处，其金额为合同价的5％。

9.2、中标人不按规定缴纳履约保证金者将被视为中标人自动放弃该承包合同。

9.3、中标人在本项目完工并经验收合格后，招标人无息退还中标人缴纳的履约保证金。

10、报价方式：本工程价款结算采用固定单价，工程量按实结算方式。

二、投标报价表：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 预估工程数量 | 综合单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除原落地柜 | 拆除原落地柜(包括清运) | 台 | 7.00 |  |  |  |
| 2 | 拆除天棚吊顶 | 拆除天棚吊顶（包括垃圾清运） | m2 | 188.80 |  |  |  |
| 3 | 墙面乳胶漆出新 | 墙面乳胶漆出新：包括铲除、新做、品牌：品质相当于天祥牌(垃圾外运) | m2 | 51.84 |  |  |  |
| 4 | 天棚吊顶 | ￠8全螺纹镀锌吊筋,50系列轻钢龙骨,600*600*1.2MM厚铝板集成吊顶.品牌;龙骨为中心北龙牌.铝板为广东佳美或同档产品. | m2 | 188.80 |  |  |  |
| 5 | 电缆沟 | 电缆沟、地沟：人工挖地槽，地沟一类干土深＜1.5m地沟19m3(、C30非泵送商品砼地沟墙7.5M3)现浇砼构件钢筋Φ＜12、1.2吨 | m | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 电缆沟钢盖板 | 电缆沟钢盖板：800kg（制作安装） | kg | 800.00 |  |  |  |
| 7 | 配电箱 | 配电箱600*800*200（制作安装） | 台 | 9.00 |  |  |  |
| 8 | 空气开关（400A4P） | 空气开关（400A4P）:品牌：品质相当于施耐德牌 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 空气开关（100A4P） | 空气开关（100A4P）:品牌：品质相当于施耐德牌 | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 10 | 空气开关（80A4P） | 空气开关（80A4P）:品牌：品质相当于施耐德牌 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 空气开关（16A1P） | 空气开关（16A1P）:品牌：品质相当于施耐德牌 | 个 | 18.00 |  |  |  |
| 12 | 空气开关（25A2P） | 空气开关（25A2P）:品牌：品质相当于施耐德牌 | 个 | 168.00 |  |  |  |
| 13 | 交流接触器安装 | 交流接触器 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 电力电缆（YJV -4*35+1*25） | 电力电缆（4*35+1*25）品牌：品质相当于远东牌 | m | 32.00 |  |  | 阻燃 |
| 15 | 电力电缆（3*10+1*6） | 电力电缆：品牌：品质相当于远东牌 | m | 6.00 |  |  | 阻燃 |
| 16 | 电缆桥架（400*100） | 电缆桥架（400*100）厚3.0mm | m | 30.50 |  |  |  |
| 17 | 电缆桥架（300*100） | 电缆桥架（300*100）厚3.0mm | m | 8.40 |  |  |  |
| 18 | 电缆桥架（200*100） | 电缆桥架（200*100）厚3.0mm | m | 333.00 |  |  |  |
| 19 | 墙面开洞（现浇板） | 板面开洞（120厚现浇板）500*300：包括封堵，粉刷等 | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 20 | 电气配管 | 砖、混凝土结构明配阻燃硬质聚氯乙烯管DN20 品牌：品质相当于公元牌 | m | 420.00 |  |  |  |
| 21 | 电力电缆(YJV -4*185+1*90) | 电力电缆：品牌：品质相当于远东牌 | m | 90.00 |  |  | 阻燃 |
| 22 | 桥架开孔及锁母 | 桥架开孔及锁母 | 个 | 168.00 |  |  |  |
| 23 | 线管进户开孔及修补 | 线管进户开孔及修补等 | 个 | 168.00 |  |  |  |
| 24 | 电气配线(三芯6mm2) | 铜芯电缆(三芯6mm2)品牌：品质相当于远东牌 | m | 10195.00 |  |  | 阻燃 |
| 25 | 电表箱 | 电表箱：300*500*200（制作安装） | 台 | 168.00 |  |  |  |
| 26 | 空气开关（25A2P） | 空气开关（25A2P）品牌：品质相当于施耐德牌 | 个 | 168.00 |  |  |  |
| 27 | 空气开关（10A1P） | 空气开关（10A1P）品牌：品质相当于施耐德牌 | 个 | 336.00 |  |  |  |
| 28 | 漏电保护开关（16A2P） | 漏电保护开关（16A2P）品牌：品质相当于施耐德牌 | 个 | 504.00 |  |  |  |
| 29 | 拆除原配电箱 | 拆除原配电箱，包括清运 | 台 | 168.00 |  |  |  |
| 30 | 封堵原配电箱洞 | 多孔砖、M5水泥砂浆封堵原配电箱洞300*500*240 | 个 | 168.00 |  |  |  |
| 31 | 零星项目抹水泥砂浆 | 贴碱性网格布零星项目抹水泥砂浆 | m2 | 161.28 |  |  |  |
| 32 | 抹灰面乳胶漆 | 专用腻子批平墙面,砂子打磨,刷乳胶漆3遍以上.品牌;乳胶漆为南京天祥环保型或同档产品 | m2 | 161.28 |  |  |  |
| 33 | 新老配电箱线路对接（包括所有规格的电线、墙面开槽修补拆除原开关等） | 新老配电箱线路对接（包括所有规格的电线、墙面开槽修补拆除原开关等） | 个 | 168.00 |  |  |  |
| 34 | 墙面开洞 | 墙面开洞包括封堵，粉刷等200*200 | 个 | 14.00 |  |  |  |
| 35 | 桥架开孔 | 桥架开孔走线走道灯用 | 个 | 88.00 |  |  |  |
| 36 | 电气配管DN20 | 砖、混凝土结构明配阻燃硬质聚氯乙烯管DN20 品牌：品质相当于公元牌 | m | 242.00 |  |  |  |
| 37 | 配线(BV2.5mm2) | 铜芯线2.5mm2：品牌：品质相当于远东牌 | m | 2379.00 |  |  | 阻燃 |
| 38 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 圆球吸顶灯安装Φ300mm 品牌：品质相当于飞利浦牌 | 套 | 102.00 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1）如果招标人提供的设备清单中对于设备已经有推荐品牌要求，投标人应在推荐品牌中选择。

2）如本表中所填报明细与本招标文件用户需求书中技术说明部分有偏离，应在后面技术偏离表中标出，并说明偏离的内容。

3）本表所列项目总额必须与投标一览表相一致，若不一致以价格较低的为准。

4）有品牌要求的材料、设备，也可使用品质相当于建议品牌的材料、设备。

三、质保期：

本工程质保期壹年。

四、评标办法：

投标人需参加招标人组织的对工程现场及周围环境的勘查，在保证工程质量的前提下，投标人自行拟定施工方案，充分考虑相应措施项目费用、运费及税费等完成本项目产生的所有费用，自主进行报价。包括本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

本次招标采用综合评分法（详见下表），在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，评委独立打分，按总分由高到低顺序排。选总分最高的投标人为中标候选人。

评分表

| 项 目 | 内 容 |  | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、投标报价 60分 | 经评审，确认不低于企业成本的各有效投标人的投标报价中，以有效报价去高去低(不足五家不去高去低)的算术平均值乘以98％为最优报价得最高分（60分），并以此为基准来确定其他有效投标人的价格得分。投标价每高于该最优投标价1％的扣1分，低于最优投标价1％的扣0.5分，不足1％的按内插法计算（小数点后保留两位）。 |  |  |
| 2、施工组织设计方案等技术 30分 | （1）施工组织总体设想、方案针对性及其施工段划10分 | A关键思路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；关键节点的控制措施有力、合理、可行，得10分。 B关键思路清晰、准确、完整，计划编制可行；关键节点的控制措施有力、合理、可行，得5-7分。 C关键思路基本准确，计划编制基本合理关键节点的控制措施基本可行，得2-4分。 D关键思路不准确，计划编制不合理；关键节点的控制不可行，得0分。 |  |
|  | （2）施工质量7分 | A施工措施、材料质量及工艺较优得7分。 B施工措施、材料质量及工艺基本合理得4-6分。 C施工措施、材料质量及工艺较差得0-3分。 |  |
|  | （3）安全文明施工6分 | A针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施,得6分。 B针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，得4分。 C有基本合理的措施，得2分。 D安全文明施工措施不得力，得0分。 |  |
|  | （4）项目管理班子的人员配备及经验，劳动力、机械设备和材料投入计划（7分） | A项目经理或项目技术负责人有高级职称得3分。 B项目经理或项目技术负责人有中级职称 得2分。 C项目经理或项目技术负责人为初级职称得1分。 D项目经理或项目技术负责人无职称得0分。 E投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确，得4分。 F投入计划与进度呼应，基本满足施工需要，调配计划基本合理、准确，得3分。 G投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投放计划基本合理,得2分。 H投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要，得0分。 |  |
| 3、服务 承诺 5分 | A超过招标文件的质量、工期、质保要求，违约责任承诺具体，得4-5分。 B满足招标文件的质量、工期、质保要求，违约责任承诺具体，得3分。 |  |  |
| 4、业绩 5分 | 自2012月1月1日起签订的同类电力线路改造工程合同（合同金额≥50万元），一份得1分，最高得5分。（投标文件中必须提供能够证明相关业绩的合同复印件，合同原件备查）。 |  |  |