
[image: image1.jpg]Nanjing University of JPosts and Telecommunications





招 标 文 件
项目名称：通达学院电力电子技术实验室设备
项目编号：NYCG2014-S106
南京邮电大学采购招标管理办公室
二○一四年七月 三日
第一章     投标邀请函
南京邮电大学采购招标管理办公室就通达学院电力电子技术实验室设备项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。
一、招标项目名称及编号通达学院电力电子技术实验室设备(标书编号NYCG2014-S106)。
二、招标内容、项目简要说明：
1、通达学院电力电子技术实验室设备：电力电子技术实验台10台。
具体要求详见《通达学院电力电子技术实验室设备技术要求》
招标项目人民币报价。如是进口免税产品，报不含税人民币价，按人民币：美元=6.53：1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。
2、付款方式：验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%,余款作为质量保证金，使用半年无质量问题后支付。付款金额不计利息。如是进口产品，100%信用证，凭甲方验收合格报告付款。
三、投标人资质要求：
l、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。
2、投标人必须具有主要投标产品的原厂商或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书。
3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。
4、须为独立法人，本次招标不接受联合投标。
5、投标人具有在近一年内己完成一个(含1个)以上类似项目的成功案例，并提供用户证明或合同复印件。
6、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。
四、招标文件发售时间：
招标文件出售时间：2014年 7月3 日。  

招标文件出售地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼241房间。
招标文件出售方式：招标文件每套售价100元人民币，邮购须另加50元人民币，标书售出一概不退。
五、投标文件接收信息：
 投标文件开始接收时间：自招标文件发售之日起。
 投标文件接收截止时间：2014年7月11 日上午10:00时止。
投标文件接收地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼241房间。
投标文件接收人：崔老师
六、开标有关信息：
具体开标时间:递交标书时另行通知
开标地点：递交标书时另行通知。
七、本次招标联系事项：
联系人：崔老师
 联系电话：025---85866541
南京邮电大学采购招标管理办公室
2014年7月3 日
第二章  招投标书
招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函
投标人须知：
一、总则
l、招标方式
1.1本次招标采用公开招标方式。
2、合格的投标人
(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律
本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。
4、投标费用
投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
二、招标文件
6、招标文件的构成
6.1招标文件有以下部分组成：
(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求
(3)、投标书格式
7、招标文件的澄清
任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。
8、招标文件的修改
8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。
8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。
三、投标文件的编制
9、投标语言及度量衡单位
9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。
10、投标文件的编制
10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：
(1)投标函和开标一览表
(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表
(3)技术方案、服务承诺、培训承诺
(4)资质证明文件
10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。
11、投标函和开标一览表
11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。
11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。
12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。
12.2标的物见招标内容
l2.3有关费用处理
投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。
12.4其他费用处理
采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。
13、证明投标人资格的文件
13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。
13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。
14、投标保证金
14.1投标人应以人民币提交贰仟伍佰元整（2500元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明项目名称的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。
14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.6条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。
14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。
14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。
14.5中标人的投标保证金可转入履约保证金。
14.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
(1)投标人在开标截止日期内撒回其投标书；
(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。
15、投标有效期
投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。
16、投标书份数和签署
16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。
16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。
16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。
四、投标文件的递交
17、投标文件的密封和标记
17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。
17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。
18、投标截止日期
投标截止日期为2014年7月 11日上午10时止。
19、迟交的投标文件
迟交的投标文件将被拒收并原封退回。
20、投标文件的修改和撤回
20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。
20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。
五、开标与评标
21、开标
2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。
21.2开标时，督察人员要检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标并宣读全部内容。
22评标过程
22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。
22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何偿试，可能导致该投标人的标被废弃。
23、评标方法：
评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（45分）、主要配置及合标成度(25分）、品牌（10分）、售后服务和承诺（10分）、资质和经营状况（10分）。
具体打分标准将在开标时根据标书内容、技术因素、报价、售后服务、资质、信誉、成功案例及参加本项目的技术人员情况来综合打分。
24、无效投标条款
(l)不符合合格投标人的要求。
(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。
(3)未按照规定交纳保证金。
25、定标
评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。
六、授予合同、签订合同
招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。
中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。
中标人在收到中标通知后即将投标保证金转作履约保证金。如果投标人不履行此条款，招标人有权终止签订合同，并没收其投标保证金。在此种情况下项目招标小组可将标授予下一个中标侯选人，或重新招标。
第三章 合同条款（详见招标办网站货物类合同模板）
技术要求响应表
	序号
	招标系统规定的技术要求
	投标系统实现的技术响应
	是否偏离（+/=/-）
	技术指标偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


1. 开标一览表
投标人名称（盖章）：
	项目
	南京邮电大学通达学院电力电子技术实验室设备

	投标报价总计
	 人民币（大写）               ￥     元整
美  元 （大写）              ＄     元整

	交货期
	

	保修期
	


投标人授权代表签字：

日期： 2014年   月   日
说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。
      2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。
附：通达学院电力电子技术实验室设备技术要求
一、总体要求：

应能满足电机拖动、半导体变流技术、现代电力电子器件、现代电力电子器件的典型线路、数字直流调速系统、数字交流调速系统等内容的教学实验要求。

二、完成以下实验：

1、电力电子技术实验（晶闸管部分）
1）单结晶体管触发电路及单相半波可控整流电路实验

2）正弦波同步移相触发电路实验

3）锯齿波同步移相触发电路实验

4）单相桥式全控整流电路实验

5）三相桥式全控整流电路实验

6）三相桥式有源逆变电路实验

7）三相半波有源逆变电路的研究
8）三相交流调压电路实验

2、电力电子技术（全控型器件特性部分）

1）功率场效应晶体管(MOSFET)的主要参数测量

2）功率场效应晶体管(MOSFET)的驱动电路研究

3）绝缘栅双极型晶体管(IGBT)特性研究

4）绝缘栅双极型晶体管(IGBT)驱动电路的研究

5）电力晶体管（GTR）驱动电路的研究

6）电力晶体管（GTR）的特性研究

7）单相晶闸管（SCR）特性实验

8）直流斩波电路（Buck、Cuk、Boost、Sepic、Buck-Boost、Zeta等六种电路）的性能研究

9）单相交直交变频电路的性能研究

10）单相正弦波（SPWM）逆变电路实验

11）全桥DC/DC变换电路实验

12）整流电路的有源功率因数校正实验

13）软开关技术实验(MOSFET)
3、电机拖动自动控制系统实验

1）单闭环(电压单闭环、转速单闭环、电流单闭环)不可逆直流调速系统实验(SCR)

2）双闭环不可逆直流调速系统实验(SCR)

3）逻辑无环流可逆直流调速系统实验(SCR)

4）双闭环控制可逆直流脉宽调速系统(H桥、IGBT)

5）双闭环三相异步电机调压调速系统 

6）全数字直流调速控制下的不可逆单闭环直流调速系统

7）全数字直流调速控制下的双闭环晶闸管不可逆直流调速系统

8）全数字直流调速控制下的逻辑无环流可逆直流调速系统

9）全数字直流调速控制下的双闭环控制的直流脉宽调速系统

4、交流调速实验（含DSP实验内容）

1）双闭环三相异步电机调压调速系统 

2）双闭环三相异步电机串级调速系统 

3）SPWM调制方式下V/F曲线测定
4）马鞍波调制方式下V/F曲线测定

5）空间电压矢量调制方式下V/F曲线测定
6）开环正弦波调制（SPWM）的高性能变频调速实验
7）开环空间矢量控制（SVPWM）的高性能变频调速实验
8）开环马鞍波调制（SPWM）的高性能变频调速实验

9）磁场定向控制（FOC）的高性能变频调速实验
10）直接转矩控制（DTC）的高性能变频调速实验

11）利用Matlab对电机起动、正反转、变负载等数据进行分析与处理，采用VC和Matlab编程在计算机上对算法进行修改：

    ▪ 可用Simulink库搭建电机的控制算法

▪ 通过MATLAB的REAL-TIME工具箱或软件进行参数的实时处理实验

▪ 通过MATLAB可进行自适应参数辨识完成复杂的控制算法

▪ 通过MATLAB可进行神经网络控制完成复杂的控制算法

▪ 通过MATLAB可完成解耦控制的复杂控制算法

▪ 通过MATLAB可进行滑模变结构的复杂控制算法

三、技术性能

1. 输入电源: 三相四线(或三相五线 380V±10％ 50Hz)
2. 工作环境: 温度–10℃～+40℃　相对湿度＜85％(25℃) 海拨＜4000m

3. 装置容量：＜1.5kVA

四、实验装置的总技术要求

1、安全保护功能

装置人身安全保护功能：要求采用电流型漏电保护器、三相隔离变压器、电压型漏电保护和安全实验导线等多种人身安全保护措施，确保学生实验的安全；

要求交直流电源设计过流和短路保护、测量仪表设计过量程保护、各低压端设有高压保护以及外用示波器电源的漏电保护措施，确保学生误操作不会损坏设备，在投标书中应详细说明各保护功能的内容。

2、实验桌

实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为高密度板材质,结构坚固；带两个大抽屉、柜门，用于放置工具、存放挂件及资料等。实验桌底设有四个万向轮和四个固定调节机构，便于搬动和固定，利于实验室布局。

3、不锈钢电机导轨、涡流测功机及光码盘测速系统（进口2048增量式光电编码器）：

3.1涡流测功机采用300W、电流3A的涡流测功机测功，采用高精度的压力传感器检测，输出为数字信号。可进行堵转实验；
3.2测速反馈系统要求采用光码盘测速（采用进口的2048增量式光电编码器），无接触式感应方式测速，无机械摩擦和机械损耗；

3.3转矩测量范围为：0～2N.m，控制有四种可选模式：手动调节转速开环，手动调节转速闭环，程控调节转速开环，程控调节转速闭环。
4、测量仪表配备要求：

需能直观的观察到电机电流的动态过程，要求提供直流电压、电流表和交流电压、电流表。
仪表精度为0.5级；

测量范围：直流电压表：0～±300V； 
直流电流表：0～±2A；
交流电压表：0～300V；
交流电流表：0～1A；
提供的数字测速仪表，测量范围必须在0～±3000rpm；

5、交流电源：要求提供可完成实验的三相可调交流电源，电源输出设有3A过流保护功能；

6、直流电源：直流电机电枢电源：40～250/2.5A可调输出，要求带保护；输出最大电流为2.5A，电压纹波系数≤2%，电压变化率≤1%。 直流电机励磁电源：提供220V～230V/0.5A的直流电源，要求带过流保护；纹波系数小于2%，电压变化率小于1%；直流发动机励磁电源/同步电机励磁电源：提供0～200 mA 连续可调的直流稳流电源，最大输出电压240V；提供0～2.5A 连续可调的直流稳流电源，供同步发电机励磁绕组使用，最大输出电压为100V；

7、现代电力电子技术与电机拖动要求：

7.1新器件特性实验：提供MOSFET、IGBT、GTR电力电子器件实验挂件，可完成电力电子新器件的驱动特性实验。
7.2要求提供：电力电子技术应用线路中的实验挂件、提供开关电源、单相交流调压电路实验挂件、全桥DC/DC变换实验挂件、升降压斩波电路实验挂件、单相正弦波（SPWM）逆变电路挂件、软开关电路挂件、单相交直交变频电路挂件，
要求能完成上述实验内容，在投标书中应详细描述各挂件功能。
8.数字直流调速系统要求：

直流调速系统实验要求完成传统的直流不可逆双闭环调速系统、逻辑无环流可逆双闭环调速系统。采用数字集成电路，脉冲移相范围可达到为0～170°。另外要求提供直流PWM控制的直流脉宽调速系统模块。利用该挂件可以完成直流电机的单闭环、双闭环、逻辑无环流和不可逆调速系统。

除完成传统的模拟调速外，还要求完成数字直流调速实验。硬件上配置研华1711板卡、AD/DA卡、电压电流采样隔离卡等，上位机软件采用VC和Matlab编制，及Labview环境下的用户软件。直流系统实验中的速度和电流PID要求通过计算机Matlab环境下编程的方法来实现。请投标厂家详细说明硬件和软件的实现原理、系统实物图片、软件界面示例，并提供实验指导书供评标时参考。

9、DSP控制的高性能变频调速实验系统（含定制计算机及开发软件）
（1）变频调速系统实验利用TI公司32位高性能DSP2812产品做为控制核心芯片，并设计成为基于PCI总线的DSP运动控制卡，利用超高速度的PC实现电机控制算法。实验箱要求完成由DSP设计的研究性变频调速系统实验。可直接在Windows系统上使用C、C++编写电机控制算法，也可以使用Matlab语言编写算法或者用Simulink库搭建电机控制算法。配置计算机完成的以下控制算法：三相异步电机的SPWM控制、SVPWM控制、马鞍波控制、磁场定向控制、直接转矩控制等。配置合众达品牌的DSP专用仿真器，配套开发软件、学习套件等。

（2）控制板卡 ：独立双通道16bit分辨率，100Msps实时采样；8路 120bit分辨率，20Msps实时采样；电压档位V/DIV 5V-25mV，8档可调；频率 T/DIV 2S-5uS，18档可调；数字显示幅值和频率；光标定位；波形数据的存储； USB 2.0通讯接口，完全符合USB 2.0协议规范，实现480M比特/秒的高速数据传输；4路12 bit D/A输出。0~10V标准信号；12路TTL输入；8路TTL输出；USB通讯：对下16路数字量通讯，波特率19200bps (用于采集表头信息和电机加载、励磁控制、转速转矩控制)。对上USB 2.0通讯接口。
能实现数字显示幅值和频率、光标跟踪定位和测量、实验波形的存储等。
10、实验电机、变压器参数：

提供实验所需的电机。电机功率在200W左右。必须是标准的工业级电机（安全等级都在E级以上）

11、其他要求：

11.1要求产品的厂家具有一定的规模，注册资金在500万以上，具有ISO9000认证的国内著名企业，请提供生产厂家的资格证明文件、ISO9000认证等。

11.2提供不低于5年的售后服务，上门维修服务。

11.3提供近3年相同产品的案例（3家以上）
12、采购清单如下：
	南京邮电大学通达学院物资采购清单

	
	
	
	
	

	 实验中心(室)名称：
	自动化专业实验室      (电力电子技术实验室)
	

	
	
	
	
	

	序号
	设备名称
	技术参数
	需求计划
	备注

	
	
	
	数 量 （台/套）
	

	1
	电力电子技术实验台
	高密度板实验台;                                      主控屏;                                                三相变压器;                                            可调电阻器;                                         实验电机;                                            不锈钢电机导轨及测速系统;                                           两组三相晶闸管整流桥、二极管三相整流桥;                                               给定、速度变换器（FBS）、零速封锁器（DZS）;                                    平波电抗器及RC滤波; DSP控制的高性能变频调速实验系统;                                               现代电力电子;                                         IGBT、VDMOS、GTR、MOSFET电力电子器件测试实验模块电路和直流脉宽调速实验箱;                                                  IGBT、VDMOS、GTR、MOSFET电力电子器件测试实验模块;                                                     整流电路有源功率因数校正实验模块;                                                        转速调节器、电流调节器、逻辑无环流控制器;                                           计算机控制的数字直流调速系统
	10
	　


其他要求：
1. 本项目所采购设备，中标方必须承诺免费运送至南邮通达学院扬州校区(扬州市邗江区润扬南路33号)指定的实验室机房中；
2. 保修期及售后服务要求: 24小时响应，保修3年以上（含）全免保修；
3.安装调试要求和验收要求:免全部安装调测费用（含材料）.
5

