教学楼广播打铃系统

招  标  文  件

招标编号NYCG2014--- S205

南京邮电大学采购招标管理办公室

2014年12月

第一章     投标邀请函

南京邮电大学就_教学楼广播打铃系统_项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：教学楼广播打铃系统(项目编号NYCG2014-S205)

二、招标内容、项目简要说明：

1、教学楼广播打铃系统            1套

具体要求详见《教学楼广播打铃系统项目技术要求指标》

招标项目人民币报价。如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币：美元=6.53：1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

2、付款方式：

项目验收合格经审计后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付审定价的90%,余款作为质量保证金，质保期满无质量问题后支付。付款金额不计利息。如是进口产品，100%信用证，凭甲方验收合格报告付款。工程部分（贰万元以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。

三、投标人资质要求：

l、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。

2、投标人必须具有主要设备投标产品的原厂商或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书和原厂3年质保函。

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。

4、本次招标不接受联合投标。

5、投标人具有在近一年内己完成一个(含1个)以上类似项目的成功案例，并提供合同复印件。投标人应提供所投产品品牌在学校等重要场合的打铃系统的成功案例，并提供合同复印件（合同复印件加盖厂商公章有效）。

6、投标产品（本项目主要设备）生产厂商在南京有售后服务点，免费提供上门售后服务。

7、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。

五、投标文件接收信息：

投标文件开始接收时间：自招标文件发售之日起

投标文件接收截止时间：2014年12月24日上午10:30时止

投标文件接收地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼240房间。

投标文件接收人：魏老师

六、开标有关信息：

具体开标时间 递交标书时另行通知

七、本次招标联系事项：

联系人：魏老师      联系电话：85866540，   邮政编码：210046

南京邮电大学采购招标管理办公室

2014年12月

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求

(3)、投标书格式

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表

(3)技术方案、服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。。

12.2标的物见招标内容

l2.3有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1投标人应以人民币提交壹仟伍佰元整（1500元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。

14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。

14.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撒回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

15、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

16、投标书份数和签署

16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

18、投标截止日期

投标截止日期为2014年 12月24日上午10点半，招标人收到投标文件必须在截止日期前 。

19、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

21.2开标时，督察人员要检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标并宣读全部内容。

22评标过程

22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

23、评标方法：

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（35分）、主要配置及合标成度(30分）、品牌（10分）、售后服务和承诺（15分）、资质和经营状况（10分）。

具体打分标准将在开标时根据标书内容、技术因素、报价、售后服务、资质、信誉、成功案例及参加本项目的技术人员情况来综合打分。

24、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

(3)未按照规定交纳保证金。

25、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

六、授予合同、签订合同

招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章 合同条款（详见招标办网站货物类合同模板）

技术要求响应表

| 序号 | 招标系统规定的技术要求 | 投标系统实现的技术响应 | 是否偏离（+/=/-） | 技术指标偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 南京邮电大学教学楼广播打铃系统项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 美 元 （大写） ＄ 元整 |
| 交货期 |  |
| 保修期 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2014年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

附：教学楼广播打铃系统项目技术指标

第一章、项目概述

1、项目概况

南京邮电大学打铃系统将基于以太网建设，需实现跨网段控制和多用户管理。在网络通畅情况下，通过打铃系统专用软件来监控系统运行状况，以方便学校管理人员能够快速的了解打铃系统运行情况，能实现通过软件操作控制音量大小、播放内容等；既可以使不同教学楼的打铃时间同步，也可以根据大型考试的需要而在不同教学楼设置不同的打铃时间。在网络出现故障的情况下，可立即按照之前的设定继续工作。

在本项目中，在教学楼走廊内有吊顶的地方需要设置6W的吸顶音箱、在没有吊顶的地方设置6W的壁挂音箱。本项目按照每栋楼进行分区。本系统要能够实现有分区、全区打铃的功能，投标人需结合现代教学的设计要求及南京邮电大学的实际情况及要求，就南京邮电大学打铃系统做一个全面的描述。本项目不得与现有设备、线路等互相干扰。

2、需求说明及工期要求

项目设计需求共有9栋教学楼（仙林校区：教1、教2、教3、教4；三牌楼校区：主楼东、主楼西、图科楼、无线楼；锁金村校区：教学楼），采用网络打铃架构设计。本项目要求每栋教学楼做一个分区，在三个校区各设置一个控制中心，在任意一个控制中心均可实现对三校区的控制。传输部分则利用学校原有光纤进行传输。工期要求为20天（日历天）。

3、规划原则

总体规划，操作简便；整体配套，无缝衔接；硬件、软件满足办学扩张需求。

4、设计原则

实用可行；标准经济；稳定安全；兼容可靠易维护。

5、技术规范和标准

《智能建筑设计标准》　　                　  （GB/T50314-2006）

《智能建筑质量验收规范》                    （GB50339-2003）

《建筑电气工程施工质量验收规范》            （GB50303-2000）

《建筑智能化系统工程实施及验收标准》        （DB32/366-1999）

《建筑智能化系统工程评估标准》              （DB32/367-1999）

《建筑智能化系统工程检测标准》              （DB32/365-1999）

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》　  （GB 50311-2007）

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》　  （GB 50312-2007）

《工业企业通信设计规范》                    （GBJ/42—81）

《UTP布线系统现场测试标准》                （ANSI/TIA/EIA TSB-67）

《SPC 135P标准》                           （BACnet NASI/ASHRAE）

《国际综合布线系统标准》                    （ISO/IEC 11801）

《电气装置安装工程施工及验收规范》          （GBJ232-92）

《工业企业通信接地设计规范》                （GBJ 115-87）

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》      （GBJ232-90.92）

《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》    （SJ2112-82）

《厅堂扩声系统声学特性指标》                （GYJ25-86 ）

《厅堂扩声系统测量方法》                    （GB4959-1995）

《建筑内部装修设计防火规范》〔GB50222-95〕

《工业企业照明设计标准》〔TJ34-79〕

《室内装饰工程质量规范》〔QB1838-93〕

其他和本项目有关要求、规范、标准等。

上述要求、规范、标准及技术条件等并非全部，未列入而又相关的仍应采用。如有停用或废止的，应以相应的最新版本为准。

第二章、工程技术资料及其他要求

1、按照本方案出具详尽的系统拓扑结构图及平面施工图纸。

2、提供工程施工人员名单，提供项目经理、主要技术人员、施工人员的资格证书、经历等材料。为保证项目质量，便于现场沟通，要求项目经理在工程实施期间全程在场。

3、文件要求

技术方案中应包括：简洁的技术方案编制、详细的施工组织设计、严密的施工进度控制、可行的配合协调措施、完善的质量保证体系、周全的设备参数文档和准确的各系统、点位图。

4、服务要求

（1）技术资料

用户有权复制提供货物方提供的各种技术资料，作为维护管理用等。

（2）供货方应具备交钥匙工程的能力，供货方的服务应能包括产品提供、配套设备提供、设备安装和调试等全套服务项目。

（3）技术培训

为保证设备正常工作，供货方应负责培训用户维护人员，使维护工作人员能完全熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。

培训内容包括以下几个方面：

①为维护及安装工作所必须的相关文件的讲解。

②产品的安装和测试。

③产品的操作和维护。

④产品结构和原理。

5、本工程材料进场时必须出具厂家针对本工程的原厂证明、检测报告；

6、项目验收时提供厂家的质保认证，包括线材等在内的本项目所有涉及设备、软件、管线、主材、辅材等必须提供不低于3年的质保；

7、施工方需在项目验收前，提供所有施工资料文档（包含系统拓扑结构图、平面施工图纸等）。施工方还需提供所有线缆的测试报告，并有用户方人员参与测试，提供完整科学的测试报告。

8、所有广播专用线缆必须穿管或经桥架敷设（三牌楼校区与锁金村校区广播专用线缆需敷设PVC管，仙林校区广播专用线缆走弱电桥架，没有弱电桥架的地方敷设PVC管），连接喇叭的位置用86明盒进行过线，通过金属软管引至喇叭接线端。

9、中标方需提供该项目不低于三年整体系统（包括设备、软件、管线、主材、辅材等）维保，提供免费上门维修服务，故障响应时间不超过3小时，中标方提供三个月一次的线路健康普查。维保期内设备出现故障时，必须在24小时内完成故障部件的更换。

10、招标文件中的设备清单仅是为实现本系统功能的主要设备和材料，各投标方应为实现招标文件中提出的所有功能、技术要求，根据各自的设计方案，补充和完善相关设备、材料、备件、软件、接口、税费等。漏项视同优惠，并已包含在投标总价内。

11、投标方在投标前须参加招标人组织的对项目现场及周围环境的勘查，考察现场的费用由投标方自负。实地查看现场和相关图纸。招标文件中的设备清单所列广播专用音箱线、PVC管、网线等数量仅供参考。所有的线缆、管线、网线、过线明盒、金属软管、辅材等材料，各投标方在投标前须实地查看现场和相关图纸并自行计算其数量。自行确定数量后，除非招标方提出变更，否则不得调整，漏项视同优惠，并已包含在投标总价内。竣工后多余设备、线缆、管材等属招标方所有。

12、产品资质：本项目主要设备包括IP网络适配器（机柜式）、合并式带前置功放（60W、120W、240W、500W）、纯后级功放（1000W）、吸顶喇叭3W/6W、壁挂音箱6W（定压）、网络广播控制服务器软件、控制软件。主要设备应为同一品牌。投标方应提供所投产品生产厂商的如下资质证书：

（1）具有中国知识产权保护的软件研发著作权认证书（提供复印件并加盖厂商公章有效）。
（2）投标产品生产厂商须获得的ISO9001“质量管理体系认证书（提供复印件并加盖厂商公章有效）。
（3）投标产品生产厂商须获得ISO4001“环境管理体系认证书（提供复印件并加盖厂商公章有效）。
（4）投标产品生产厂商须提供中华人民共同和国国家知识产权局颁发的“软件著作权登记证书”（提供复印件并加盖厂商公章有效）。

第三章、设备清单（供参考）

本设备清单仅是为实现本系统功能的主要设备和材料，各投标方应为实现招标文件中提出的所有功能、技术要求，根据各自的设计方案，补充和完善相关设备、材料、备件、软件、接口、税费等。漏项视同优惠，并已包含在投标总价内。

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、仙林校区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播控制服务器软件 |  |  | 1 | 套 |  |  | 产品用途 1、 整个系统的服务管理，是广播系统数据交换、系统运行、界面显示和功能操作的综合服务平台。 产品特点 2、 服务器软件负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务；音频服务器软件可将传统音频资源转换成数字节目存储到节目库（可以容纳万首节目），方便重复使用；带有检测面板，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态。 3、 系统软件采用标准的选配安装模块，软件包带有系统服务器软件、中继服务器软件、对讲服务器、对讲客户端软件(分控软件、可多次使用)、广播客户端软件、消防报警软件、无线遥控控制软件、电话广播软件和虚拟终端软件等组成，支持客户自定义的选择安装，实现最大程度的降低系统资源占用，提高系统运行效率，是行业内安装最灵活的广播软件。 4、 系统软件支持Windows2003、Windows XP（纯净版）、 Windows Server 2008、 Windows7等系统平台。 5、 在网络通畅情况下，通过打铃系统专用软件来监控系统运行状况，能够快速的了解打铃系统运行情况，能实现通过软件操作控制音量大小、播放内容等；既可以使不同教学楼的打铃时间同步，也可以根据大型考试的需要而在不同教学楼设置不同的打铃时间。在网络出现故障的情况下，可立即按照之前的设定继续工作。打铃系统专用软件应支持校区及教学楼扩张，免后续安装使用费。 |
| 2 | 控制软件 |  |  | 1 | 套 |  |  | 管理用户名及管理权限由主软件给定。可设置多级管理用户，级别高的用户具有管理优先权;可实现对具有管理权限的区域进行播放控制，包括实时播放、寻呼控制、编程定时播放等;可调用服务器文件库里的音频文件，并可实现对服务器文件库进行更新;可实现对具有管理权限的区域的实时状态进行监控，方便管理。在网络通畅情况下，通过打铃系统专用软件来监控系统运行状况，能够快速的了解打铃系统运行情况，能实现通过软件操作控制音量大小、播放内容等；既可以使不同教学楼的打铃时间同步，也可以根据大型考试的需要而在不同教学楼设置不同的打铃时间。在网络出现故障的情况下，可立即按照之前的设定继续工作。打铃系统专用软件应支持校区及教学楼扩张，免后续安装使用费。 |
| 3 | UPS |  |  | 1 | 台 |  |  | 2000伏安1小时 |
| 4 | UPS |  |  | 3 | 台 |  |  | 3000伏安1小时 |
| 二、三牌楼校区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 2米 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 2 | UPS |  |  | 3 | 台 |  |  | 500伏安1小时 |
| 4 | UPS |  |  | 1 | 台 |  |  | 1000伏安1小时 |
| 三、锁金村校区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 2米 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 2 | UPS |  |  | 1 | 台 |  |  | 1000伏安1小时 |
| 四、周边设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络适配器（机柜式） |  |  | 9 | 台 |  |  | 1、 LCD液晶显示屏； 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟； 2、 1路独立的网络TCP/IP解码功能，带来高品质的数字音频传输； 内置点播采集模块，实现实时节目点播功能； 3、 1路话筒（MIC）输入，1路线路（AUX）输入，独立的音量调节； 4个电源输出，用来接功率放大设备；并具有智能电源管理功能，当3到5分钟无音频信号输入，自动关闭功放电源，有信号自动打开功放电源；同时具有编程预打开输出电源功能； 4、 1路三线制报警强切输出接口，可以由主机控制报警区域，无需24V强切电源，不限音控数量； 1路预留PC机下载地址的串口端子，可以适应不同地方的网络地址修改； 5、 内置两级信号优先功能调节：A、本地信号优先；B、紧急广播优先； 6、 待机功率小于3W，满足国家环保节能认证的标准； 产品参数 7、网络接口：标准RJ45；支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）；音频格式： MP3/MP2；采样率：8K～48KHz；传输速率 ：10/100Mbps；音频模式：16位立体声CD音质；输出频率： 20Hz～16KHz 8.自带4G容量SD卡，定时节目可预存在终端SD卡内，节目内容支持远程推送管理。终端内置时钟芯片，支持离线定时播放；在网络出现故障的情况下，可立即按照之前的设定继续工作 ；具备智能媒体库及智能缓存功能，优化带宽占用，最高节省99%网络带宽； |
| 2 | 合并式带前置功放60W |  |  | 1 | 台 |  |  | 1、3通道麦克风TRS端子输入；带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别；Mic 2-3 通道TRS端子输入；2通道 Aux输入；2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）；1通道EMC输入；Mic 1-3, Aux 1-2控制旋钮，总音量控制旋钮和高音、低音音调控制旋钮； 2、产品额定输出功率 60W ；具有短路、过载、过热保护。 |
| 3 | 合并式带前置功放120W |  |  | 2 | 台 |  |  | 1、3通道麦克风TRS端子输入；带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别；Mic 2-3 通道TRS端子输入；2通道 Aux输入；2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）；1通道EMC输入；Mic 1-3, Aux 1-2控制旋钮，总音量控制旋钮和高音、低音音调控制旋钮； 2、产品额定输出功率 120W ；具有短路、过载、过热保护。 |
| 4 | 合并式带前置功放240W |  |  | 2 | 台 |  |  | 1、3通道麦克风TRS端子输入；带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别；Mic 2-3 通道TRS端子输入；2通道 Aux输入；2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）；1通道EMC输入；Mic 1-3, Aux 1-2控制旋钮，总音量控制旋钮和高音、低音音调控制旋钮 2、产品额定输出功率 240W；具有短路、过载、过热保护。 |
| 5 | 合并式带前置功放500W |  |  | 1 | 台 |  |  | 1、3通道麦克风TRS端子输入；带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别；Mic 2-3 通道TRS端子输入；2通道 Aux输入；2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）；1通道EMC输入；Mic 1-3, Aux 1-2控制旋钮，总音量控制旋钮和高音、低音音调控制旋钮； 2、产品额定输出功率 500W；最大耗散功率 ：750W；具有短路、过载、过热保护。 |
| 6 | 纯后级功放1000W |  |  | 3 | 台 |  |  | 1、工业机箱；70V, 100V 和低阻抗4-16Ω扬声器输出；1通道LINE不平衡TRS输入；1通道LINE不平衡TRS级联输出；1通道LINE平衡XLR输入；1通道LINE平衡XLR级联输出；面板带音量控制旋钮；产品具有短路、过载、过热保护； 2、额定输出功率 1000W ；扬声器输出 70V, 100V & 4~16Ω；输入灵敏度 & 输入阻抗 ±385mV/10KΩ, 平衡 XLR输入端子775mV/10KΩ,不平衡TRS输入端子；输出灵敏度 &输出源阻抗 ±385mV/10KΩ, 频率响应 50Hz~16KHz(+1dB, -3dB )；信噪比 ＞90dB；产品具有良好的短路，过载，过热等自我保护功能；电源功耗：1500W. |
| 五、音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶喇叭3W/6W |  |  | 184 | 只 |  |  | 1、额定功率(100V) 3W, 6W ；额定功率(70V) 1.5W,3W ；阻抗 Com/ 2KΩ/ 3.3KΩ 2、灵敏度(1W/1M) 89dB ；最大灵敏度(W/1M) 96dB ；频率响应(-10dB) 100-13KHz 100-13KHz |
| 2 | 壁挂音箱6W（定压） |  |  | 194 | 只 |  |  | 1、额定功率（100V） 6W；额定功率（70V） 3W；最大功率 10W 2、灵敏度 92dB±3dB；阻抗 黑-COM 红-1.7KΩ；频率响应 130-16KHz |
| 六、线缆材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 莲花头对6.35头音频线 | 1.2米 |  | 13 | 条 |  |  |  |
| 2 | 水晶头 |  |  | 1 | 盒 |  |  |  |
| 3 | 网线 | Cat5 |  | 1 | 箱 |  |  |  |
| 4 | 广播专用音箱线 | RVS2*1.5 |  | 12000 | 米 |  |  |  |
| 5 | PVC管 | Ф20 |  | 7000 | 米 |  |  |  |
| 七、辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| A | 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 施工及安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 投标总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

第四章、其他

投标方需提供本项目保期之后的维护方案与费用（每年）。