招 标 文 件

项目名称：仙林校区室外管网查漏、修复项目

项目编号：NYCG2016-W006

南京邮电大学采购招标管理办公室

二○一六年六月

一、项目名称及项目编号：仙林校区室外管网查漏、修复项目（NYCG2016-W006）二、招标内容

仙林校区室外消防、喷淋管网查漏、修复工程

三、投标人资格：

1、投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2、投标人必须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质和具备管道查漏能力的企业（允许联合体投标）。

四、工期要求： 50天

五、勘察现场

1、招标人安排统一时间进行现场踏勘：2016 年6 月17日上午10：00（过时不予接受）联系人：吴老师 13851445277，届时投标人自带工具（相机等）踏勘现场和周围环境。以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人承担。本项目只接受参加勘察现场的供应商投标，投标人须以采购人出具的“现场勘察确认表”回执为依据，并在投标文件中加以体现。（投标文件正本中须有此表原件）。“现场勘察确认表”请找吴老师领取。

2、如对施工现场和本招标文件有疑问应在开标前以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式向各投标人进行回复。

3、所有施工人员住宿问题由各单位自行考虑。

六、承包方式

包工包料

七、投标书

投标书壹式五份，正本壹份，副本肆份，密封于同一档案袋中，并在密封处加盖单位公章。不符合要求的投标书视为无效。

八、付款方式

1、查完修复达到十万一次结算一次，并对该段管网进行验收，预算30万封顶，验收合格并经审计后付至审定价扣除审计费的90％；

2、余款待工程竣工满一年后付清。

3、乙方对工程竣工结算审计的结果应在10天内提出书面异议，逾期不提出异议的视为乙方对审计结果予以承认并接受，审计费用的结算参照南京邮电大学相关规定执行。

九、评标办法：综合评标法（满分：100分）

（一）价格分             80分

1、查漏价格分         24分

按每个漏点计算，有效投标人所报的价格最低的得满分24分，每高出最低价1％扣1分，扣完为止。

2、修复价格分         56分

按现行的计价规范，有效投标人所报的优惠率最低的得满分56分，每高出最低优惠率1个百分点扣1分，扣完为止。

（二）施工组织设计       16分

1、总体概述：包括工程概况，施工组织总体设想、方案的针对性及施工阶段的划分。（满分：3分）

2、施工进度计划网络图和各阶段的进度计划以及进度保证措施。（满分：3分）

3、安全文明施工、环境保护和消防措施。（满分：2分）

4、项目管理班子的人员配备情况。（满分：2分）

5、劳动力、施工机械设备及材料的投入计划和进退场计划。（满分：3分）

6、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。（满分：3分）

（二）业绩分  4分

投标人2013年1月1日以后，类似项目业绩（提供合同复印件，原件备查）有1个得1分，最多得4分。

十、其他事项：

1、查漏单位每发现一个漏水点后即进行开挖、修复，修复后即完成工程量造价计算，并请监理和跟踪审计部门进行审核。

2、本次招标总金额不超过30万元。

3、查漏单位如测错漏点，所发生的费用由查漏单位负责，并将损坏部位进行修复。

4、技术要求及验收：

工程竣工后由乙方报送相关竣工资料，甲方在十日内组织相关人员进行验收，验收标准参照GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》。

七、质保服务

1、本项目质保期为2年，自工程竣工合格之日起计算。

2、质保期内因乙方施工原因造成质量问题的，乙方无偿维修，如造成甲方或第三人利益受损，乙方负责赔偿；人为破坏或不可抗力等非乙方原因造成的损坏，乙方酌情收取材料费。乙方在接到甲方通知1天内未响应（特殊情况需2小时内），甲方有权另行聘请他人维修，维修费用由乙方承担。

八、投标人的投标文件应包括下列内容：

- 投标函

- 投标担保

- 法定代表人资格证明书、法定代表人身份证

- 法定代表人委托代理人的委托、法定代表人委托代理人身份证

- 投标报价

- 其它资料（如各种奖励证书或处罚决定等）

- 营业执照及资质证书复印件

- 施工方案

附件1： 投标函

：

1.根据已经收到的         招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，我单位报价本工程查找漏点部分采用固定单价计价，为    元/个漏点；修复部分按照2004年江苏省市政工程计价表的   ％计取，材料单价按照《南京工程造价管理》发布的当期工程建设材料市场指导价格计取，市场指导价格中没有的由跟踪审计按同期市场价计取，工程量按实结算。

2.贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

附件2：授权委托书

本授权书声明：我        系注册于        的        的法定代表人，现代表我公司授权在下面签字的          ，职务：        为我公司合法代理人，代表我公司处理南京师范大学招标代理招标所有相关事项。代理人在以上项目中所签署的一切文件和处理的一切有关事项，我公司均予承认。

特此声明。

法定代表人：

（签章、公章）

代理人（被授权人）：

（签章）

日期：       年   月   日