南京邮电大学三牌楼校区科研楼及有线楼实验室改造工程招标文件

第一章 工程概况

工程名称：南京邮电大学三牌楼校区科研楼及有线楼实验室改造工程

项目编号：NYCG2014-W047

建设地点：南京邮电大学三牌楼校区内

联系人：唐老师          联系电话：85866541

招标方式：公开招标

出售招标文件方式：招标文件每套售价100元人民币，邮购须另加50元人民币，标书售出一概不退。

投标保证金：投标人应以人民币提交壹仟伍佰元整（1500元）作为投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

投标文件份数：一正三副。

投标文件递送地点：南京邮电大学仙林校区行政楼240室

递交时间：2014年11月18日上午9:00-10:30

工期：40日历日

质保期：装修工程质保期壹年，设备按厂家质保期限。

评标办法：经评审的最低投标价法

付款方式：本工程无预付款；完工验收合格后付至合同价的60%；经审计后付至审定价扣除审计费的90%，余款在质保期到后全额无息付清，审计费按校审计相关规定执行。

第二章 投标人须知

一、总则

1、项目说明

1.1、招标方式：公开招标

1.2、项目地点：南京邮电大学三牌楼校区

1.3、招标内容：三牌楼校区科研楼1204,1205室及有线楼1楼实验室改造为具有基本净化条件的实验室，墙面和天花板使用手工岩棉板，地板使用PVC板。并进行符合实验室需求的电气电路和上下水改造。

2、合格的投标人

2.1、投标人应具有独立订立合同的能力并具备空气净化专业工程承包三级及以上资质。

2.2、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2.3、投标人具有在近两年内己完成一个(含1个)以上类似项目的成功案例，并提供合同复印件。

2.4、本项目不接受联合体投标。

3、投标人须知

3.1 凡参加本次投标的投标人被视为已充分了解了任何与本工程有关的事项及困难。

3.2 投标人应保证提供给招标人的资料和数据是真实的。

3.3 投标人需参加招标人组织的对工程现场及周围环境的勘查，在保证工程质量的前提下，投标人自行拟定施工方案，充分考虑相应措施项目费用、运费及税费等完成本项目产生的所有费用，自主进行报价。包括本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4 投标人在领取招标文件及勘查现场后，须在投标截止2日前以书面形式提出疑问，招标人将以书面形式予以解答，并及时通知其他投标人。

3.5 开标后招标人只对投标人宣布投标结果，不作任何解释。

二、投标文件的编制

1、投标文件的构成

1.1 投标函、开标一览表、法人授权书、投标报价表及投标报价明细表

1.2 具体施工方案，进度计划表、服务承诺

1.3 营业执照、资质证书

1.4 投标人近两年的业绩，提供合同复印件，原件备查。

2、投标文件的递交

2.1 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

2.2 正本副本装在一个密封袋内密封后递交，骑缝处必须加盖骑缝章。

3、评标办法：经评审的最低投标价法

三、标的综述

1、施工管理

1.1 本工程不得转包，中标单位派出的常驻工地的项目经理必须是具有丰富管理经验的工程技术人员。

1.2 必须符合安全施工的要求，签订安全协议，施工人员及行人出现安全事故，由施工方负全部责任。

1.3 投标单位必须保证施工现场的环境卫生，用户使用的通道应安全通畅，建筑垃圾日产日清。竣工后10天内，施工占用现场和设施应恢复如初，所有垃圾均需运出校外，费用包干。

2、履约保证金

2.1、中标人应在签订合同前向招标人缴纳履约保证金，以现金或银行支票形式交招标人财务处，其金额为合同价的5％。

2.2、中标人不按规定缴纳履约保证金者将被视为中标人自动放弃该承包合同。

2.3、中标人在本项目完工并经验收合格后，招标人无息退还中标人缴纳的履约保证金。

3、报价方式：本工程价款结算采用固定单价，工程量按实结算方式。

4、工程量清单

| 序号 | 项 目 | 型号及规格 | 备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 结构部分 |  |  |  |  |
| 02 | 50岩棉夹心彩钢板顶板 | 1150X2500+板材损耗 | 品质相当于苏州欣阳牌 | m2 | 130 |
| 03 | 50岩棉夹心彩钢板墙板 | 1150X现场尺寸+板材损耗 层高2.6米 | 品质相当于苏州欣阳牌 | m2 | 258 |
| 04 | 板材加强 | 加封钢带，顶面吊筋 | 品质相当于苏州欣阳牌 | m2 | 388 |
| 05 | 净化彩钢板专用喷塑铝型材 | 1.0厚喷塑铝合金材质 | 品质相当于华联牌 | m2 | 388 |
| 06 | 地面PVC卷材 | 底面刷专用铺贴胶，上贴2mm厚LG地坪卷材 | 品质相当于法国洁福或韩国LG | m2 | 130 |
| 07 | 净化密闭单开门 | 900*2000 |  | 樘 | 2 |
| 08 | 净化密闭双开门 | 1500*2000 |  | 樘 | 2 |
| 09 | 检修孔 | 500*500 |  | 樘 | 2 |
| 10 | 净化观光窗 | 现场尺寸 |  | m2 | 4 |
| 11 | 铝合金外圆柱 | 1.0厚喷塑铝合金材质 | 品质相当于华联牌 | 支 | 3 |
| 12 | 防积尘铝内圆角 | 1.0厚喷塑铝合金材质 | 品质相当于华联牌 | 支 | 58 |
| 13 | 铝圆角门封头 | 1.0厚喷塑铝合金材质 | 品质相当于华联牌 | 对 | 8 |
| 14 | 铝合金二通 | 1.0厚喷塑铝合金材质 | 品质相当于华联牌 | 个 | 12 |
| 15 | 密封材料 | 1.0厚喷塑铝合金材质 | 品质相当于道康宁牌 | m2 | 388 |
| 16 | 五金辅料 | 1.0厚喷塑铝合金材质 | 国标五金 | m2 | 388 |
| 17 | 送风净化系统 |  |  |  |  |
| 18 | 空调机 | 空调机(3匹） | 品质相当于格力，美的，海尔 | 套 | 1 |
| 19 | 空调机 | 空调机(10匹） | 品质相当于格力，美的，海尔 | 套 | 2 |
| 20 | 镀锌风管 | 镀锌风管0.75mm厚度，折弯、焊制成型，含风管吊件、法兰等配件 |  | m2 | 10 |
| 21 | 橡塑保温 | 20MM保温 | 品质相当于华美牌 | m2 | 10 |
| 22 | 新风口 | 铝合金喷塑300*300 | 品质相当于南京中宁牌 | 个 | 3 |
| 23 | 防雨风口 | 铝合金喷塑500*400 | 品质相当于南京中宁牌 | 个 | 3 |
| 24 | 电器部分 |  |  |  |  |
| 25 | 照明配电箱 | PZ终端箱 | 品质相当于正泰牌 | 套 | 2 |
| 26 | 380V动力配电箱 | 380 PZ终端箱 | 品质相当于正泰牌 | 套 | 3 |
| 27 | 洁净室用电配电箱 | PZ终端箱 | 品质相当于正泰牌 | 套 | 2 |
| 28 | 双管净化密闭灯40w | 2X40W不锈钢斜边净化专用灯 | 品质相当于常州中月牌 | 盏 | 25 |
| 29 | 双管净化密闭灯40w（带应急） | 2X40W不锈钢斜边净化专用灯（带应急） | 品质相当于常州中月牌 | 盏 | 2 |
| 30 | 电缆线 | VV-3*16+2*10 | 品质相当于无锡远东牌 | 米 | 40 |
| 31 | 电线 | BV1.5mm2 | 品质相当于无锡远东牌 | 米 | 200 |
| 32 | 电线 | BV2.5mm2 | 品质相当于无锡远东牌 | 米 | 200 |
| 33 | 电线 | BV4mm2 | 品质相当于无锡远东牌 | 米 | 120 |
| 34 | 电线 | BV6mm2 | 品质相当于无锡远东牌 | 米 | 120 |
| 35 | 线管 | SC20 | 品质相当于中财牌 | 米 | 250 |
| 36 | 接线盒 | 86型 | 品质相当于中财牌 | 只 | 80 |
| 37 | 开关 | 86型 | 品质相当于鸿雁牌 | 只 | 3 |
| 38 | 单相插座 | 86型 | 品质相当于鸿雁牌 | 只 | 20 |
| 39 | 单相插座 | 220V16A | 品质相当于鸿雁牌 | 只 | 10 |
| 40 | 辅材插座 | 380V16A | 品质相当于鸿雁牌 | 只 | 10 |
| 41 | 电器部分 |  | 线材品质相当于无锡远东牌，插座品质相当于南京鸿雁牌 | m2 | 388 |
| 42 | 辅材 | 密封胶，紧固件 | 国标件 | m2 | 388 |
| 43 | 配套设备 |  |  |  |  |
| 44 | 不锈钢水池台 | 800*600含不锈钢水池、水龙头。SUS304材质 |  | 套 | 1 |
| 45 | 辅助人工 |  |  |  |  |
| 46 | 砖墙拆除 | 人工+垃圾清运 |  | 平米 | 40 |
| 47 | 门拆除 | 人工+垃圾清运 |  | 樘 | 1 |
| 48 | 地板拆除 | 人工+垃圾清运 |  | 项 | 1 |
| 49 | 垂直运输费 | 材料1-12楼运输费 |  | 项 | 1 |

附件：开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 三牌楼校区科研楼及有线楼实验室改造工程 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 |
| 工期 |  |
| 质保期 |  |
| 服务承诺 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2014年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

南京邮电大学采购招标管理办公室

2014年   月   日