通信学院实验室信息化管理和教学系统项目

采 购 文 件

项目类别：专用设备

项目编号：NYCG2016-S009

南京邮电大学采购招标管理办公室

2016年1月

- 目  录

- 采购公告……………………………………2

- 投标人须知…………………………………3

- 合同条款及格式……………………………9

- 项目需求……………………………………11

- 评标方法与评标标准………………………29

- 投标文件格式………………………………30

## 第一章  采购公告

南京邮电大学就通信学院实验室信息化管理和教学系统项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、采购项目名称及编号：通信学院实验室信息化管理和教学系统项目（项目编号NYCG2016-S009）

二、采购项目简要说明

通信学院实验室信息化管理和教学系统   1批

具体要求见《通信学院实验室信息化管理和教学系统项目技术指标》

三、投标人资质要求

1、投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2、投标人须提供原厂质保承诺函（原件）；投标人若非生产者，须提供生产者或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书原件(加盖公章)或投标人取得的产品代理证书；

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力；

4、本项目不接受联合体投标。

四、采购文件发布信息

采购文件发布时间：自采购公告在“南京邮电大学”网页上发布之日起至投标截止时间止。供应商如确定参加投标，请于投标文件递交时间到指定地点登记报名、递交投标文件。

五、投标文件接收信息

投标文件递交时间：2016年1月14日上午9:00-10:30

投标截止时间：2016年1月14日上午10:30

投标文件递交地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼241室

投标文件接收人：王老师

采购单位不接受邮寄、快递等投标，投标文件在投标截止时间后，一律不予退回。

六、开标有关信息

具体开标时间、地点：递交标书时另行通知。

七、缴纳费用

投标单位须在投标时缴纳100元标书费，3000元项目投标保证金。

投标保证金应为在中国注册的银行出具的银行本票(同城)、汇票(异地)或现金。不接受转账、转账支票或其它形式的保证金。

户名：南京邮电大学

账号：4301011209001047531

开户行：工行南京察哈尔路支行

八、本次招标联系事项

联系人：王老师      联系电话：85866541     邮政编码：210046

邮箱：zbb@njupt.edu.cn

南京邮电大学采购招标管理办公室

2016年1月

## 第二章  投标人须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购文件的约束力

5.1投标人一旦购买了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

6、采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购招标管理办公室联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前3日前以书面形式通知采购人。

8、采购文件的修改

8.l在投标截止日期3日前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在“南京邮电大学”网站上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买采购文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格证明材料；

（1）有效的工商营业执照副本复印件、税务登记证、企业组织机构代码证的复印件；

（2）原厂质保承诺函（原件）；投标人若非生产者，须提供生产者或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书原件(加盖公章)或投标人取得的产品代理证书；

（3）法人授权委托书；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件；

（6）企业基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介及投标人认为有必要提供的其它文件。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表：投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（1）投标人应按照采购文件报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

（2）报价采取总承包方式，包括所投产品、安装调试、服务、运输、税金及其它有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。国产设备以人民币报价；如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币:美元=6.86:1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

（3）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交，否则视为无效投标。

10.5投标人参照采购文件中技术条款对本项目所投产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；定型产品须提供所投产品带有技术参数的产品说明书；加工定制及配套装置须提供所投产品的性能指标、实施方案，其中主要部件为定型产品的，则须提供与采购文件相一致的带有技术参数的产品说明书；

10.6投标人按照采购文件中商务条款提供交货安装、工期保证等方案以及产品售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；

10.7投标人的业绩情况；

10.8投标人认为有必要提供的声明及文件材料；

10.9投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其它费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

12、投标保证金

12.1投标人应以人民币提交叁仟元（3000元）投标保证金，作为其投标的组成部分之一。

12.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票或汇票形式提交。

12.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.4投标人的投标保证金，将在开标结束后予以退还，但不计利息。

12.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撤回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(4)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件一式五份(正本一份，副本四份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前送达采购招标管理办公室。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19、开标

19.l采购人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人法人代表或授权代表必须参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收评标工作组成员的提问后退场。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、无效投标条款和废标条款

22.1无效投标条款：

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和本采购文件中规定的属无效投标的情形。

22.2废标条款：

（1）一次公告后，符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）开标时，投标人法人代表或授权代表未能准时到达开标现场；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.3除采购招标任务取消情形外，采购项目首次招标废标后，采购招标管理办公室应重新招标。重新招标未能成立的，由采购招标管理办公室、招标监督小组与项目承办单位会商决定采取其他方式采购。

六、定标

23、确定中标单位

23.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法的进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向招标小组推荐中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

23.2中标人名单将在南京邮电大学采购招标管理办公室网站上进行公示，公示有效期为三日。

23.3本项目收取中标人中标服务费人民币叁仟元（3000元）。

23.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购招标管理办公室工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购招标管理办公室工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

在此情况下一经认定，报经项目招标监督小组批准，采购招标管理办公室有权重新组织采购。

24、质疑处理

24.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起3日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、3日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

24.2质疑必须以参加投标供应商法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

24.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

24.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

24.5采购人将在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、授予合同

25、签订合同

25.1中标人在公示期满后一个月内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

25.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.3签订合同后，中标人不得将货物及其它相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26、货物和服务的追加和减少

26.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

26.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由项目使用单位与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学采购合同

甲方：南京邮电大学                       签订地点：南京邮电大学

乙方：

甲乙双方根据                  项目招标（谈判、询价）采购结果,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额：

| 编号 | 货物名称 | 规 格 型 号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： 元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

二、交货时间： 在甲方指定时间供货。

三、交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点。

四、付款方式：

五、质保期：_______(自验收合格之日起计。所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。)

六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1、乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后_10_日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

八、 工程部分（两万元以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。

九、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十四、付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变。

十五、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                               乙方

单位名称：南京邮电大学                             单位名称：

单位地址：                                         单位地址：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：工商银行察哈尔路支行                     开户银行：

户名： 南京邮电大学                                户名：

账号：4301011209001047531                          账号：

税号：320106426090859                              行号：

地址、电话：南京市栖霞区文苑路9 号025-85866388    项目联系人：

签约日期（即合同生效日期）：    年   月    日       联系电话：

第四章 项目需求

- 技术条款：

| - 项目要求及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 采购内容 | - 数量 | - 项目要求及技术需求 |
| - 1 | - 实验室信息化管理和教学系统（校级平台） | - 1套 | （一）总体要求： 1.1、构建校/院两级架构的实验室综合管理系统平台，本期建设内容包括校级业务管理平台和二级学院实验室管理平台。所有业务子系统的功能界面风格和操作流程一致，遵循相同的数据标准；系统必须采用B/S（浏览器/服务器模式）的应用程序架构结合C/S（客户端/服务器模式）的物联设备控制服务的模式，满足实验室管理用户集中、大数据高性能处理的要求，各级用户通过WEB浏览器进行各种使用和管理操作，具有良好的开放性和扩展性，界面友好，易掌握与操作；系统须基于统一数据平台，采用大型数据库开发，系统基于动态数据设计，支持与异种数据库之间数据的平滑移植，具有通用性强，网络共享能力强且信息交流快捷，方便的数据导入、导出功能。 1.2、系统中校级管理需实现实验室基础信息管理、实验室建设项目流程管理、实验室绩效考核管理等系统，同时借助系统中强大的查询及报表统计功能使管理人员能及时、准确地了解所需信息，为领导的决策提供正确、便捷的数据支持平台。二级学院则通过实验室开放管理、仪器设备信息管理、实验教学信息管理等功能全业务、全空间管理实验室具体运行过程，从管理过程中自动获取实验室真实使用数据信息。为了进一步提升实验中心各类实验室的使用效率和对外服务水平，进一步提高实验中心的管理效率和示范辐射作用，院级系统功能涵盖实验室日常业务管理、实验队伍管理、系统设置管理、权限管理等内容，实现对实验教学、实验室开放、移动APP应用、实验室、实验队伍和实验仪器设备使用的全过程管理，让实验室的管理规范化、流程化、信息化。有效提高实验室管理工作的效率和质量，促进实验室管理业务流程的更加规范化、信息化。 1.3、本系统平台需具有较强拓展性，后期可以结合物联网管控平台普适互联的特点，实现实验室的任务、场地、设备、人员、物资、工作进程的实时整合监测与智能动态综合管理，充分体现综合集成、全面联动、智能处理、快速响应的物联网化的实验室群组管理理念。 1.4、系统必须遵循南京邮电大学的统一信息标准，开放系统数据接口，能与学校的统一身份认证平台、统一信息门户实现无缝整合，能与学校其它相关系统（如智慧校园、共创资产管理系统、道尔门禁管理系统等）数据共享与数据交换，预留移动应用功能模块的接口。 (二)校级平台具体要求 一、大型仪器共享平台 1、基础信息设置 1-1、大型仪器设备基础信息管理 可设置资产编号、分类号、设备名称、英文名称、规格、型号、单价、存放地点、领用单位、仪器图片、现状、购置日期等基础信息、座位、领用人、样品要求、实验环境及条件、性能指标、主要应用、仪器说明等开放信息。 ▲已有字段和国有资产管理系统同步；其余信息(含报送科技处、校内共享申请表内信息)由学院提交，校级审核； ▲单价信息校外不开放。 1-2、用户注册管理 经过第三方接口开发，实现与校园一卡通的对接，通过全量及增量同步获取人员相关信息。并可定义相关可归属课题组，课题组负责人可自行添加本课题组的使用者，经平台管理员审批后激活账户或经授权自行激活组内用户。 1-3、仪器预约设置 管理员可设置仪器设备的开放对象，开放方式（自主测样、送样检测等），开放范围（时间范围和开放对象范围），审批方式（自动、导师或管理员，或者是由导师和管理员共同审核），强制培训等开放参数；并提供预约信息在线查询功能。 1-4、用户资质管理 结合仪器授权管理、用户经费管理、安全培训与准入、开放预约设置等多方面进行联动，通过仪器授权控制软件、电源型仪器授权控制器、门禁授权控制器等多个子系统，对不满足条件的用户无法使用仪器。 2、预约信息管理可 2-1、送样检测服务预约管理 系统包括提交送样检测委托单、网上检测审批、送样接收、任务分配、测样反馈、生成测样报告、缴费管理、服务项目管理、检测中心人员管理，通过对外送样检测流程化管理，规范对外测样服务。 （1）用户登录平台，根据需求选择相应仪器设备，并详细查看该设备使用状态，预约状态，设备使用费用等信息； （2）根据设备安全准入及考核设置，完成现场培训、网上学习、安全考核等事项，并提交预约申请； （3）用户填写完整预约申请表，并根据设备收费情况及预约时长自动估算使用费用，用户在线确定； （4）根据用户类别，学生用户（系统提交预约申请至导师邮箱、导师可在线审核、通过邮箱审核、自动审核），导师审核通过后，系统自动转至设备管理人员审核。校外用户（直接跳转设备管理人员邮箱）； （5）设备管理人员对相关预约信息进行审核（包括邮件审核、在线审核、自动审核）； （6）审核信息反馈通知用户（系统即时通知、电子邮件通知、手机短信通知）。 2-2、现场预约 针对部分大仪设备未填写网上预约申请表的用户，提供的一种现场解决办法，一般用于平台运行初期或特殊情况，设备管理人员现场帮助用户进行大仪预约。 2-3、预约审核管理 相应设备管理人员，根据用户在线预约情况，进行审批预约，审批预约时可清楚的看到用户提交预约情况明细，包括（用户信息、预约信息、仪器信息、审批信息），以方便管理人员审批。 提供自动审批：可设置部分大仪设备自动审批，无需管理人员参与，系统自动根据用户资质判断； 提供多级审批：多级审批包含主管领导、管理员、导师； 提供邮件审批：自动根据预约情况发送到相关管理人员电子信箱，管理人员可通过信箱直接审批，无需再次登录平台； 提供手机短信审批：相关预约信息以手机短信形式发送到相关管理人员手机，管理人员可通过回复直接审批，无需再次登录平台。 3、查询统计管理 3-1、非工作日预约记录 有效的统计非工作日设备预约情况，为管理人员有效掌握设备在非工作日的运行时间、预约情况、使用人员等信息。 3-2、实验室仪器预约与使用情况查询 根据仪器设备开放及使用情况，实时查询设备最新预约情况、实时运行情况、未审核预约情况，方便管理人员及时有效跟进。 4、仪器收费管理子系统 功能：收费标准查询、收费统计、仪器费用结算、机组人员收入表、设备效益收入等。 （1）仪器管理人员根据实际使用情况，对收费明细帐单进行修改，并提交院级领导审核； （2）院级领导审核后，根据用户类别，分别需要导师、用户确认后，自动生成仪器收费结算表， 并打印，一式三联； （3）提交导师、院领导、用户进行确认签字； （4）进入费用结算流程，最终生成机组人员收入表、设备效益收入表等，在查询统计系统中可进行查看。 5、智能物联网硬件管控 1). 远程智能电源控制器(5套） 实现网络远程对仪器设备供电与闭合的控制，刷卡退出时判断设备运转状态并给予提示或拒绝断电，保证设备安全；管理端可实时监测设备使用情况,必须与大型仪器设备共享平台无缝整合。 ▲1.1必须将远程电源控制模块与智能身份认证模块一体化集成，不接受分离模式，具有一路电源输入和2路插座位置的电源输出，同时可实现刷卡实时身份认证及授权，能兼容目前学校使用的一卡通卡片。 ▲1.2出于后期的建设成本，以及电源控制端口损坏的应急考虑，设备必须采用一对多控制，不接受一对一控制。若只有一台仪器的情况下，2号端口可作为备用口（当端口发生故障时，只需系统内简单设置，即可快速切换到备用口），保障仪器设备的正常预约刷卡开电使用流程。 ▲1.3 设备必须采用TCP/IP的网络通讯方式，支持跨路由、跨网段通讯功能，并能与服务器直接交换数据。不接受串口通讯如485、232等总线模式。 ▲设备应具有独立的CPU、存储、射频卡读卡模块、显示屏、23个薄膜按键、扩展串口、具有独立的交互功能； ▲1.4设备必须具备液晶屏幕显示，可实时显示用户的身份信息（部门、院系、姓名等）、预约信息、授权状态提醒信息（预约时间未到、是否未参加培训、信誉积分不合格等）；并具有独立的CPU、存储。 ▲1.5读卡模式可切换：支持读取IC卡物理序列号模式或读取卡片数据区模式的切换，支持外接扩展读头用于支持2.4G或13.56MHZ的手机一卡通。 ▲1.6 为防止突发情况，设备必须含带键盘输入区；首先，管理员可通过输入开电密码将电源开启；其次，若用户预约即将超时，可通过按键即时进行延时申请，输入延时时间及反馈延时申请是否受理成功等信息。 1.7设备带有电流检查功能，实时获取仪器设备的电流负载情况。实现离开刷卡同时关闭仪器设备电源，若仪器设备电源未正常关闭，则无法正常刷卡退出，将提示仪器电源未关闭，请关闭后刷卡；通过信息按钮可以实时查看当前使用的设备，电流负载大小等信息。 1.8远程控制：与系统平台联动，通过授权可实现远程网络控制开关电源。 1.9使用者信息查看功能：通过设备可实时查看当前的使用用户信息，姓名，卡号，当前已用时间，预约剩余时间等信息 ▲1.10延时功能：通过设备的延时按钮可实现预约的延时申请和自动审核功能，可区别对待有后续使用者的延时判断； 1.11时间同步功能：设备可自动的与服务器时间同步，保证预约时间的准确性 1.12仪器授权使用：支持授权用户使用仪器的模式，授权后，用户可在授权时间段内，直接刷卡开电使用仪器； 1.13支持透明MODBUS TCP协议传输，可扩展实现实验数据上传，外接温湿度传感器数据采集与控制等功能； 1.14支持扩展的人工语音播报功能，可将显示的消息以人工语音的方式播报与提醒，加强人机交互的友好性； 二、实验室基本信息统计管理 1、实验室基础信息管理 可设置实验室管理人员、实验建制编号、实验建制名称、负责人、所属院系、所属学科、建制实验室级别、批准文号、建制实验室类型、地址、建立时间、实验房间数、房间面积、仪器设备台套数、仪器设备总值、面积专业、承担的实验课程、开出实验项目、建制实验室网站相关设置（网站顶部图片、电子邮箱、联系电话）、建制实验室简介、规章制度、获奖信息。 ▲人员信息、地址信息、获奖情况等实验室信息由院级提交，校级审核； ▲与高基表、绩效考评中字段内容同步。 2、高基表 采集并汇总各实验中心所属实验室与仪器设备的各种使用信息，按照学校既定的格式生成各类相关报表，方便管理部门的即时查询，并可生成一系列基本报表和用于上报到教育部的7个基表、两个综合报表。 3、大型仪器绩效考核报表（报送科技处大型仪器设备信息表） ①机时统计 实时追踪记录设备基本信息和预约使用情况，统计机时、有效机时、共享机时，数据信息自动采集，针对不同情况完成机时统计或送样检测计件统计，统计报表。并可按楼层、房间、设备名称、仪器编号、管理人员、开放状态、硬件管控、统计日期进行完整查询，支持导出报表。 ② 项目成果与仪器的使用同步关联 实现实时汇总绩效考核信息与结果；自动生成仪器使用情况表，包括仪器的共享机时，使用次数，测样次数，收费金额，发表论文数、参加的学术会、申请（或在研）的项目、获奖记录等，为管理机构创新与添置新设备提供依据; ③效益考核统计 系统自动抽取各院级平台设备使用数据（含使用机时、取得成果等），进行效益评分（包含计算公式设定、修改与统计报表等）。 4、查询 满足用户的各种查询、统计的需要，支持多个表单字段项的组合查询统计。要求既可按时间轴进行纵向的跟踪，也可以按分布进行横向的比较。同时根据各部门的相关信息，按服务内容、内容时限、主题范围、访问层次、操作使用方式、显示要素等不同要求，对多种信息加工整合，提供高质量的、智能化的综合信息服务。 可以由用户选择各类表单、报表、图形的表现形式，用户除了可以选择系统提供的各种模板之外，还可以使用提供的模板生成自主创建自己需要的用户模板。 支持查询结果的导出Excel格式及打印功能，满足学校的处理需要。 面向领导的查询：实验室利用率、实验人时数、仪器设备利用率、仪器设备使用机时、设备开放度统计、高等学校贵重仪器设备年度效益评价表、贵重仪器设备表、贵重仪器设备资源调查表、资产设备查询、使用效益查询等； 面向设备管理人员的查询：设备开关记录查询、仪器设备使用情况表、非工作日使用统计、刷卡记录查询、个人基本信息查询与修改； 面向导师的查询：导师名下预约统计、课题组查询； 面向用户的查询：如预约信息查询、审批查询、个人基本信息查询与修改等； 三、实验室项目管理 （一）模块基本功能 对实验室各种项目的网上在线申报、评审、立项、经费下拨、项目实施等进行流程化管理，根据收集的数据与设置的评价系统，对各类建设项目进行效益分析，可对实验室专项建设中所涉及的设备、实验室、人员等基础信息进行综合查询。 1、项目申报 实现室建设项目公告、项目申报、院长审核、专家评审、终评调整、立项公布的流程化管控，完善学校内各相关职能部门从项目发布到评审，最终立项的管理流程。 （1）项目申报 通过此模块，各学院可对相关项目进行申报，并填写相关申报信息，包括项目名称，负责人，所属学院，实验室，执行时间，项目类别，经费来源，经费明细，专项实施的目标、意义，总体规划，对提高教育水平，改善教学科研条件，对人才培养，科学研究及学校发展的作用。 主管部门可以很清晰对所有申报项目名称、项目类别、负责人、操作流程阶段、目前状态、预算经费等信息进行查看及汇总。 （2）院长审核 相关学院主管领导首先对自已学院内部已申报项目进行评审，评审过程中可直观的对项目申报的各项信息进行查看，并最终得出审批结果及评语批示。 （3）专家评审 可根据申请年度、所属学院首先对已通过学院审批的专项建设项目进行筛查。并结合信息自动检索模块，对相关实验室或者相同类型实验室内的仪器设备的各项信息、课程及实验项目各项信息进行汇总查询，为专家评估提供数据参考依据。通过学科建设目标及内容信息汇总查询，为专家评估学院实验室整体建设发展方向提供文档参考。 评审过程可直观的对项目申报的各项信息进行查看，并最终给于打分、评语，并为该项目进行排序。 （4）终评调整 校级主管部门，可对已完成专家评审的相关建设项目的项信息进行查看包括：项目名称、所属学院、负责人、申请经费、专家打分、排序、评语、专家平均分，并进行经费、调整及评审打分，并支持Excle表格导出。 立项公布 对已完成终评调整建设项目，系统会自动生成相关信息表格，管理人员可通过嵌入式OFFICE组件，对其标题及余下内容进行编辑并公示，公示信息自动显示在校级信息门户平台。 （5）专家验收 项目实施完成后，主管部门组织专家进行验收。 2、项目经费管理 对已通过终评调整的各项实验室建设项目，进行项目经费下拨及公告，各学院对其申报项目进行内容调整，由学校主管部门再次审核及完成数据二次上报。 （1）下拨经费 根据项目申报年度对各专项申请进行筛选，针对相关项目名称，类别，负责人，操作流程阶段，目前状态，评分，预算经费进行直观查看，并对下拨经费进行调整。 （2）项目内容调整 学院相关管理人员，根据校级主管部门下拨经费情况，对原有申请项目中经费与下拨经费不符的建设项目进行内容调整，调整内容包括经费科目、设备项目名称、型号、单价、数量。 （3）实验室管理处审核 针对完成项目内容调整的专项建设，校级主管部门首先对其项目详情进行查看，并最终对结果审核及评语。 3、项目实施管理 经过实验计划提交、审核，设备申购报告提交、审核，并结合大仪论证报告提交、审核，大仪审批报告提交、审核，项目验收文件提交、审核实现项目实施过程的流程化管控，并生成项目文件提供导出及打印。 项目实施计划提交：通过原始项目建设申请及调整情况，自动生成实验室专项仪器明细列表，相关负责老师需对设备购置计划进行完善，内容包括品名、规格、技术要求、单价、数量及生产厂商。并上传附表。针对市场调研情况与说明、实施顺序、时间安排及场地落实情况进行完善，并提交申请。 项目实施计划审核：校级主管部门对相关项目实施计划详细情况进行查看，并填写相关审核意见。 设备申购报告提交：自动提取建设项目原始数据，相关申请人员需针对项目实施计划中所需采购设备具体情况、详细参数进行完善设备申购报告。 设备申购报告审核：校级主管部门针对所提交设备申购报告进行详细数据查看，并对其进行审核。 申购设备执行流程管理：该项目负责人填写项目采购进度、更新和管理，其他用户可以查看项目采购总体进度及具体设备的采购情况。 大仪论证报告提交、审核：针对基础信息设置中设备单价高于某个金额的仪器设备，需详细提供论证报告，并提交校级主管部门进行审核，实现文档流程化管理 项目文件导出及打印：针对每个实验项目建设的相关文档电子化保存，并支持导出及打印服务 4、查询统计 提供各类实验室专项建设项目信息查询、统计及资料导出功能。为校级主管部门提供各类实验室所需建设项目及未完成建设项目的各类情况汇总。 项目库查询：针对已申请的各类实验室专项建设项目，进行情况查询，校级主管部分通过查询可以非常直观的、实时的了解各类实验目前项目建设开展情况。 项目库统计：按建设项目进展流程，对已申请的各类实验室专项建设项目进行统计分析。帮助校级主管部门充分了解各学院真正所需建设项目总体情况。针对由于经费及其它原因而缩减项目进行了解。 项目资料查询与导出：针对某个项目进行详细数据及情况查询，并支持数据导出。 5、系统设置 提供针对建设项目中经费科目、报表模板、专家库、角色人员管理进行设置。 经费科目设置：实现经费科目增加、修改及删除功能。 报表模板设置：针对专项建设中所需用到的模版进行上传，并提供预览及编辑功能。 角色人员管理：针对全校各部门所属人员进行角色定义管理 6、邮件系统 系统自动根据建设项目各环节，以邮件形式发送到各相关人员邮箱，更好的督促各角色进度，确保建设过程高效 四、实验室项目管理基本业务 1、实验室开放项目管理 申请单位在线填写《南京邮电大学实验室开放项目申请表》，经实验中心及学院领导审核，递交实验室建设与设备管理处；实验室建设与设备管理处组织专家登录系统进行评审，评审通过后主页发布；评审通过的项目开始线下实施，实际完成后填写项目验收表格，递交实验室建设与设备管理处；实验室建设与设备管理处组织专家进行验收，验收合格后划拨项目经费。 2、实验室工作研究课题管理 实验室管理人员在线填写《南京邮电大学实验室工作研究课题立项申报书》；人员所在单位论证审核后报实验室建设与设备管理处；实验室建设与设备管理处进行形式审查，组织专家评审，通过后公示；课题负责人填写《南京邮电大学实验室建设与设备管理研究课题立项任务书》。项目完成后，申请部门填写项目验收申请表；所在学院组织专家验收、领导审核，递交实验室建设与设备管理处；实验室处组织专家再次审核验收，通过后公布。 实验室建设与设备管理处发布验收通知；项目未完成，申报单位填写《南京邮电大学实验室建设与设备研究课题延期结题申请表》报实验室建设与设备管理处；完成的项目，填写《南京邮电大学实验室建设与设备研究课题结题申请书》及课题总结报告交实验室建设与设备管理处；实验室建设与设备管理处组织专家验收、公示、公布结果。 3、实验室建设项目管理（中央支持地方实验室项目、校级实验室项目、示范中心项目） 申请单位在线填写《南京邮电大学实验室建设项目立项申请书》；申请单位组织专家登录系统评审，学院领导签字，递交相关职能部门审核；职能部门审核后递交实验室建设与设备管理处；实验室建设与设备管理处组织专家审核，通过后报校领导审批；校领导通过后由申报单位填写《南京邮电大学实验室仪器设备计划申购表》报实验室建设科；批准后由设备管理科开始仪器设备购置流程。项目完成后，申请部门填写《南京邮电大学实验室建设项目验收申请表》；所在学院组织专家验收、领导审核，递交实验室建设与设备管理处；实验室建设与设备管理处组织专家再次审核验收，通过后公布。 4、实验仪器设备自制项目管理 申请人员在线填写《南京邮电大学自制实验仪器设备（含软件开发）项目立项申请书》；人员所在单位组织专家评审后报实验室建设与设备管理处；实验室建设与设备管理处进行形式审查，组织专家评审，通过后公示；课题负责人填写《南京邮电大学自制实验仪器设备（含软件开发）项目立项任务书》。项目完成后，申请部门填写项目验收申请表及实物图片、自制实验仪器设备固定资产建账登记表；所在学院组织专家验收、领导审核，递交实验室建设与设备管理处；实验室处组织专家再次审核验收，通过后公布，申请人员填写自制实验仪器设备固定资产建账登记表。 实验室建设与设备管理处发布验收通知；项目未完成，申报单位填写《南京邮电大学自制实验仪器设备（含软件开发）项目延期结题申请表》报实验室建设与设备管理处。 5、实验室绩效考评管理 提供学校绩效考评表格中的各项数据。 （1）实验室利用率15%：学年实验人时数(a) 、实验室额定课时数(b)×实验室容量、实验室使用面积(c)。要求读取实验室门禁数据 （2）仪器设备利用率：仪器设备总台时数(e)、设备台数(f)×单台件额定课时数(g)。 汇总各实验中心所属实验室及大型仪器设备的使用和开放情况，宏观统计相关数据，如：某类仪器的使用率、服务人时数等。从资产管理角度不仅可以得到全局的统计数据，而且还可以按实验室分级、分类进行资产监管。 （3）大型仪器设备利用率与共享情况5%：有效机时、大型仪器设备台件数(i)。在大型仪器共享平台中体现。 （4）队伍建设5%：在实验室人员信息中体现 实验室队伍管理：提供实验室专职、兼职人员信息化管理平台，实现实验人员岗位日志管理与汇总，实验人员基本信息的管理，人员工作量统计，实验室人员结构统计分析，岗位职责维护，岗位日志、培训情况和科研成果等管理功能。实验室人员及学生奖励成果、发明专科、培训情况等信息管理。 人员基本信息：提供人员基本信息的维护、浏览及检索功能。通过设置所属实验室，将人员设置为实验室专职人员。可以根据编号、姓名、职称、文化程度、专业方向、所属实验室等信息进行人员的快速检索。 工作量统计：人员工作量根据用户的权限不同而相异，即用户只能够察看到权限允许的范围内的人员的工作量统计。本模块统计了工作人员负责的项目数、实验项目的批次数、以及总的课时数。 人员结构分析：按照教育部数据上报格式，提供各实验室人员结构组成信息，实验室个数，房屋使用面积，以及教学任务情况的统计报表。 人员岗位职责：设置通用岗位及各实验室各工作岗位的描述信息。 个人岗位日志：分级管理察看岗位日志。 （5）实验教学管理25%：实际开出实验项目数(j)、按大纲要求应开实验项目数(k)、 新开实验项目数(l)。实验室项目信息中填写本学期实验项目信息 （6）实验室开放10%：验收通过的开放实验室项目数(n)。开放实验项目统计中体现 （7）人才培养：实验室在编人员指导毕业设计人数、在编人员数。实验室人员信息中体现（是否指导本学期毕业设计） （8）自制仪器设备。实验室项目统计中体现。 （9）有学校认可的实验教学研究成果，包括教改方案、论文、实验教材等；实验室升级；上级领导参观、考察等。实验室信息中体现。 |
| - 2 | - 智能物联网信息化管理平台（院级平台） | - 1套 | （一）总体要求： 为了进一步提升实验中心各类实验室的使用效率和对外服务水平，进一步提高实验中心的管理效率和示范辐射作用，通过构建“智能信息化实验室综合管理平台”，实现对实验教学、实验室开放、移动APP应用、实验室、实验队伍和实验仪器设备使用的全过程管理，让实验室的管理规范化、流程化、信息化。 1、基于.NET技术开发，采用B/S（浏览器/服务器模式）架构和三层结构开发，采用模块化、个性化设计的信息化平台，各级用户通过WEB浏览器进行各种使用和管理操作. 2、系统须基于统一数据平台，系统采用sql server 2003及以上版本的大型数据库开发. 3、系统须基于统一用户界面，所有业务子系统的功能界面风格和操作流程一致； 4、系统需具备二次开发整合接口，用于将后续开发的功能模块集成到系统； 5、为学校数字化校园及其他信息系统提供web service的数据接口； 6、系统必须与学院现有专业通讯实验室应用管理系统和融合通信平台无缝对接，投标方需出具专业实验室应用管理系统平台供应商提供的针对与相关应用管理系统平台对接的兼容性报告证明； （二）投标产品要求： ▲1、投标产品必须是现有的成熟、成型产品，不接受完全定制开发的方案； 2、采购文件中要求的软硬件产品，不可拆包，必须整体提供。 （三）具体要求： 3.1、前台信息交互中心 1、基本信息展示 实验中心基本信息：实验中心概貌、组织机构信息、人员、科研成果、规章制度等基本信息；仪器设备基本信息：仪器设备基本信息、图片、使用资料、实验条件；教学信息：提供实验教学成果、教学课件展示窗口和部分内容的授权查看。 ▲2、发布动态信息 发布实验中心新闻、公告、通知等动态信息；发布实验开放、仪器设备培训等动态信息；实验室/仪器设备的实时预约和使用信息；.公布用户违规扣分信息或其它处罚信息，起到警示作用。 3、用户中心 教师、管理员及学生登录入口；查询实验课表、实验成绩、提交实验报告等；修改密码、预约实验室仪器设备等；实验室及仪器开放信息与资源查看；实验室及仪器设备在线预约申请、审批；校外用户注册与审核。 4、培训与考核 实验室安全准入在线培训及考核；仪器设备培训开设调查；大型仪器设备培训报名、在线培训及培训考核；培训资料下载与学习（使用手册、视频资料等）。 5、信息查询 提供用户个人信息及历史使用记录的查询；提供实验预约记录与审批结果查询。 3.2、实验教学管理 ▲1、系统应支持直接排课、按班级排课、按教师排课、按实验室排课。支持多种类的实验分批，解决实验室资源短缺和学生空闲时间不确定的矛盾。充分利用现有实验室资源，合理安排实验教学过程，保障所有实验教学任务的顺利完成。 ▲2、系统可以对实验教学的各个环节进行管控，提高实验教学质量，实验教师对每个学生完成实验情况过程完全可控，精确汇总学生实验成绩，降低实验教师统计工作强度； a.实验预习：预习内容包括文档、视频资料、测试习题、预习报告并对预习状态监测、统计预习成绩； b.考勤管理：根据排课及学生刷卡记录自动生成考勤结果；通过门禁系统的“智能数据采集终端”刷卡即时的采集数据信息，无需再建设单独的考勤系统； ▲ c.实验报告管理：学生可在线提交实验报告，教师批改实验报告，实验报告成绩汇总； d.实验成绩管理：根据不同的项目权值比例汇总生成学生实验成绩，并可对成绩进行统计分析。 3、系统可以对实验教学文件、多媒体课件、实验题库、教学视频等实验资源进行管理，为学生网络在线预习提供平台。 3.3、实验室开放管理 1、系统支持实验室开放、仪器设备开放等开放模式； ▲2、实验用户自主网上查看实验中心信息与开放资源，并预约实验室或仪器设备。系统支持自动审批、多级审批、E-mail审批等多种审批模式； 3、实验室管理员可以在后台及时查看预约信息，实时掌握仪器设备被预约的人、时、物等信息，合理安排仪器资源； ▲4、系统应有严密的准入培训考核管理，保障实验室开放的安全有序，投标人需详细阐述对应的技术方案； 5、系统应采用信誉积分的方式对用户在整个实验过程中的行为进行奖惩 (例如：预约不来、恶意使用设备、不关电离开实验室等)，系统应能自动进行评分，分数低于一定值后将无法再次进入预约流程； ▲6、系统要对实验室进出人员有严格的时间认证、身份认证，及时采集实验室进出信息和仪器设备使用信息； 3.4、实验室终端管理 1、系统必须具有硬件扩充的管理功能： a.可通过软件平台自动管理数据采集终端、门禁、仪器设备的电源、视频监控等硬件设备； b.实现互相联动，实现平台与各模块之间数据统一汇总，统一管理。实现学生进入实验室时在数据采集终端上刷卡的实时认证身份，预约信息及等权限，并在数据采集终端上显示用户身份及可用设备信息，同时控制实验室门禁开门，并接通所预约仪器设备的电源，同时控制摄像机对学生的进入和实验过程进行监控与录像，管控实验全过程，实时了解实验室当前的运行情况，实时掌握所有设备的使用情况； c.通过系统可以远程查看仪器设备的运行、预约等情况，远程开关门禁、远程管理设备电源、远程查看实验视频监控等。 ▲2、智能门禁数据采集管理： a.必须和管理平台无缝衔接，实时的数据交互，联动使用； b.配套的“数据采集终端”硬件设备必须和管理系统平台为同一品牌（不接受采用第三方品牌或贴标产品简单集成，避免兼容性及功能性能缺失造成的稳定性），配合实验室管理系统联动使用；必须采用TCP/IP标准的通讯协议，不接受串口通讯如485、232等总线模式； c.不需要另外的单独的门禁系统，同步实现门禁功能，区别于传统黑白名单门禁系统。 d.必须采用实时认证模式，自动识别进入实验室的预约用户身份及预约时间段，只有被授权和已预约且通过实验室准入考核的用户才可在预约时间范围内刷卡进入已预约实验室； e.必须支持网络通畅时实时认证、断网情况下脱机认证、超级用户认证等多种认证模式，安全可靠； f.必须和电源控制系统联动，实现在门口刷卡开门的同时，给预约的仪器设备供电，实验结束退出时刷卡关电，实时采集各类数据汇总到管理平台。 ▲3、远程电源控制管理： a.通过网络远程管理有源仪器设备的授权供电使用，保证只为被授权或预约用户开放使用，切实保障仪器设备"有约可用，无约勿用"，实时监测设备使用情况，自动采集有源仪器设备相关的详实数据； b.必须和管理平台无缝衔接，实时的数据交互，联动使用； c.配套的“电源控制器”硬件设备必须采用TCP/IP标准的通讯协议， 产品需与管理软件系统平台为同一品牌，不接受第三方非自有品牌产品整合模式； d.必须和门禁系统联动，支持在“数据采集终端”上刷卡开门的同时，直接给设备供电；被授权管理员可在家中、旅途中、异地实现跨地域的远程控制有源设备的开关电。 ▲4、远程视频控制管理： a.无需独立的视频监控软件及监控室，系统内嵌至管理平台中，实现只要能够登陆互联网，即可根据权限对监控目标进行浏览、控制，真正实现视频监控与系统平台的联动； b.保障实验室和仪器设备开放的安全，以及安防安全； c.视频监控系统的网络布线必须采用独立千兆专网的方式，避免校园网等其它网络的广播风暴或网络病毒，影响各自的正常使用。 3.5、查询与报表管理 1、实现面向对象（各级领导、教师、学生等）的综合信息查询，获取实验室资产统计、仪器设备统计、角色人员工作量统计等分类统计信息，生成真实数据报表，降低传统人工数据统计中的随意性和工作量。 2、系统应具有详细的查询与报表功能，查询统计包括实验课表查询、使用开放刷卡记录查询与统计、预约信息、实验教学信息查询与统计、实验室基本信息查询与统计、仪器设备信息查询与统计、管理日志查询与统计等，查询结果均可导出数据文件以做备案； 3、系统能批量导入数据，并根据权限能随意增加或删减数据，后台管理能修改，且所有信息均能按需求导出相应的数据； 4、实验室人员情况统计(人员结构/职称/文化程度/实验室任务等统计、设备使用统计（实验室情况统计、仪器设备使用率统计）、实验室数据上报管理（教务部规定上报的教学项目表、专职人员、实验基本情况、贵重仪器设备等基本数据表）。 3.6、基础数据管理 建立系统平台的基础数据标准化管理，使所有的实验室基础数据信息在系统上运转流通，以保障整个学校的实验室管理工作统一，实验教学模式统一，全面提高实验室管理工作效率和所有用户的使用便捷性。 1、部门管理：学院班级和部门信息管理； 2、实验人员信息管理：包括实验室人员姓名、性别、工号等。 3、实验用房管理：登记实验用房基本信息，如：房间号、名称、类型、使用面积、所属实验室等信息； 3、仪器设备基本信息管理：登记仪器的类别、名称、型号、规格、数量、价值、仪器即时状态、所属管理员、存放位置、学习资料等详细信息； 4、实验室基本信息管理：管理建制实验室及实验分室设置，实验房间数、房间面积、仪器设备台套数、仪器设备总值、实验室名称、负责人、联系电话、管理单位等信息； 5、学生信息管理：管理学生基本信息，包括学生姓名、性别、学号、班级、专业、身份证号码、邮箱等信息。 ▲3.7、实验室实时监察管理平台 搭建学院实验中心大屏呈现实验室实时监察系统，可在线实时动态查看本学院内所有入网的实验室当日的实验室使用统计，该学期实验室使用率，以饼状或柱状图形式呈现；最新的预约/审批信息及所在实验室实时动态访问，并将院级平台实时数据信息推送至校级平台，实现数据的汇总。 ▲3.8、手机APP应用管理 实现学院手机APP应用，用户可在学校门户前台使用移动终端扫描二维码下载个人APP应用端，学生通过手机APP个人身份登录后，可在手机APP应用端进行预约和查询个人信息。管理员可通过APP登录后查看预约信息及审批，与实验室管理系统数据同步。 |
| - 3 | - 智能数据采集刷卡终 端 | - 27套 | ▲不接受读卡机结合控制器方式，要求一体化控制。必须与管理软件平台为同一品牌不接受采用第三方品牌或贴标产品简单集成，以防带来兼容性及功能性能缺失造成的稳定性，必须和管理平台无缝整合，实时的数据交互，联动使用，通过实验室运行管理平台可以远程对门禁进行控制，不需要另外的门禁控制系统，功能必须包含： ▲1、“数据采集终端”硬件设备必须采用TCP/IP标准的通讯协议，不接受串口通讯如485、232等总线模式；不接受门禁控制器控制管理模式；需与开放业务综合平台联动，不接受独立的门禁管理系统。 ▲2、必须有自己的独立架构，采用ARM系统构架，具有独立的CPU、 IO、存储、屏显、网络模块，内嵌操作系统及跨路由通讯功能，无需连接门禁控制器及计算机进行通讯控制； ▲3、必须有屏幕显示功能，可实时显示用户的身份信息（部门、院系、姓名等）、预约信息、授权状态提醒信息（预约时间未到、是否未参加培训、信誉积分不合格等）； ▲4、可以自动采集各个房间的人员进出时间等信息；和教学课表衔接联动，实现上课考勤；可以对学生的预习状态进行检测，不合格时会蜂鸣提醒任课教师；自动判断安全考核、信誉积分状态并对未通过考核、信誉积分不合格用户实时报警提示； ▲5、必须采用实时认证模式，自动识别进入实验室的预约用户身份及预约时间段，只有被授权和已预约且通过实验室准入考核的用户才可在预约时间范围内刷卡进入已预约实验室； 6、必须支持网络通畅时实时认证、断网情况下脱机认证、超级用户认证等多种认证模式，安全可靠； 7、必须支持脱机管理，系统定时自动下载预约列表到数据采集终端，为防止网络故障或瘫痪时脱机刷卡认证，保障实验室正常教学与开放，杜绝教学事故的发生； ▲8、智能数据采集终端设备必须具备在实验室有套间门的情况下（如一间房间内有两间套间），要求进入套间实验室时，用户仅一次刷卡即可被授权同时开启总门及一间小房间门，闭合时间可根据实际情况设置。 9、可根据管理人员的角色或管理的实验室分配开门权限，支持门禁的常开、常关、刷卡开门、密码开门、脱机密码开门，支持只进不出、只出不进，进出型等刷卡进出模式；必须支持远程开关门，并监控开关门状态； ▲10、必须和电源控制系统联动，实现在门口刷卡开门的同时，给预约的仪器设备供电，实验结束退出时刷卡关电，实时采集各类数据汇总到管理平台。 ▲11、设备采用双读头设计，可扩展支持IC卡片和手机卡的混合使用。 12、数据采集器的网络布线必须采用独立专网的方式，避免校园网等其它网络的广播风暴或网络病毒，影响各自的正常使用。 13、数据采集器的电源供电布线必须采用独立专网的方式，避免房间内断电进出不便，影响正常的实验室使用次序。 14、设备参数： 14.1 工作电压：12vDC；工作电流：300mA。 14.2 最大卡片数量：5000张； 14.3 最大刷卡记录：15000条； 14.4 时段时限：支持8个可选时段； 14.5 感应器输入：1路； 14.6 感应器通讯方式：内置； 14.7 读写时间：＜0.3秒； 14.8 读卡距离：＞50mm 14.9 门磁输入：1路（隔离保护）； 14.10 按键输入：1路（隔离保护）； 14.11 输出控制：1路可控制的3态（自动/常开/常闭）继电器输出，有源/无源跳线可选（隔离保护）。 |
| - 4 | - 门禁设 备 | - 27套 | 实验室每间一套，配合智能数据采集终端使用，实现门禁功能，门禁智能锁配套设备应包含：智能锁、转换电源、独立备用钥匙等。与实验室管理平台结合实现远程控制开门。当出现断电情况下可通过房间内智能锁旋转按钮开门，不影响逃生安全。外部可支持使用独立备用钥匙正常开门，保障安全。 1、门禁智能锁控制门的开关，设备1中的智能数据采集终端经过数据分析告知智能锁是否可以开关门。 ▲2、必须支持开关门状态检测及信息反馈 智能锁技术指标： 外部开门：通过数据采集终端刷卡认证后, 智能锁自动开门。 内部开门：旋转开门旋钮开门。 断电开门：断电时支持钥匙开门。 |
| - 5 | - 网络硬盘录像机 | - 3台 | 1、无需独立的视频监控软件及监控室，系统内嵌至管理平台中，支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放； 2、支持80M接入带宽； 3、可支持16路高清1080p（4Mbps）接入； 4、录像分辨率支持： 5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF； 5、支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920×1080p，且可在1/4/9/16画面分割下分别预览和回放不同通道的图像； 6、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 7、支持最大16路720P同步回放及多路同步倒放； 8、支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； 9、语音对讲输入1个，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）； 10、网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用； 11、电源电压：AC220V，47～63Hz； 12、工作温度:-10℃～＋55℃。 |
| - 6 | - 监控硬盘 | - 4块 | 1、类别3.5"企业级硬盘(监控专用)； 2、接口类型SATA接口； 3、容量2TB； 4、转速7200转。 |
| - 7 | - 红外网络半球摄像机 | - 42套 | 1、最高分辨率可达1280×960； 2、采用EXIR 点阵式红外灯技术，照射距离可达30米； 3、ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控； 4、最小照度： 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 5、宽动态范围数字宽动态； 6、通讯接口1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 7、工作温度-30℃～60℃，湿度小于90%(无凝结)。 |
| - 8 | - 千兆网络交换机 | - 1台 | 建议采用CISCO、H3C、中兴等同档次品牌产品； 1、24个10/100M/1000MBase-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口； 2、支持MDI/MDI-X，静态MAC配置，端口隔离，聚合； 3、支持STP/RSTP/MSTP； 4、支持802.1Q最大4K的VLAN,支持基于MAC的VLAN。GUSET VLAN 5、支持半双工、全双工、自协商工作模式； |
| - 9 | - 千兆网络交换机 | - 17台 | 1、建议采用CISCO、H3C、NETGEAR等同档次品牌产品； 2、24个10/100/1000M自适应以太网端口； 3、网线类型10/100Base-TX：3/4/5类双绞线，支持最大传输距离100m； 4、缓存：2Mbits； 5、包转发率：35.7 Mpps； 6、背板带宽：48G； 7、交换容量：3.2Gbps； 8、工作温度：0℃-40℃； 9、工作湿度：10%～90%。 |
| - 10 | - 服务器 | - 1台 | E5/4GB *2/SAS 1TB*3块/ RAID5/DVDROM/双端口千兆网卡/冗余电源 |
| - 11 | - 后备电 源 | - 1台 | 2400W/3000VA；满足服务器工作4小时以上 |
| - 12 | - 管理终端 | - 8台 | I5/4G/500G/DVDRW/ 1G独显/23寸显示器/键盘鼠标 |
| - 13 | - 监察平台管理端 | - 3台 | 55寸高清/支持1080P/无线连接 |

注：带★项为关键指标，必须满足（=）或正偏离（+），否则视为废标。

二、商务条款

1.交货期及交货地点：合同签定后60个日历日内完成；本项目所采购设备，中标人必须承诺免费运送至用户指定实验室。

2.质保期及售后服务要求：中标人应保证所供货物及其集成没有设计、工程、材料和工艺上的缺陷，没有因中标人的行为或疏忽而产生的缺陷；质量保证期应在货物现场测试合格交验后12个月内保持有效；中标人收到报修通知后应在48小时内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件，被修理或更换的货物或部件从出厂地至最终目的地的内陆运费由中标人承担。

3.安装和调试：由中标人负责派专业技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格。

4.技术培训：中标人应结合安装调试、最终验收等阶段派专业技术人员到采购人指定的地点对采购人的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至采购人的技术人员能熟练独立工作。

5.付款方式：

设备到货验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%，余款作为质量保证金，使用半年无质量问题后支付。付款金额不计利息。如是进口产品，设备到货验收合格后支付合同总价全款（可开具100%信用证）。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

A 投标报价（45分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×45

B 货物质量与功能（15分）：

（1）质量评价：5分，根据各投标设备的质量响应情况打分。

（2）功能：5分，根据各投标设备的功能响应情况打分。

（3）质量反馈：5分，根据用户、评委及投标人提供的用户满意度报告等情况，酌情给分。

C 技术参数响应情况(20分)：

根据各投标书对技术性能的响应情况，完全响应得15分，一般指标负偏离一项扣1分，▲项指标负偏离一项扣3分，正偏离一项加1分（评标工作组认为超出指标有意义），最高得分为20分。

D 售后服务与培训（15分）:

（1）质保期：10分，满足采购文件要求得2分，每增加1年原厂质保得2分，最多得10分。

（2）技术支持与培训：3分，根据投标文件的响应情况酌情给分。

（3）维修站与维修响应时间：2分，根据投标文件的响应情况酌情给分。

E 企业经营业绩及信誉情况（5分）：

近三年内有5个类似产品业绩（合同金额须70万及以上）得3分，每增加1个得1分，满分5分，低于5个业绩此项不得分，需提供合同复印件（加盖公章）。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、投标函

二、投标人资格证明材料

三、开标一览表

四、技术参数响应及偏离表

五、商务条款响应及偏离表

六、投标人业绩情况

七、投标人其它声明及材料

## 一、投标函格式

致：南京邮电大学

根据贵方的项目编号为              招标文件，正式授权下述签字人_________________   ____(姓名和职务)代表我方____________    __（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

二、投标人资格证明材料

1.工商营业执照副本（复印件,加盖公章）

2.税务登记证（复印件,加盖公章）

3.企业组织机构代码证（复印件,加盖公章）

4.投标人若非生产者，须提供生产者或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书原件(加盖公章)或投标人取得的产品代理证书

5.原厂质保承诺函（原件，加盖公章）

6.法人授权委托书（原件,加盖公章，非法定代表人参与投标时必须提供）

7.法定代表人的身份证（复印件）

8.授权代表的身份证（复印件，非法定代表人参与投标时必须提供）

9.企业基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介及投标人认为有必要提供的其它文件

法人授权书格式

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就           （编号）________________________项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

### 三、开标一览表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、第5栏的单价和第6栏的总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

3、请提供本采购文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件；

4、定型产品须在表中标明所提供的设备品牌、规格型号及原产地；加工定制产品需在表中标明主要部件的名称、型号及原产地。

四、技术参数响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 供应商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（授权代表）签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列；

五、商务条款响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 项目 | 招标文件中主要商务条款的描述 | 投标供应商的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 3 | 供货期 |  |  |  |
| 4 | 交货方式 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 投标货币 |  |  |  |
| 7 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 8 | 培训方式 |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、投标单位必须仔细阅读招标文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

六、投标人业绩情况

投标人近两年内业绩材料（投标人类似产品合同复印件、用户验收报告、用户评价意见等）；

七、投标人其它声明及材料

主要设备的原厂商对本项目的售后服务承诺

本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

自主创新、节能、环境标志产品等方面的证书或文件

投标人的信誉、荣誉证书或文件

投标人质量保证体系、环境保证体系等方面的认证证书

能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料）

……