物联网学院实训系统项目

招  标  文  件

招标编号NYCG2015--- S028

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年1月

第一章     投标邀请函

南京邮电大学就_物联网学院实训系统_项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：物联网学院实训系统项目(项目编号NYCG2015-S028)

二、招标内容、项目简要说明：

1、物联网学院实训系统

具体要求详见《物联网学院实训系统项目技术要求指标》

招标项目人民币报价。如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币：美元=6.53：1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

2、付款方式：

设备到货验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%,余款作为质量保证金，使用半年无质量问题后支付。付款金额不计利息。如是进口产品，100%信用证，凭甲方验收合格报告付款。

三、投标人资质要求：

l、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。

2、投标人必须具有主要投标产品的原厂商或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书。

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。

4、本次招标不接受联合投标。

5、投标人具有在近一年内己完成一个(含1个)以上类似项目的成功案例，并提供合同复印件。

6、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。

五、投标文件接收信息：

投标文件开始接收时间：自招标文件发售之日起

投标文件接收截止时间：2015年1月26日上午10:30时止

投标文件接收地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼241房间。

投标文件接收人：唐老师

招标单位不接受邮寄、快递等投标。

六、开标有关信息：

具体开标时间 递交标书时另行通知

七、本次招标联系事项：

联系人：唐老师      联系电话：85866541，   邮政编码：210046

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年1月

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求

(3)、投标书格式

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表

(3)技术方案、服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。。

12.2标的物见招标内容

l2.3有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1投标人应以人民币提交壹仟伍佰元整（1500元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。

14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。

14.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撒回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

15、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

16、投标书份数和签署

16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

18、投标截止日期

投标截止日期为2015年 1月26日上午10点半，招标人收到投标文件必须在截止日期前 。

19、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

21.2开标时请纪检监督人员或公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

22评标过程

22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

23、评标方法：

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（45分）、主要配置及合标成度(25分）、品牌（10分）、售后服务和承诺（10分）、资质和经营状况（10分）。

具体打分标准将在开标时根据标书内容、技术因素、报价、售后服务、资质、信誉、成功案例及参加本项目的技术人员情况来综合打分。

24、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

(3)未按照规定交纳保证金。

25、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

六、授予合同、签订合同

招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章 合同条款（详见招标办网站货物类合同模板）

技术要求响应表

| 序号 | 招标系统规定的技术要求 | 投标系统实现的技术响应 | 是否偏离（+/=/-） | 技术指标偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 南京邮电大学物联网学院实训系统项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 美 元 （大写） ＄ 元整 |
| 交货期 |  |
| 保修期 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2015年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

附：物联网学院实训系统项目技术指标

1、森林防火抓拍监控系统（1套）

该系统要求基于物联网无线感知节点，来感知所处区域的各项数据，然后回发给服务器，在由服务器来解析数据并存入数据库。最后对数据库数据实行监测。

| 太阳能全天候无线传感器网络节点 | 10 | 1)集成温湿度传感器及光照度传感器； 2)温度范围：-40℃～+123.8℃； 3)温度精度：0.4℃； 4)温度分辨率：0.01℃； 5)湿度范围：0RH～100%RH； 6)湿度精度：3.0%RH； 7)湿度分辨率：0.05%RH； 8)可见光波长：320nm～730nm； 9)电源供电：太阳能供电，充放电快，循环使用寿命长。大电流放电能力超强，能量转换效率高，过程损失小，大电流能量循环效率≥90%。 |
| --- | --- | --- |
| 外触发式200万像素网络抓拍摄像机 | 1 | 1）高清拍摄，最大分辨率可达200万像素（1600x1200）； 2）支持外部触发，可连接红外探头、红外对射、门磁、读卡器、地感检测器等控制拍照； 3）支持运动侦测，可自动发现移动目标并拍照； 4）支持强光抑制和逆光补偿，可以在各种环境下工作； 5）支持多种联网方式，包括有线、WIFI无线、3G（电信、联通、移动）； 6）支持SD卡、U盘存储，最大容量可达32GB； 7）支持自动上传到服务器和邮箱； 8）可设置时间段、抓拍间隔、触发极性、连拍间隔、图像压缩率等； 9）照片上可自动叠加时间、文字、Logo； 10）支持动态域名和远程管理； 11）可远程浏览实时画面（视频+照片）； 12）标准CS镜头接口，适应不同拍摄距离和视角； |
| 2.4G天线 | 10 | 1）增益2~3dbi； 2）频段2400MHZ~2500HZ。 |
| 高速无线自组织节点 | 2 | 1)多跳组网，节约有限的频谱资源，适合用户组建大型无线Mesh网络； 2)可选多个以太网电口、USB数据口，并提供与传感器网络的接口； 3)采用一体化结构设计，达到IP66的防水等级，内置以太网防雷、电源防雷，各组件均采用汽车电子级器件； 4)外部接口采用航空级连接器，保证可靠的电源和网络连接； 5)附带安装套件，能够支持挂墙安装、抱横杆安装、抱竖杆安装； 6)可选多种供电方式：交流、直流、POE以太网供电(Power Over Ethernet)、太阳能； 7)附带专用太阳能供电设备，以确保在室外环境下稳定工作； 8)优化的MAC层协议，提高无线链路层的抗干扰能力和带宽稳定性； 9)标称通信距离7km，实验视距可见通信距离大于4Km。 |
| 红外探测器 | 1 | 1）专利双重屏蔽感光 2）探测灵敏度可调 3）可选普通和防宠物模式 4）日/夜模式 5）高防水防尘等级 6）波长为0.94μm 7）探测距离12*15米 |

后台软件采用BS架构，可以很方便的实现分布式部署和远程管理。对监控范围进行人员抓拍。

2、水质在线监测系统（1套）

该系统对某指定办公楼内饮用水进行水质监测，及时了解饮用水水质污染情况，掌握水质现状及发展趋势。该系统能够在线检测六项饮用水指标：水温、余氯、浊度、溶解氧、电导、PH值，并把监测到的数据通过汇聚节点传输给数据中心，实现实时水质在线监测。

| 水质监测节点 | 1 | 1）支持六项水质参数如：PH、溶解氧、余氯、电导、浊度、温度等监测 2）电导探头采用电极法原理； 测量范围： K=1.0；0~4mS•cm－1 （自来水监测）； K=10；0~20mS•cm－1。 3）PH、溶解氧、余氯探头采用电化学法原理； PH探头监测指标： 适合环保水处理和各种工业监测使用； 测量范围:0-14pH； 温度范围：0-80℃； 工业PH 电极采用环形聚四氟乙烯液接界、凝胶电解质以及特种玻璃敏感膜； 采用抗污的环形聚四乙烯液接界，不易阻塞，可长期在线检测； 溶解氧探头监测指标： 测量原理：覆膜式电流式传感器（极谱式电极）； 透气膜厚：50μm(抗污染特氟隆膜) ； 检测下限：0.02mg/L(ppm)(20℃) ； 测量上限：20mg/L(ppm) ； 温度补偿电阻：NTC； 余氯探头监测指标： 温度范围：测量时 2～45℃； 最小流速：200～250ml/min，流通式流量不能小于30L/h； 耐压范围：0～1bar； 温度补偿：热敏电阻阻值由用户定制 电极电缆：3m 高阻抗低噪音屏蔽电缆线； 4）浊度采用光散射法原理； 浊度探头分为沉入式和流通式两种； 测量范围：流通式，0～400NTU； 测量单位：NTU和mg/L两种可选择； 精度：±1%FS； 分辨率：0.01%； 重复性：±1%。 |
| --- | --- | --- |
| 水质节点检测套装软件 | 1 | 1）支持6种水质感知参数（PH,水温，余氯，浊度，电导率，溶解氧的收集、验证、上传） 2）支持水质感知数据在线展示 3）水质感知异常事件报警 4）支持水质监测短信模块提醒 5）提供在线远程监测访问 6）提供分时段节点参数查询 |

3、物联网智慧农业实验平台（3套部署点）

该系统是一种结合了计算机自控技术、智能传感技术等高科技手段的资源节约型高效设施农业技术，它主要是根据环境的温度、湿度、二氧化碳含量、光照以及土壤状况等因素，来控制温室内的各项指标和各种营养元素配方，以创造出适合作物生长的最佳环境。

| 无线传感器网络基础节点 | 15 | 1）CPU 使用TI公司的MSP430F1611，射频模块为CC2420； 2）通讯半径：室内20-50m，户外75-125m； 3）通讯频段：2.4-2.4835GHZ，最大数据传输率：250Kbps； 4）存储器：内存：48K；RAM：10K；Flash：1M； 5）USB接口具备数据连接、供电及在线编程的功能； 8）快速唤醒，时间<6uS； 9）工作电压：DC，1.8~3.6V，可以使用2节1.5V碱性电池供电； 10）待机功耗：0.6mW； 11）峰值功耗：65mW； 12）可使用内置天线或外置天线来提升通信距离； 13）调试接口有USB和JTAG这两种模式，扩展接口丰富，可外接十余种低功耗传感器。 |
| --- | --- | --- |
| 温湿度传感器模块 | 2 | 1）温度测量范围：-40~125℃；湿度测量范围：0~100%RH； 2）湿度精度±2.0％RH；温度精度0.3℃。 |
| 光照传感器模块 | 2 | 1）可检测光波波长范围 320nm~730nm。 |
| 二氧化碳传感器模块 | 1 | 1）供电电压：3.3VDC； 2）数字型输出； 3）功耗3.5mW，带温度补偿，湿度补偿； 4）预热时间＜10s； 5）量程：0-2000ppm，0-1%，0-2%供选择。 |
| 灌溉模块 | 1 | 1）额定电压：12VDC（9-14.4V）； 2）额定功率：3W、25W； 3）最大流量：3.2L/min、5L/min。 |
| 进气模块 | 1 | 1）额定电压：12VDC 2）额定功率：3w |
| 卷帘模块 | 1 | 1）额定电压：5VDC； 2）空载电流：≤25mA； 3）堵转电流≤350mA。 |
| 综合电源模块 | 2 | 1）电源输入：12VDC； 2）最大电流：10A； 3）电源输出：3V；5V；12V； 4）可控电源：一路5V；两路12V； |
| 电源适配器 | 1 | 1）输入电压：100-240VAC 50/60Hz； 2）输出电压：12VDC； 3）输出电流：10A； |
| 智能烧写控制器 | 2 | 1）实现7端口并行无冲突通信； 2）供电源采用mini-usb 5V供电，在无外部直流供电的情况下，负载驱动电流可达500mA； 3）在外部5V直流供电源的驱动下，单口负载驱动能力可达2A； 4）U盘下载速度高达4.5Mbps。 |
| 烧写器连接线 | 3 |  |
| 定制连接线 | 60 |  |
| 移动存储器16G | 1 | 1）容量16G； 2）内含相应软件程序包。 |
| 配件（套） | 1 | 1）螺丝刀，螺丝，调试线，安装底板工具盒等。 |
| 实验设备箱 | 1 | 1）手提箱式设计，内置软膜。 |
| 示例程序 | 1 | 1）传感器、响应模块的驱动程序； 2）各自的配套可烧录的实例程序。 |

4、基于无线传感器网络及RFID网络的校园车载实训系统（3套部署点）

该系统是基于主动RFID系统。该系统的功能是通过主动RFID标签部署在检测电表信息区域内，智能车通过自组网络实现在区域内数据的采集及行进控制，具有自动驾驶，自动变速，甚至具有自动识别道路的功能。基于主动RFID技术，在RFID读写器端将数据转发给无线传感器网络，使得可以大范围监测监控区域，同时由于无线传感器自组网络技术，可以使得Tag标签的信息可以实时在网络中得以更新，同时管理员可以在电脑终端通过无线传感器网络对智能车进行远程控制及数据采集。

可完成的实训教学包括：

实验一：驱动智能车

通过编程实现基于无线传感器节点驱动智能车车载控制模块启动与关闭功能，理解无线传感器节点控制驱动模块方法，掌握IO编程及USART编程技术。

实验二：控制智能车转向

通过编程实现基于无线传感器节点驱动智能车车载控制模块控制车载转向机转向角度指令集，理解无线传感器节点控制驱动模块方法，掌握USART编程技术及无线传感器节点多跳方法。

实验三：利用PWM实现智能车的加减速

通过编程实现基于无线传感器节点驱动智能车车载控制模块控制智能车加减速，理解无线传感器节点控制驱动模块方法，掌握USART编程技术及无线传感器节点多跳方法及PWM编码方法。

实验四：RFID阅读器数据采集实验

通过编程实现基于无线传感器节点驱动智能车车载RFID阅读器读写主动标签指令集，理解无线传感器节点控制RFID阅读器方法，掌握USART编程技术及无线传感器节点多跳方法，理解及学习主动RFID标签传输数据包格式及内容，并对传输数据内容进行改写。

实验五：综合实验

通过学习智能车控制软件源码，实现PC与无线传感器节点通信功能，理解通信协议，并能改写控制界面，实现对15个主动标签的读写。要求学生对java界面开发及PC与节点通信，节点与阅读器通信等内容有一定了解。

| 智能小车 | 3 | 1）车模尺寸：30*18*15； 2）工作电压4.5-5.5V，力矩5.0kg，带保护电路，力矩5.0kg，更准确，定位更精确； 3）RS-540电机：转速20000r/min，内装 散热风扇。 |
| --- | --- | --- |
| 小车电池 | 6 | 1）电压7.2V，容量2000mAh。 |
| 充电器 | 3 | 1）充电电压7.2V，电流600mA。 |
| 电路控制器 | 3 | 1）工作电压3.3V； 2）电机驱动：BTN7971； 3）稳压芯片：LM2940/5V1A LM2937/3.3V500mA； 4）通讯接口：UART。 |
| 无线传感器网络基础节点 | 15 | 1）CPU 使用TI公司的MSP430F1611，射频模块为CC2420； 2）通讯半径：室内20-50m，户外75-125m； 3）通讯频段：2.4-2.4835GHZ，最大数据传输率：250Kbps； 4）存储器：内存：48K；RAM：10K；Flash：1M； 5）USB接口具备数据连接、供电及在线编程的功能； 8）快速唤醒，时间<6uS； 9）工作电压：DC，1.8～3.6V，可以使用2节1.5V碱性电池供电； 10）待机功耗：0.6mW； 11）峰值功耗：65mW； 12）可使用内置天线或外置天线来提升通信距离； 13）调试接口有USB和JTAG这两种模式，扩展接口丰富，可外接十余种低功耗传感器。 |
| 智能RFID读写器 | 3 | 1）工作电压：3.0V～3.6V，极限容忍电压为5V，供电源采用外部5V的USB供电，经稳压电路转换为3.3V的供电电压； 2）射频芯片具有高达2Mbps的传输速率和高效的GFSK调制机制，抗干扰能力强； 3）在1Mbps数据传输速率下的接收灵敏度为-85dBm； 4）外置2.4GHz天线； 5）高速发射，超低功耗； 6）可在-40℃～+85℃环境下正常工作。 |
| 智能RFID标签 | 45 | 1）工作电压：2.0V～3.6V，极限容忍电压为5V，默认采用3V的纽扣电池供电； 2）核心处理芯片具有高耐用性闪存/EEPROM单元，闪存可经受10万次写操作，EEPROM可经受100万次写操作，闪存/EEPROM数据保存时间长达40年； 3）射频芯片具有高达2Mbps的传输速率和高效的GFSK调制机制，抗干扰能力强； 可在-40℃～+85℃环境下正常工作。 |
| 配件 | 3 | 1）亚克力板，铜螺柱，螺母，螺丝，钮扣电池等。 |
| 开发软件套装 | 1 | 1）支持自组网络实验； 2）支持低功耗实验； 3）支持串口交互通信实验； 4）支持2.4G频段点对点及多点通信实验； 5）支持数据收集实验； 6）支持LED读写实验； 7）提供广播实验样例。 |

根据上述功能投标方需指定详细的投标方案，评委可根据方案优劣进行打分。（*）

服务：

1、所有设备提供不低于三年的原厂产品质保服务，不低于三年的免费保修。在保修期间，因设备故障所产生的费用全部由供应商承担。（*）

2、对产品提供免费维护，终身保修。（*）

3、免费提供技术咨询服务。对于产品故障，响应时间不超过12小时，且在24小时内到达现场解决问题，恢复设备正常运行。如果故障不能在24小时内解决，提供备件临时更换，保证正常使用。

4、所提供的产品为没有经过使用的全新产品，并且经过出厂检验合格。

5、在设备安装调试完成后，免费提供实验手册、PPT课件、系统配套资源等相关资料，一周内派资深应用技术专家对用户操作人员进行应用技术培训，三年内免费提供新进教师的应用技术培训（可以在学校也可以在厂家进行）。培训包括仪器工作原理、仪器结构、仪器软件操作和硬件操作、数据分析处理、基本应用知识、最新技术发展及相关的发表文章、专利申报等，并协助用户建立和开发相关应用方法。（*）

6、开放上述各系统的所有接口，可以让大学生进行创新等二次开发。（*）

7、三年内能及时根据教师教学过程中的问题，进行免费修改和维护。