附件一  特气系统设备、零件、材料品牌推荐表

气体系统材料品牌规格要求：

以下品牌仅供参考，投标人应选择品质相当的品牌进行投标。

- 气体设备组成部件品牌表

| 系统 | 说明 | 推荐品牌 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜阀 | KITZ | Swagelok | Fujikin |
| 2 | 调压阀 | Aptech | Parker | Tescom |
| 3 | 气动阀 | KITZ | Swagelok | Fujikin |
| 4 | 单向阀 | Swagelok | Parker | Fujikin |
| 5 | 真空发生器 | Aptech | Parker | swagelok |
| 6 | 过流保护器 | Swagelok | Aptech | Kitz |
| 7 | 压力传感器 | Wika | CAS | WISE |
| 8 | 压力表 | Wise | Wika | NKS |
| 9 | 过滤器 | Entergris | Pall | Swagelok |
| 10 | 管道 | Valex | KUZE | Sumikin |
| 11 | VCR Fitting | Swagelok | Fujikin | Parker |
| 12 | 全自动气柜要有SEMI及ISO9001认证 | 林德 | 聚鼎 | 液空 |
| 13 | 分气箱要有SEMI及ISO9001认证 | 林德 | 聚鼎 | 液空 |
| 14 | 气瓶架要有SEMI及ISO9001认证 | 林德 | 聚鼎 | 液空 |
| 15 | 分气盘面要有SEMI及ISO9001认证 | 林德 | 聚鼎 | 液空 |

- 气体系统材料部件品牌表

| 系统 | 说明 | 材料 |  | 推荐品牌 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体系统 |  |  |  |
| 1 | 特种气体 |  | 管道 | <=1/2” | SS316L EP无缝管 | Valex | KUZE | Cardinal | Sumikin |
|  |  |  | 膜阀 | <=1/2” | 高压端 | Kitz | Swagelok | Fujikin | Parker |
|  |  |  |  | <=1/2” | 低压端 | Kitz | Swagelok | Fujikin | Parker |
|  |  |  | 调压阀 | <=1/2” | SS316L EP | APTech | Parker | Tescom |  |
|  |  |  | VCR Fitting | <=1/2” | SS316L EP | Swagelok | Parker | Fujikin | TK |
| 2 | 惰性气体 |  | 管道 | <=1/2” | SS316L EP无缝管 | Valex | KUZE | Cardinal | Sumikin |
|  |  |  | 膜阀 | <=1/2” | 高压端 | Kitz | Swagelok | Fujikin | Parker |
|  |  |  |  | <=1/2” | 低压端 | Kitz | Swagelok | Fujikin | Parker |
|  |  |  | 调压阀 | <=1/2” | SS316L EP | APTech | Parker | Tescom |  |
|  |  |  | VCR Fitting | <=1/2” | SS316L EP | Swagelok | Parker | Fujikin | TK |
| 3 | 普通氮气 GN2系统 |  | 管道 | >=3/4” | SS316L BA | Valex | KUZE | ASFLOW | KL |
|  |  |  |  | <3/4” | SS316L BA | Valex | KUZE | ASFLOW | KL |
|  |  |  | 球阀 | >=3/4” | SS316L BA | Fujikin | Parker | Valex |  |
|  |  |  |  | <3/4” | SS316L BA | Fujikin | Parker | Valex | BMT |
|  |  |  | 调压阀 | <=1/2” | SS316L | APTech | Parker | Tescom |  |
| 4 | 高纯氮气 PN2系统 |  | 管道 | <=1/2” | SS316L EP无缝管 | Valex | KUZE | Cardinal | Sumikin |
|  |  |  | 膜阀 | <=1/2” | 高压端 | Kitz | Swagelok | Fujikin | Parker |
|  |  |  |  | <=1/2” | 低压端 | Kitz | Swagelok | Fujikin | Parker |
|  |  |  | 调压阀 | <=1/2” | SS316L EP | APTech | Parker | Tescom |  |
|  |  |  |  | <=1/2” | 低压端 | Kitz | Swagelok | Fujikin | Parker |
|  |  |  | 调压阀 | <=1/2” | SS316L EP | APTech | Parker | Tescom |  |
| 5 | 压力表 |  |  | <=1/2” | SS316L | Wise | Wika | NKS |  |
| 6 | 侦测器 |  | 电化学式 |  |  | Drager | Honeywell | Riken |  |
| 7 | PLC |  |  |  |  | Siemens | AB | OMRON |  |
| 8 | 上位软件 |  |  |  |  | Kingview | Intouch | 紫金桥 |  |
| 9 | 监控电脑（工控机机） |  |  |  |  | DELL | 西门子 | 研华 |  |
| 10 | 尾气处理器 |  |  |  |  | MAT | NewproTech | TWDF |  |