南京邮电大学食堂排油烟系统清洗服务项目招标文件

第一章  项目概况

项目名称：南京邮电大学食堂排油烟系统清洗服务项目

项目编号：NYCG2015-F017

项目地点：南京邮电大学仙林校区,三牌楼校区

联系人：唐老师          联系电话：85866541

招标方式：公开招标

出售招标文件方式：招标文件每套售价100元人民币

投标保证金：投标人应以人民币提交伍佰元整（500元）作为投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

工期要求：20个日历日。由于中标人原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金壹仟元。

投标文件份数：一正三副

投标文件递送地点：南京邮电大学仙林校区行政楼241室

递交截止时间：2015年6月29日上午10点半

评标办法：经评审的最低投标价法

付款方式：本项目无预付款；清洗项目结束,验收合格后,由学校审计处进行审计,经审计后，按校审计相关规定扣除审计费用后付至审定价的全款，审计费用的结算参照南京邮电大学相关规定执行。

第二章 投标人须知

一、总则

1、项目说明

1.1、招标方式：公开招标

1.2、项目地点：南京邮电大学仙林校区及三牌楼校区食堂
1.3、招标内容：仙林校区一、二、三食堂及三牌楼校区食堂所有排油烟系统清洗, 包括脱排系统、排风管、净化器。

2、合格的投标人：

2.1、必须为中华人民共和国的独立法人。

2.2、具有大型管道清洗机械设备，或长期协作的大型管道清洗机械设备。

2.3、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3、投标人须知：

3.1、凡参加本次投标的投标人被视为已充分了解了任何与本项目有关的事项及困难。

3.2、投标人应保证提供给招标人的资料和数据是真实的。

3.3、投标人需参加招标人统一组织的对项目现场及周围环境的勘查，在保证项目质量的前提下，投标人自行拟定施工方案，充分考虑相应措施项目费用、运费及税费等完成本项目产生的所有费用，自主进行报价。包括本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4、投标人在领取招标文件及勘查现场后，须在投标截止2日前以书面形式提出疑问，招标人将以书面形式予以解答，并及时通知其他投标人。

3.5、开标后招标人只对投标人宣布投标结果，不作任何解释。

二、投标文件的编制

1、投标文件的构成

1.1、投标函、开标一览表、法人授权书、投标报价表

1.2、具体施工方案、人员安排、进度计划表、服务承诺

1.3、营业执照、资质证书

1.4、具有或长期协作的大型管道清洗机械设备的详细型号，且需提供图片；

1.5、近两年业绩

2、投标文件的递交

2.1、开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

2.2、正本副本装在一个密封袋内密封后递交，骑缝处必须加盖骑缝章。

3、评标办法：经评审的最低价投标法

三、标的综述

1、项目主要内容及要求：

1.1、仙林校区一、二、三食堂,排油烟管312.8米,脱排油烟罩157.4米。

1.2、三牌楼校区食堂,排油烟管50.6米,脱排油烟罩26米,排油烟净化器二台

1.3、清洗中所产生的垃圾运到校外，承担因自身原因违反有关规定造成的损失、赔偿和罚款等一切费用。

2、施工管理

2.1、本项目不得转包，中标单位派出的常驻工地的项目经理必须是具有丰富管理经验的项目技术人员。

2.2、必须符合安全施工的要求，签订安全协议，施工人员及行人出现安全事故，由施工方负全部责任。

2.3、投标单位必须保证施工现场的环境卫生，用户使用的通道应安全通畅，建筑垃圾日产日清。竣工后10天内，施工占用现场和设施应恢复如初，所有垃圾均需运出校外，费用包干。

3、履约保证金

3.1、中标人应在签订合同前向招标人缴纳履约保证金，以现金或银行支票形式交招标人财务处，其金额为合同价的5％。

3.2、中标人不按规定缴纳履约保证金者将被视为中标人自动放弃该承包合同。

3.3、中标人在本项目完工并经验收合格后，招标人无息退还中标人缴纳的履约保证金。

4、验收标准：

4.1、排油烟罩和排油烟管90%以上可以见到烟管原有的内壁铁皮色，不残留块状干涸油污。

4.2、排油烟罩,排油烟净化器表面清洗达100%，做到表面无油污,光亮整洁。

5、报价方式：本项目价款结算采用固定总价。

开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 南京邮电大学食堂排油烟系统清洗项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币（大写） ￥ 元整 |
| 服务承诺 |  |
| 备注 |  |

注：1、 “投标总价”应与“投标函”中“投标报价”一致。

投标人授权代表签字：

日期： 2015年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。