采 购 文 件

项目名称：仙林校区雨污水管网CCTV检测服务项目

项目编号：NYCG2019-F011

南京邮电大学采购招标管理办公室

2019年4月

- 目  录

- 采购公告

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

## 第一章  采购公告

一、采购项目名称及编号：南京邮电大学仙林校区雨污水管网CCTV检测服务项目（项目编号NYCG2019-F011）

二、采购项目简要说明

1、项目内容：为全面掌握南京邮电大学仙林校区雨污水管网的运行状况，及时掌握地下排水管道结构和功能安全程度，发现、排查地下排水管网问题，运用科学手段指导后期排水管网养护维修工作，达到雨污水不混流的目的。现就南京邮电大学仙林校区雨污水管网CCTV检测服务进行采购，预计雨污水管网总工作量约为68公里，其中雨水管道46公里,污水管道22公里。

2、服务内容:对仙林校区雨污水管网进行全面CCTV检测，其中污水管网进行疏通、清淤。

3、本项目预算金额为146万元。

三、投标人资质要求

1、投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2、投标人具有管道养护或管道检测等专业能力，并能提供有效的CCTV检测报告，提供相关证明材料；

3、投标人需提供2018年度或2017年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

4、投标人需提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

5、投标人具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明；

6、投标人近三年内在经营活动中没有违法违规记录，提供书面声明；

7、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的、自本采购公告发布之日至投标截止前的信用记录的截图（截图须加盖公章）；

8、本次招标不接受联合体投标。

四、采购文件发布信息

采购文件发布及公告期限：自采购公告在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”发布之日起5个工作日。采购文件在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网” 、“南京邮电大学”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件递交时间：2019年5月22日上午9:30-10:00

投标截止时间：2019年5月22日上午10:00

投标文件递交地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼146室

投标文件接收人：瞿老师

采购单位不接受邮寄、快递等投标，投标文件在投标截止时间后，一律不予退回。

六、开标有关信息

开标时间：2019年5月22日上午10:00

开标地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼146室

七、缴纳费用

投标单位须在投标时缴纳100元标书费，递交投标文件时缴纳现金。

投标人须缴纳6800元投标保证金，投标保证金应为在中国注册的银行出具的银行本票(同城)、汇票(异地)或转账（递交投标文件时须现场出示转账凭证，投标文件中须提供投标保证金缴纳凭证复印件），不接受支票、现金交款及POS机刷卡。

户名：南京邮电大学             账号：4301011209001047531

开户行：工行南京察哈尔路支行

八、本次采购联系事项

联系人：王老师      联系电话：025-85866541     邮政编码：210023

邮箱：zbb@njupt.edu.cn

南京邮电大学采购招标管理办公室

## 第二章  投标人须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目收取投标人标书费100元，收取中标人项目评审费人民币 陆仟捌佰元（6800元） 。

5、采购文件的约束力

5.1投标人一旦下载了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

6、采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与南京邮电大学采购招标管理办公室联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前十日前以书面形式通知采购人。

8、采购文件的修改

8.l在投标截止日期前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”网站上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买采购文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格性文件证明材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

（2）相关资质证书（复印件）；

（3）法人授权委托书（复印件）；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件（开标现场查验原件）；

（6）2018年度或2017年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（7）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（8）具有项目必须的技术条件或经营能力的书面声明；

（9）无违法违规记录声明；

（10）采购文件中的其他实质性要求。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表：

（1）投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单项报价和总价，投标应以人民币报价。

（2）投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（3）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，加盖公章后的“开标一览表”除应装订在投标文件中，还必须单独密封（此份不放在投标文件内）装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

（4）报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

10.5投标人须对采购文件中的项目需求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

10.6项目技术方案：包括但不限于对本项目的理解及重点难点问题分析和合理化建议、基本工作流程、主要服务内容、质量技术控制措施、进度保证措施、安全保证措施等。

10.7质量保证及服务承诺。

10.8项目组成员一览表。

10.9设备清单。

10.10投标人的业绩情况；

10.11投标人认为有必要提供的文件材料；

10.12投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其它费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

12、投标保证金

12.1在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效。

12.2投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.4条的规定没收投标人的投标保证金。

12.3未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，但不计利息。

12.4下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

(4)投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他投标人合法权益的；

(5)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(6)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期

投标有效期为采购人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第12条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件一式伍份(正本一份，副本四份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2投标文件应注明投标项目名称、正、副本、投标单位、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前送达南京邮电大学采购招标管理办公室。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19、开标

19.l采购人将在采购文件中规定的时间和地址组织公开开标。投标人法人代表或授权代表须携本人身份证原件参加，如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收评标工作组成员的提问后退场。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。采购人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、对投标文件的初审

22.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标工作组进行反馈。。

符合性检查：依据采购文件的规定，由评标工作组从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

22.2在详细评标之前，评标工作组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标工作组三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标工作组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4评标工作组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

22.5评标工作组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

22.6评标工作组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

23、无效投标条款和废标条款

23.1无效投标条款：

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价的；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标工作组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标工作组应当将其作为无效投标处理。

（10）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

23.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标工作组会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

六、定标

24、确定中标单位

24.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向采购人推荐中标候选人。采购人应根据评标工作组推荐的中标候选人确定中标人。

24.2中标人名单将在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”上进行公示，公示期限为1个工作日。

24.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人或者其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

24.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25、质疑处理

25.1参加投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.2质疑必须以参加投标供应商法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

25.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

25.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

25.5采购人将在收到投标供应商的书面质疑后在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26、中标通知书

26.l中标结果质疑期满后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

26.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

26.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

25、签订合同

25.1中标人在中标通知书发出之日起30日内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

25.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.3签订合同后，中标人不得将相关服务进行全部或部分转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26、服务的追加和减少

26.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

26.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学仙林校区雨污水管网CCTV检测服务合同

甲方：南京邮电大学

地址：南京市亚东新城区文苑路9号

联系电话：

乙方：

地址：

联系电话：

法人代表：

根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，由          （甲方）委托         （乙方）承担本合同规定内容的检测工作。经双方友好协商，签订本合同。

1.项目概况

1.1 项目名称：南京邮电大学仙林校区雨污水管网CCTV检测服务项目

1.2 项目地点及服务范围：南京邮电大学仙林校区雨污水管网排查、CCTV检测及管道清洗、清淤服务，管道总长度约68000米。

1.3 项目内容：收集资料现场勘察、管道清洗、清淤、编制检测方案、管道检测并采集影像资料、总结数据出检测报告、检测与评估报告提交、后期技术指导、跟踪服务等。

1.4 合同价款：人民币大写：                元。预估企事业单位管道探测及CCTV检测管道总长度约68000米，综合单价        元/米。污水管道清洗、清淤总长度约22000米，综合单价

元/米。中标综合单价不予调整。最终管道清洗、清淤及探测、CCTV检测总费用按经甲方确认并验收合格的实际长度乘以中标综合单价计算，以甲方最终审计为准。

投标价及投标综合单价应包含项目服务、检测、评估、仪器使用、机械进退场、相关技术措施、安全措施、矛盾协调、交通给水用电、文本成果编制、后期技术指导、跟踪服务、技术难度风险、安全事故防范等所有费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、安全、责任等各项应有费用，不论其在招标文件中是否有提及。中标后，综合单价不予调整。

2．定义

2.l“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录、招标、投标文件全部内容及对招、投标文件书面修正、澄清的内容等以及构成合同的所有文件。

2.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.3“甲方”系指采购人。

2.4“乙方”系指中标人。

3．适用范围

3.l本合同条款适用于本次招标项目。

4. 项目工期

4.1合同签订后60日历天内提交所有成果报告。

5. 付款方式

全部排查及CCTV检测、排水管道清洗、清淤完成后，全部成果报告经甲方组织相关部门验收合格后，付至合同价的35%，验收合格一年后付至审定价的70%，余款在验收合格二年后全额无息付清。每次付款前乙方均须开具正规发票。

6．甲方责任

6.1甲方配合检测内容提供相应资料；

6.2 负责与有关部门的联系和协调。

6.3及时支付检测费用

7．乙方责任

7.1乙方应当对甲方的意图有深刻、准确和全面的了解和把握，并将其反映在成果和相关图纸资料中；

7.2乙方应保证其向甲方提交的成果（包括阶段性和最终性成果）及乙方为实现该成果所使用的必要方法不侵犯第三人的合法权益；

7.3 乙方提供的服务应当符合地方及国家有关标准和规范。

7.4乙方应根据承担任务的特点组成项目组，编制大纲，制定项目管理文件，明确职责、目标、计划、程序、内部审查和质量管理等内容，并将目标责任落实到项目总体、专业负责人和技术人员，检查是否按合同要求完成，确保检测的有序性和有效性，对检测质量负全责。

7.5所有检测结果均符合国家标准。

7.6乙方应自行承担检测服务任务的所有安全责任，地下作业注意通风，防止有毒有害气体，保证潜水员安全作业，确保安全操作，乙方在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由乙方自行承担。

7.7方需严格按招标规定的时间完成项目的全部工作内容，应保证成果的及时和有效，深度和内容能满足使用需要，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至甲方确认合格。

7.8对乙方检测中因失误，并因此而造成经济损失或投资增大等，甲方将给予相应的惩罚。

7.9人员要求

1、乙方应根据检测任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要。项目负责人，应参与过与本工程项目相类似的工程设计和建设或具有类似经验。其经验、能力和健康状况应能够胜任所承担本项目的组织、计划、协调工作。乙方必须保证主要技术骨干保持稳定，未经甲方书面同意不得自行撤换，对投入本项目工作的技术人员，在本项目完成前不得参与其它项目的设计工作，同时要保证后期服务人员的稳定。工作不称职的，甲方提出撤换时，乙方应予撤换，同时甲方将追究乙方的责任，并处以相应的罚款。

2、乙方应该报送所有参与合同范围内检测服务工作的技术人员名单、年龄、学历、职称、职务、相关经历和主要技术成果、以及在本项目中负责的检测任务，交甲方备案。

7.10检测成果要求

1、技术总结报告。

2、现场工作记录资料，包括：检测现场记录表、检查井及排水口检查记录表、现场照片。

3、检测与评估报告,检测与评估报告的基本内容应符合下列规定：

应描述任务及管道概况，包括任务来源、检测与评估的目的和要求、检测日期、主要参与人员的基本情况、实际完成的工作量等；应记录现场踏勘成果，填写排水管道缺陷统计表、管段状况评估表、检查井检查情况汇总表等；应说明现场作业和管道评估的标准依据、采用的仪器和技术方法，以及其他应说明的问题及处理措施；应提出检测与评估的结论与建议；1：1000地下排水管线平面图(包含检查井平面位置、管道材质、管径、走向等信息)。

4、影像资料。

5、全部检测成果需编排装订成册，全部检测成果应制作成电子文件，并在最终成果时提交全部电子文件光盘2 套，纸质文件3套。

6、在后期采购人对管网存在的问题维修整改完成后，重新对存在问题的部分进行回查，提交检测结果。

8．关于工期的约定

8.1甲方要求比合同约定的研究工期提前时，应征得乙方同意；

8.2因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延；

8.3因乙方责任，不能按期交付研究成果或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，每延迟一天扣除合同总金额的0.2%的违约金；

8.4非乙方原因造成的不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。

9．违约责任

9.1 如果甲方逾期付款，超过10日后，每日应向乙方偿付应付款项的0.2%作为违约金，因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付；

9.2 如果乙方没有按合同规定交工或提供服务，每延迟一天扣除合同总金额的0.2%的违约金，直至按合同交工或提供服务为止。违约金最高限额为合同总金额的5%。一旦达到该最高限额，甲方有权终止合同，有权要求乙方支付违约金和补偿金。

10．履约保证金

10.1 乙方在收到中标通知书投标保证金自动转为履约保证金。

10.2 乙方由于过错而导致支付违约金和赔偿损失时可由履约保证金抵顶支付；当违约金和赔偿金额超过履约保证金时，甲方可追偿超过履约保证金的部分。

10.3本项目所有任务完成通过验收后，乙方没有发生违约行为的，可在验收后10个工作日内向江宁区政府采购中心申请无息退还履约保证金。

11．不可抗力

11.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

11.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续40天以上，双方（或三方）应通过友好协商在合理的时间内达成是否继续履行合同的协议。

12．税费

12.1与履行本合同有关的一切税费，由乙方承担。

13．争议

13.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。经协商不能达成协议时，可向南京市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。仲裁不成功，向合同签约地的人民法院提请诉讼。

12.2 在仲裁和诉讼期间，双方应继续履行争议部分以外的合同内容。

14．违约终止合同

14.1 因解除而终止

14.1.1 由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同的约定承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

14.1.2 由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

14.1.3 合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达另一方之日起终止。违约方应当按本合同约定支付违约金或赔偿损失。

14.1.4 合同终止后，不妨碍守约方向违约方追究违约责任。

14.2 有下列情形之一的，合同权利义务终止：

14.2.1 本合同已按约定履行完毕；

14.2.2 本合同经各方协商一致而终止；

14.2.3 本合同因一方出现本条第9款的违约情况，另一方发出解除合同的通知；

14.2.4 法律法规规定终止的其他情形。

15．变更

15.1对于甲方按照工程需要等作出的检测范围的调整，乙方需按照甲方要求实施。

16．合同修改

16.1对合同条款作出任何改动或偏离，均须甲乙双方签署书面的合同修改书。

17．适用法律

17.l本合同应按中华人民共和国的法律解释。

18．语言与计量单位

18.1合同书写应用中文。甲乙双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

18.2除技术规格中另有规定外，计量单位均使用国际单位制。

19．通知

19.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20．知识产权及保密

20.1 乙方了解在与甲方合作过程中所获得或知悉的关于甲方的信息包括项目信息、技术图纸、资料、本合同所涉及的设计/研究内容、设计/研究成果等等所有未公开之信息为甲方的商业秘密，应严守其秘密性。未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方商业秘密或甲方提供给乙方的技术资料、图纸等用于履行本合同之外的其他用途。乙方上述保密义务的期限，从乙方知悉该资料或信息之日起，直至公众可通过合法途径获得、知悉相关资料、信息之日止。

20.2乙方应保证其向甲方提交的成果（包括阶段性和最终性成果）及乙方为实现该成果所使用的必要方法不侵犯第三人的合法权益。甲方因使用乙方提交的成果被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，乙方应当积极协助解决，并承担由此给甲方造成的损失。同时，甲方有权选择解除合同或不解除合同要求乙方提交符合合同要求的替代设计成果。

20.3乙方应当保证其提交的成果符合国家及地方现有法律、法规、规章政策及行业规范之要求、符合本合同目的。如果因不符合上述要求给甲方或其他第三人造成损失的，乙方应予以赔偿。

20.4乙方保证其向甲方提交的检测成果的组成部分或全部不会侵犯他人的合法权益，也不存在技术缺陷，否则，甲方有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。

20.5乙方提交给甲方的成果的著作权（版权）归甲方所有，未经甲方许可，乙方不得以任何方式使用或向任何第三方泄露、转让成果的部分或全部（包括作为乙方业绩进行宣传、展示及刊登），也不得再为任何第三方进行相似的设计。否则，甲方有权随时终止项目合同并要求乙方支付违约金，违约金的上限为全部设计费用。

21．合同生效及其他

21.1除合同中另有说明，本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后，即开始生效。

21.2合同一式肆份，具有同等法律效力。

22．合同文件及解释顺序

下列文件均为合同组成文件

22.1招标文件（包括澄清、答疑、修改和补充通知）

22.2投标文件（包括修改、澄清）

22.3中标通知书（包括投标人“回执”）

22.4双方商定的补充协议或合同期内双方签署的备忘录

22.5双方签署的合同谈判备忘录

22.6与本合同有关的其他文件

23．合同的变更和终止

23.1 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

23.2 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加南京市江宁区政府采购中心组织的政府采购活动。

甲方（采购人）：    （盖章）                  乙方（中标人）：     （盖章）

法定代表人：                                 委托代表人：

委托代理人：                                 项目负责人：

电话：                                       电话：

开户银行：                                   开户银行：

账号：                                       账号：

单位地址：                                   单位地址：

日期：                                       日期：

第四章 项目需求

一、项目概况

为全面掌握南京邮电大学仙林校区雨污水管网的运行状况，及时掌握地下排水管道结构和功能安全程度，发现、排查地下排水管网问题，运用科学手段指导后期排水管网养护维修工作，达到雨污水不混流的目的。南京邮电大学仙林校区雨污水管网总工作量约为68公里，其中雨水管道46公里,污水管道22公里。

二、总体要求

1、管道CCTV检测工作范围：通过CCTV管道监测摄像系统对管道进行检测，内容包括：不明污水处渗入来源检测；管路淤积、排水不畅等原因的调查；管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测；查找因排水系统或基建施工而找不到的检修井或去向不明管段；工作范围包含管道封堵、排水、清洗、清淤、后期技术指导、跟踪服务等。

2、管道CCTV检测要求：

2.1 管道检测的基本程序要求：搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备，现场检测及初步判读，内业影象判读与处理，评估计算及图件编辑，编写检测报告书和成果验收。

2.2 管道检测前应搜集如下资料：已有排水管线图；管道的竣工图或施工图等技术资料；已有管道检测资料；评估所需的相关资料。

2.3 现场踏勘应包括下列内容：察看测区的地物、地貌、交通和管道分布情况；开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况；核对所搜集资料中的人井位置、管位、管径、材质等。

2.4 技术检测方案应包括下列内容：检测任务的委托方、施工方，检测任务、目的和工期要求；管道概况、现场交通条件及对已有资料的分析；技术方案（包括管道检测及预处理）；作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；可能存在的问题和对策；工作量估算及工作进度计划；人员组织、设备、材料计划；拟提交的成果资料。

2.5 现场管道检测应包括下列内容： 设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通管理部门的指示封闭道路后再作业；管道预处理，如封堵、抽水等；仪器设备自检； 管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知委托方； 检测完成后应及时清理现场。

3、项目成果：

3.1、技术总结报告。

3.2、现场工作记录资料，包括：检测现场记录表、检查井及排水口检查记录表、现场照片。

3.3、检测与评估报告,检测与评估报告的基本内容应符合下列规定：

应描述任务及管道概况，包括任务来源、检测与评估的目的和要求、检测日期、主要参与人员的基本情况、实际完成的工作量等；应记录现场踏勘成果，填写排水管道缺陷统计表、管段状况评估表、检查井检查情况汇总表等；应说明现场作业和管道评估的标准依据、采用的仪器和技术方法，以及其他应说明的问题及处理措施；应提出检测与评估的结论与建议；1：1000地下排水管线平面图(包含检查井平面位置、管道材质、管径、走向等信息)。

3.4、影像资料。

3.5、全部检测成果需编排装订成册，全部检测成果应制作成电子文件，并在最终成果时提交全部电子文件光盘2套，纸质文件3套。

3.6、提交针对学校管网检测出来的问题的后期整改维修建议方案。

3.7、在后期采购人对管网存在的问题维修整改完成后，重新对存在问题的部分进行回查，提交检测结果。

3.8、项目成果必须满足仙林大学城管委会的相关要求。

四、报价及合同执行

投标价及投标综合单价应包含项目服务、检测、评估、仪器使用、机械进退场、相关技术措施、安全措施、协调矛盾、交通给水用电、成果编制、后期技术指导、跟踪服务、技术难度风险、安全事故防范等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商认为需要的其他费用。中标后，综合单价不予调整。

最终探测及CCTV检测、清洗、清淤总费用按经学校审计确认的实际排水管道长度乘以中标综合单价计算，以学校最终审核为准。

五、付款方式

全部排查及CCTV检测、排水管道清洗、清淤完成后，全部成果报告经采购人组织相关部门验收合格后，付至合同价的35%，验收合格一年后付至审定价的70%，余款在验收合格二年后全额无息付清。每次付款前乙方均须开具正规发票。

- 六、人员要求

1.中标人应根据检测任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足服务开展的需要。项目负责人，应参与过与本工程项目相类似的工程或具有类似经验。中标人必须保证主要技术骨干保持稳定，未经采购人书面同意不得自行撤换，对投入本项目工作的技术人员，在本项目完成前不得参与其它项目的工作，同时要保证后期服务人员的稳定。工作不称职的，采购人提出撤换时，中标人应予撤换，同时采购人将追究中标人的责任，并处以相应的罚款。

2.中标人应该报送所有参与合同范围内检测服务工作的技术人员名单、年龄、学历、职称、职务、工作经历及在本项目中负责的任务，交采购人备案。

- 七、时间进度安排

合同签订后60日历天内提交所有成果报告。

- 八、其他要求

1、中标人应自行承担检测任务的所有安全责任，地下作业注意通风，防止有毒有害气体，保证潜水员安全作业，确保安全操作，中标人在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由中标人自行承担。

2、中标人需严格按招标规定的时间完成项目的全部工作内容，应保证成果的及时和有效，深度和内容能满足使用需要，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购人确认合格。

3、对中标人检测中因失误造成经济损失或投资增大等，采购人将给予相应的惩罚。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。

二、评标标准

| 1 | 投标报价 （30分） | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术方案 （16分） | 4分 | 2.1、服务方案 4分 工作方案总体的科学性和完整性： 对本项目理解准确，关键性重点、难点分析应对措施合理：3-4分； 对本项目理解基本准确，关键性重点、难点分析应对措施基本合理：1-2分； 对本项目理解不够准确，关键性重点、难点分析应对措施不够合理：0。 |
|  |  | 4分 | 2.2、质量技术控制措施 4分 根据项目要求并结合排水管网养护、检测、维修相关规范要求，制定确保排水管网养护质量的措施、方案。质量措施、方案的可行性、先进性、合理性： 质量技术控制措施能满足本项目疏通、检测的要求：3-4分； 质量技术控制措施能基本满足本项目疏通、检测的要求：1-2分； 质量技术控制措施不能满足本项目疏通、检测的要求： 0分。 |
|  |  | 4分 | 2.3、安全保证措施 4分 安全保证措施能满足本项目疏通、检测的要求： 3-4分； 安全保证措施能基本满足本项目疏通、检测的要求：1-2分； 安全保证措施不能满足本项目疏通、检测的要求： 0分。 |
|  |  | 4分 | 2.4、进度保证措施 4分 根据项目要求制定的疏通、检测方案的可行性、合理性： 进度保证措施能满足本项目疏通、检测的要求： 3-4分； 进度保证措施能基本满足本项目疏通、检测的要求： 1-2分； 进度保证措施不能满足本项目疏通、检测的要求： 0分。 |
| 3 | 服务能力 （36分） | 8分 | 3.1拟投入本项目人员情况 3.1.1投标人提供的项目负责人具有城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书的得4分；（需提供身份证、城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书复印件加盖公章，原件备查） 3.1.2投标人拟投入本项目专业技术人员（项目负责人除外）具有城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书的得4分；（需提供身份证、城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书复印件加盖公章，原件备查） |
|  |  | 28分 | 3.2、投入本项目的设备情况： 对投标人投入本项目的车辆及设备的数量、规模、型号种类、车辆设备的所有权等方面进行评价。 3.2.1、用于排水管道CCTV检测的管道机器人或管道爬行器1台（自有3分，租赁1分）； 3.2.2、高压清洗车1台（自有3分，租赁1分）； 3.2.3、额定输出功率15KW及以上的发电机1台；（自有2分，租赁1分） 3.2.4、污泥运输车1台（自有3分，租赁1分）； 3.2.5、5.5KW及以上的污水泵（自有3分，租赁1分）； 3.2.6、斗容量0.5立方米及以上的装载机1台（自有3分，租赁1分）； 3.2.7、有害气体检测仪1台（自有3分，租赁1分）、 3.2.8、用于管道QV检测的管道潜望镜1台（自有3分，租赁1分）。 3.2.9、牵引通沟牛用于清除管道积泥的绞拉车1台（自有3分，租赁1分） 3.2.10、用于排水管道水面以下状况检测的探测声呐1台（自有2分，租赁1分） （投标人需提供上述主要设备的购买发票或租赁合同等相关证明材料复印件加盖公章，原件备查。购置发票抬头或租赁合同租赁人名称须与投标人名称一致，否则不予认可。） |
| 4 | 综合实力 （18分） | 4分 | 4.1、本地化服务能力：投标人在南京本地有服务场所的，得4分（须提供投标人在南京本地的房屋产权证明或房屋租赁证明，不提供者不得分） |
|  |  | 10分 | 4.2、2016年1月1日至今，投标人承担过排水管道疏通、检测或管道养护的业绩，每提供一项得2分，最高得10分。（投标人须提供合同复印件，合同中项目内容、金额、签订时间须清晰可见，否则视为无效。合同复印件须加盖公章，原件备查） |
|  |  | 4分 | 4.3、投标人具有有效期内的排水管道检测与评估作业证书的，得4分。（提供证书复印件加盖公章，原件备查。不提供者不得分。） |

注： 投标文件必须对上述评分标准逐条具体应答，并注明在投标文件中相应页码。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

法人代表（授权代表）：

联系电话：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、目录

二、投标函

三、资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

四、资格性文件证明材料

五、开标一览表

六、项目需求响应表

七、项目技术方案

八、质量保证及服务承诺

九、项目组成员一览表

十、设备清单

十一、业绩

十二、投标人认为需要提供的其他文件和资料

十三、投标人信息一览表

一、目录

二、投标函

致：南京邮电大学

根据贵方的项目编号为              采购文件，正式授权下述签字人_________________   ____(姓名和职务)代表我方____________    __（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

三、资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 |  | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 评分项 |  |  | 在投标文件中的页码位置 |  |

四、资格性文件证明材料

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）

文件2 相关资质证明材料（复印件）

文件3 法人授权书（原件）

文件4 法定代表人的身份证复印件

文件5 2018年度或2017年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

文件6 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

文件7 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）

文件8 无违法违规记录声明（原件）

文件9 自采购公告发布之日至投标截止前的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录截图证明（加盖公章），证明未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

文件10 采购文件中的其他资格性要求（详见采购公告第三条投标人资格要求）

法人授权书（格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就           （编号）________________________项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

法人签章：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

无违法违规记录声明

本单位在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，无被政府职能部门认定有行贿和欺诈行为。

特此声明

声明人：

法定代表人签字：

信用记录截图

投标保证金缴纳凭证复印件

五、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 内容 | 工程名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道CCTV检测 | 管道检测不区分管道材质及管径规格，含检测过程中涉及的支撑性检测费用，并出具成果报告。 | m | 68000 |  |  |  |
| 2 | 污水管道清淤、疏通等 | 配合污水管道（含检查井）检测，如封堵、洗污、清洗、抽水、垃圾清运、封堵口上游的污水转移、防止溢水、清表拆封等，清理后的垃圾需运出校外，运距及弃置点自行考虑，满足城管及学校要求。 | m | 22000 |  |  |  |
| 总投标报价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

授权代表签字：

日期：    年 　 月　 日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章。

2、投标人必须据实填写此表，应与投标文件的有关内容一致。

3、开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在小信封中，密封后与投标文件一并递交采购人。

六、项目需求响应表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

七、项目技术方案

(包括不限于:对本项目的理解及重点难点问题分析和合理化建议、基本工作流程、主要服务内容、质量技术控制措施、进度保证措施、安全保证措施等，格式自拟)

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：     年    月   日

- 八、质量保证及服务承诺

（不得低于本项目招标要求，格式自拟）

我公司就“南京邮电大学仙林校区雨污水管网CCTV检测服务项目”的质量保证及服务承诺如下：

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：     年    月   日

- 九、项目组成员一览表

项目编号 ：

项目名称 ：

| 序号 | 姓名 | 本项目担任的 职务 | 职称 | 身份证号码 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：        年    月   日

- 十、设备清单

（如果有的填写）

项目编号 ：

项目名称 ：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌/规格 | 自有/租赁 | 备 注 (证明材料) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道机器人或管道爬行器 |  |  |  |  |
| 2 | 高压清洗车 |  |  |  |  |
| 3 | 车载发电机 |  |  |  |  |
| 4 | 污泥运输车 |  |  |  |  |
| 5 | 污水泵 |  |  |  |  |
| 6 | 装载机 |  |  |  |  |
| 7 | 有害气体检测仪 |  |  |  |  |
| 8 | 管道潜望镜 |  |  |  |  |
| 9 | 绞拉车 |  |  |  |  |
| 10 | 探测声呐 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：     年    月   日

十一、业绩

十二、投标人认为需要提供的其他文件和资料

十三、投标人信息一览表

| 投标人名称 （加盖公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 企业类型 （请勾选） | □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业 |  |  |
| 所投产品属性 （请勾选） | □节能 □节水 □环保 □节能环保 □节水环保 □普通产品（即非节能节水环保产品） |  |  |
| 授权代表姓名 |  | 手机号码 |  |