南京邮电大学三牌楼校区教学楼屋面维修工程招标文件

第一章 工程概况

工程名称：三牌楼校区教学楼屋面维修工程

项目编号：NYCG2014-W038

建设地点：南京邮电大学三牌楼校区内

联系人：唐老师    联系电话：85866541

出售招标文件方式：招标文件每套售价100元人民币，邮购须另加50元人民币，标书售出一概不退。

投标保证金：投标人应以人民币提交壹仟元整（1000元）作为投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

工期要求：合同签订后30日内完工。由于中标人原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金壹仟元。

投标文件份数：一正三副

投标文件递送地点：南京邮电大学仙林校区行政楼241室

递交时间：2014年7月29日上午9：00-10:30

质保期：五年

评标办法：采用经评审的最低价中标法

付款方式：本工程无预付款；完工验收合格后付至合同价的70%；经审计后付至审定价扣除审计费的85%，三年质保期满后付至90%，余款在五年质保期满无息付清，审计费按校审计相关规定执行。

第二章 投标人须知

一、总则

1、项目说明

1.1、招标方式：公开招标

1.2、项目地点：南京邮电大学三牌楼校区

1.3、招标内容：三牌楼校区东教学楼屋面漏水，需铲除原屋面约670平米缸砖，进行找平后铺贴SBS卷材防水材料，表面重贴缸砖。

1.4、材料要求：采用SBS弹性体改性防水卷材，表面覆面材料为聚乙烯膜（PE），厚度3mm，低温-20度,国标I型聚酯胎，执行标准GB18242-2008,采用热熔满铺法，做法按照屋面规范施工要求，所有材料进场必须验收合格后才可使用。

2、合格的投标人

2.1、投标人需具备独立法人资格；

2.2、投标人需具有房屋建筑工程施工总承包资质三级及以上。

2.3、投标人须为江苏省政府采购中心定点工程服务单位。

2.4、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。
3、投标人须知

3.1 凡参加本次投标的投标人被视为已充分了解了任何与本工程有关的事项及困难。

3.2 投标人应保证提供给招标人的资料和数据是真实的。

3.3 投标人需参加招标人统一组织的对工程现场及周围环境的勘查，在保证工程质量的前提下，投标人自行拟定施工方案，充分考虑相应措施项目费用、运费及税费等完成本项目产生的所有费用，自主进行报价。包括本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4 投标人在领取招标文件及勘查现场后，须在投标截止2日前以书面形式提出疑问，招标人将以书面形式予以解答，并及时通知其他投标人。

3.5 开标后招标人只对投标人宣布投标结果，不作任何解释。

二、投标文件的编制

1、投标文件的构成

1.1 投标函、开标一览表、法人授权书、投标报价表及投标报价明细表

1.2 具体施工方案，进度计划表、服务承诺

1.3 营业执照、资质证书

1.4 投标人近三年的业绩表

2、投标文件的递交

2.1 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

2.2 正本副本装在一个密封袋内密封后递交，骑缝处必须加盖骑缝章。

- 评标办法：采用经评审的最低价中标法

三、标的综述

1、施工管理

1.1 本工程不得转包，中标单位派出的常驻工地的项目经理必须是具有丰富管理经验的工程技术人员。

1.2 必须符合安全施工的要求，签订安全协议，施工人员及行人出现安全事故，由施工方负全部责任。

1.3 投标单位必须保证施工现场的环境卫生，用户使用的通道应安全通畅，建筑垃圾日产日清。竣工后10天内，施工占用现场和设施应恢复如初，所有垃圾均需运出校外，费用包干。

2、履约保证金

2.1、中标人应在签订合同前向招标人缴纳履约保证金，以现金或银行支票形式交招标人财务处，其金额为合同价的10％。

2.2、中标人不按规定缴纳履约保证金者将被视为中标人自动放弃该承包合同。

2.3、中标人在本项目完工并经验收合格后，招标人无息退还中标人缴纳的履约保证金。

3、报价方式：本工程采用固定单价形式，工程量按实结算方式。

4、工程量清单

| 序号 | 单项工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缸砖拆除 | ㎡ | 670 |  |  | 缸砖拆除（含砂浆层） |
| 2 | 1：2水泥砂浆找平层 | ㎡ | 670 |  |  | 2公分厚水泥砂浆找平层 |
| 3 | SBS卷材防水层 | ㎡ | 950 |  |  | 3MM厚，品质相当于东方雨虹，含落水口处理 |
| 4 | 刚性防水屋面 | ㎡ | 670 |  |  | 5公分厚200#微膨胀砼，4M左右设伸缩缝一道，油膏嵌缝， |
| 5 | 贴缸砖 | ㎡ | 670 |  |  | 100*100缸砖 |
| 6 | 垃圾外运 | 项 | 1 |  |  | 运出学校 |

附件：开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 三牌楼校区教学楼屋面维修工程 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 |
| 工期 |  |
| 保修期 |  |
| 服务承诺 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2014年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

南京邮电大学采购招标管理办公室

2014年   月   日