教师翻建项目可视对讲系统项目

采 购 文 件

项目编号：NYCG2016-J018

南京邮电大学采购招标管理办公室

2016年11月

- 目  录

- 采购公告……………………………………2

- 投标人须知…………………………………3

- 合同条款及格式……………………………9

- 项目需求……………………………………11

- 评标方法与评标标准………………………13

- 投标文件格式………………………………14

## 第一章  采购公告

南京邮电大学就  教师翻建项目可视对讲系统项目  所需项目进行公开采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、采购项目名称及编号：教师翻建项目可视对讲系统项目（项目编号NYCG2016-J018）

二、采购项目简要说明

详见第四章

三、投标人资质要求

1、投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2、投标人必须具有安全许可证；

3、投标人必须具有主要投标产品（对讲系统的单元机和室内分机）的原厂商或本地（南京）办事机构对其参加本项目出具的授权书（原件）,提供主要投标产品（对讲系统的单元机和室内分机）的原厂质保函（原件）；

4、投标人具有项目必须的技术条件或经营能力，具备法律法规规定的其它条件和良好的社会信誉，在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，提供书面声明；

5、本项目不接受联合体投标。

四、采购文件发布信息

采购文件发布时间：自采购公告在“南京邮电大学”网页上发布之日起至投标截止时间止。供应商如确定参加投标，请于投标文件递交时间到指定地点登记报名、递交投标文件。

五、投标文件接收信息

投标文件递交时间：2016年11月14日上午9:00-10:30

投标截止时间：2016年11月14日上午10:30

投标文件递交地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼240室

投标文件接收人：瞿老师

采购单位不接受邮寄、快递等投标，投标文件在投标截止时间后，一律不予退回。

六、开标有关信息

具体开标时间、地点：递交标书时另行通知。

七、缴纳费用

投标单位须在投标时缴纳100元标书费，1500元项目投标保证金。

投标保证金应为在中国注册的银行出具的银行本票(同城)、汇票(异地)或现金。不接受转账、转账支票或其它形式的保证金。

户名：南京邮电大学

账号：4301011209001047531

开户行：工行南京察哈尔路支行

八、本次采购联系事项

联系人：唐老师      联系电话：85866541     邮政编码：210046

邮箱：zbb@njupt.edu.cn

南京邮电大学采购招标管理办公室

2016年11月7日

## 第二章  投标人须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购文件的约束力

5.1投标人一旦购买了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

6、采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购招标管理办公室联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前3日前以书面形式通知采购人。

8、采购文件的修改

8.l在投标截止日期3日前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在“南京邮电大学”网站上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买采购文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格证明材料；

（1）有效的工商营业执照副本复印件、税务登记证、企业组织机构代码证的复印件；

（2）投标人必须具有主要投标产品（对讲系统的单元机和室内分机）的原厂商或本地（南京）办事机构对其参加本项目出具的授权书（原件）,提供主要投标产品（对讲系统的单元机和室内分机）的原厂质保函（原件）；

（3）法人授权委托书；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件（开标现场须查验原件）；

（6）企业基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介及投标人认为有必要提供的其它文件。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表：投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（1）投标人应按照采购文件报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

（2）报价采取总承包方式，包括所投产品、安装调试、服务、运输、税金及其它有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。国产设备以人民币报价。

（3）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交，否则视为无效投标。

10.5投标人参照采购文件中技术条款对本项目所投产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；定型产品须提供所投产品带有技术参数的产品说明书；加工定制及配套装置须提供所投产品的性能指标、实施方案，其中主要部件为定型产品的，则须提供与采购文件相一致的带有技术参数的产品说明书；

10.6投标人按照采购文件中商务条款提供交货安装、工期保证等方案以及产品售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；

10.7投标人的业绩情况；

10.8投标人认为有必要提供的声明及文件材料；

10.9投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其它费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

12、投标保证金

12.1投标人应以人民币提交壹仟伍佰元（1500元）投标保证金，作为其投标的组成部分之一。

12.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票或汇票形式提交。

12.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.4投标人的投标保证金，将在开标结束后予以退还，但不计利息。

12.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撤回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(4)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件一式五份(正本一份，副本四份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前送达采购招标管理办公室。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19、开标

19.l采购人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人法人代表或授权代表须携本人身份证原件参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收评标工作组成员的提问后退场。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、无效投标条款和废标条款

22.1无效投标条款：

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和本采购文件中规定的属无效投标的情形。

22.2废标条款：

（1）一次公告后，符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）开标时，投标人法人代表或授权代表未能准时到达开标现场；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.3除采购招标任务取消情形外，采购项目首次招标废标后，采购招标管理办公室应重新招标。重新招标未能成立的，由采购招标管理办公室、招标监督小组与项目承办单位会商决定采取其他方式采购。

六、定标

23、确定中标单位

23.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法的进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向招标小组推荐中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

23.2中标人名单将在南京邮电大学采购招标管理办公室网站上进行公示，公示有效期为三日。

23.3本项目收取中标人中标服务费人民币  壹仟伍佰元（1500元）。

23.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购招标管理办公室工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购招标管理办公室工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

在此情况下一经认定，报经项目招标监督小组批准，采购招标管理办公室有权重新组织采购。

24、质疑处理

24.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起3日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、3日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

24.2质疑必须以参加投标供应商法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

24.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

24.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

24.5采购人将在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、授予合同

25、签订合同

25.1中标人在公示期满后一个月内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

25.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.3签订合同后，中标人不得将货物及其它相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26、货物和服务的追加和减少

26.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

26.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由项目使用单位与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学采购合同

甲方：南京邮电大学                       签订地点：南京邮电大学

乙方：

甲乙双方根据                  项目招标（谈判、询价）采购结果,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额：

| 编号 | 货物名称 | 规 格 型 号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： 元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

二、交货时间： 在甲方指定时间供货。

三、交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点。

四、付款方式：

五、质保期：_______(自验收合格之日起计。所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。)

六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1、乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后_10_日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

八、 工程部分（两万元以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。

九、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十四、付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变。

十五、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

第二部分 专用条款

三、工程施工日期

本工程根据甲方指令在60日内完工。施工中因甲方原因影响施工进度，可适当顺延。

四、工程总造价及付款方式

1、施工总费用为人民币 :                 元（￥              元）

2、付款方式

五、关于工程变更

5.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 发包人认可经审核后的设计变更；发包人和监理方均认可经审核后的工程签证 。

5.2工程设计变更

5.2.1 施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发 出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工 程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1 )更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2) 增减合同中约定的工程量；

(3) 改变有关工程的施工时间和顺序；

(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

5.2.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用 和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

5.2.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

5.3、其他变更

10.3.1 发包人保留变更或调整工程量的权力，承包人不得拒绝变更，更不得以变更为由提出不合理的要求；

5.3.2 承包人必须按发包人要求完成变更工作，否则发包人有权交由第三方承包商完成，并按第三方承包商报价的双倍作为违约金扣减承包人的合同价款。

5.3.3 变更导致工期的顺延以监理工程师审核、发包人批准为准。

5.3.4承包人提出的工程变更申请必须严格按照发包人规定的工程变更管理流程执行，涉及主体结构的变更内容必须经设计单位确认。

5.3.5 设计单位出具的设计变更必须得到发包人的批准。承包人不得直接从设计单位取得设计变更，或者以贿赂等不正当手段影响本工程的设计师进行变更。否则，由此增加的工程费用由承包人承担，工期不予顺延。

5.3.6 针对工程量发生变化的隐蔽工程及发包人提出的对已完成的分项工程进行变更，承包人应在施工前将施工方案报工程师及监理工程师确认；对于有可能重复利用的材料设备，承包人应小心保护，属承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由承包人负责赔偿损失。

5.3.7 办理签证时，变更、签证结算费用编制应按“一单一价”的原则，即每一份变更、签证附一份造价核定单。一份造价核定单上只能申报一项内容。签证原件1式4份，发包人一份、承包人保留一份，监理保留一份，造价跟踪审计单位保留一份。

5.3.8 为避免签证出现混乱、重复结算，承包人在办理签证时必须明确每份签证的具体原因、施工部位、施工时间、签证的编号等，否则，该签证为无效签证。

5.4、确定变更价款

5.4.1 承包人在工程变更、现场签证确定后14天内，完成变更申报及签证手续，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

(1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

(2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按《江苏省市政工程计价表》等现行省计价表以及南京市建筑委员会关于贯彻执行《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的通知规定计算,按照承包人投标报价的取费和同等优惠率下浮；与投标报价时相同的材料单价按投标报价执行，没有的材料单价执行与南京工程造价管理同期的工程材料市场指导价格，指导价格中没有的，参照市场价（甲乙双方协商确定）；经监理、跟踪审计及发包人确认后执行。

5.4.2 承包人在双方确定变更、现场签证后14天内不向发包人提出变更程价款报告时，视为该项变更、签证不涉及合同价款的变更。

5.4.3 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

5.4.4不同金额的变更签证由发包人实行分级授权制度：

（1）对于变更、签证计价及结算的约定：

1）工程变更签证的审批程序：

a、工程变更签证的情形发生后，承包人将工程变更签证报监理组初审，监理工程师在签证单上签署审核意见（如需现场计量，监理单位应提前24小时通知项目代表、跟踪审计咨询人员到场）；

b、监理组初审批准后报发包人代表，由发包人代表将监理工程师初审批准的相关资料送跟踪审计咨询人员，跟踪审计咨询人员审核后在签证单上签署审核意见；

C、项目代表根据监理工程师和跟踪审计咨询人员的审核意见，对所报资料进行审核，并按审批权限报相关领导批准后在签证单上签署审核意见。

2）有效工程签证的认定原则：签证单上必须有发包人代表、跟踪审计咨询人员、监理工程师、承包人（项目部）四方的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格等和签证时间。

3）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润）。

4）当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人员和发包人项目代表签字确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则发包人可以不予支付。

六、系统验收标准和方式

1、乙方向甲方提供系统施工图册和竣工资料各五册。

2、施工过程中及工程竣工后由甲乙双方共同组织监理及学校相关部门按照国家相关标准进行验收。

七、服务承诺及工程保修

服务承诺按投标文件中的条款执行。

质保期：工程验收合格后       年，质保期内的质保费用由乙方承担。

甲方                                               乙方

单位名称：南京邮电大学                             单位名称：

单位地址：                                         单位地址：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：工商银行察哈尔路支行                     开户银行：

户名： 南京邮电大学                                户名：

账号：4301011209001047531                          账号：

税号：320106426090859                              行号：

地址、电话：南京市栖霞区文苑路9 号025-85866388    项目联系人：

签约日期（即合同生效日期）：    年   月    日       联系电话：

第四章 项目需求

一、项目概况

1、项目地点：南京邮电大学三牌楼校区

2、工期要求：60个日历日

3、本项目勘察现场联系人：李老师，联系电话：13813022656。

二、工程量清单

| 序号 | 设备 名称 | 主要技术参数描述 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色单元门口机 | 彩色高清摄像头；4.3”color TFT LCD / OLED 显示（低温环境适用）；自动背光，强光补偿； 呼叫住户：按住户号，可与室内机实现可视对讲功能；呼叫管理中心，可实现与中心可视对讲功能；具有防拆报警功能；具有闭门检测功能；具有语音提示功能；具有消防联动功能；多门口机支持：一个单元最多支持23个门口机；支持梯控联动功能；多方式开锁：门禁卡开锁，密码开锁，对讲开锁等多种开锁方式任选；单门口机支持6万张门禁卡。 | 普天天纪、安居宝、 冠林 | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 彩色室内分机 | l 4.3寸TFT LCD液晶显示，分辨率：RGB 480×272；RJ-45接口，全网线传输；l 简约设计，超薄机身；l 室内机自带求助按钮，一键报警到中心；l 亮度、对比度、音量可调；l 低功耗设计，静态功耗接近0； | 普天天纪、安居宝、 冠林 | 48 | 台 |  |  |
| 3 | 可燃气体报警器 | 可燃气体报警器 | 普天天纪、安居宝、 冠林 | 48 | 个 |  |  |
| 4 | 紧急报警按钮 | 紧急报警按钮 | 普天天纪、安居宝、 冠林 | 48 | 个 |  |  |
| 5 | 系统电源 | DC30AV,支持约20户彩色室内机，系统配套。 | 普天天纪、安居宝、 冠林 | 3 | 台 |  |  |
| 6 | 分配控制器 | 静态工作电流：10mA；单元总线：一进一出；水平分配：4个用户接口；环境湿度：45%~95%；安装方式：明装挂壁或墙体嵌入。 | 普天天纪、安居宝、 冠林 | 12 | 台 |  |  |
| 7 | 联网控制器 | 输入电源：DC30V；最大功耗：4W；传输方式：RS485和CAN通讯；环境温度：-10 ~ +55℃；安装方式：明装挂壁。 | 普天天纪、安居宝、 冠林 | 3 | 台 |  |  |
| 8 | IP转换器 | 输入电压：DC30V±10%；工作电流：静态电流<60mA，工作电流< 200mA；使用环境温度：-10℃~+55℃；相对湿度：10%~95% 不结露。 | 普天天纪、安居宝、 冠林 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 双门电控锁 | 承受拉力不小于280公斤*2，工作电压12V/24V | 国产优质 | 3 | 套 |  |  |
| 10 | 开门按钮 | 86型，PC阻燃材料 | 国产优质 | 3 | 个 |  |  |
| 11 | 双门闭门器 | 承重不小于60千克，90度定位 | 国产优质 | 3 | 套 |  |  |
| 12 | 电控锁适配器 | 12V/24V,3A | 国产优质 | 3 | 个 |  |  |
| 13 | UTP六类非屏蔽线缆 | 六类非屏蔽电缆必须符合国际标准ISO11801、YD/T1019 的要求，导体直径为23或24AWG, 中间带有十字架，护套必须满足CMR 标准，带宽超过250MHz, 性能余量充足，须能满足1G 以上以太网等高带宽应用。全面支持宽带接入：ADSL、ISDN、ATM155/622M、Ethernet、Fast Ethernet、Giga Ethernet 等 | 普天天纪、安居宝、 冠林 | 1200 | 米 |  |  |
| 14 | 室外防水六类非屏蔽线缆 | 必须符合国际标准ISO11801、YD/T1019 的要求，导体直径为23或24AWG, 中间带有十字架，低水峰防水护套，满足CMR 标准，带宽超过250MHz, 性能余量充足，须能满足1G 以上以太网等高带宽应用。全面支持宽带接入：ADSL、ISDN、ATM155/622M、Ethernet、Fast Ethernet、Giga Ethernet 等 | 普天天纪、安居宝、 冠林 | 300 | 米 |  |  |
| 15 | 电源线 | RVV2*1.0 | 普天天纪、安居宝、 冠林、TCL | 600 | 米 |  |  |
| 16 | 锁连接线缆 | RVV2*0.5 | 普天天纪、安居宝、 冠林、TCL | 150 | 米 |  |  |
| 17 | 信号线 | RVVP2*1.5 | 普天天纪、安居宝、 冠林、TCL | 600 | 米 |  |  |
| 18 | 楼层分线盒 | 150*200 | 国产优质 | 12 | 个 |  |  |
| 19 | 光纤收发器 | 遵循IEEE 802.3u 10/100Base-TX和100Base-FX 以太网标准 RJ45口端口支持速率和全/半双工自适应，MDI/MDIX自协商 标准SC接口，单模双纤传输 最远传输距离20km | 康普、 普天天纪、安居宝、 冠林、TCL | 1 | 对 |  |  |
| 20 | 光纤 | 四芯单模室外防水光纤 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 500 | 米 |  |  |
| 21 | 8口光纤盒 | 含耦合器、尾纤、跳纤 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 智能化配电箱 | 500*600*160 | 国产优质 | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 辅材 |  |  | 1 | 批 |  |  |
|  | 2号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色单元门口机 | 彩色高清摄像头；4.3”color TFT LCD / OLED 显示（低温环境适用）；自动背光，强光补偿； 呼叫住户：按住户号，可与室内机实现可视对讲功能；呼叫管理中心，可实现与中心可视对讲功能；具有防拆报警功能；具有闭门检测功能；具有语音提示功能；具有消防联动功能；多门口机支持：一个单元最多支持23个门口机；支持梯控联动功能；多方式开锁：门禁卡开锁，密码开锁，对讲开锁等多种开锁方式任选；单门口机支持6万张门禁卡。 | 普天天纪、 安居宝、 冠林 | 2 | 个 |  |  |
| 2 | 彩色室内分机 | l 4.3寸TFT LCD液晶显示，分辨率：RGB 480×272；RJ-45接口，全网线传输；l 简约设计，超薄机身；l 室内机自带求助按钮，一键报警到中心；l 亮度、对比度、音量可调；l 低功耗设计，静态功耗接近0； | 普天天纪、 安居宝、 冠林 | 26 | 个 |  |  |
| 3 | 可燃气体报警器 | 可燃气体报警器 | 普天天纪、 安居宝、 冠林 | 26 | 个 |  |  |
| 4 | 紧急报警按钮 | 紧急报警按钮 | 普天天纪、 安居宝、 冠林 | 26 | 个 |  |  |
| 5 | 系统电源 | DC30AV,支持约20户彩色室内机，系统配套。 | 普天天纪、 安居宝、 冠林 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 分配控制器 | 静态工作电流：10mA；单元总线：一进一出；水平分配：4个用户接口；环境湿度：45%~95%；安装方式：明装挂壁或墙体嵌入。 | 普天天纪、 安居宝、 冠林 | 7 | 台 |  |  |
| 7 | 联网控制器 | 输入电源：DC30V；最大功耗：4W；传输方式：RS485和CAN通讯；环境温度：-10 ~ +55℃；安装方式：明装挂壁。 | 普天天纪、 安居宝、 冠林 | 2 | 台 |  |  |
| 8 | IP转换器 | 输入电压：DC30V±10%；工作电流：静态电流<60mA，工作电流< 200mA；使用环境温度：-10℃~+55℃；相对湿度：10%~95% 不结露。 | 普天天纪、 安居宝、 冠林 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 双门电控锁 | 承受拉力不小于280公斤*2，工作电压12V/24V | 国产优质 | 2 | 套 |  |  |
| 10 | 开门按钮 | 86型，PC阻燃材料 | 国产优质 | 2 | 个 |  |  |
| 11 | 双门闭门器 | 承重不小于60千克，90度定位 | 国产优质 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 电控锁适配器 | 12V/24V,3A | 国产优质 | 2 | 个 |  |  |
| 13 | UTP六类非屏蔽线缆 | 六类非屏蔽电缆必须符合国际标准ISO11801、YD/T1019 的要求，导体直径为23或24AWG, 中间带有十字架，护套必须满足CMR 标准，带宽超过250MHz, 性能余量充足，须能满足1G 以上以太网等高带宽应用。全面支持宽带接入：ADSL、ISDN、ATM155/622M、Ethernet、Fast Ethernet、Giga Ethernet 等 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 800 | 米 |  |  |
| 14 | 室外防水六类非屏蔽线缆 | 必须符合国际标准ISO11801、YD/T1019 的要求，导体直径为23或24AWG, 中间带有十字架，低水峰防水护套，满足CMR 标准，带宽超过250MHz, 性能余量充足，须能满足1G 以上以太网等高带宽应用。全面支持宽带接入：ADSL、ISDN、ATM155/622M、Ethernet、Fast Ethernet、Giga Ethernet 等 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 300 | 米 |  |  |
| 15 | 电源线 | RVV2*1.0 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 500 | 米 |  |  |
| 16 | 锁连接线缆 | RVV2*0.5 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 100 | 米 |  |  |
| 17 | 信号线 | RVVP2*1.5 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 450 | 米 |  |  |
| 18 | 楼层分线盒 | 150*200 | 国产优质 | 7 | 个 |  |  |
| 19 | 光纤收发器 | 遵循IEEE 802.3u 10/100Base-TX和100Base-FX 以太网标准 RJ45口端口支持速率和全/半双工自适应，MDI/MDIX自协商 标准SC接口，单模双纤传输 最远传输距离20km | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 1 | 对 |  |  |
| 20 | 光纤 | 四芯单模室外防水光纤 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 500 | 米 |  |  |
| 21 | 8口光纤盒 | 含耦合器、尾纤、跳纤 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 智能化配电箱 | 500*600*160 | 国产优质 | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 辅材 |  |  | 1 | 批 |  |  |
|  | 3号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色单元门口机 | 彩色高清摄像头；4.3”color TFT LCD / OLED 显示（低温环境适用）；自动背光，强光补偿； 呼叫住户：按住户号，可与室内机实现可视对讲功能；呼叫管理中心，可实现与中心可视对讲功能；具有防拆报警功能；具有闭门检测功能；具有语音提示功能；具有消防联动功能；多门口机支持：一个单元最多支持23个门口机；支持梯控联动功能；多方式开锁：门禁卡开锁，密码开锁，对讲开锁等多种开锁方式任选；单门口机支持6万张门禁卡。 | 普天天纪、 安居宝、 冠林 | 2 | 个 |  |  |
| 2 | 彩色室内分机 | l 4.3寸TFT LCD液晶显示，分辨率：RGB 480×272；RJ-45接口，全网线传输；l 简约设计，超薄机身；l 室内机自带求助按钮，一键报警到中心；l 亮度、对比度、音量可调；l 低功耗设计，静态功耗接近0； | 普天天纪、 安居宝、 冠林 | 30 | 个 |  |  |
| 3 | 可燃气体报警器 | 可燃气体报警器 | 普天天纪、 安居宝、 冠林 | 30 | 个 |  |  |
| 4 | 紧急报警按钮 | 紧急报警按钮 | 普天天纪、 安居宝、 冠林 | 30 | 个 |  |  |
| 5 | 系统电源 | DC30AV,支持约20户彩色室内机，系统配套。 | 普天天纪、 安居宝、 冠林 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 分配控制器 | 静态工作电流：10mA；单元总线：一进一出；水平分配：4个用户接口；环境湿度：45%~95%；安装方式：明装挂壁或墙体嵌入。 | 普天天纪、 安居宝、 冠林 | 8 | 台 |  |  |
| 7 | 联网控制器 | 输入电源：DC30V；最大功耗：4W；传输方式：RS485和CAN通讯；环境温度：-10 ~ +55℃；安装方式：明装挂壁。 | 普天天纪、 安居宝、 冠林 | 2 | 台 |  |  |
| 8 | IP转换器 | 输入电压：DC30V±10%；工作电流：静态电流<60mA，工作电流< 200mA；使用环境温度：-10℃~+55℃；相对湿度：10%~95% 不结露。 | 普天天纪、 安居宝、 冠林 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 双门电控锁 | 承受拉力不小于280公斤*2，工作电压12V/24V | 国产优质 | 2 | 套 |  |  |
| 10 | 开门按钮 | 86型，PC阻燃材料 | 国产优质 | 2 | 个 |  |  |
| 11 | 双门闭门器 | 承重不小于60千克，90度定位 | 国产优质 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 电控锁适配器 | 12V/24V,3A | 国产优质 | 2 | 个 |  |  |
| 13 | UTP六类非屏蔽线缆 | 六类非屏蔽电缆必须符合国际标准ISO11801、YD/T1019 的要求，导体直径为23或24AWG, 中间带有十字架，护套必须满足CMR 标准，带宽超过250MHz, 性能余量充足，须能满足1G 以上以太网等高带宽应用。全面支持宽带接入：ADSL、ISDN、ATM155/622M、Ethernet、Fast Ethernet、Giga Ethernet 等 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 1000 | 米 |  |  |
| 14 | 室外防水六类非屏蔽线缆 | 必须符合国际标准ISO11801、YD/T1019 的要求，导体直径为23或24AWG, 中间带有十字架，低水峰防水护套，满足CMR 标准，带宽超过250MHz, 性能余量充足，须能满足1G 以上以太网等高带宽应用。全面支持宽带接入：ADSL、ISDN、ATM155/622M、Ethernet、Fast Ethernet、Giga Ethernet 等 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 300 | 米 |  |  |
| 15 | 电源线 | RVV2*1.0 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 600 | 米 |  |  |
| 16 | 锁连接线缆 | RVV2*0.5 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 100 | 米 |  |  |
| 17 | 信号线 | RVVP2*1.5 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 350 | 米 |  |  |
| 18 | 楼层分线盒 | 150*200 | 国产优质 | 8 | 个 |  |  |
| 19 | 光纤收发器 | 遵循IEEE 802.3u 10/100Base-TX和100Base-FX 以太网标准 RJ45口端口支持速率和全/半双工自适应，MDI/MDIX自协商 标准SC接口，单模双纤传输 最远传输距离20km | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 1 | 对 |  |  |
| 20 | 光纤 | 四芯单模室外防水光纤 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 500 | 米 |  |  |
| 21 | 8口光纤盒 | 含耦合器、尾纤、跳纤 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 智能化配电箱 | 500*600*160 | 国产优质 | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 辅材 |  |  | 1 | 批 |  |  |
|  | 管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 6类，非屏蔽，2米每根 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 6 | 根 |  |  |
| 2 | 24口光纤熔接盘 | 抽屉式，19"机架用 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 尾纤 | SC,单模，1米每根 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 24 | 根 |  |  |
| 4 | 耦合器 | SC耦合器 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 24 | 个 |  |  |
| 5 | 光纤跳纤 | SC-SC,单模双芯，2米每根 | 康普、普天天纪、 安居宝、 冠林、TCL | 4 | 根 |  |  |
| 6 | 8口交换机 | 8个10/100Base-TX以太网口 | 普天天纪、 安居宝、 冠林 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 智能小区网络管理软件 | l 对任一单元门口的监视；任一室内机的呼叫和对讲；可查询小区大门机、单元门口机、别墅门口机、门禁模块的开锁情况：可根据开锁时间、开锁位置、类型、卡号查询开锁记录； | 普天天纪、 安居宝、 冠林 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | IC发卡器 | IC卡发卡器 | 普天天纪、 安居宝、 冠林 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 管理电脑 | I5/2G/19”液晶，带摄像头和耳麦作为管理中心机 | LENOVO、DELl、HP | 1 | 台 |  |  |
| 10 | IC卡 | IC | 国产优质 | 312 | 张 |  |  |
| 11 | 机柜 | 22U 黑色1200*600*600 | 普天天纪、 安居宝、 冠林 | 1 | 台 |  |  |
|  | 合计 | A+B |  |  |  |  |  |

本项目结算方式为固定单价，工程量据实结算。

投标人的报价，应包括招标文件所确定的招标范围内所需全部设备、材料、软件的价格、随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、安装费、调试费、买方有关人员培训费、配合费、消防部门验收的相关费用及投标人认为需要的其他费用等。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人投标时的投标报价中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

二、商务条款

1. 质保期：原厂正品，2年质保。质保期内因维修产生的一切费用均由中标人承担。

2．工期：合同签订后60天内。

3．付款方式：本工程无预付款；完工验收合格后付至合同价的 70  %；经审计后付至审定价扣除审计费的 95 %，余款在质保期到后全额无息付清，须提供正规发票，审计费按校审计相关规定执行。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

评标委员会将对实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较，会按照“公平、公正、科学、竞争”的原则进行评标。评标人员会根据其要求和条件严格评审，采用综合因素进行评标，其中报价分占70分，技术分占30分（含施工组织设计、资质、售后服务、业绩等）。

一、报价分（70分）

以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若有效投标文件≥7 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。

评标基准价 =A×K，K值的取值为98%。评标价等于评标基准价的得满分；各投标人经评审的最终投标价与基准价相比, 每低于1%扣0.5分，每高于基准价1%扣1分，不足1%部分按内插法计算，小数点保留两位。

二、施工方案（20分）

各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。（9分）

总体概述：施工组织总体设想、方案针对性；施工进度计划和各阶段进度的保证措施。（8分）

具有住建部的电子与智能化专业承包资质（含原建筑智能化工程专业承包、建筑智能化设计与施工一体化资质）或安防工程企业资质的任一项，得3分。

三、服务承诺（5分）

（1）质保期：3分，满足招标文件要求得1分，每增加1年质保得1分，最多得3分。

（2）其他实质性承诺（如应急响应时间、能降低成本的优化方案等），得0-2分。

四、业绩（5分）

每提供一个2014年1月1日以来类似工程业绩（合同金额不得低于30万元）得1分，最高5分，需提供合同复印件并加盖单位公章，原件备查。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、投标函

二、投标人资格证明材料

三、开标一览表

四、技术参数响应及偏离表

五、商务条款响应及偏离表

六、投标人业绩情况

七、投标人其它声明及材料

## 一、投标函格式

致：南京邮电大学

根据贵方的项目编号为              招标文件，正式授权下述签字人_________________   ____(姓名和职务)代表我方____________    __（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

二、投标人资质、业绩审核索引表

（必须详细应答，如实填写）

| 序号 | 项目 | 说明 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照副本复印件 | 经年检，加盖公司公章 |  |
| 2 | 税务登记证复印件 | 加盖公司公章 |  |
| 3 | 组织机构代码证复印件 | 加盖公司公章 |  |
| 4 | 法定代表人身份证明 | 复印件，原件备查 |  |
| 5 | 投标人主要投标产品（对讲系统的单元机和室内分机）的原厂商或本地（南京）办事机构对其参加本项目出具的授权书（原件）,提供主要投标产品（对讲系统的单元机和室内分机）的原厂质保函（原件） | 原件 |  |
| 6 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |
| 7 | 委托代理人身份证明 | 复印件，原件备查 |  |
| 8 | 业绩证明 | 复印件，原件备查 |  |
| 9 | 企业基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介及投标人认为有必要提供的其它文件 | 复印件，原件备查 |  |
| 10 | 无违法违规记录声明 | 原件 |  |
| 11 |  |  |  |

授权代表（签字）：

日期：        年     月     日

三、法人授权书格式

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就           （编号）________________________项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：____________________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

法人签字：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

### 四、开标一览表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格型号 | 品牌与产地 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（被授权代表）签字：

注：

1、第5栏的单价和第6栏的总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

3、请提供本采购文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件；

4、定型产品须在表中标明所提供的设备品牌、规格型号及原产地；加工定制产品需在表中标明主要部件的名称、型号及原产地。

五、技术参数响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 供应商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（被授权代表）签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列；

六、商务条款响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 项目 | 招标文件中主要商务条款的描述 | 投标供应商的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 3 | 供货期 |  |  |  |
| 4 | 交货方式 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 投标货币 |  |  |  |
| 7 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 8 | 培训方式 |  |  |  |

法定代表人（被授权代表）签字：

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、投标单位必须仔细阅读招标文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

七、投标人业绩情况

投标人近两年内业绩材料（投标人类似产品合同复印件、用户验收报告、用户评价意见等）；

八、无违法违规记录声明

本单位在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，无被政府职能部门认定有行贿和欺诈行为。

特此声明

声明人：

法定代表人（被授权代表）签字：

九、投标人其它声明及材料

主要设备的原厂商对本项目的售后服务承诺

本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

自主创新、节能、环境标志产品等方面的证书或文件

投标人的信誉、荣誉证书或文件

投标人质量保证体系、环境保证体系等方面的认证证书

能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料）

……