计算机学院传感网物联网应用系统平台项目

招  标  文  件

招标编号NYCG2015---S199

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年11月

第一章   投标邀请函

南京邮电大学就_计算机学院传感网物联网应用系统平台_项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：计算机学院传感网物联网应用系统平台项目（项目编号NYCG2015-S199）

二、招标内容、项目简要说明：

1、计算机学院传感网物联网应用系统平台  1套

具体要求详见《计算机学院传感网物联网应用系统平台项目技术指标》

招标项目人民币报价。如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币：美元=6.69：1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

2、付款方式：

设备到货验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%，余款作为质量保证金，使用半年无质量问题后支付。付款金额不计利息。如是进口产品，设备到货验收合格后支付合同总价全款（可开具100%信用证）。

三、投标人资质要求：

l、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。

2、投标人必须具有主要投标产品的原厂商或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书。

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。

4、本次招标不接受联合投标。

5、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。

四、投标文件接收信息：

投标文件接收时间：2015年11月9日上午9:00-10:30，逾期招标方将不接受投标。

投标文件接收地点：南京邮电大学仙林校区行政南楼241室

投标文件接收人：王老师

招标单位不接受邮寄、快递等投标。

五、开标有关信息：

具体开标时间，递交标书时另行通知。

六、本次招标联系事项：

联系人：王老师      联系电话：85866541     邮政编码：210046

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年11月

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求

(3)、投标书格式

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表

(3)技术方案、服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。

12.2标的物见招标内容

l2.3有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1投标人应以人民币提交壹仟伍佰元整（1500元）投标保证金，作为其投标的组成部分之一。

14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票形式提交。（账户：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行）

14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。

14.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撤回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

15、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

16、投标书份数和签署

16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

18、投标截止日期

投标截止日期为2015年11月9日上午10:30，招标人收到投标文件必须在截止日期前。

19、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

21.2开标时请纪检监督人员或公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

22评标过程

22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

23、评标方法：

评标工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

A 投标报价（45分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×45

B 货物质量与功能（15分）：

（1）质量评价：5分，根据各投标设备的质量响应情况打分。

（2）功能：5分，根据各投标设备的功能响应情况打分。

（3）质量反馈：5分，根据用户、评委及投标人提供的用户满意度报告等情况，酌情给分。

C 技术参数响应情况(20分)：

根据各投标书对技术性能的响应情况，完全响应得15分，负偏离一项扣3分，正偏离一项加1分（评标工作组认为超出指标有意义），最高得分为20分。有三项及以上负偏离本大项不得分。

D 售后服务与培训（15分）:

（1）质保期：10分，满足招标文件要求得2分，每增加1年原厂质保得2分，最多得10分。

（2）技术支持与培训：3分，根据投标文件的响应情况酌情给分。

（3）维修站与维修响应时间：2分，根据投标文件的响应情况酌情给分。

E 企业经营业绩及信誉情况（5分）：

近两年内有一个类似产品业绩得3分，每增加1个得1分，满分5分，需提供合同复印件（加盖公章）。

24、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

(3)未按照规定交纳保证金。

25、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

六、授予合同、签订合同

招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章 合同条款（详见招标办网站货物类合同模板）

技术要求响应表

| 序号 | 招标系统规定的技术要求 | 投标系统实现的技术响应 | 是否偏离（+/=/-） | 技术指标偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 南京邮电大学计算机学院传感网物联网应用系统平台项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 美 元 （大写） ＄ 元整 |
| 交货期 |  |
| 保修期 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2015年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

附：计算机学院传感网物联网应用系统平台项目技术指标

数量：1套

| 序号 | 品名 | 性能及指标 | 数量（件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP摄像头（带云台） | - 100万像素。支持15个预置位 - 镜 头：F1.2/3.6mm - 红外补光： 支持8个红外LED，低照度下自动开启 - 图像分辨率:720P(1280*720),VGA(640*480), QVGA(320*240) - 图像压缩: H.264 - 图像帧率:在带宽允许的情况下，视频图像传输均可达到30帧/秒 - 云 台: 水平355度，垂直120度，可设置速度，最高速度：70度每秒； - 存储方式:预留SD卡插槽，支持容量32GB - 传感与控制:支持外接2个开关量传感器，1个继电器开关量输出 - 移动侦测:支持四个区域移动侦测,并可触发报警(EMAIL/FTP/SD存储/外部告警) - 视频流传输:网络摄像机最多可支持10个用户同时访问. - 用户访问:内置Web Server,允许远程用户通过Web浏览器直接访问网络摄像机 - 认证/加密:用户凭密码访问网络摄像机，3级访问权限设置，保证用户使用安全 - 网络协议: TCP/IP，UDP，DHCP,SMTP,HTTP,FTP,DNS,DDNS等 - 网络连接: 10-100Base-T以太网接口，RJ45连接器 - 电 源: DC 5V/1A外接电源 - 百万高清手机看、专用苹果手机软件，安卓软件（iOS4.3，安卓2.3以上） - ★直接在家居控制app软件里面观看，而不能是另一个独立的视频app观看。 | 1 |
| 2 | 燃气探测器 | - 电 源：DC12V - 静态电流：＜65mA - 报警电流：＜125mA - 蜂鸣器声量能级：≥70dB/m - 报警浓度：10%LEL - 工作温度：-10℃ to +40℃ - 相对湿度：≤90%RH - 稳定性：不大于±5%LEL - 重复性：不大于±5%LEL - 报警浓度误差：不大于±5%LEL - 报警方式：声光报警/联网信号 | 1 |
| 3 | 烟雾探测器 | 1、报警方式：当监测到烟雾浓度超标时，立即声光报警，并输出脉冲电平信号、继电器常开或常闭信号。 2、灵敏度：符合GB4715-1993标准。 3、报警音量：≤90分贝。 4、工作电压：DC12V。 5、工作电流：监控状态10μA，报警状态20mA。 6、工作环境：温度－10℃～+50℃，相对湿度≤95%RH。 7、指示灯：监控时每40秒闪烁一次，报警时每秒钟闪烁一次。 | 1 |
| 4 | 人体红外探测器 | - 传感器：双元被动红外,低噪声结构 - 探测距离：最远12米 - 探测角度：水平110° 垂直60° - 静态电流：≤60uA - 报警电流：≤20mA - 电池寿命：6个月 - 工作温度:0℃～55℃ - 相对湿度：10～93％ - 产品尺寸：105×60×45mm | 1 |
| 5 | 路由器 | - 无线路由 - Wan口数量：1个 - Lan口数量：4个 - 无线传输率 450Mbps - 传输标准 IEEE 802.11b/g/n - 网络协议 TCP/IP协议 | 1 |
| 6 | 红外转发器 | 1.吸顶式安装，可任意角度。 2.通过接收无线zigbee发射器控制命令实现对空调、电视、DVD等红外设备控制。 3.红外控制码可通过串口数据线或红外接收方式下载。 4.红外控制码最多可支持80条，每条可多达512位数据。 5.★三总线接口(一根24V电源、一根地线、一根通信线) 符合GCIB协议 | 1 |
| 7 | 万能遥控器 | - 万能红外学习及控制，可学习按键数量为15个； - 可通过PC可发送红外打包码到无线红外控制器中，此遥控器相当于一个串口转红外的传输通道； - 遥控器可将本机学习的红外码发送红外打包码到无线红外控制器中； - 无线控制，可操作键码15个（其中3个场景键，10个数字键，1个加键，1 个减键）； - 无线可控制GCIB系统、无线遥控开关及灯光集中控制系统。 | 1 |
| 8 | 电动窗帘 | - 内置或外置接收控制系统； - 安全可靠、内有温升、过载、超时多重保护装置； - 交流驱动，无须转换变压器，动力强劲；最长可达18米； - 安装简便，到位自动停机；无须设置行程； - 静音设计，采用自润滑设计，噪音低，震动小； - 使用广泛，采用带有加强钢丝同步带或履带传动，适合各种直轨、弧形轨开合窗帘及天棚帘。 - 电动、手动一体。 | 1 |
| 9 | 总线开关电源管理 | - 为系统总线提供24V/2000mA电源 - 接120VAC-220VAC工作电压，47Hz-63Hz工作频率设计。 - 自动对电压和频率进行补偿，确保输出性能稳定。 - ★电源输出为：24VDC、2000mA。 - 适合GCIB系统的开关电源。 - 总线电压和输出良好的电气隔离。 - 标准模块化设计，导轨式安装。 - 负责GCIB系统中各功能模块的配置和管理。 - 有过流和过电压保护。 - 通过总线端子和GCIB总线相连。 - 与其它GCIB分系统级联功能。 - 尺寸：90.3×54.3×62.1 mm（L×W×D） | 1 |
| 10 | 总线电源管理主机 | 负责GCIB系统中各功能模块的配置和管理。并具有中继功能。 - 有RS232接口 - 负责GCIB系统中各功能模块的控制、配置和管理。 - 有过流和过电压保护。 - 通过总线端子和GCIB总线相连。 - 与其它GCIB分系统级联功能。 - 标准模块化设计，导轨式安装。 | 1 |
| 11 | 总线通信网关控制器 | - RJ45接口，通过局域网或Internet可远程控制、查询及浏览GCIB系统内的设备。 - 简洁明了的网页功能设计，突出人性化特点。 - 独特严格的密码进入方式，确保进入家庭的通道安全可靠。 - 通过总线端子和GCIB总线相连。 - ★定期向云端服务器发送注册消息，并将设备唯一ID和绑定的手机MAC地址和密码发送给云端服务器。 - ★内含Zigbee通信模块。 - ★内嵌webserver服务。 | 1 |
| 12 | 安防控制器 8DI | 负责系统中安防告警接入。 - 8路独立开关量输入，可接无源触点或有源12V/24V信号输入。 - 用来将无源触点信号接入GCIB系统，如门磁、窗磁等。该设备可以引入8组开关和按钮信号，每组两个接线端子。 - 通过总线端子和GCIB总线相连。 - 可以接普通面板开关。 - ★三总线接口，符合GCIB协议 | 1 |
| 13 | 总线开关管理单元4DO | - 4路独立的开关量控制输出。 - 可控制4个独立负载的开闭，并可设置定时控制输出。 - 带有手动式继电器触点。 - 通过总线端子和GCIB总线相连。 - 标准模块化设计。 - 每路输出电流可达20A。 - ★三总线接口，符合GCIB协议 | 2 |
| 14 | 总线调光管理单元2ILD | - 2路独立的开关量控制输出 - 2路可对白炽灯的亮度进行调节，并可设置定时控制输出。 - ★三总线接口，符合GCIB协议 | 1 |
| 15 | 总线电动窗帘管理单元2CC | - 2路独立的开关量控制输出 - 2路独立的窗帘控制 - 可控制电动窗帘/百叶窗的开度，并可设置定时控制输出。 - ★三总线接口，符合GCIB协议 | 2 |
| 16 | 温控智能面板开关, 5联, 白色光面 | - 带温湿度+OLED显示面板开关，通过X-bus来传送开关、调光或窗、电气设备控制指令，通过内嵌的温湿度探头检测环境温湿度值并在OLED屏上显示，接收并转发红外遥控器上的各种命令，具有温度设定及按键锁定功能。 - 可以把开闭、调光和百叶窗等控制信号传送给GCIB功能模块。 - 通过上位机软件对其进行控制关系设定。 - ★带温湿度+OLED显示，通过内嵌的温湿度探头检测环境温度和湿度值并在OLED屏上显示。带红外转发功能，接收并转发红外遥控器的控制命令。 - 蓝色背光显示。 - 操作界面安全可靠，完全与强电隔离。 - 5组按键 - 标准86盒安装。 - ★三总线接口，符合GCIB协议 | 1 |
| 17 | 温控智能面板, 3联, 白色光面，带无线遥控功能 | - 带温湿度+OLED显示面板开关，通过X-bus来传送开关、调光或百叶窗、电气设备控制指令，通过内嵌的温湿度探头检测环境温湿度值并在OLED屏上显示，接收并转发红外遥控器上的各种命令，具有温度设定及按键锁定功能。 - 可以把开闭、调光和百叶窗等控制信号传送给GCIB功能模块。 - 通过上位机软件对其进行控制关系设定。 - ★带433M无线转发，接收并转发无线遥控器的控制命令。 - 蓝色背光显示。 - 操作界面安全可靠，完全与强电隔离。 - 通过总线端子和GCIB总线相连。 - 5组按键 - 标准86盒安装。 - ★三总线接口，符合GCIB协议 | 2 |
| 19 | 背景音乐系统 | 液晶面板: - 嵌入式墙体安装方式，人性智能化的控制系统，操作简便。 - i-Fi级双声道立体声音质效果，高低音分频，可显示歌手、歌名及音乐播放进程。 - 集成功放和嵌入式控制系统，全彩分区触摸控制面板控制歌曲播放、开关机等，操作方便快捷，界面简洁大方。 - 6路音源输入，满足客户多种音源需求，内置FM收音模块及TF内存卡，可外接CD/DVD音源、USB音源，外部拓展iPhone∕iPod播放器。 - 内置高灵敏FM数字协调器，具备专业级收音效果，可直接输入储存30个电台频道，外接专业FM天线，极大提高收音清晰度。 - 具备定时开关功能，在预设的时间，背景音乐自动打开或者关闭。 - 扩展配置iPhone控制器，可以通过iPhone控制背景音乐系统。 - ★内置蓝牙，手机通过蓝牙可以直接在背景音乐系统上播放手机上的音乐。 嵌墙式独立功放: - 控制面板：科技、时尚、简洁、有质感、界面友好、浑然天成； - 功放独立设计：散热更好、系统性能更稳定； - 延续泊声的功放设计：音质纯净、高音明亮、低音浑厚； - 采用原装进口FM收音头：收音效果更好，可以任意搜索和设置电台； - 系统带2个外部音源接口：系统可以直接输入电视、CD音源，无需再扩展； - ★系统内置TF卡，保证面板的美观和简洁；功放带USB扩展接口，满足用户随意更换MP3歌曲的需要； - iPhone控制器的接入，可以让您在家的任意角落通过iPhone手机自由控制和点播歌曲。 - ★直接在家居控制app软件里面播放，而不能是另一个独立的视频app播放。 | 1 |
| 20 | 六基板 | ● 可以放置4路开闭模块，2路调光模块、2路窗帘模块及背板， ● ★ 2个3总线接口等，符合GCIB协议。 | 1 |
| 21 | 二基板 | ● 放置 网络控制模块 供电模块 8路安防模块及背板， ● ★ 个3总线接口等，符合GCIB协议。 | 1 |
| 22 | 手机 | - 屏幕尺寸：5.5英寸 - 分辨率：1920×1080(FHD,1080P) - 后置摄像头：1300万像素 - 前置摄像头：500万像素 - 核数：八核，64GB - 频率：2.0GHz - Android系统 | 1 |
| 23 | 手机控制软件 | - 设置基本资料 - 设备控制，如开关灯，插座，窗帘，开闭门锁，遥控空调，电视等 - 视频监控 - 安防告警接收 - 情景控制 - 远程P2P控制等 - ★Android手机软件源代码开放给用户。 | 1 |
| 24 | 云端服务器/电脑 | # 奔腾J2900 # 4G内存 # 1T硬盘 # 1G独显 # DVD 百兆网卡 # 操作系统Win7 | 1 |
| 25 | 云端服务软件 | - 基于java体系结构 - 处理设备注册, 接收设备定期发来注册消息，并将设备唯一ID和设备IP地址作映射。 - 设备地址映射与查询远程安防告警。 - ★手机远程控制，手机通过查询服务器，得到设备地址的公有和私有地址，最终实现手机和设备点对点通信。 - ★软件源代码开放给用户。 | 1 |

二、其它要求：

质保期3年，质保期内因维修产生的一切费用均由中标方承担。

须提供产品说明书。