南京邮电大学食堂排油烟系统清洗服务项目招标文件

第一章  项目概况

项目名称：南京邮电大学食堂排油烟系统清洗服务项目

项目编号：NYCG2016-F021

项目地点：南京邮电大学仙林校区,三牌楼校区

联系人：唐老师          联系电话：85866541

招标方式：公开招标

出售招标文件方式：招标文件每套售价100元人民币

投标保证金：投标人应以人民币提交伍佰元整（500元）作为投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

工期要求：15个日历日。由于中标人原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金壹仟元。

投标文件份数：一正四副

投标文件递送地点：南京邮电大学仙林校区行政楼240室

递交截止时间：2015年6月22日上午10点半

评标办法：综合评标法

付款方式：本项目无预付款；清洗项目结束,验收合格后,由学校审计处进行审计,经审计后，按校审计相关规定扣除审计费用后付至审定价的全款，审计费用的结算参照南京邮电大学相关规定执行。

第二章 投标人须知

一、总则

1、项目说明

1.1、招标方式：公开招标

1.2、项目地点：南京邮电大学仙林校区及三牌楼校区食堂
1.3、招标内容：仙林校区一、二、三食堂及三牌楼校区食堂所有排油烟系统清洗, 包括脱排系统、排风管、净化器。

2、合格的投标人：

2.1、投标人营业执照经营范围必须具有排油烟管道清洗经营内容。

2.2、投标人须具有大型油烟管道清洗机械设备详细型号,且需提供图片。

2.3、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3、投标人须知：

3.1、凡参加本次投标的投标人被视为已充分了解了任何与本项目有关的事项及困难。

3.2、投标人应保证提供给招标人的资料和数据是真实的。

3.3、招标人安排统一时间进行现场踏勘：2016 年6 月17日上午10：00，地点：南京邮电大学仙林校区，联系人：刘老师 13851942898，届时投标人踏勘现场和周围环境，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人承担。本项目只接受参加勘察现场的供应商投标。投标人须以采购人出具的“现场勘察确认表”回执为依据，并在投标文件中加以体现。（投标文件正本中须有此表原件）。“现场勘察确认表”请找刘老师领取。

3.4、投标人在领取招标文件及勘查现场后，须在投标截止2日前以书面形式提出疑问，招标人将以书面形式予以解答，并及时通知其他投标人。

3.5、开标后招标人只对投标人宣布投标结果，不作任何解释。

二、投标文件的编制

1、投标文件的构成

1.1、投标函、开标一览表、法人授权书、投标报价表

1.2、具体施工方案、人员安排、进度计划表、服务承诺

1.3、营业执照、资质证书

1.4、具有或长期协作的大型管道清洗机械设备的详细型号，且需提供图片；

1.5、近两年业绩

2、投标文件的递交

2.1、开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

2.2、正本副本装在一个密封袋内密封后递交，骑缝处必须加盖骑缝章。

3、评标办法：综合评标法

（1）报价（60分）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*60，满足招标要求的最低有效报价为评标基准价。

（2）投标人银行资信状况（2分）：具有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分；没有的不得分。

（3）投标人管理体系（3分）：投标人通过ISO9001质量体系管理认证得2分、通过ISO14001环境管理体系认证的得1分（提供认证复印件并加盖公章）；没有的不得分。

（4）投标人同类项目业绩（10分）：投标人2013年1月1日以来具有同类型项目的成功案例且单个合同总价不低于5万（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式）的，一个案例得2分，最多得10分；没有的不得分。

（5）服务方案（25分）：参照招标文件对食堂厨房油烟系统清洗服务方案（包括但不限于：各部位清洗操作工序、流程、设备、修补材料、清洗对象拆装、施工管理、现场保护、劳动安全、清洗完工验收标准、小口径管道内清洗、清洗安装抚慰后管道接缝处渗漏处理等）的要求，根据投标人清洗服务方案编制的针对性、可行性、全面性等内容得0-25分。

三、标的综述

1、项目主要内容及要求：

1.1、仙林校区一、二、三食堂,排风管312.8米,脱排油烟罩157.4米。

1.2、三牌楼校区食堂,排风管50.6米,脱排油烟罩26米,排油烟净化器二台

1.3、清洗中所产生的垃圾运到校外，承担因自身原因违反有关规定造成的损失、赔偿和罚款等一切费用。

| 序号 | 项目名称 | 仙林校区 | 三牌楼校区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排风管 | 312.8米 | 50.6米 | 363.4米 |
| 2 | 脱排 | 157.4米 | 26米 | 183.4米 |
| 3 | 净化器 |  | 2台 | 2台 |

2、施工管理

2.1、本项目不得转包，中标单位派出的常驻工地的项目经理必须是具有丰富管理经验的项目技术人员。

2.2、必须符合安全施工的要求，签订安全协议，施工人员及行人出现安全事故，由施工方负全部责任。

2.3、投标单位必须保证施工现场的环境卫生，用户使用的通道应安全通畅，建筑垃圾日产日清。竣工后10天内，施工占用现场和设施应恢复如初，所有垃圾均需运出校外，费用包干。

3、履约保证金

3.1、中标人应在签订合同前向招标人缴纳履约保证金，以现金或银行支票形式交招标人财务处，其金额为合同价的5％。

3.2、中标人不按规定缴纳履约保证金者将被视为中标人自动放弃该承包合同。

3.3、中标人在本项目完工并经验收合格后，招标人无息退还中标人缴纳的履约保证金。

4、验收标准：

4.1、排油烟罩和排油烟管90%以上可以见到烟管原有的内壁铁皮色，不残留块状干涸油污。

4.2、排油烟罩,排油烟净化器表面清洗达100%，做到表面无油污,光亮整洁。

5、报价方式：本项目价款结算采用固定总价。

开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 南京邮电大学食堂排油烟系统清洗项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币（大写） ￥ 元整 |
| 服务承诺 |  |
| 备注 |  |

注：1、 “投标总价”应与“投标函”中“投标报价”一致。

投标人授权代表签字：

日期： 2016年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。