## 一览表
教4-114实验室改造工程项目工程量清单
建设单位：
一 | 实验室家具及排风部分 | 0 | 详见明细表
二 | 实验室净化部分 | 0 | 详见明细表
三 | 实验室水电装修部分 | 0 | 详见明细表
四 | 工程造价合计 | 0

## 实验室家具部分（钢木结构）
序号 | 产品 | 规格及品牌 | 备注 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
印刷室家具部分
1 | 边台 | 规格：3600W*750D*800H品质相当于威盛亚（上海）实芯理化板/富美家/瑞欣 | 12.7mm厚威盛亚实芯理化板台面，边缘加厚处理，柜体用18mm厚E1级环保双面灰色麻面三聚氰胺成型板,钢木结构 | 套 | 1
2 | 钢制线槽 | 插座品质相当于朗能/施耐德/龙胜 | (Fisher款 含10A插座1个 含线管) | 个 | 4
3 | 水槽 | 规格：500W*400D*300H 品质相当于台湾TOF/上海台雄/万洁仕 | PP材料，耐酸碱。 | 个 | 1
4 | 水龙头 | 规格：三头鹅颈水龙头 品质相当于台湾TOF/上海台雄/希恩 | 铜材质，上方可360°旋转，阀门为精密陶瓷铸造，出水口为PVC材质 | 个 | 1
5 | 滴水架 | 品质相当于台湾TOF/上海台雄/希恩 | 全PP材质，滴水棒，并可随意调整上下左右位置，可调间距最小为20mm， | 套 | 1
6 | 通风柜 | 规格：1800W*850D*2350H | 台面板12.7mm威盛亚（上海）实心理化板台面板，耐腐蚀，易清洁；拉门玻璃采用钢化玻璃； 304#不锈钢前护手挡板，两段式钢化玻璃操作视窗拉门；密闭隐藏式照明装置；外壳、柜体采用1.2mm优质冷轧钢板制作，经EPOXY喷涂处理；四组标准电源插座，10A，220V，带有保护盖，可防止液体溅入； 传动：双悬玻璃门通过导轨、配重组、金属链条、齿轮等同步传动，上下开启灵活方便，噪音小前护手板：1.2mm厚316#不锈钢材质 下柜体：左右独立柜体，双层柜门，采用金属防腐合页，单门开启时承重25KG不变形，下柜一侧带可调层板，配独立隐藏式电箱 | 套 | 2
7 | 壁式水阀 | 品质相当于台湾TOF/上海台雄/广东明珠 |  | 个 | 2
8 | PP小水杯 | 品质相当于台湾TOF/上海台雄/富光 |  | 个 | 2
9 | 定制封板 |  | 定制三聚氰胺板，可拆卸，方便检修 | 套 | 2
通风柜排风部分（窗外直排）
1 | 箱式静音风机 | 品质相当于绿岛风/金永利/益衡 | 风量：3000 m³/h，对应风压：300 Pa | 个 | 1
2 | 电控系统强电、信号线 |  | 强电线品质相当于江南/远东/南洋；信号线品质相当于普天/安普/上海天诚（对于高频处理线，选用屏蔽线） | 项 | 1
3 | 手动风阀 | Φ315、定制 | PP模具成型，配快速反应执行器 | 个 | 2
4 | PP风管 | 规格： 400*400 | PP材质 | 米 | 4
5 | PP弯头 | 规格： 400*300 | PP材质 | 个 | 4
6 | 辅材 | 焊材、吊筋、抱箍、法兰、软连接 |  | 套 | 1
7 | 开洞并修补 | 开墙洞或窗洞 |  | 项 | 1

## 实验室水电装修部分
序号 | 产品名称 | 产品名称及规格 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计
实验室给排水部分
1 | PPR(给水管)及相关辅材 | ∮20*3 品质相当于中财/公元/南新 | 米 | 9
2 |  | ∮25*3 品质相当于中财/公元/南新 | 米 | 13
3 |  | ∮32*3 品质相当于中财/公元/南新 | 米 | 18
4 |  | 三通∮32转∮25 品质相当于中财/公元/南新 | 个 | 4
5 |  | 三通∮25转∮20 品质相当于中财/公元/南新 | 个 | 5
6 |  | 90度∮25弯 品质相当于中财/公元/南新 | 个 | 5
7 |  | 90度∮20弯 品质相当于中财/公元/南新 | 个 | 5
8 |  | ∮20直接，∮25直接，∮32直接 | 项 | 1
11 |  | PPR∮32截止阀 | 项 | 1
12 |  | 铜质 三角阀 | 个 | 5
13 |  | PPR 暗阀 | 项 | 1
14 |  | 管线穿墙及暗敷等费用，含管线固定卡 | 项 | 1
15 | PP管（排水管）及相关辅材（排水管出墙延外墙排至楼底截止） | ∮50 | 米 | 12
16 |  | ∮75 | 米 | 18
17 |  | 三通∮75转∮50 | 个 | 5
18 |  | 三通∮50 | 个 | 5
19 |  | 90度∮50弯 | 个 | 3
20 |  | 90度∮75弯 | 个 | 3
21 |  | 管线穿墙等费用，含管线固定卡 | 项 | 1
22 | 开墙洞及修补 | 墙上开槽及修补 | 项 | 1
实验室强电部分
1 | 配电箱 | 含正泰品牌总开关、漏保等相应开关。 | 个 | 1
2 | 单联开关 | 品质相当于朗能/鸿雁/正泰电工 | 只 | 4
3 | 双联开关 | 品质相当于朗能/鸿雁/正泰电工 | 只 | 1
4 | 五眼插座 | 品品质相当于朗能/鸿雁/正泰电工 | 只 | 15
5 | 空调及大功率插座 | 品质相当于朗能/鸿雁/正泰电工 | 只 | 4
6 | 380v插座 | 品质相当于朗能/鸿雁/正泰电工 | 只 | 5
7 | 照明电线管 | Φ20 | 米 | 95
8 | 照明电线 | 江南国标BV-1.5mm2 | 米 | 255
9 | 通风柜、实验台预留电线线管 | KBGΦ25 品质相当于中财/远东/胜华 | 米 | 64
10 | 插座及通风柜、实验台预留电线 | 江南（远东）国标BV-4.0mm2 | 米 | 212
11 | 通风柜、实验台预留电线 | 江南（远东）国标BV-2.5 mm2 | 米 | 192
12 | 大功率用电及设备动力线管 | KBGΦ32 品质相当于中财/远东/胜华 | 米 | 97
13 | 大功率用电及设备动力电线 | 江南（远东）国标BV-6.0mm2 | 米 | 56
14 | 管线穿墙及插座开关暗敷、墙壁修补 | 墙上开槽及修补 | 项 | 1
15 | 单管净化灯 | 1*36 品质相当于雪峰/雷士/标丰 | 套 | 3
16 | 双管净化灯 | 2*36 品质相当于雪峰/雷士/标丰 | 套 | 11
实验室弱电部分
1 | 包含弱电箱、网线、墙上弱电面板、线管等（不含主机） | 电线：AMP 弱电面板：朗能 | 项 | 1

## 实验室净化部分
洁净室区域
暖通工程量统计
序号 | 主材 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 品牌及备注
1 | 净化风管及回风风管镀锌钢板 | 0.75厚镀锌钢板 | ㎡ | 73 |  |  | 品质相当于马钢/武钢/宝钢
2 | 风管制作费 |  | ㎡ | 73 |  |  | 现场制作
3 | 风管保温 | 橡塑保温B1级 | ㎡ | 73 |  |  | 品质相当于华美/神州/金德
4 | 密封海棉条 |  | m | 65 |  |  | 国标
5 | 角钢、槽钢（含设备底座） |  | Kg | 50 |  |  | 品质相当于马钢/武钢/宝钢
6 | 风管吊件 |  | Kg | 35 |  |  | 品质相当于马钢/武钢/宝钢
7 | 风管垫木 |  | m3 | 0.2 |  |  | 国标
8 | 角钢吊件油漆 |  | ㎏ | 5 |  |  | 定制
9 | 70℃防火阀 | 1000*500 | 只 | 2 |  |  | 定制
10 | 手动阀 | 300×200 | 只 | 9 |  |  | 定制
11 | 手动阀 | 200×200 | 只 | 2 |  |  | 定制
12 | 高效过滤器风口 | 500CMH | 台 | 2 |  |  | 国标
13 | 高效过滤器风口 | 1000CMH | 台 | 6 |  |  | 国标
14 | 回风百叶风口（带过滤网） | 630×500 | 只 | 5 |  |  | 定制铝合金材质
15 | 回风百叶风口（带过滤网） | 200×200 | 只 | 2 |  |  | 定制铝合金材质
16 | 软接头 |  | 只 | 2 |  |  | 定制
17 | 空气净化机组 | 10000m3/h，制冷量52kw，制热量55kW，机外余压750Pa | 台 | 1 |  |  | 品质相当于天加/国祥/五洲
18 | 空调机组室外机基础 |  | 项 | 1 |  |  | 1.材料：钢结构支架 2.规格：（机组长+100mm）*（宽+100mm)
19 | 消声器制作安装 | 微穿孔板，1.0厚镀锌钢板 | 台 | 2 |  |  | 品质相当于马钢/武钢/宝钢
20 | 万级支管阀门 | 500*400 | 个 | 1 |  |  | 定制
21 | 千级支管阀门 | 1000*400 | 个 | 1 |  |  | 定制
22 | 对开多叶调节阀 | 1000*500 | 个 | 3 |  |  | 定制
23 | 回排风阀门 | 400*250 | 个 | 6 |  |  | 定制
彩板工程量统计
序号 | 项目内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 复价 | 品牌及备注
1 | 岩棉彩钢板隔断50 | 1.面层材料品种:手工岩棉夹心保温彩钢板 2.规格：50mm型，钢板厚度≥0.476mm | ㎡ | 116 |  |  | 品质相当于林森/艾绿/吴江
2 | 岩棉彩钢板吊顶50（加强型） | 1.吊顶形式:Φ10 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:中字型铝合金吊顶龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:手工岩棉夹心保温彩钢板，钢板厚度≥0.476mm | ㎡ | 76 |  |  | 品质相当于林森/艾绿/吴江
3 | 密封材料 | 中性密封 | ㎡ | 192 |  |  | 道康宁
4 | 吊顶吊配件 |  | ㎡ | 76 |  |  | 国标
5 | 彩钢板配套铝型材 | 1.喷塑50型彩钢板专用槽铝 2.厚度1mm | ㎡ | 192 |  |  | 品质相当于常熟华联/江阴吉丰/龙新
6 | 铝合金外圆弧角 | 50型喷塑 | m | 12 |  |  | 品质相当于常熟华联/江阴吉丰/龙新
7 | 外圆角三通 |  | 只 | 8 |  |  | 品质相当于常熟华联/江阴吉丰/龙新
8 | 铝合金内圆弧角 | 50型喷塑 | m | 192 |  |  | 品质相当于常熟华联/江阴吉丰/龙新
9 | 内圆角三通 |  | 只 | 44 |  |  | 品质相当于常熟华联/江阴吉丰/龙新
10 | 铝合金彩板洁净门 | 1500×2100 | 樘 | 1 |  |  | 50mm厚成品门
11 | 铝合金彩板洁净门 | 800×2100 | 樘 | 4 |  |  | 50mm厚成品门
12 | 设备门 | 1500×2100 | 樘 | 2 |  |  | 定制
13 | 观察窗 | 5mm厚钢化玻璃 | ㎡ | 3.5 |  |  | 1.窗类型:双层钢化玻璃观察窗 2.框材质、外围尺寸:1.0mm铝合金烤漆型材
14 | 风淋室 | 单人单吹 | 套 | 1 |  |  | 定制
15 | 开门洞1500*2100 | 原来是砖砌实墙 | ㎡ | 3.5
16 | 黄光灯 |  | 个 | 3 |  |  | 定制
17 | 遮光布 | 7500×2100 | 套 | 1 |  |  | 定制
地坪工程量统计
序号 | 项目内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 复价 | 备注
1 | 自流坪地面 |  | ㎡ | 76 |  |  | 1.0mm厚
2 | 地面预处理 |  | ㎡ | 76 |  |  | 材料和人工 地面找平
3 | PVC塑胶地板 |  | ㎡ | 76 |  |  | 1.面层材料：PVC卷材 2规格：2.0mm 品质相当于LG/洁福/博尼尔