电工电子实验教学中心网络实验室成套设备采购项目

招  标  文  件

招标编号NYCG2015--- S143

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年7月

第一章   投标邀请函

南京邮电大学就_电工电子实验教学中心网络实验室成套设备采购_项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：电工电子实验教学中心网络实验室成套设备采购项目(项目编号NYCG2015-S143)

二、招标内容、项目简要说明：

1、电工电子实验教学中心网络实验室成套设备    10套

具体要求详见《电工电子实验教学中心网络实验室成套设备采购项目技术指标》

招标项目人民币报价。如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币：美元=6.53：1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

2、付款方式：

设备到货验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价全款。付款金额不计利息。如是进口产品，100%信用证，凭甲方验收合格报告付款。

三、投标人资质要求：

l、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。

2、投标人必须具有主要投标产品的原厂商或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书。

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。

4、本次招标不接受联合投标。

5、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。

四、投标文件接收信息：

投标文件接收时间：2015年7月15日上午9:00-10:30，逾期招标方将不接受投标。

投标文件接收地点：南京邮电大学锁金村校区行政楼（主楼）410室。

投标文件接收人：王老师

招标单位不接受邮寄、快递等投标。

五、开标有关信息：

具体开标时间，递交标书时另行通知。

六、本次招标联系事项：

联系人：王老师      联系电话：85483019     邮政编码：210046

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年7月

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求

(3)、投标书格式

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表

(3)技术方案、服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。

12.2标的物见招标内容

l2.3有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1投标人应以人民币提交壹仟元整（1000元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的账户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。

14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。

14.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撤回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

15、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

16、投标书份数和签署

16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

18、投标截止日期

投标截止日期为2015年7月15日上午10:30，招标人收到投标文件必须在截止日期前 。

19、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

21.2开标时请纪检监督人员或公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

22评标过程

22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

23、评标方法：

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（45分）、主要配置及合标成度(25分）、品牌（10分）、售后服务和承诺（10分）、资质和经营状况（10分）。

具体打分标准将在开标时根据标书内容、技术因素、报价、售后服务、资质、信誉、成功案例及参加本项目的技术人员情况来综合打分。

24、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

(3)未按照规定交纳保证金。

25、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

六、授予合同、签订合同

招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章 合同条款（详见招标办网站货物类合同模板）

技术要求响应表

| 序号 | 招标系统规定的技术要求 | 投标系统实现的技术响应 | 是否偏离（+/=/-） | 技术指标偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 南京邮电大学电工电子实验教学中心网络实验室成套设备采购项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 美 元 （大写） ＄ 元整 |
| 交货期 |  |
| 保修期 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2015年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

附：电工电子实验教学中心网络实验室成套设备采购项目技术指标

数量：10套

- 网络实验室成套设备含：

数字式示波器、函数信号发生器、台式万用表、直流稳压电源、网络实验室管理控制软件平台

- 具体技术指标要求：

数字示波器

1、双通道，通道分别具有独立旋钮控制；

2、带宽100MHz,实时采样1GSa/s，等效采样50GSa/s；

3、★带宽可升级到200MHz；

4、★存储深度：最大14Mpts可调。支持文件外部存储器扩展；

5、★垂直档位：500uv/div~10v/div，上升时间：<1.8ns；

6、水平档位：2ns/div~50s/div，时基精度：±25ppm；

7、3种光标模式、32种自动测量参数；

8、★触发功能：边沿、脉宽、视频、斜率、窗口、间隔、超时、欠幅、码型、串行总线触发；

9、★8英寸以上（含）彩色TFT 液晶显示屏分辨率(800*480)；

10、6位硬件频率计实时计数显示；

11、4组参考波形,20组设置存储；

12、★数学运算功能：加, 减, 乘, FFT, 微分,积分,平方根；

13、存储/调出类型：设置、波形、CSV文件、位图；

14、嵌入式实时在线帮助，屏幕保护功能；

15、缺省设置快捷按钮，方便恢复出厂设置；

16、提供EasyScope测控软件，支持PC远程控制；

17、★256级灰度显示，波形刷新率：40000wfm/s；

18、★支持总线I2C,SPI, UART,RS232,CAN,LIN的触发和解码功能；

19、★支持上位机应用软件，可与电源、信号源等仪器共享数据，便于系统开发及远程控制；

20、★提供教育模式，可手动开启和关闭Auto键自动定标功能和参数自动测量功能；

21、★支持USB-TMC协议,支持与LabVIEW互连, 并提供SCPI编程手册；

22、★提供以太网LAN接口以及其它丰富的外围接口：USB Host，USB Device，Pass/Fail,Trigger Out，以支持组建健壮的云实验室系统, 并方便仪器扩展和程控操作；

23、★基于BS架构和LAN连接的云实验室系统开放性软件平台(用同一套软件平台控制和管理实验室所有示波器，函数信号发生器，万用表和电源，详见软件平台的需求说明)。

函数信号发生器

1、 ★ 逐点输出技术，双通道输出，可双通道同时输出40MHz正弦波；

2、 ★ 1.2 GSa/s采样率，每通道16bit垂直分辨率， 频率精度：±1ppm；

3、 输出波形：正弦波、方波、脉冲波、锯齿波/三角波、高斯白噪声，任意波形；

4、 ★脉冲波特性:占空比分辨率0.001%，最小脉宽16.3ns，上升/下降时间最小8.4ns，且沿和占空比可大范围可调，并不受当前频率影响，过冲小于3%（100K，1Vpp），抖动小于150ps；

5、内置高精度、宽频带频率计，频率范围：100mHz—200MHz；

6、 ★调制功能：AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PWM,以及输出线性/对数扫描和脉冲串波形；

7、 ★支持上位机应用软件，可与电源、示波器等仪器共享数据，便于系统开发及远程控制

8、 支持远程命令控制，配置功能强大的任意波编辑软件EasyWave，可输出用户编辑和画出的任意形状波形；

9、 ★ 支持USB-TMC协议,支持与LabVIEW互连, 并提供SCPI编程手册；

10、★ 4.3英寸以上（含）TFT-LCD（480 *272）彩色液晶显示，触摸屏；

11、 ★提供以太网LAN接口以及其它丰富的外围接口USB Host，USB Device，以支持组建健壮的云实验室系统,并方便仪器扩展和程控操作；

12、 ★基于BS架构和LAN连接的云实验室系统开放性软件平台(用同一套软件平台控制和管理实验室所有示波器，函数信号发生器，万用表和电源，详见软件平台的需求说明)。

直流稳压电源

1、 ★三路高精度电源独立可控输出：32V/3.2A×2，可切换2.5V/3.3V/5V/3A×1，总功率大于200W ；

2、 ★电压 4位、电流3位显示，最小分辨率：10mV，10mA；

3、 ★4.3寸以上（含）LCD液晶显示，内置V，A，W测量；

4、 ★支持面板定时编程；

5、 设定精度：电压：±（0.5% of reading+2digits）

电流：±（0.5% of reading+2digits）

回读精度：电压：±（0.5% of reading+2digits）

电流：±（0.5% of reading+2digits）；

6、 ★支持恒压和恒流模式，恒压模式纹波和噪声：≤1mVrms（5Hz～1MHz）；

恒流模式纹波和噪声：≤3mArms ；

7、 三种输出模式：独立、串联、并联模式，提高输出功率范围，

并联模式：电源调整率：≤0.01%+3mV

负载调整率：≤0.01%+3mV

串联模式：电源调整率：≤0.01%+5mV

负载调整率：≤300mV；

8、 CH3输出规格： 输出电压：(2.5/3.3/5V) ±8%

电源调节率：≤ 0.01% + 3 mV

负载调节率：≤  0.01% + 3 mV

纹波和噪声：≤1mVrms（5Hz～1MHz）；

9、★ 100V/120/220/230V兼容设计，满足不同电网需求；

10、★智能型温控风扇，有效降低噪声；

11、具有锁键功能，防止用户误操作；

12、内部5组系统参数保存/调取，并支持数据存储空间扩展；

13、★可通过USB接口与PC连接，支持LAN口通信，支持SCPI命令，满足控制和通信需求,

14、提供支持LabVIEW电源仪器驱动程序和运用实例，方便用户进行程序设计,支持PC端应用软件，可与信号源、示波器等仪器共享数据，便于系统开发及远程控制；

15、 ★提供以太网LAN接口以及其它丰富的外围接口USB Device，以支持组建健壮的云实验室系统,并方便仪器扩展和程控操作 ；

16、 ★基于BS架构和LAN连接的云实验室系统开放性软件平台(用同一套软件平台控制和管理实。有示波器，函数信号发生器，万用表和电源，详见软件平台的需求说明)。

台式万用表

1、 ★ 精度:5½位数字式台式万用表；

2、 ★测量种类:直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线电阻、4线电阻、电容、二极管、连通性、频率、周期、温度；

3、 基本测量指标：

直流电压：200mv~1000v  直流电流：200uA~10A

交流电压：200mv~750V   交流电压：20mA~10A

电阻：200Ω~100MΩ     频率：20Hz~1MHz

电容：2nF~1000uF；

4、 测量速度:150rdgs/s；

6、 ★内部存储空间:预留1Gb Nand Flash 空间；

7、 温度测量：支持热电偶，热电阻温度传感器；

8、 ★高精度的小电容测量特性:最小可测试5pF高精度的小电容；

9、 ★支持直方图、趋势图和条形图显示功能；

10、★数学运算功能：最小值、最大值、平均值、标准差、dBm、dB、pass/fail、相对（relative）；

11、支持双显示测量模式：

12、★显示屏:4.3英寸以上（含）（480*272）真彩TFT-LCD显示；

13、★提供以太网LAN接口以及其它丰富的外围接口USB Host，USB Device，GPIB，以支持组建健壮的云实验室系统,并方便仪器扩展和程控操作；

14、★基于BS架构和LAN连接的云实验室系统开放性软件平台(用同一套软件平台控制和管理实验室所有示波器，函数信号发生器，万用表和电源，详见软件平台的需求说明)。

网络实验室管理控制软件平台

1、基于BS架构开发和部署，支持Web客户端， PC、智能手机、Pad登陆，移动化教学管理；

2、系统管理界面可以模拟出试验台的拓扑结构，支持批量和逐一配置仪器；

3、★控制仪器方式：可以按单台控制,按仪器类型控制,按试验台控制，支持图形化控制，支持用命令集批量控制；

4、★单个实验室支持250个实验台以上，同时控制，每个实验台支持示波器,函数信号发生器,万用表和电源同时控制，可扩展其它设备控制；

5、按课程、班级、学生进行多维度实验考核统计；

6、★多权限账号：管理员、教师、学生、测试账号，不同账号登陆时系统自动识别权限，动态的推送各账号页面，达到个性化的展示效果；

7、★实验室资源管理方式采用互联网方式，实现24小时在线透明化实验资源；

8、★ 软件系统支持多个实验室管理， 学生、教师、仪器等批量数据支持Excel导入导出；

9、★服务器软件支持在Linux,Windows等不同操作系统下安装和运行；

10、★控制服务器和应用服务器可以分开,方便后续的升级扩展；

11、支持仪器资产管理、清单查询（支持Excel导出/导入），借还记录，故障维修记录，使用统计：仪器使用次数、时长统计；

12、★软件平台具有开放性,支持学校根据实际情况持续合作开发升级；

13、★免费提供安装实验室系统所需要的附属配件。

以上所有设备及软件：

- 提供电子版使用说明书；

- 供货时间：2015年10月；供货地点：教3楼西区

- 保修期：24小时响应，制造商授权3年以上（含）全免保修；

注：“★”号指标为关键指标，必须是完全响应（=）或正偏离（+），此项指标若不满足将作为重大负偏离处理。以上功能和指标需要有原厂数据手册支撑。