南京邮电大学通达学院图书馆4楼阅览室地砖

铺贴工程招标文件

招标编号：NYCG2015-W015

招 标 人（章）  南 京 邮 电 大 学

发放时间  2015年7月

第一章   投标须知

前  附  表

| 工程名称 | 南京邮电大学通达学院图书馆4楼阅览室地砖铺贴工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 扬州市润扬南路33号 |  |  |  |  |
| 联 系 人 | 唐老师 |  | 联系电话 |  | 025-85866541 |
| 招标方式 | 公开招标 |  | 招标范围 |  | 土建安装 |
| 资质要求 | 1.建筑或装饰专业承包施工贰级及以上。 2. 项目经理要求建筑工程二级及以上。 3. 投标人应具有安全生产许可证 4.投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。 5.本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |
| 承包方式 | 包工包料 | 工期要求 |  | 20日历天 |  |
| 现场踏勘 | 联系人：李小伟，电话：13773555276 |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后 60 日内有效 |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本、三套副本 |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京邮电大学锁金村校区行政楼（主楼）410室 联系人：王老师 电话：025-85483019 投标截止时间： 2015年7月21日 上午10:00 |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评标法 |  |  |  |  |

- 总    则

（一）工程概况

本工程地处扬州市润扬南路33号，南京邮电大学通达学院校区内。本次招标项目为图书馆4楼阅览室地砖铺贴工程。

主要施工内容：工程量清单、工程总说明。

（二）投标费用

不管投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

- （三）付款方式

本合同无预付款；工程竣工验收合格，付至合同价的70%；经审计，付至审定价扣除审计费的90%，审计费用的结算按南京邮电大学相关规定执行。贰年后无质量问题无息结清。甲方付款前乙方需提供合法、有效、等额的票据，否则，甲方有权拒付相应款项。

（四）质保期：贰年。

二、招 标 文 件

（一）招标文件的组成：

1.招标文件包括本文件及所有发出的修改澄清通知。

2.投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应本招标文件要求，责任由投标人自负。

3.本招标文件所指的实质性要求和条件是：企业和项目经理资质符合招标人要求、投标报价不低于企业成本、工期符合本招标文件的要求、施工组织设计或施工方案满足本工程施工要求。

（二）招标文件的澄清

1.本工程招标文件的澄清：

投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件2日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。其中工程量清单数量在投标截止前不需要投标人进行澄清和修改，招标人将在工程完成后按实际工程量进行结算。

2.所有问题的解答，将在2日内提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出。投标人应在收到答复后尽快以书面形式确认。

三、投 标 报 价

（一）投标报价

1.投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

2.投标报价的计价方法按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），《2004江苏省建筑与装饰工程计价定额》执行。

3.可参考的工程计价表和有关文件

江苏省相关工程计价表（《1999江苏省建筑与装饰工程修缮定额》等）

4.投标报价编制要求

（1）除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按照招标人提供的工程量清单及其计价方式，填报单价及合价。投标人未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，招标人将不另行支付。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

（2）投标人在现场踏勘时须充分了解工地位置、情况、道路交通、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或延长工期将不被批准。

（3）投标人在投标报价时应充分考虑政策性调整、市场风险等因素，投标单价在中标后不予调整。

（4）投标人不得将下列不可竞争费用改变标准收取：

①现场安全、文明施工措施费

②工程定额测定费

③安全生产监督费

④劳动保险费

⑤税金

⑥招标文件中已明确的材料设备价格及暂定费用

⑦其他法律法规规定不可竞争的费用

（5）投标时随投标文件提交投标报价的电子文本光盘；

四、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1.投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

2.投标人的投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）投标担保

（3）法定代表人资格证明书

（4）法定代表人委托代理人的委托书，企业资质证书，项目经理证书

（5）投标报价（包括报价汇总表，工程量清单报价表）

（6）施工组织设计

（7）其它必要的资料

2.投标人应当使用本招标文件所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。

（二）勘察现场

投标人对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用及风险由投标人承担。

（三）投标文件的份数和签署

1.投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2.投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1.密封：投标人必须将投标文件密封提交，须将投标文件一套正本和三套副本分别密封。

2.标志：投标人可在封袋上正确标明“正本”或“副本”，所有封袋上都可以写明招标人名称和工程名称以及投标人的名称。

（二）投标截止期

1.投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。

2.招标人可以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人在前一投标截止期的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3.超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

4.提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

（三）投标文件的修改与撤回

投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

六、开    标

（一）开标由招标人主持。

（二）开标时，由招标人的纪监部门检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。

（三）招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

（四）唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

（五）投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

1.逾期送达的或者未送达指定地点的；

2.未按招标文件要求密封的。

（六）投标文件有下列情形之一的，由招标工作小组初审后按废标处理：

1.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

七、评   标

（一）评标

1.评标活动：评标活动由学院招标小组组织进行。

2.本工程采用下列第 （2） 种方式进行评标。

（1）经评审的最低投标价法：是指在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人，但投标价格低于其企业成本的除外。

（2）综合评标法：是指对投标文件提出的工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计或者施工方案等，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较，择优选定中标单位。

（二）投标文件的澄清

1.为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标工作小组可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.招标工作小组在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，将按下述原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。

投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

（三）在评标过程中，招标工作小组若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，由招标工作小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。对于有串标行为的，其投标作废标处理。

（四）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

附：南京邮电大学通达学院图书馆4楼阅览室地砖铺贴工程评标办法

一、总则

本次评标采用综合评标法，由评标工作组对各投标人的投标价格和施工组织设计逐项打分，进行综合评审。本综合评分法采用百分制形式，具体分值详见本细则。

二、分值分配(满分100分)

1.投标报价                                               60分

2.施工组织设计                                                                                     20分

3.服务承诺及质量保证                                                                          10分

4.业绩                                                    5分

5、样品                                                   5分

三、评分标准

1.投标报价（60分）

价格分计算公式：初审合格的有效投标单位>5家时，取去掉最高报价和最低报价的剩余报价平均值*95%做为基准价；初审合格的有效投标单位≤5家时，取报价平均值*95%做为基准价。扣分计算公式：投标报价与基准价相比的差额率，每高1%扣1分，每低于基准价1%扣0.5分。

2.施工组织设计（20分，评委根据各投标单位所编制的内容给予评分）

（1）总体概述                                                        5分

（2）施工进度计划和各阶段进度的保证措施                              5分

（3）施工方案及质量保证措施                                          5分

（4）项目人员及机械配备情况                                          5分

3.服务承诺及质量保证（10分）

评委根据服务承诺情况酌打分（最高不超过5分），

工程质保2年，得2分，每增加质保一年得1分（最多不超过5分）

4.业绩（5分）（注：投标文件中提供复印件，开标时带好原件核查，无原件的不得分）。

投标企业自2012年以来，承建类似工程，有一个得1分，最高得5分。（时间以中标通知书为准）

5．样品（5分），需提供800*800mm样品

## 第二章 图书馆4楼阅览室地砖铺贴改造工程量清单

提供品牌仅供参考，投标人应选择类似品质的产品进行投标

工程名称：南邮通达学院图书馆4楼阅览室地砖铺贴工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖踢脚线 | 1.踢脚线施工完成高度 150mm，暗踢脚线，施工完成后的地砖踢脚线同现有墙面持平； 2.粘贴层厚度、材料种类 20mm 1：2水泥砂浆，8mm1:1水泥砂浆黏贴地砖 ； 3.地砖品牌：采用800*800（格莱斯、冠军、冠珠）亚光A级优等瓷质超微晶石地砖，色差不超过7.5%优，颜色为超白色； 4.擦缝：推荐品牌：卓高、皇氏工匠美缝剂擦缝。 | m | 172.360 |
| 2 | 地砖楼面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比： 2cm厚1：2水泥砂浆粘结层； 2.地砖品牌等：采用800*800（格莱斯、冠军、冠珠）亚光A级优等瓷质微晶石地砖，色差不超过7.5%优，颜色为超白色； 3.擦缝：推荐品牌：卓高、皇氏工匠美缝剂擦缝。 | m2 | 1464.120 |
| 3 | 楼面伸缩缝 | 1.部位：阅览室每间隔7.5m设置一道伸缩缝； 2.嵌缝：缝之间灌1.5cm宽，5cm深的结构胶； 3.盖缝材料：采用1.5cm宽1.2厚不锈钢板盖缝。 | m | 405.900 |
| 4 | 矿棉板天棚 | 1.吊筋及龙骨的品牌：推荐采用龙牌； 2.面层材料：推荐采用阿美斯壮品牌，1.3cm厚矿棉板； 3.其他：拆除原旧矿棉板吊顶，拆除后的垃圾运出校外，堆放地点及运距自行考虑（不得影响市容市貌）。 | m2 | 50.000 |
| 5 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型 原墙面铲除至原抹灰层； 2.腻子：白水泥901胶腻子三遍； 3.油漆品种及遍数：乳胶漆三遍（推荐品牌：立邦环保）。 | m2 | 152.300 |
| 6 | 保洁 | 1.施工完毕后，施工现场达到物业公司保洁要求； 2.施工完毕后，经物业公司出具保洁验收证明后，方可进行竣工验收。 3.所有建筑垃圾清除出校，堆放地点及运距自行考虑（不得影响市容市貌）。 | 项 | 1.000 |

第三章  投标文件（格式）

施 工 投 标 文 件

（格式）

投   标   人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日

一  投标函及投标函附录

投  标  函

招标人：__________________

1.根据已收到的招标编号为        的                工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币      元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2.一旦我方中标，我方保证在______天(日历日)内竣工并移交整个工程。

3．如果我方中标，将派出                （项目经理姓名）作为本工程的项目经理。

4、我方接受招标方的的工程款预付及支付条件。

5．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：            年      月      日

法定代表人资格证明书（本格式仅作为参考格式）

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修        的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：       年      月      日

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：          性别：                 年龄：

单位：               部门：               职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：          年       月      日

二  工程量清单报价表

（封面）

__________________________工程

工   程   量   清   单   报   价   表

投    标    人：_________________________ (单位盖章)

法定代表人：____________________ (签字或盖章)

造价工程师

及注册证号：                                        (签字盖执业专用章)

编制时间：___________________________

投标总价

建设单位：_________________________

工程名称：_________________________

投标总价（小写）：_________________

（大写）：_________________

投标人：_________________________ (单位盖章)

法定代表人：____________________ (签字盖章)

编制时间：___________________________

南京邮电大学通达学院图书馆4楼阅览室地砖铺贴工程

施

工

组

织

设

计