物联网学院物联网多媒体教学实验系统项目

采 购 文 件

项目类别：专用设备

项目编号：NYCG2017-S042

南京邮电大学采购招标管理办公室

2017年5月

- 目  录

- 采购公告……………………………………2

- 投标人须知…………………………………3

- 合同条款及格式……………………………9

- 项目需求……………………………………11

- 评标方法与评标标准………………………21

- 投标文件格式………………………………22

## 第一章  采购公告

南京邮电大学就物联网学院物联网多媒体教学实验系统项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格投标人投标。

一、采购项目名称及编号：物联网学院物联网多媒体教学实验系统项目（项目编号NYCG2017-S042）

二、采购项目简要说明

物联网学院物联网多媒体教学实验系统    1套

具体要求见《物联网学院物联网多媒体教学实验系统项目需求》

三、投标人资质要求

1、投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2、投标人须提供系统原厂服务承诺函（原件）；投标人若非系统生产者，须提供系统生产者或其驻中国办事机构（或系统生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书原件(加盖公章)或投标人取得的产品代理证书；

3、投标人具有项目必须的技术条件或经营能力，具备法律法规规定的其它条件和良好的社会信誉，在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，提供书面声明；

4、本项目不接受联合体投标。

四、采购文件发布信息

采购文件发布时间：自采购公告在“南京邮电大学”网页上发布之日起至投标截止时间止。供应商如确定参加投标，请于投标文件递交时间到指定地点登记报名、递交投标文件。

五、投标文件接收信息

投标文件递交时间：2017年5月25日上午9:00-10:30

投标截止时间：2017年5月25日上午10:30

投标文件递交地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼129室

投标文件接收人：瞿老师

采购单位不接受邮寄、快递等投标，投标文件在投标截止时间后，一律不予退回。

六、开标有关信息

具体开标时间、地点：递交标书时另行通知。

七、缴纳费用

投标单位须在投标时缴纳100元标书费，2000元项目投标保证金。

投标保证金应为在中国注册的银行出具的银行本票(同城)、汇票(异地)或现金。不接受转账、转账支票或其它形式的保证金。

户名：南京邮电大学             账号：4301011209001047531

开户行：工行南京察哈尔路支行

八、本次招标联系事项

联系人：王老师      联系电话：85866541     邮政编码：210046

邮箱：zbb@njupt.edu.cn

南京邮电大学采购招标管理办公室

2017年5月

## 第二章  投标人须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购文件的约束力

5.1投标人一旦购买了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

6、采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购招标管理办公室联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前3日前以书面形式通知采购人。

8、采购文件的修改

8.l在投标截止日期3日前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在“南京邮电大学”网站上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买采购文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格证明材料；

（1）有效的工商营业执照副本复印件、税务登记证、企业组织机构代码证的复印件；

（2）相关资质证书；

（3）法人授权委托书；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件（开标现场须查验原件）；

（6）无违法违规记录声明；

（7）企业基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介及投标人认为有必要提供的其它文件。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表：投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（1）投标人应按照采购文件报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

（2）报价采取总承包方式，包括所投产品、安装调试、服务、运输、税金及其它有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。国产设备以人民币报价；如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币:美元=7.33:1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

（3）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

10.5投标人参照采购文件中技术条款对本项目所投产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；定型产品须提供所投产品带有技术参数的产品说明书；加工定制及配套装置须提供所投产品的性能指标、实施方案，其中主要部件为定型产品的，则须提供与采购文件相一致的带有技术参数的产品说明书；

10.6投标人按照采购文件中商务条款提供交货安装、工期保证等方案以及产品售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；

10.7投标人的业绩情况；

10.8投标人认为有必要提供的声明及文件材料；

10.9投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其它费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

12、投标保证金

12.1投标人应以人民币提交贰仟元（2000元）投标保证金，作为其投标的组成部分之一。

12.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票或汇票形式提交。

12.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.4投标人的投标保证金，将在开标结束后予以退还，但不计利息。

12.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撤回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(4)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件一式五份(正本一份，副本四份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前送达采购招标管理办公室。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19、开标

19.l采购人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人法人代表或授权代表须携本人身份证原件参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收评标工作组成员的提问后退场。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、无效投标条款和废标条款

22.1无效投标条款：

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和本采购文件中规定的属无效投标的情形。

22.2废标条款：

（1）一次公告后，符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.3除采购招标任务取消情形外，采购项目首次招标废标后，采购招标管理办公室应重新招标。重新招标未能成立的，由采购招标管理办公室、招标监督小组与项目承办单位会商决定采取其他方式采购。

六、定标

23、确定中标单位

23.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向招标小组推荐中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

23.2中标人名单将在南京邮电大学采购招标管理办公室网站上进行公示，公示有效期为三日。

23.3本项目收取中标人中标服务费人民币贰仟元（2000元）。

23.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购招标管理办公室工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购招标管理办公室工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

在此情况下一经认定，报经项目招标监督小组批准，采购招标管理办公室有权重新组织采购。

24、质疑处理

24.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起3日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、3日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

24.2质疑必须以参加投标供应商法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

24.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

24.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

24.5采购人将在收到投标供应商的书面质疑后在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、授予合同

25、签订合同

25.1中标人在公示期满后一个月内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

25.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.3签订合同后，中标人不得将货物及其它相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26、货物和服务的追加和减少

26.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

26.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由项目使用单位与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学采购合同

甲方：南京邮电大学                       签订地点：南京邮电大学

乙方：

甲乙双方根据                  项目招标（谈判、询价）采购结果,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额：

| 编号 | 货物名称 | 规 格 型 号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： 元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

二、交货时间： 在甲方指定时间供货。

三、交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点。

四、付款方式：

五、质保期：_______(自验收合格之日起计。所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。)

六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1、乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后_10_日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

八、 工程部分（两万元以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。

九、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十四、付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变。

十五、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                               乙方

单位名称：南京邮电大学                             单位名称：

单位地址：                                         单位地址：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：工商银行察哈尔路支行                     开户银行：

户名： 南京邮电大学                                户名：

账号：4301011209001047531                          账号：

税号：320106426090859                              行号：

地址、电话：南京市栖霞区文苑路9 号025-85866388    项目联系人：

签约日期（即合同生效日期）：    年   月    日       联系电话：

第四章 项目需求

- 技术条款：

项目总体要求：本系统由四个子系统构成，每个子系统都必须支持学生登录系统查看实验内容，实验原理，每个子系统都必须编写实验指导手册供教师参考（提供纸质版2套，电子word版1套）。投标人必须依据建设目标制定详尽可行的建设方案，在评标过程中评委可根据该方案的优劣进行相应技术评分。

- 多媒体感应控制实验子系统（1套）：

- 建设目标：

建设一个对多媒体数据进行感应控制的物联网实验平台：

-- 采用图像分割，特征提取等技术，对多媒体数据进行分析识别。

-- 完成对多媒体数据的识别后，根据识别的结果对相应的实验装置进行感应控制。

-- 学生上机实验，教师科研开发，创新实践活动均可以通过统一的平台分配不同角色，形成一个教学科研一体化的实验平台。

- 系统要求：（带★为必须满足的指标或功能）

- 软件部分

1.1软件架构

- 支持基于项目和角色的多级权限管理；

- 支持系统角色控制，开放单节点维护管理权限；★

- 支持系统管理员对其他角色的权限进行分配；

- 支持可定制新增实验内容；★

- 支持用户可视化管理；

- 支持不少于三个完整的实验；

- 需包含如下实验内容：肤色分析模型计算实验（验证类）、帧差法的运动轨迹计算实验（验证类）、AdaBoosting算法对人脸进行识别实验（综合分析类）；

1.2软件功能

1.2.1学生部分

- 支持视频采集设备采集多媒体视频图像数据上传保存，图像分辨率>=480*320像素,FPS=30，支持数据库调用；★

- 支持经典图像分割算法的验证性实验：边缘检测算子、直线提取、阈值分割、分水岭算法、区域生长和分裂功能；★

- 支持经典的对多媒体图像进行特征提取算法的验证性实验，实现多媒体数据的颜色特征提取、形状特征提取、结构特征提取功能；★

- 支持颜色特征提取时，能够支持RBG空间和HSV空间的转换；★

- 支持形状特征提取时，能够计算出圆形、三角形、正方形的指标系数；★

- 支持结构特征提取时，能够计算出目标的骨骼特征；★

- 支持建立肤色分析多媒体感应控制模型，能够准确识别出白色、黄色皮肤区域；★

- 支持建立帧差法的多媒体感应控制模型，帧差值可以从相邻2帧至多帧的自适应调整出运动轨迹；★

- 支持通过肤色分析模型找出多媒体数据中的无遮挡的白色、黄色人脸数据，识别率>85%；

- 支持不少于80台主机同时访问系统；★

1.2.2教师部分

- 支持学生部分的所有功能；

- 支持对教学实验内容进行编辑管理；

- 支持配合老师进行科研开发的AdaBoosting模型的原理讲解到实际设计全流程；

- 支持通过科研开发对人脸数据进行定位双眼，定位误差与眼睛宽度相比，误差<10%。★

- 支持通过科研开发对人脸数据进行定位嘴，并能够对嘴大小进行计算。

- 支持通过科研开发对人脸数据进行修正，修正功能为对倾角人脸扶正到垂直；

- 支持采用AdaBoosting算法对对人脸进行识别算法的验证，对多媒体数据中的人脸图像的识别率>85%；★

- 硬件部分

- 多媒体感应控制系统服务器 1台

- CPU: 至强系列或同等级，单颗6核12线程，频率3.6GHz以上 ；

- 内存：不少于4个240针DDR4 DIMM内存插槽。64GB DDR4内存； ★

- 硬盘：不少于4个硬盘插槽，支持SATA/SAS/SSD企业级硬盘。配置总量1TB以上的SATA硬盘及另外一块128GB SSD硬盘； ★

- GPU卡：4块GPU卡插槽，支持Nvidia Tesla 系列、Gefore GTX 系列、 NVIDIA QUADRO 系列GPU卡。★

- 机架式或塔式；

- 不少于2个千兆以太网口；★

- 散热系统：不少于4个风扇接头，脉冲宽度调制（PWM）风扇连接器；

- 工作温度：10°C至35°C， 非工作温度：-40°C至70°C，工作相对湿度： 8％-90％（无冷凝），非工作相对湿度： 5％至95％（无冷凝）；

- 支持CPU和机箱温度环境监测；

- 不少于1个PCI-E接口；

- 物联网多媒体感应控制设备 1台

- 支持无线控制，无线控制模块：TI CC2530(2.4GHz)无线Zigbee；★

- 支持红外感应，近距离测距红外传感器范围0-150mm，远距离测距红外传感器范围0-250mm；★

- 支持蓝牙控制；★

- IMU控制模块：运动处理芯片：MPU6000 MEMS，磁阻计：HMC5883L；

- 支持通信接口：I2C，SPI同步串行，USB，CAN，USART,SWD和JTAG; ★

- 传感器模块：霍尔编码器 计数频率：0~100 KHz，编码分辨率：900 LPI；

- 控制器：STM32；

- 支持超声波测距；

- 支持可编程开发；

- 支持IP摄像头；

- 工作温度：-10到60℃；

- 编写设备配套电子教程；

- 无线网卡1块

- 支持IEEE802.11g/b/n;

- 频率范围2.0-2.4835GHZ

- 传输速率：不低于150 Mbps；

- LED指示：Status;

- 总线类型:USB2.0或以上；

- 使用环境：工作温度：0℃到40℃；工作湿度：10%到90%RH不凝结；

- 支持操作系统：Windows XP/7/8;

- IP摄像头1台

- 支持WIFI/有线控制；

- 支持360度全景拍摄；

- 焦距：4mm；

- 分辨率：720P或以上；★

- 支持红外夜视功能；

- 支持通过SD卡存储、云存储；

- 支持循环存储；

- 电脑摄像头80台

- 感光DSP:CMOS;

- 驱动程序：无需；

- 传输接口：USB2.0；

- 动态分辨率：640*480；

- 支持自动白平衡；

- 支持自动曝光；

- 支持手动对焦；

- 无线路由器1台

- 支持IEEE802.11g/b/n;

- 无线网络频率2.4GHZ

- 传输速率：不低于150 Mbps；

- LED指示：Status;

- 有线传输速率：不低于100Mbps；

- 测试电脑

12.5英寸，i7-6500U、16G内存、512G SSD、1920*1080 IPS屏FHD

- 流量分析与性能管理实验子系统（1套）：

- 建设目标：

建设一个基于海量多媒体数据的流量分析与性能管理的物联网实验平台：

-- 采用数字图像处理技术，建立数据流量模型，设计具有数据流量分析能力的软件系统及相应配套的硬件系统 。

-- 对数据流量进行分析后，可根据其结果得出对流量的控制与管理提出合理的建议。

-- 学生上机实验，教师科研开发，创新实践活动均可以通过统一的平台分配不同角色，形成一个教学科研一体化的实验平台。

- 系统要求：（带★为必须满足的指标或功能）

- 软件部分

1.1软件架构

- 支持基于项目和角色的多级权限管理；

- 支持系统角色控制，开放单节点维护管理权限；★

- 支持系统管理员对其他角色的权限进行分配；

- 支持可定制新增实验内容；★

- 支持用户可视化管理；

- 支持不少于三个完整的实验；★

- 需包含如下实验内容：帧间差分法和背景差分法的目标检测实验（验证类）、基于特征选择和BP神经网络的目标检测实验（验证类）、自适应ELM(AD-ELM)模型流量性能预测实验（综合分析类）；

1.2软件功能

1.2.1学生部分

- 支持300*200像素以内图像的实时拍摄上传；

- 支持每秒20帧以内车流量计算；★

- 支持提供trafficflow_lines 1.0汽车流量多媒体数据样本库或其它相似数据库(.AVI格式数据)；

- 支持基于时间域的帧间差分法目标检测，对于样本库的目标检测精度不低于70%；★

- 支持基于时间域的背景差分法目标检测，对于背景稳定的视频场景的检测精度不低于80%；★

- 支持基于特征选择和BP神经网络的目标检测，对于样本库的目标检测精度不低于70%；★

- 支持的特征选择的数目不少于4大类；★

- 支持基于光流法的目标跟踪，在样本库中目标丢失率小于15%；

- 支持在目标检测基础上的流量计算，准确率不低于75%；

- 支持基于ELM的流量性能预测的在线学习模型，学习速度在5秒以内；★

- 支持不少于80台主机同时访问系统；★

1.2.2教师部分

- 支持学生部分的所有内容；

- 支持对实验内容进行编辑管理；

- 支持通过基于特征选择和极限学习机（ELM）的目标检测完成科研开发，对于ELM的隐含层参数可调；

- 支持在目标跟踪基础上的目标速度计算，样本库中速度计算结果误差控制在15%以内； ★

- 支持通过科研开发完成实时区域内的目标占有率计算，计算误差控制在20%以内；★

- 支持自适应ELM（AD-ELM）模型对流量性能预测，预测误差控制在20%以内，并提供管理建议； ★

- 硬件部分

- 物联网流量感应设备 1台

- 支持无线控制，无线控制模块：TI CC2530(2.4GHz)无线Zigbee；★

- 支持红外感应，近距离测距红外传感器范围0-150mm，远距离测距红外传感器范围0-250mm；★

- 支持蓝牙控制；★

- IMU控制模块：运动处理芯片：MPU6000 MEMS，磁阻计：HMC5883L；

- 支持通信接口：I2C，SPI同步串行，USB，CAN，USART,SWD和JTAG; ★

- 传感器模块：霍尔编码器 计数频率：0~100 KHz，编码分辨率：900 LPI；

- 控制器：STM32；

- 支持超声波测距；

- 支持可编程开发；★

- 支持IP摄像头；

- 工作温度：-10到60℃；

- 编写设备配套电子教程；

- 无线网卡1块

- 支持IEEE802.11g/b/n;

- 频率范围2.0-2.4835GHZ

- 传输速率：不低于150 Mbps；

- LED指示：Status;

- 总线类型:USB2.0或以上；

- 使用环境：工作温度：0℃到40℃；工作湿度：10%到90%RH不凝结；

- 支持操作系统：Windows XP/7/8;

- IP摄像头1台

- 支持WIFI/有线控制；

- 支持360度全景拍摄；

- 焦距：4mm；

- 分辨率：720P或以上；★

- 支持红外夜视功能；

- 支持通过SD卡存储、云存储；

- 支持循环存储；

- 测试电脑

12.5英寸，商务办公轻薄本电脑，i7-6500U、16G内存、512G SSD、1920*1080 IPS屏FHD

- 用户行为分析子系统（1套）：

- 建设目标：

建设一个对用户的行为动作进行识别分析并根据识别分析的结果给出相应反馈的物联网实验平台：

-- 采用多种用户行为分析模型对用户的行为进行分析识别，完成提取用户行为特征、分析用户肢体动作、区别用户左右手、区别用户各种手势的教学实验。

-- 在系统中对用户行为配置对应的反馈指令，从而通过系统的相应反馈分析出用户的对应行为。

-- 学生上机实验，教师科研开发，创新实践活动均可以通过统一的平台分配不同角色，形成一个教学科研一体化的实验平台。

- 系统要求：（带★为必须满足的指标或功能）

- 软件部分

1.1软件架构

- 支持基于项目和角色的多级权限管理；

- 支持系统角色控制，开放单节点维护管理权限；★

- 支持系统管理员对其他角色的权限进行分配；

- 支持可定制新增实验内容；★

- 支持用户可视化管理；

- 支持不少于三个完整的实验；★

- 需包含如下实验内容：手部识别实验（验证类）、手势识别实验（验证类）、动作识别实验（综合分析类）；

1.2软件功能

1.2.1学生部分

- 支持视频采集设备采集多媒体视频图像数据上传保存，图像分辨率>=480*320像素,FPS=30，支持数据库调用；★

- 支持提供符合国际标准的Benchmark海量多媒体数据资源；

- 支持对上述的Benchmark多媒体数据资源、对视频采集设备捕捉的视频进行人体肤色识别，识别出白色、黄色皮肤；★

- 支持对上述的Benchmark多媒体数据资源、对视频采集设备捕捉的视频进行人体外观提取，提取出人体的无遮挡的头部、手部等部位。对Benchmark的多媒体数据资源两部位的识别率>85%。对正常光照条件下，统一白色背景下，头部和手部比例各大于整幅图像的20%时，能全部识别。★

- 支持对上述识别过程的各主要参数调节设置验证，原理讲解，包括光照强弱时的对应处理等。★

- 支持建立基于AdaBoosting的用户行为模型，能够区分用户的左右手；★

- 支持不少于80台主机同时访问系统；★

1.2.2教师部分

- 支持学生部分的所有功能；

- 支持对教学实验内容进行编辑管理；

- 支持通过科研开发建立基于AdaBoosting的用户行为模型，能够识别正面图像时10种手势，包括1~5的数字、左、右、上、下、拳头的识别。对正常光照条件下，统一白色背景下，正面无遮挡手部比例大于整幅图像的40%时，全部识别率大于85%；★

- 支持通过科研开发建立帧差法用于用户行为分析的模型，可任意设置手势识别的间隔时间，形成并能够存储数据链；

- 支持通过帧差法用于区别用户的各种连续手势动作，可以识别出上述10种手势的任意每2种组合，例如左右运动等；★

- 对科研开发的算法进行验证，结合物联网感应设备，能根据用户手势的不同给予用户不同的反馈；

- 硬件部分

- 用户行为分析感知设备 1台

- 支持无线控制，无线控制模块：TI CC2530(2.4GHz)无线Zigbee；★

- 支持红外感应，近距离测距红外传感器范围0-150mm，远距离测距红外传感器范围0-250mm；★

- 支持蓝牙控制；★

- IMU控制模块：运动处理芯片：MPU6000 MEMS，磁阻计：HMC5883L；

- 支持通信接口：I2C，SPI同步串行，USB，CAN，USART,SWD和JTAG; ★

- 传感器模块：霍尔编码器 计数频率：0~100 KHz，编码分辨率：900 LPI；

- 控制器：STM32；

- 支持超声波测距；

- 支持可编程开发；★

- 支持IP摄像头；

- 工作温度：-10到60℃；

- 编写设备配套电子教程；

- 无线网卡1块

- 支持IEEE802.11g/b/n;

- 频率范围2.0-2.4835GHZ

- 传输速率：不低于150 Mbps；

- LED指示：Status;

- 总线类型:USB2.0或以上；

- 使用环境：工作温度：0℃到40℃；工作湿度：10%到90%RH不凝结；

- 支持操作系统：Windows XP/7/8;

- IP摄像头1台

- 支持WIFI/有线控制；

- 支持360度全景拍摄；

- 焦距：4mm；

- 分辨率：720P或以上；★

- 支持红外夜视功能；

- 支持通过SD卡存储、云存储；

- 支持循环存储；

- 测试电脑

12.5英寸，商务办公轻薄本电脑，i7-6500U、16G内存、512G SSD、1920*1080 IPS屏FHD

- 远程图像监控感知子系统（1套）：

- 建设目标：

建设一个对远程图像进行监控感知的实验平台：

-- 通过基于块和光流场的目标跟踪等技术，对远程图像进行识别跟踪，并设计多种算法对远程图像进行感知分析，对感知结果进行深入挖掘。

--设计相应的远程监控设备及其他硬件设备，合理分配利用资源。

-- 学生上机实验，教师科研开发，创新实践活动均可以通过统一的平台分配不同角色，形成一个教学科研一体化的实验平台。

- 系统要求：（带★为必须满足的指标或功能）

- 软件部分

1.1软件架构

- 支持基于项目和角色的多级权限管理；

- 支持系统角色控制，开放单节点维护管理权限；★

- 支持系统管理员对其他角色的权限进行分配；

- 支持可定制新增实验内容；★

- 支持用户可视化管理；

- 支持不少于三个完整的实验；★

- 需包含如下实验内容：圆形、三角形、正方形的指标计算实验（验证类）、经典基于块的远程运动目标跟踪、全搜索运动估计算法对远程图像进行感知实验（验证类）、三步、四步、菱形搜索运动估计算法对远程图像进行感知实验（验证类）、Hom-Schunck算法、Lucas-Kanade算法对目标进行跟踪实验（综合分析类）；

1.2软件功能

1.2.1学生部分

- 支持学生登录系统查看实验内容，实验原理；

- 支持提供符合国际标准的Benchmark海量多媒体数据资源；

- 支持并讲解圆形、方形、三角形等物体进行识别的原理，通过远程图像监控数据获得静态工件图像，对正面无遮挡正常光照下、单个不低于100*100像素时的圆形、方形、三角形等物体进行验证性实验，识别率>=90%，并分析计算出它们的中心、角度、颜色、边长等信息，识别速度<2秒。★

- 支持并讲解二维码识别的原理，支持通过远程进行正面无遮挡正常光照下的二维码识别验证性实验，对正面无遮挡正常光照下、单个二维码图像不低于100*100像素时，识别率>=90%，识别速度<2秒。★

- 支持并讲解经典基于块的远程运动目标跟踪的原理，以及采用Benchmark的数据进行验证性实验；

- 支持并讲解目标匹配准则对远程监控图像进行感知，以及采用Benchmark的数据进行验证性实验；

- 支持并讲解全搜索运动估计算法对远程监控图像进行感知，以及采用Benchmark的数据进行验证性实验；

- 支持并讲解三步搜索运动估计算法对远程监控图像进行感知，以及采用Benchmark的数据进行验证性实验；

- 支持并讲解四步搜索运动估计算法对远程监控图像进行感知，以及采用Benchmark的数据进行验证性实验；

- 支持并讲解菱形运动估计算法对远程监控图像进行感知，以及采用Benchmark的数据进行验证性实验；；

- 支持不少于80台主机同时访问系统；★

1.2.2教师部分

- 支持学生部分的所有功能；

- 支持对教学实验内容进行编辑管理；

- 支持光流场中的Hom-Schunck算法的科研开发，以及采用Benchmark的数据进行验证性实验；

- 支持光流场中的Lucas-Kanade算法的科研开发，以及采用Benchmark的数据进行验证性实验；

- 对科研开发的算法进行验证，通过远程图像监控识别在运动物体或人身上的特定图像，例如运动的圆形、方形、三角形等物体；★

- 通过科研开发的算法进行正面无遮挡正常光照下的二维码识别，实现对远程图像的目标跟踪。在所有正面无倾斜无遮挡正常光照下、单个不低于100*100像素时，开始处于中心点时，运动速度低于每秒50个像素的条件下，跟踪率>85%；★

- 硬件部分

- 远程图像监控感知设备 1台

- 支持无线控制，无线控制模块：TI CC2530(2.4GHz)无线Zigbee；★

- 支持红外感应，近距离测距红外传感器范围0-150mm，远距离测距红外传感器范围0-250mm；★

- 支持蓝牙控制；★

- IMU控制模块：运动处理芯片：MPU6000 MEMS，磁阻计：HMC5883L；

- 支持通信接口：I2C，SPI同步串行，USB，CAN，USART,SWD和JTAG; ★

- 传感器模块：霍尔编码器 计数频率：0~100 KHz，编码分辨率：900 LPI；

- 控制器：STM32；

- 支持超声波测距；

- 支持可编程开发；★

- 支持IP摄像头；

- 工作温度：-10到60℃；

- 编写设备配套电子教程；

- IP摄像头1台

- 支持WIFI/有线控制；

- 支持360度全景拍摄；

- 焦距：4mm；

- 分辨率：720P或以上；★

- 支持红外夜视功能；

- 支持通过SD卡存储、云存储；

- 支持循环存储；

- 无线网卡1块

- 支持IEEE802.11g/b/n;

- 频率范围2.0-2.4835GHZ

- 传输速率：不低于150 Mbps；

- LED指示：Status;

- 总线类型:USB2.0或以上；

- 使用环境：工作温度：0℃到40℃；工作湿度：10%到90%RH不凝结；

- 支持操作系统：Windows XP/7/8;

- 测试电脑

12.5英寸，商务办公轻薄本电脑，i7-6500U、16G内存、512G SSD、1920*1080 IPS屏FHD

注：★项为关键指标，必须满足（=）或正偏离（+），否则视为无效标。

投标人开标现场须提供现场演示，否则视为无效标。

二、商务条款

1、供货时间：合同签订后三个月内送至项目指定地点并完成安装调试。供货地点：南京邮电大学用户指定地点。

2、项目质量保证三年，在质保期内该产品出现质量问题（人为除外），中标人负责无条件更换。系统三年内能及时根据教师教学过程中的问题，进行免费修改和维护，免费版本升级。中标单位接到报修电话后应在4小时内响应，48小时内赶到故障现场进行维护服务（包括维修配件到达服务现场）,如在一定时间内无法修复的设备,需提供备用产品,确保用户方正常工作。

3、中标人应充分保证备件供应。更换的备件的型号和规格应与被更换的完全一样，更换下的备件退还中标人。

4、中标人需制订服务计划并将服务计划送用户确认；具体服务内容按照经确认的计划进行；技术服务工程师到达用户现场后，向用户提交本次技术服务内容清单，交用户确认；服务过程中形成的服务记录须提交用户签字确认；服务完毕，技术服务工程师离开用户之前，必须将本次服务内容完成情况的书面材料交用户签字确认，在用户未签字之前不得擅离服务现场；中标人质检部门应不定期对技术服务工程师的服务水平、服务态度和服务效果及买方满意度进行调查，以便及时发现服务过程中存在的问题并及时解决；中标人要设立专门电话，用户随时可就技术服务工程师的服务情况向中标人进行投诉。

5、在设备安装调试完成后，免费提供每套子系统的实验手册（纸质版2本，word电子版1套）、PPT课件、系统配套资源等相关资料，一周内派资深应用技术专家对用户操作人员进行应用技术培训，三年内免费提供新进教师的应用技术培训（可以在学校也可以在厂家进行）。培训包括仪器工作原理、仪器结构、仪器软件操作和硬件操作、数据分析处理、基本应用知识、最新技术发展及相关的发表文章、专利申报等，并协助用户建立和开发相关应用方法。中标人在投标文件中明确进行相关科研领域的交流和培训的内容和规模。首次培训结束后，才可提请验收。

6、开放上述各系统的所有接口，可以让大学生进行创新等二次开发。

7、付款方式：

设备到货验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%，余款作为质量保证金，使用半年无质量问题后支付。付款金额不计利息。如是进口产品，设备到货验收合格后支付合同总价全款（可开具100%信用证）。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

A 投标报价（45分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×45

B 货物质量与功能（15分）：

（1）质量评价：5分，根据各投标设备的质量响应情况打分。

（2）功能：5分，根据各投标设备的功能响应情况打分。

（3）质量反馈：5分，根据用户、评委及投标人提供的用户满意度报告等情况，酌情给分。

C 技术参数响应情况(20分)：

根据各投标书对技术性能的响应情况，完全响应得15分，负偏离一项扣3分，正偏离一项加1分（评标工作组认为超出指标有意义），最高得分为20分。有三项及以上负偏离本大项不得分。

D 售后服务与培训（15分）:

（1）免费服务期：10分，满足采购文件要求得2分，每增加1年原厂免费服务期得2分，最多得10分。

（2）技术支持与培训：3分，根据投标文件的响应情况酌情给分。

（3）维修站与维修响应时间：2分，根据投标文件的响应情况酌情给分。

E 企业经营业绩及信誉情况（5分）：

至本项目投标截止日期止三年内有一个类似产品业绩得3分，每增加1个得1分，满分5分，需提供合同复印件（加盖公章）。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、投标函

二、投标人资格证明材料

三、开标一览表

四、技术参数响应及偏离表

五、商务条款响应及偏离表

六、投标人业绩情况

七、投标人其它声明及材料

## 一、投标函格式

致：南京邮电大学

根据贵方的项目编号为              招标文件，正式授权下述签字人_________________   ____(姓名和职务)代表我方____________    __（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

二、投标人资质、业绩审核索引表

（必须详细应答，如实填写）

| 序号 | 项目 | 说明 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照副本复印件 | 经年检，加盖公司公章 |  |
| 2 | 税务登记证复印件 | 加盖公司公章 |  |
| 3 | 组织机构代码证复印件 | 加盖公司公章 |  |
| 4 | 法定代表身份证明 | 复印件，原件备查 |  |
| 5 | 投标人若非生产者，须提供生产者或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书原件(加盖公章)或投标人取得的产品代理证书 | 原件 |  |
| 6 | 法定代表授权委托书 | 原件 |  |
| 7 | 委托代理人身份证明 | 复印件，原件备查 |  |
| 8 | 原厂质保承诺函 | 原件 |  |
| 9 | 业绩证明 | 复印件，原件备查 |  |
| 10 | 企业基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介及投标人认为有必要提供的其它文件 | 复印件，原件备查 |  |
| 11 | 无违法违规记录声明 | 原件 |  |
| 12 |  |  |  |

授权代表（签字）：

日期：        年     月     日

三、法人授权书格式

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就           （编号）________________________项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

法人签字：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

### 四、开标一览表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、第5栏的单价和第6栏的总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

3、请提供本采购文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件；

4、定型产品须在表中标明所提供的设备品牌、规格型号及原产地；加工定制产品需在表中标明主要部件的名称、型号及原产地。

五、技术参数响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 供应商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（授权代表）签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列；

六、商务条款响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 项目 | 招标文件中主要商务条款的描述 | 投标供应商的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 3 | 供货期 |  |  |  |
| 4 | 交货方式 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 投标货币 |  |  |  |
| 7 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 8 | 培训方式 |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、投标单位必须仔细阅读招标文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

七、投标人业绩情况

投标人近三年内业绩材料（投标人类似产品合同复印件、用户验收报告、用户评价意见等）；

八、无违法违规记录声明

本单位在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，无被政府职能部门认定有行贿和欺诈行为。

特此声明

声明人：

法定代表人签字：

九、投标人其它声明及材料

主要设备的原厂商对本项目的售后服务承诺

本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

自主创新、节能、环境标志产品等方面的证书或文件

投标人的信誉、荣誉证书或文件

投标人质量保证体系、环境保证体系等方面的认证证书

能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料）

……