南京邮电大学青年教师公共租赁房消防水管等改造工程招标文件

一、工程名称

南京邮电大学仙林校区北门青年教师公共租赁房项目消防水管等改造工程。

二、工作内容

因学校公共租赁房项目桩基施工需要，建筑边线一定范围内的消防给水系统不能再使用，在边线外重新敷设管线。管线的起止点、走向参见附图，自行勘察现场情况，管材采用PE钢塑复合管。施工内容包括混凝土路面的破除、基坑开挖、管线铺设、检查井砌筑、路面的恢复和垃圾外运等。对原有的水、电、气等管线不得移动、不得破坏，施工时要加以保护，确保安全。

三、报价要求

本次项目报价方式：固定单价

按图纸在约定的工程范围内对该项目进行报价，竣工结算时按实际发生的工程量和投标时的单价进行调整；如无投标单价，则双方协商，由审计人员核定。

四、工期要求：  15  日历日

五、材料要求及供应

本项目所涉及的材料由投标人自购，其中管材品质等同于联塑、创胜、金牛。

六、投标文件

  - 投标文件的组成：

    - 法定代表人身份证复印件、授权委托书及被委托人身份证复印件

    - 企业法人、营业执照

    - 工程业绩证明文件

    - 报价（根据招标内容及附图进行报价）

    - 承担本招标项目的项目负责人的岗位资格证书

    - 单位资质证明材料（市政工程施工三级（含）及以上）。

    - 施工组织设计

    - 服务及质量承诺。

2、投标书壹式五份，正本壹份，副本四份，密封于同一档案袋中，并在密封处加盖单位公章。投标单位应认真审阅招标文件的所有内容，如果投标单位编制的投标文件不能响应招标文件的要求，其投标文件将被视为废标。

3、投标单位收到招标文件后，如有问题需要澄清，须以书面形式向招标单位提出，招标单位亦将以书面形式予以解答。

七、付款方式

1、本工程无预付款；

2、工程完成，验收合格并经审计后付至审定价扣除审计费的90%，审计费按我校审计相关规定执行；

3、余款作为质保金，待质保期满后付清（质保期为两年）。

八、评标办法：经评审的最低价投标法

九、质保期：二年。

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015-2-3